## Slide 1
DIAG0 septum (0.79SD14.96)
X offset = +10.0 mm
Y offset = -4.0 mm
looking upstream at downstream end of septum
(XMAD = -XMMS)

## Slide 2
engineering type: 0.79SD14.96
SLAC drawing number: SA-375-150-01
SLAC magnet bar-code: 4490
vendor serial number: N/A
when measured: 11-Jun-2020 13:47:04
when analyzed: 15-Jun-2020
MAD assignment: BLRDG0

## Slide 3
Emax
BLmax = 0.46 kG-m
Emax = 131.5 MeV
Imax = 88.2 A

## Slide 4
wirevsx.ru1
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.261 [0.500] %
|b2/b0| = 0.480 [100.000] %

## Slide 5
At 100 MeV:
I = 67 A
ΔByL = 0.7 G-m
At 100 MeV:
I = 67 A
ΔBxL = -0.3 G-m