## 24 hours of data Monday noon to
Temp1 | Time | Temperature (°C) | High Alarm | Low Alarm | Comments
1 | 2017-04-24 11:59 | 21.61 | 30 | 15
2 | 2017-04-24 12:01 | 21.67 | 30 | 15
3 | 2017-04-24 12:03 | 21.61 | 30 | 15
4 | 2017-04-24 12:05 | 21.55 | 30 | 15
5 | 2017-04-24 12:07 | 21.51 | 30 | 15
6 | 2017-04-24 12:09 | 21.48 | 30 | 15
7 | 2017-04-24 12:11 | 21.44 | 30 | 15
8 | 2017-04-24 12:13 | 21.43 | 30 | 15
9 | 2017-04-24 12:15 | 21.41 | 30 | 15
10 | 2017-04-24 12:17 | 21.39 | 30 | 15
11 | 2017-04-24 12:19 | 21.38 | 30 | 15
12 | 2017-04-24 12:21 | 21.37 | 30 | 15
13 | 2017-04-24 12:23 | 21.36 | 30 | 15
14 | 2017-04-24 12:25 | 21.36 | 30 | 15
15 | 2017-04-24 12:27 | 21.35 | 30 | 15
16 | 2017-04-24 12:29 | 21.35 | 30 | 15
17 | 2017-04-24 12:31 | 21.36 | 30 | 15
18 | 2017-04-24 12:33 | 21.37 | 30 | 15
19 | 2017-04-24 12:35 | 21.38 | 30 | 15
20 | 2017-04-24 12:37 | 21.37 | 30 | 15
21 | 2017-04-24 12:39 | 21.38 | 30 | 15
22 | 2017-04-24 12:41 | 21.38 | 30 | 15
23 | 2017-04-24 12:43 | 21.38 | 30 | 15
24 | 2017-04-24 12:45 | 21.39 | 30 | 15
25 | 2017-04-24 12:47 | 21.39 | 30 | 15
26 | 2017-04-24 12:49 | 21.39 | 30 | 15
27 | 2017-04-24 12:51 | 21.39 | 30 | 15
28 | 2017-04-24 12:53 | 21.38 | 30 | 15
29 | 2017-04-24 12:55 | 21.36 | 30 | 15
30 | 2017-04-24 12:57 | 21.34 | 30 | 15
31 | 2017-04-24 12:59 | 21.33 | 30 | 15
32 | 2017-04-24 13:01 | 21.31 | 30 | 15
33 | 2017-04-24 13:03 | 21.29 | 30 | 15
34 | 2017-04-24 13:05 | 21.26 | 30 | 15
35 | 2017-04-24 13:07 | 21.24 | 30 | 15
36 | 2017-04-24 13:09 | 21.22 | 30 | 15
37 | 2017-04-24 13:11 | 21.21 | 30 | 15
38 | 2017-04-24 13:13 | 21.19 | 30 | 15
39 | 2017-04-24 13:15 | 21.17 | 30 | 15
40 | 2017-04-24 13:17 | 21.15 | 30 | 15
41 | 2017-04-24 13:19 | 21.13 | 30 | 15
42 | 2017-04-24 13:21 | 21.12 | 30 | 15
43 | 2017-04-24 13:23 | 21.11 | 30 | 15
44 | 2017-04-24 13:25 | 21.1 | 30 | 15
45 | 2017-04-24 13:27 | 21.08 | 30 | 15
46 | 2017-04-24 13:29 | 21.06 | 30 | 15
47 | 2017-04-24 13:31 | 21.05 | 30 | 15
48 | 2017-04-24 13:33 | 21.05 | 30 | 15
49 | 2017-04-24 13:35 | 21.04 | 30 | 15
50 | 2017-04-24 13:37 | 21.04 | 30 | 15
51 | 2017-04-24 13:39 | 21.04 | 30 | 15
52 | 2017-04-24 13:41 | 21.04 | 30 | 15
53 | 2017-04-24 13:43 | 21.05 | 30 | 15
54 | 2017-04-24 13:45 | 21.07 | 30 | 15
55 | 2017-04-24 13:47 | 21.09 | 30 | 15
56 | 2017-04-24 13:49 | 21.1 | 30 | 15
57 | 2017-04-24 13:51 | 21.12 | 30 | 15
58 | 2017-04-24 13:53 | 21.14 | 30 | 15
59 | 2017-04-24 13:55 | 21.16 | 30 | 15
60 | 2017-04-24 13:57 | 21.18 | 30 | 15
61 | 2017-04-24 13:59 | 21.2 | 30 | 15
62 | 2017-04-24 14:01 | 21.22 | 30 | 15
63 | 2017-04-24 14:03 | 21.23 | 30 | 15
64 | 2017-04-24 14:05 | 21.25 | 30 | 15
65 | 2017-04-24 14:07 | 21.27 | 30 | 15
66 | 2017-04-24 14:09 | 21.28 | 30 | 15
67 | 2017-04-24 14:11 | 21.3 | 30 | 15
68 | 2017-04-24 14:13 | 21.3 | 30 | 15
69 | 2017-04-24 14:15 | 21.31 | 30 | 15
70 | 2017-04-24 14:17 | 21.31 | 30 | 15
71 | 2017-04-24 14:19 | 21.3 | 30 | 15
72 | 2017-04-24 14:21 | 21.29 | 30 | 15
73 | 2017-04-24 14:23 | 21.28 | 30 | 15
74 | 2017-04-24 14:25 | 21.27 | 30 | 15
75 | 2017-04-24 14:27 | 21.26 | 30 | 15
76 | 2017-04-24 14:29 | 21.25 | 30 | 15
77 | 2017-04-24 14:31 | 21.24 | 30 | 15
78 | 2017-04-24 14:33 | 21.24 | 30 | 15
79 | 2017-04-24 14:35 | 21.23 | 30 | 15
80 | 2017-04-24 14:37 | 21.23 | 30 | 15
81 | 2017-04-24 14:39 | 21.21 | 30 | 15
82 | 2017-04-24 14:41 | 21.22 | 30 | 15
83 | 2017-04-24 14:43 | 21.2 | 30 | 15
84 | 2017-04-24 14:45 | 21.19 | 30 | 15
85 | 2017-04-24 14:47 | 21.18 | 30 | 15
86 | 2017-04-24 14:49 | 21.18 | 30 | 15
87 | 2017-04-24 14:51 | 21.17 | 30 | 15
88 | 2017-04-24 14:53 | 21.16 | 30 | 15
89 | 2017-04-24 14:55 | 21.15 | 30 | 15
90 | 2017-04-24 14:57 | 21.16 | 30 | 15
91 | 2017-04-24 14:59 | 21.15 | 30 | 15
92 | 2017-04-24 15:01 | 21.15 | 30 | 15
93 | 2017-04-24 15:03 | 21.15 | 30 | 15
94 | 2017-04-24 15:05 | 21.14 | 30 | 15
95 | 2017-04-24 15:07 | 21.14 | 30 | 15
96 | 2017-04-24 15:09 | 21.13 | 30 | 15
97 | 2017-04-24 15:11 | 21.13 | 30 | 15
98 | 2017-04-24 15:13 | 21.12 | 30 | 15
99 | 2017-04-24 15:15 | 21.12 | 30 | 15
100 | 2017-04-24 15:17 | 21.12 | 30 | 15
101 | 2017-04-24 15:19 | 21.09 | 30 | 15
102 | 2017-04-24 15:21 | 21.09 | 30 | 15
103 | 2017-04-24 15:23 | 21.08 | 30 | 15
104 | 2017-04-24 15:25 | 21.07 | 30 | 15
105 | 2017-04-24 15:27 | 21.06 | 30 | 15
106 | 2017-04-24 15:29 | 21.05 | 30 | 15
107 | 2017-04-24 15:31 | 21.04 | 30 | 15
108 | 2017-04-24 15:33 | 21.04 | 30 | 15
109 | 2017-04-24 15:35 | 21.04 | 30 | 15
110 | 2017-04-24 15:37 | 21.03 | 30 | 15
111 | 2017-04-24 15:39 | 21.03 | 30 | 15
112 | 2017-04-24 15:41 | 21.02 | 30 | 15
113 | 2017-04-24 15:43 | 21.02 | 30 | 15
114 | 2017-04-24 15:45 | 21.01 | 30 | 15
115 | 2017-04-24 15:47 | 21.01 | 30 | 15
116 | 2017-04-24 15:49 | 21.01 | 30 | 15
117 | 2017-04-24 15:51 | 21 | 30 | 15
118 | 2017-04-24 15:53 | 20.99 | 30 | 15
119 | 2017-04-24 15:55 | 20.99 | 30 | 15
120 | 2017-04-24 15:57 | 20.97 | 30 | 15
121 | 2017-04-24 15:59 | 20.96 | 30 | 15
122 | 2017-04-24 16:01 | 20.96 | 30 | 15
123 | 2017-04-24 16:03 | 20.96 | 30 | 15
124 | 2017-04-24 16:05 | 20.96 | 30 | 15
125 | 2017-04-24 16:07 | 20.95 | 30 | 15
126 | 2017-04-24 16:09 | 20.95 | 30 | 15
127 | 2017-04-24 16:11 | 20.95 | 30 | 15
128 | 2017-04-24 16:13 | 20.95 | 30 | 15
129 | 2017-04-24 16:15 | 20.95 | 30 | 15
130 | 2017-04-24 16:17 | 20.94 | 30 | 15
131 | 2017-04-24 16:19 | 20.94 | 30 | 15
132 | 2017-04-24 16:21 | 20.93 | 30 | 15
133 | 2017-04-24 16:23 | 20.94 | 30 | 15
134 | 2017-04-24 16:25 | 20.93 | 30 | 15
135 | 2017-04-24 16:27 | 20.93 | 30 | 15
136 | 2017-04-24 16:29 | 20.92 | 30 | 15
137 | 2017-04-24 16:31 | 20.92 | 30 | 15
138 | 2017-04-24 16:33 | 20.92 | 30 | 15
139 | 2017-04-24 16:35 | 20.92 | 30 | 15
140 | 2017-04-24 16:37 | 20.91 | 30 | 15
141 | 2017-04-24 16:39 | 20.9 | 30 | 15
142 | 2017-04-24 16:41 | 20.9 | 30 | 15
143 | 2017-04-24 16:43 | 20.88 | 30 | 15
144 | 2017-04-24 16:45 | 20.88 | 30 | 15
145 | 2017-04-24 16:47 | 20.87 | 30 | 15
146 | 2017-04-24 16:49 | 20.86 | 30 | 15
147 | 2017-04-24 16:51 | 20.86 | 30 | 15
148 | 2017-04-24 16:53 | 20.85 | 30 | 15
149 | 2017-04-24 16:55 | 20.86 | 30 | 15
150 | 2017-04-24 16:57 | 20.85 | 30 | 15
151 | 2017-04-24 16:59 | 20.86 | 30 | 15
152 | 2017-04-24 17:01 | 20.86 | 30 | 15
153 | 2017-04-24 17:03 | 20.89 | 30 | 15
154 | 2017-04-24 17:05 | 20.91 | 30 | 15
155 | 2017-04-24 17:07 | 20.93 | 30 | 15
156 | 2017-04-24 17:09 | 20.95 | 30 | 15
157 | 2017-04-24 17:11 | 20.96 | 30 | 15
158 | 2017-04-24 17:13 | 20.99 | 30 | 15
159 | 2017-04-24 17:15 | 21.01 | 30 | 15
160 | 2017-04-24 17:17 | 21.04 | 30 | 15
161 | 2017-04-24 17:19 | 21.05 | 30 | 15
162 | 2017-04-24 17:21 | 21.07 | 30 | 15
163 | 2017-04-24 17:23 | 21.09 | 30 | 15
164 | 2017-04-24 17:25 | 21.11 | 30 | 15
165 | 2017-04-24 17:27 | 21.12 | 30 | 15
166 | 2017-04-24 17:29 | 21.14 | 30 | 15
167 | 2017-04-24 17:31 | 21.15 | 30 | 15
168 | 2017-04-24 17:33 | 21.17 | 30 | 15
169 | 2017-04-24 17:35 | 21.19 | 30 | 15
170 | 2017-04-24 17:37 | 21.2 | 30 | 15
171 | 2017-04-24 17:39 | 21.21 | 30 | 15
172 | 2017-04-24 17:41 | 21.2 | 30 | 15
173 | 2017-04-24 17:43 | 21.19 | 30 | 15
174 | 2017-04-24 17:45 | 21.17 | 30 | 15
175 | 2017-04-24 17:47 | 21.16 | 30 | 15
176 | 2017-04-24 17:49 | 21.15 | 30 | 15
177 | 2017-04-24 17:51 | 21.14 | 30 | 15
178 | 2017-04-24 17:53 | 21.13 | 30 | 15
179 | 2017-04-24 17:55 | 21.12 | 30 | 15
180 | 2017-04-24 17:57 | 21.12 | 30 | 15
181 | 2017-04-24 17:59 | 21.11 | 30 | 15
182 | 2017-04-24 18:01 | 21.11 | 30 | 15
183 | 2017-04-24 18:03 | 21.12 | 30 | 15
184 | 2017-04-24 18:05 | 21.11 | 30 | 15
185 | 2017-04-24 18:07 | 21.11 | 30 | 15
186 | 2017-04-24 18:09 | 21.11 | 30 | 15
187 | 2017-04-24 18:11 | 21.12 | 30 | 15
188 | 2017-04-24 18:13 | 21.12 | 30 | 15
189 | 2017-04-24 18:15 | 21.13 | 30 | 15
190 | 2017-04-24 18:17 | 21.13 | 30 | 15
191 | 2017-04-24 18:19 | 21.14 | 30 | 15
192 | 2017-04-24 18:21 | 21.13 | 30 | 15
193 | 2017-04-24 18:23 | 21.14 | 30 | 15
194 | 2017-04-24 18:25 | 21.14 | 30 | 15
195 | 2017-04-24 18:27 | 21.14 | 30 | 15
196 | 2017-04-24 18:29 | 21.14 | 30 | 15
197 | 2017-04-24 18:31 | 21.14 | 30 | 15
198 | 2017-04-24 18:33 | 21.14 | 30 | 15
199 | 2017-04-24 18:35 | 21.14 | 30 | 15
200 | 2017-04-24 18:37 | 21.15 | 30 | 15
201 | 2017-04-24 18:39 | 21.14 | 30 | 15
202 | 2017-04-24 18:41 | 21.15 | 30 | 15
203 | 2017-04-24 18:43 | 21.15 | 30 | 15
204 | 2017-04-24 18:45 | 21.15 | 30 | 15
205 | 2017-04-24 18:47 | 21.15 | 30 | 15
206 | 2017-04-24 18:49 | 21.15 | 30 | 15
207 | 2017-04-24 18:51 | 21.15 | 30 | 15
208 | 2017-04-24 18:53 | 21.15 | 30 | 15
209 | 2017-04-24 18:55 | 21.15 | 30 | 15
210 | 2017-04-24 18:57 | 21.15 | 30 | 15
211 | 2017-04-24 18:59 | 21.15 | 30 | 15
212 | 2017-04-24 19:01 | 21.15 | 30 | 15
213 | 2017-04-24 19:03 | 21.15 | 30 | 15
214 | 2017-04-24 19:05 | 21.14 | 30 | 15
215 | 2017-04-24 19:07 | 21.14 | 30 | 15
216 | 2017-04-24 19:09 | 21.14 | 30 | 15
217 | 2017-04-24 19:11 | 21.14 | 30 | 15
218 | 2017-04-24 19:13 | 21.14 | 30 | 15
219 | 2017-04-24 19:15 | 21.13 | 30 | 15
220 | 2017-04-24 19:17 | 21.13 | 30 | 15
221 | 2017-04-24 19:19 | 21.12 | 30 | 15
222 | 2017-04-24 19:21 | 21.11 | 30 | 15
223 | 2017-04-24 19:23 | 21.11 | 30 | 15
224 | 2017-04-24 19:25 | 21.1 | 30 | 15
225 | 2017-04-24 19:27 | 21.09 | 30 | 15
226 | 2017-04-24 19:29 | 21.08 | 30 | 15
227 | 2017-04-24 19:31 | 21.05 | 30 | 15
228 | 2017-04-24 19:33 | 21.05 | 30 | 15
229 | 2017-04-24 19:35 | 21.04 | 30 | 15
230 | 2017-04-24 19:37 | 21.03 | 30 | 15
231 | 2017-04-24 19:39 | 21.01 | 30 | 15
232 | 2017-04-24 19:41 | 21.01 | 30 | 15
233 | 2017-04-24 19:43 | 20.98 | 30 | 15
234 | 2017-04-24 19:45 | 20.98 | 30 | 15
235 | 2017-04-24 19:47 | 20.95 | 30 | 15
236 | 2017-04-24 19:49 | 20.95 | 30 | 15
237 | 2017-04-24 19:51 | 20.94 | 30 | 15
238 | 2017-04-24 19:53 | 20.92 | 30 | 15
239 | 2017-04-24 19:55 | 20.92 | 30 | 15
240 | 2017-04-24 19:57 | 20.91 | 30 | 15
241 | 2017-04-24 19:59 | 20.89 | 30 | 15
242 | 2017-04-24 20:01 | 20.88 | 30 | 15
243 | 2017-04-24 20:03 | 20.86 | 30 | 15
244 | 2017-04-24 20:05 | 20.86 | 30 | 15
245 | 2017-04-24 20:07 | 20.84 | 30 | 15
246 | 2017-04-24 20:09 | 20.83 | 30 | 15
247 | 2017-04-24 20:11 | 20.81 | 30 | 15
248 | 2017-04-24 20:13 | 20.79 | 30 | 15
249 | 2017-04-24 20:15 | 20.78 | 30 | 15
250 | 2017-04-24 20:17 | 20.77 | 30 | 15
251 | 2017-04-24 20:19 | 20.76 | 30 | 15
252 | 2017-04-24 20:21 | 20.75 | 30 | 15
253 | 2017-04-24 20:23 | 20.73 | 30 | 15
254 | 2017-04-24 20:25 | 20.72 | 30 | 15
255 | 2017-04-24 20:27 | 20.71 | 30 | 15
256 | 2017-04-24 20:29 | 20.69 | 30 | 15
257 | 2017-04-24 20:31 | 20.68 | 30 | 15
258 | 2017-04-24 20:33 | 20.67 | 30 | 15
259 | 2017-04-24 20:35 | 20.66 | 30 | 15
260 | 2017-04-24 20:37 | 20.65 | 30 | 15
261 | 2017-04-24 20:39 | 20.64 | 30 | 15
262 | 2017-04-24 20:41 | 20.63 | 30 | 15
263 | 2017-04-24 20:43 | 20.6 | 30 | 15
264 | 2017-04-24 20:45 | 20.61 | 30 | 15
265 | 2017-04-24 20:47 | 20.58 | 30 | 15
266 | 2017-04-24 20:49 | 20.57 | 30 | 15
267 | 2017-04-24 20:51 | 20.56 | 30 | 15
268 | 2017-04-24 20:53 | 20.55 | 30 | 15
269 | 2017-04-24 20:55 | 20.54 | 30 | 15
270 | 2017-04-24 20:57 | 20.53 | 30 | 15
271 | 2017-04-24 20:59 | 20.52 | 30 | 15
272 | 2017-04-24 21:01 | 20.5 | 30 | 15
273 | 2017-04-24 21:03 | 20.49 | 30 | 15
274 | 2017-04-24 21:05 | 20.49 | 30 | 15
275 | 2017-04-24 21:07 | 20.47 | 30 | 15
276 | 2017-04-24 21:09 | 20.46 | 30 | 15
277 | 2017-04-24 21:11 | 20.45 | 30 | 15
278 | 2017-04-24 21:13 | 20.44 | 30 | 15
279 | 2017-04-24 21:15 | 20.43 | 30 | 15
280 | 2017-04-24 21:17 | 20.42 | 30 | 15
281 | 2017-04-24 21:19 | 20.41 | 30 | 15
282 | 2017-04-24 21:21 | 20.4 | 30 | 15
283 | 2017-04-24 21:23 | 20.39 | 30 | 15
284 | 2017-04-24 21:25 | 20.38 | 30 | 15
285 | 2017-04-24 21:27 | 20.37 | 30 | 15
286 | 2017-04-24 21:29 | 20.36 | 30 | 15
287 | 2017-04-24 21:31 | 20.36 | 30 | 15
288 | 2017-04-24 21:33 | 20.34 | 30 | 15
289 | 2017-04-24 21:35 | 20.33 | 30 | 15
290 | 2017-04-24 21:37 | 20.32 | 30 | 15
291 | 2017-04-24 21:39 | 20.3 | 30 | 15
292 | 2017-04-24 21:41 | 20.3 | 30 | 15
293 | 2017-04-24 21:43 | 20.28 | 30 | 15
294 | 2017-04-24 21:45 | 20.28 | 30 | 15
295 | 2017-04-24 21:47 | 20.27 | 30 | 15
296 | 2017-04-24 21:49 | 20.26 | 30 | 15
297 | 2017-04-24 21:51 | 20.25 | 30 | 15
298 | 2017-04-24 21:53 | 20.24 | 30 | 15
299 | 2017-04-24 21:55 | 20.23 | 30 | 15
300 | 2017-04-24 21:57 | 20.21 | 30 | 15
301 | 2017-04-24 21:59 | 20.2 | 30 | 15
302 | 2017-04-24 22:01 | 20.19 | 30 | 15
303 | 2017-04-24 22:03 | 20.19 | 30 | 15
304 | 2017-04-24 22:05 | 20.18 | 30 | 15
305 | 2017-04-24 22:07 | 20.18 | 30 | 15
306 | 2017-04-24 22:09 | 20.16 | 30 | 15
307 | 2017-04-24 22:11 | 20.16 | 30 | 15
308 | 2017-04-24 22:13 | 20.15 | 30 | 15
309 | 2017-04-24 22:15 | 20.14 | 30 | 15
310 | 2017-04-24 22:17 | 20.13 | 30 | 15
311 | 2017-04-24 22:19 | 20.12 | 30 | 15
312 | 2017-04-24 22:21 | 20.11 | 30 | 15
313 | 2017-04-24 22:23 | 20.1 | 30 | 15
314 | 2017-04-24 22:25 | 20.09 | 30 | 15
315 | 2017-04-24 22:27 | 20.08 | 30 | 15
316 | 2017-04-24 22:29 | 20.07 | 30 | 15
317 | 2017-04-24 22:31 | 20.07 | 30 | 15
318 | 2017-04-24 22:33 | 20.06 | 30 | 15
319 | 2017-04-24 22:35 | 20.04 | 30 | 15
320 | 2017-04-24 22:37 | 20.03 | 30 | 15
321 | 2017-04-24 22:39 | 20.01 | 30 | 15
322 | 2017-04-24 22:41 | 20.01 | 30 | 15
323 | 2017-04-24 22:43 | 20 | 30 | 15
324 | 2017-04-24 22:45 | 20 | 30 | 15
325 | 2017-04-24 22:47 | 20 | 30 | 15
326 | 2017-04-24 22:49 | 19.99 | 30 | 15
327 | 2017-04-24 22:51 | 19.98 | 30 | 15
328 | 2017-04-24 22:53 | 19.97 | 30 | 15
329 | 2017-04-24 22:55 | 19.96 | 30 | 15
330 | 2017-04-24 22:57 | 19.95 | 30 | 15
331 | 2017-04-24 22:59 | 19.94 | 30 | 15
332 | 2017-04-24 23:01 | 19.93 | 30 | 15
333 | 2017-04-24 23:03 | 19.92 | 30 | 15
334 | 2017-04-24 23:05 | 19.91 | 30 | 15
335 | 2017-04-24 23:07 | 19.9 | 30 | 15
336 | 2017-04-24 23:09 | 19.9 | 30 | 15
337 | 2017-04-24 23:11 | 19.89 | 30 | 15
338 | 2017-04-24 23:13 | 19.88 | 30 | 15
339 | 2017-04-24 23:15 | 19.87 | 30 | 15
340 | 2017-04-24 23:17 | 19.87 | 30 | 15
341 | 2017-04-24 23:19 | 19.86 | 30 | 15
342 | 2017-04-24 23:21 | 19.84 | 30 | 15
343 | 2017-04-24 23:23 | 19.84 | 30 | 15
344 | 2017-04-24 23:25 | 19.82 | 30 | 15
345 | 2017-04-24 23:27 | 19.81 | 30 | 15
346 | 2017-04-24 23:29 | 19.81 | 30 | 15
347 | 2017-04-24 23:31 | 19.8 | 30 | 15
348 | 2017-04-24 23:33 | 19.8 | 30 | 15
349 | 2017-04-24 23:35 | 19.79 | 30 | 15
350 | 2017-04-24 23:37 | 19.78 | 30 | 15
351 | 2017-04-24 23:39 | 19.77 | 30 | 15
352 | 2017-04-24 23:41 | 19.76 | 30 | 15
353 | 2017-04-24 23:43 | 19.75 | 30 | 15
354 | 2017-04-24 23:45 | 19.75 | 30 | 15
355 | 2017-04-24 23:47 | 19.73 | 30 | 15
356 | 2017-04-24 23:49 | 19.72 | 30 | 15
357 | 2017-04-24 23:51 | 19.71 | 30 | 15
358 | 2017-04-24 23:53 | 19.71 | 30 | 15
359 | 2017-04-24 23:55 | 19.7 | 30 | 15
360 | 2017-04-24 23:57 | 19.69 | 30 | 15
361 | 2017-04-24 23:59 | 19.69 | 30 | 15
362 | 2017-04-25 00:01 | 19.68 | 30 | 15
363 | 2017-04-25 00:03 | 19.66 | 30 | 15
364 | 2017-04-25 00:05 | 19.66 | 30 | 15
365 | 2017-04-25 00:07 | 19.64 | 30 | 15
366 | 2017-04-25 00:09 | 19.64 | 30 | 15
367 | 2017-04-25 00:11 | 19.63 | 30 | 15
368 | 2017-04-25 00:13 | 19.62 | 30 | 15
369 | 2017-04-25 00:15 | 19.61 | 30 | 15
370 | 2017-04-25 00:17 | 19.61 | 30 | 15
371 | 2017-04-25 00:19 | 19.6 | 30 | 15
372 | 2017-04-25 00:21 | 19.59 | 30 | 15
373 | 2017-04-25 00:23 | 19.58 | 30 | 15
374 | 2017-04-25 00:25 | 19.57 | 30 | 15
375 | 2017-04-25 00:27 | 19.56 | 30 | 15
376 | 2017-04-25 00:29 | 19.56 | 30 | 15
377 | 2017-04-25 00:31 | 19.54 | 30 | 15
378 | 2017-04-25 00:33 | 19.53 | 30 | 15
379 | 2017-04-25 00:35 | 19.53 | 30 | 15
380 | 2017-04-25 00:37 | 19.52 | 30 | 15
381 | 2017-04-25 00:39 | 19.51 | 30 | 15
382 | 2017-04-25 00:41 | 19.5 | 30 | 15
383 | 2017-04-25 00:43 | 19.5 | 30 | 15
384 | 2017-04-25 00:45 | 19.49 | 30 | 15
385 | 2017-04-25 00:47 | 19.48 | 30 | 15
386 | 2017-04-25 00:49 | 19.47 | 30 | 15
387 | 2017-04-25 00:51 | 19.46 | 30 | 15
388 | 2017-04-25 00:53 | 19.44 | 30 | 15
389 | 2017-04-25 00:55 | 19.44 | 30 | 15
390 | 2017-04-25 00:57 | 19.43 | 30 | 15
391 | 2017-04-25 00:59 | 19.42 | 30 | 15
392 | 2017-04-25 01:01 | 19.42 | 30 | 15
393 | 2017-04-25 01:03 | 19.41 | 30 | 15
394 | 2017-04-25 01:05 | 19.41 | 30 | 15
395 | 2017-04-25 01:07 | 19.4 | 30 | 15
396 | 2017-04-25 01:09 | 19.4 | 30 | 15
397 | 2017-04-25 01:11 | 19.38 | 30 | 15
398 | 2017-04-25 01:13 | 19.37 | 30 | 15
399 | 2017-04-25 01:15 | 19.36 | 30 | 15
400 | 2017-04-25 01:17 | 19.35 | 30 | 15
401 | 2017-04-25 01:19 | 19.34 | 30 | 15
402 | 2017-04-25 01:21 | 19.33 | 30 | 15
403 | 2017-04-25 01:23 | 19.33 | 30 | 15
404 | 2017-04-25 01:25 | 19.32 | 30 | 15
405 | 2017-04-25 01:27 | 19.32 | 30 | 15
406 | 2017-04-25 01:29 | 19.31 | 30 | 15
407 | 2017-04-25 01:31 | 19.31 | 30 | 15
408 | 2017-04-25 01:33 | 19.3 | 30 | 15
409 | 2017-04-25 01:35 | 19.29 | 30 | 15
410 | 2017-04-25 01:37 | 19.28 | 30 | 15
411 | 2017-04-25 01:39 | 19.26 | 30 | 15
412 | 2017-04-25 01:41 | 19.25 | 30 | 15
413 | 2017-04-25 01:43 | 19.25 | 30 | 15
414 | 2017-04-25 01:45 | 19.24 | 30 | 15
415 | 2017-04-25 01:47 | 19.24 | 30 | 15
416 | 2017-04-25 01:49 | 19.23 | 30 | 15
417 | 2017-04-25 01:51 | 19.23 | 30 | 15
418 | 2017-04-25 01:53 | 19.21 | 30 | 15
419 | 2017-04-25 01:55 | 19.21 | 30 | 15
420 | 2017-04-25 01:57 | 19.2 | 30 | 15
421 | 2017-04-25 01:59 | 19.2 | 30 | 15
422 | 2017-04-25 02:01 | 19.18 | 30 | 15
423 | 2017-04-25 02:03 | 19.18 | 30 | 15
424 | 2017-04-25 02:05 | 19.17 | 30 | 15
425 | 2017-04-25 02:07 | 19.16 | 30 | 15
426 | 2017-04-25 02:09 | 19.15 | 30 | 15
427 | 2017-04-25 02:11 | 19.15 | 30 | 15
428 | 2017-04-25 02:13 | 19.15 | 30 | 15
429 | 2017-04-25 02:15 | 19.14 | 30 | 15
430 | 2017-04-25 02:17 | 19.14 | 30 | 15
431 | 2017-04-25 02:19 | 19.13 | 30 | 15
432 | 2017-04-25 02:21 | 19.12 | 30 | 15
433 | 2017-04-25 02:23 | 19.11 | 30 | 15
434 | 2017-04-25 02:25 | 19.11 | 30 | 15
435 | 2017-04-25 02:27 | 19.1 | 30 | 15
436 | 2017-04-25 02:29 | 19.09 | 30 | 15
437 | 2017-04-25 02:31 | 19.08 | 30 | 15
438 | 2017-04-25 02:33 | 19.08 | 30 | 15
439 | 2017-04-25 02:35 | 19.07 | 30 | 15
440 | 2017-04-25 02:37 | 19.07 | 30 | 15
441 | 2017-04-25 02:39 | 19.06 | 30 | 15
442 | 2017-04-25 02:41 | 19.05 | 30 | 15
443 | 2017-04-25 02:43 | 19.05 | 30 | 15
444 | 2017-04-25 02:45 | 19.04 | 30 | 15
445 | 2017-04-25 02:47 | 19.04 | 30 | 15
446 | 2017-04-25 02:49 | 19.03 | 30 | 15
447 | 2017-04-25 02:51 | 19.03 | 30 | 15
448 | 2017-04-25 02:53 | 19.02 | 30 | 15
449 | 2017-04-25 02:55 | 19.02 | 30 | 15
450 | 2017-04-25 02:57 | 19.02 | 30 | 15
451 | 2017-04-25 02:59 | 19.01 | 30 | 15
452 | 2017-04-25 03:01 | 19 | 30 | 15
453 | 2017-04-25 03:03 | 18.99 | 30 | 15
454 | 2017-04-25 03:05 | 18.99 | 30 | 15
455 | 2017-04-25 03:07 | 18.98 | 30 | 15
456 | 2017-04-25 03:09 | 18.97 | 30 | 15
457 | 2017-04-25 03:11 | 18.97 | 30 | 15
458 | 2017-04-25 03:13 | 18.96 | 30 | 15
459 | 2017-04-25 03:15 | 18.95 | 30 | 15
460 | 2017-04-25 03:17 | 18.95 | 30 | 15
461 | 2017-04-25 03:19 | 18.95 | 30 | 15
462 | 2017-04-25 03:21 | 18.94 | 30 | 15
463 | 2017-04-25 03:23 | 18.94 | 30 | 15
464 | 2017-04-25 03:25 | 18.93 | 30 | 15
465 | 2017-04-25 03:27 | 18.93 | 30 | 15
466 | 2017-04-25 03:29 | 18.93 | 30 | 15
467 | 2017-04-25 03:31 | 18.92 | 30 | 15
468 | 2017-04-25 03:33 | 18.92 | 30 | 15
469 | 2017-04-25 03:35 | 18.91 | 30 | 15
470 | 2017-04-25 03:37 | 18.91 | 30 | 15
471 | 2017-04-25 03:39 | 18.9 | 30 | 15
472 | 2017-04-25 03:41 | 18.89 | 30 | 15
473 | 2017-04-25 03:43 | 18.88 | 30 | 15
474 | 2017-04-25 03:45 | 18.87 | 30 | 15
475 | 2017-04-25 03:47 | 18.87 | 30 | 15
476 | 2017-04-25 03:49 | 18.86 | 30 | 15
477 | 2017-04-25 03:51 | 18.87 | 30 | 15
478 | 2017-04-25 03:53 | 18.86 | 30 | 15
479 | 2017-04-25 03:55 | 18.83 | 30 | 15
480 | 2017-04-25 03:57 | 18.83 | 30 | 15
481 | 2017-04-25 03:59 | 18.82 | 30 | 15
482 | 2017-04-25 04:01 | 18.83 | 30 | 15
483 | 2017-04-25 04:03 | 18.81 | 30 | 15
484 | 2017-04-25 04:05 | 18.8 | 30 | 15
485 | 2017-04-25 04:07 | 18.8 | 30 | 15
486 | 2017-04-25 04:09 | 18.79 | 30 | 15
487 | 2017-04-25 04:11 | 18.78 | 30 | 15
488 | 2017-04-25 04:13 | 18.78 | 30 | 15
489 | 2017-04-25 04:15 | 18.77 | 30 | 15
490 | 2017-04-25 04:17 | 18.76 | 30 | 15
491 | 2017-04-25 04:19 | 18.76 | 30 | 15
492 | 2017-04-25 04:21 | 18.76 | 30 | 15
493 | 2017-04-25 04:23 | 18.75 | 30 | 15
494 | 2017-04-25 04:25 | 18.74 | 30 | 15
495 | 2017-04-25 04:27 | 18.74 | 30 | 15
496 | 2017-04-25 04:29 | 18.73 | 30 | 15
497 | 2017-04-25 04:31 | 18.73 | 30 | 15
498 | 2017-04-25 04:33 | 18.72 | 30 | 15
499 | 2017-04-25 04:35 | 18.71 | 30 | 15
500 | 2017-04-25 04:37 | 18.7 | 30 | 15
501 | 2017-04-25 04:39 | 18.7 | 30 | 15
502 | 2017-04-25 04:41 | 18.69 | 30 | 15
503 | 2017-04-25 04:43 | 18.69 | 30 | 15
504 | 2017-04-25 04:45 | 18.68 | 30 | 15
505 | 2017-04-25 04:47 | 18.67 | 30 | 15
506 | 2017-04-25 04:49 | 18.7 | 30 | 15
507 | 2017-04-25 04:51 | 18.73 | 30 | 15
508 | 2017-04-25 04:53 | 18.76 | 30 | 15
509 | 2017-04-25 04:55 | 18.8 | 30 | 15
510 | 2017-04-25 04:57 | 18.83 | 30 | 15
511 | 2017-04-25 04:59 | 18.83 | 30 | 15
512 | 2017-04-25 05:01 | 18.85 | 30 | 15
513 | 2017-04-25 05:03 | 18.85 | 30 | 15
514 | 2017-04-25 05:05 | 18.87 | 30 | 15
515 | 2017-04-25 05:07 | 18.9 | 30 | 15
516 | 2017-04-25 05:09 | 18.94 | 30 | 15
517 | 2017-04-25 05:11 | 18.98 | 30 | 15
518 | 2017-04-25 05:13 | 19.03 | 30 | 15
519 | 2017-04-25 05:15 | 19.1 | 30 | 15
520 | 2017-04-25 05:17 | 19.25 | 30 | 15
521 | 2017-04-25 05:19 | 19.34 | 30 | 15
522 | 2017-04-25 05:21 | 19.36 | 30 | 15
523 | 2017-04-25 05:23 | 19.4 | 30 | 15
524 | 2017-04-25 05:25 | 19.43 | 30 | 15
525 | 2017-04-25 05:27 | 19.54 | 30 | 15
526 | 2017-04-25 05:29 | 19.62 | 30 | 15
527 | 2017-04-25 05:31 | 19.68 | 30 | 15
528 | 2017-04-25 05:33 | 19.69 | 30 | 15
529 | 2017-04-25 05:35 | 19.72 | 30 | 15
530 | 2017-04-25 05:37 | 19.74 | 30 | 15
531 | 2017-04-25 05:39 | 19.77 | 30 | 15
532 | 2017-04-25 05:41 | 19.8 | 30 | 15
533 | 2017-04-25 05:43 | 19.82 | 30 | 15
534 | 2017-04-25 05:45 | 19.87 | 30 | 15
535 | 2017-04-25 05:47 | 19.96 | 30 | 15
536 | 2017-04-25 05:49 | 20.01 | 30 | 15
537 | 2017-04-25 05:51 | 20.06 | 30 | 15
538 | 2017-04-25 05:53 | 20.1 | 30 | 15
539 | 2017-04-25 05:55 | 20.13 | 30 | 15
540 | 2017-04-25 05:57 | 20.16 | 30 | 15
541 | 2017-04-25 05:59 | 20.18 | 30 | 15
542 | 2017-04-25 06:01 | 20.19 | 30 | 15
543 | 2017-04-25 06:03 | 20.22 | 30 | 15
544 | 2017-04-25 06:05 | 20.21 | 30 | 15
545 | 2017-04-25 06:07 | 20.21 | 30 | 15
546 | 2017-04-25 06:09 | 20.21 | 30 | 15
547 | 2017-04-25 06:11 | 20.2 | 30 | 15
548 | 2017-04-25 06:13 | 20.2 | 30 | 15
549 | 2017-04-25 06:15 | 20.21 | 30 | 15
550 | 2017-04-25 06:17 | 20.2 | 30 | 15
551 | 2017-04-25 06:19 | 20.2 | 30 | 15
552 | 2017-04-25 06:21 | 20.21 | 30 | 15
553 | 2017-04-25 06:23 | 20.2 | 30 | 15
554 | 2017-04-25 06:25 | 20.2 | 30 | 15
555 | 2017-04-25 06:27 | 20.19 | 30 | 15
556 | 2017-04-25 06:29 | 20.19 | 30 | 15
557 | 2017-04-25 06:31 | 20.19 | 30 | 15
558 | 2017-04-25 06:33 | 20.2 | 30 | 15
559 | 2017-04-25 06:35 | 20.2 | 30 | 15
560 | 2017-04-25 06:37 | 20.2 | 30 | 15
561 | 2017-04-25 06:39 | 20.2 | 30 | 15
562 | 2017-04-25 06:41 | 20.2 | 30 | 15
563 | 2017-04-25 06:43 | 20.22 | 30 | 15
564 | 2017-04-25 06:45 | 20.26 | 30 | 15
565 | 2017-04-25 06:47 | 20.28 | 30 | 15
566 | 2017-04-25 06:49 | 20.27 | 30 | 15
567 | 2017-04-25 06:51 | 20.26 | 30 | 15
568 | 2017-04-25 06:53 | 20.25 | 30 | 15
569 | 2017-04-25 06:55 | 20.25 | 30 | 15
570 | 2017-04-25 06:57 | 20.25 | 30 | 15
571 | 2017-04-25 06:59 | 20.25 | 30 | 15
572 | 2017-04-25 07:01 | 20.25 | 30 | 15
573 | 2017-04-25 07:03 | 20.25 | 30 | 15
574 | 2017-04-25 07:05 | 20.25 | 30 | 15
575 | 2017-04-25 07:07 | 20.25 | 30 | 15
576 | 2017-04-25 07:09 | 20.24 | 30 | 15
577 | 2017-04-25 07:11 | 20.24 | 30 | 15
578 | 2017-04-25 07:13 | 20.24 | 30 | 15
579 | 2017-04-25 07:15 | 20.25 | 30 | 15
580 | 2017-04-25 07:17 | 20.25 | 30 | 15
581 | 2017-04-25 07:19 | 20.24 | 30 | 15
582 | 2017-04-25 07:21 | 20.25 | 30 | 15
583 | 2017-04-25 07:23 | 20.27 | 30 | 15
584 | 2017-04-25 07:25 | 20.28 | 30 | 15
585 | 2017-04-25 07:27 | 20.3 | 30 | 15
586 | 2017-04-25 07:29 | 20.34 | 30 | 15
587 | 2017-04-25 07:31 | 20.36 | 30 | 15
588 | 2017-04-25 07:33 | 20.39 | 30 | 15
589 | 2017-04-25 07:35 | 20.42 | 30 | 15
590 | 2017-04-25 07:37 | 20.43 | 30 | 15
591 | 2017-04-25 07:39 | 20.47 | 30 | 15
592 | 2017-04-25 07:41 | 20.53 | 30 | 15
593 | 2017-04-25 07:43 | 20.57 | 30 | 15
594 | 2017-04-25 07:45 | 20.63 | 30 | 15
595 | 2017-04-25 07:47 | 20.65 | 30 | 15
596 | 2017-04-25 07:49 | 20.67 | 30 | 15
597 | 2017-04-25 07:51 | 20.7 | 30 | 15
598 | 2017-04-25 07:53 | 20.74 | 30 | 15
599 | 2017-04-25 07:55 | 20.76 | 30 | 15
600 | 2017-04-25 07:57 | 20.8 | 30 | 15
601 | 2017-04-25 07:59 | 20.84 | 30 | 15
602 | 2017-04-25 08:01 | 20.87 | 30 | 15
603 | 2017-04-25 08:03 | 20.9 | 30 | 15
604 | 2017-04-25 08:05 | 20.93 | 30 | 15
605 | 2017-04-25 08:07 | 20.95 | 30 | 15
606 | 2017-04-25 08:09 | 20.97 | 30 | 15
607 | 2017-04-25 08:11 | 20.99 | 30 | 15
608 | 2017-04-25 08:13 | 21.01 | 30 | 15
609 | 2017-04-25 08:15 | 21.02 | 30 | 15
610 | 2017-04-25 08:17 | 21.04 | 30 | 15
611 | 2017-04-25 08:19 | 21.04 | 30 | 15
612 | 2017-04-25 08:21 | 21.04 | 30 | 15
613 | 2017-04-25 08:23 | 21.05 | 30 | 15
614 | 2017-04-25 08:25 | 21.07 | 30 | 15
615 | 2017-04-25 08:27 | 21.07 | 30 | 15
616 | 2017-04-25 08:29 | 21.08 | 30 | 15
617 | 2017-04-25 08:31 | 21.09 | 30 | 15
618 | 2017-04-25 08:33 | 21.09 | 30 | 15
619 | 2017-04-25 08:35 | 21.11 | 30 | 15
620 | 2017-04-25 08:37 | 21.11 | 30 | 15
621 | 2017-04-25 08:39 | 21.11 | 30 | 15
622 | 2017-04-25 08:41 | 21.11 | 30 | 15
623 | 2017-04-25 08:43 | 21.11 | 30 | 15
624 | 2017-04-25 08:45 | 21.11 | 30 | 15
625 | 2017-04-25 08:47 | 21.11 | 30 | 15
626 | 2017-04-25 08:49 | 21.1 | 30 | 15
627 | 2017-04-25 08:51 | 21.09 | 30 | 15
628 | 2017-04-25 08:53 | 21.08 | 30 | 15
629 | 2017-04-25 08:55 | 21.08 | 30 | 15
630 | 2017-04-25 08:57 | 21.08 | 30 | 15
631 | 2017-04-25 08:59 | 21.08 | 30 | 15
632 | 2017-04-25 09:01 | 21.08 | 30 | 15
633 | 2017-04-25 09:03 | 21.08 | 30 | 15
634 | 2017-04-25 09:05 | 21.08 | 30 | 15
635 | 2017-04-25 09:07 | 21.08 | 30 | 15
636 | 2017-04-25 09:09 | 21.08 | 30 | 15
637 | 2017-04-25 09:11 | 21.08 | 30 | 15
638 | 2017-04-25 09:13 | 21.09 | 30 | 15
639 | 2017-04-25 09:15 | 21.09 | 30 | 15
640 | 2017-04-25 09:17 | 21.1 | 30 | 15
641 | 2017-04-25 09:19 | 21.1 | 30 | 15
642 | 2017-04-25 09:21 | 21.11 | 30 | 15
643 | 2017-04-25 09:23 | 21.11 | 30 | 15
644 | 2017-04-25 09:25 | 21.12 | 30 | 15
645 | 2017-04-25 09:27 | 21.12 | 30 | 15
646 | 2017-04-25 09:29 | 21.11 | 30 | 15
647 | 2017-04-25 09:31 | 21.12 | 30 | 15
648 | 2017-04-25 09:33 | 21.11 | 30 | 15
649 | 2017-04-25 09:35 | 21.1 | 30 | 15
650 | 2017-04-25 09:37 | 21.1 | 30 | 15
651 | 2017-04-25 09:39 | 21.08 | 30 | 15
652 | 2017-04-25 09:41 | 21.06 | 30 | 15
653 | 2017-04-25 09:43 | 21.04 | 30 | 15
654 | 2017-04-25 09:45 | 21.04 | 30 | 15
655 | 2017-04-25 09:47 | 21.03 | 30 | 15
656 | 2017-04-25 09:49 | 21.01 | 30 | 15
657 | 2017-04-25 09:51 | 21 | 30 | 15
658 | 2017-04-25 09:53 | 20.99 | 30 | 15
659 | 2017-04-25 09:55 | 20.97 | 30 | 15
660 | 2017-04-25 09:57 | 20.96 | 30 | 15
661 | 2017-04-25 09:59 | 20.95 | 30 | 15
662 | 2017-04-25 10:01 | 20.95 | 30 | 15
663 | 2017-04-25 10:03 | 20.96 | 30 | 15
664 | 2017-04-25 10:05 | 20.97 | 30 | 15
665 | 2017-04-25 10:07 | 21 | 30 | 15
666 | 2017-04-25 10:09 | 21.01 | 30 | 15
667 | 2017-04-25 10:11 | 21.02 | 30 | 15
668 | 2017-04-25 10:13 | 21.04 | 30 | 15
669 | 2017-04-25 10:15 | 21.05 | 30 | 15
670 | 2017-04-25 10:17 | 21.06 | 30 | 15
671 | 2017-04-25 10:19 | 21.08 | 30 | 15
672 | 2017-04-25 10:21 | 21.1 | 30 | 15
673 | 2017-04-25 10:23 | 21.11 | 30 | 15
674 | 2017-04-25 10:25 | 21.12 | 30 | 15
675 | 2017-04-25 10:27 | 21.13 | 30 | 15
676 | 2017-04-25 10:29 | 21.14 | 30 | 15
677 | 2017-04-25 10:31 | 21.15 | 30 | 15
678 | 2017-04-25 10:33 | 21.17 | 30 | 15
679 | 2017-04-25 10:35 | 21.17 | 30 | 15
680 | 2017-04-25 10:37 | 21.19 | 30 | 15
681 | 2017-04-25 10:39 | 21.19 | 30 | 15
682 | 2017-04-25 10:41 | 21.19 | 30 | 15
683 | 2017-04-25 10:43 | 21.18 | 30 | 15
684 | 2017-04-25 10:45 | 21.18 | 30 | 15
685 | 2017-04-25 10:47 | 21.17 | 30 | 15
686 | 2017-04-25 10:49 | 21.17 | 30 | 15
687 | 2017-04-25 10:51 | 21.15 | 30 | 15
688 | 2017-04-25 10:53 | 21.16 | 30 | 15
689 | 2017-04-25 10:55 | 21.15 | 30 | 15
690 | 2017-04-25 10:57 | 21.14 | 30 | 15
691 | 2017-04-25 10:59 | 21.14 | 30 | 15
692 | 2017-04-25 11:01 | 21.13 | 30 | 15
693 | 2017-04-25 11:03 | 21.13 | 30 | 15
694 | 2017-04-25 11:05 | 21.12 | 30 | 15
695 | 2017-04-25 11:07 | 21.11 | 30 | 15
696 | 2017-04-25 11:09 | 21.11 | 30 | 15
697 | 2017-04-25 11:11 | 21.1 | 30 | 15
698 | 2017-04-25 11:13 | 21.09 | 30 | 15
699 | 2017-04-25 11:15 | 21.09 | 30 | 15
700 | 2017-04-25 11:17 | 21.09 | 30 | 15
701 | 2017-04-25 11:19 | 21.09 | 30 | 15
702 | 2017-04-25 11:21 | 21.08 | 30 | 15
703 | 2017-04-25 11:23 | 21.08 | 30 | 15
704 | 2017-04-25 11:25 | 21.07 | 30 | 15
705 | 2017-04-25 11:27 | 21.07 | 30 | 15
706 | 2017-04-25 11:29 | 21.08 | 30 | 15
707 | 2017-04-25 11:31 | 21.07 | 30 | 15
708 | 2017-04-25 11:33 | 21.09 | 30 | 15
709 | 2017-04-25 11:35 | 21.09 | 30 | 15
710 | 2017-04-25 11:37 | 21.1 | 30 | 15
711 | 2017-04-25 11:39 | 21.11 | 30 | 15
712 | 2017-04-25 11:41 | 21.12 | 30 | 15
713 | 2017-04-25 11:43 | 21.12 | 30 | 15
714 | 2017-04-25 11:45 | 21.14 | 30 | 15
715 | 2017-04-25 11:47 | 21.14 | 30 | 15
716 | 2017-04-25 11:49 | 21.15 | 30 | 15
717 | 2017-04-25 11:51 | 21.15 | 30 | 15
718 | 2017-04-25 11:53 | 21.16 | 30 | 15
719 | 2017-04-25 11:55 | 21.18 | 30 | 15
720 | 2017-04-25 11:57 | 21.19 | 30 | 15
721 | 2017-04-25 11:59 | 21.2 | 30 | 15