## thursday night
Temp1 | Time | Temperature (°C) | High Alarm | Low Alarm | Comments
1 | 2017-04-20 14:38 | 22.3 | 23 | 19
2 | 2017-04-20 14:40 | 22.12 | 23 | 19
3 | 2017-04-20 14:42 | 21.8 | 23 | 19
4 | 2017-04-20 14:44 | 22.03 | 23 | 19
5 | 2017-04-20 14:46 | 21.93 | 23 | 19
6 | 2017-04-20 14:48 | 21.8 | 23 | 19
7 | 2017-04-20 14:50 | 21.73 | 23 | 19
8 | 2017-04-20 14:52 | 21.69 | 23 | 19
9 | 2017-04-20 14:54 | 21.58 | 23 | 19
10 | 2017-04-20 14:56 | 21.41 | 23 | 19
11 | 2017-04-20 14:58 | 21.41 | 23 | 19
12 | 2017-04-20 15:00 | 21.43 | 23 | 19
13 | 2017-04-20 15:02 | 21.45 | 23 | 19
14 | 2017-04-20 15:04 | 21.46 | 23 | 19
15 | 2017-04-20 15:06 | 21.46 | 23 | 19
16 | 2017-04-20 15:08 | 21.47 | 23 | 19
17 | 2017-04-20 15:10 | 21.44 | 23 | 19
18 | 2017-04-20 15:12 | 21.42 | 23 | 19
19 | 2017-04-20 15:14 | 21.41 | 23 | 19
20 | 2017-04-20 15:16 | 21.41 | 23 | 19
21 | 2017-04-20 15:18 | 21.42 | 23 | 19
22 | 2017-04-20 15:20 | 21.42 | 23 | 19
23 | 2017-04-20 15:22 | 21.42 | 23 | 19
24 | 2017-04-20 15:24 | 21.41 | 23 | 19
25 | 2017-04-20 15:26 | 21.4 | 23 | 19
26 | 2017-04-20 15:28 | 21.4 | 23 | 19
27 | 2017-04-20 15:30 | 21.4 | 23 | 19
28 | 2017-04-20 15:32 | 21.4 | 23 | 19
29 | 2017-04-20 15:34 | 21.4 | 23 | 19
30 | 2017-04-20 15:36 | 21.4 | 23 | 19
31 | 2017-04-20 15:38 | 21.4 | 23 | 19
32 | 2017-04-20 15:40 | 21.42 | 23 | 19
33 | 2017-04-20 15:42 | 21.42 | 23 | 19
34 | 2017-04-20 15:44 | 21.44 | 23 | 19
35 | 2017-04-20 15:46 | 21.45 | 23 | 19
36 | 2017-04-20 15:48 | 21.47 | 23 | 19
37 | 2017-04-20 15:50 | 21.5 | 23 | 19
38 | 2017-04-20 15:52 | 21.52 | 23 | 19
39 | 2017-04-20 15:54 | 21.53 | 23 | 19
40 | 2017-04-20 15:56 | 21.56 | 23 | 19
41 | 2017-04-20 15:58 | 21.59 | 23 | 19
42 | 2017-04-20 16:00 | 21.61 | 23 | 19
43 | 2017-04-20 16:02 | 21.62 | 23 | 19
44 | 2017-04-20 16:04 | 21.64 | 23 | 19
45 | 2017-04-20 16:06 | 21.66 | 23 | 19
46 | 2017-04-20 16:08 | 21.67 | 23 | 19
47 | 2017-04-20 16:10 | 21.7 | 23 | 19
48 | 2017-04-20 16:12 | 21.72 | 23 | 19
49 | 2017-04-20 16:14 | 21.72 | 23 | 19
50 | 2017-04-20 16:16 | 21.73 | 23 | 19
51 | 2017-04-20 16:18 | 21.76 | 23 | 19
52 | 2017-04-20 16:20 | 21.78 | 23 | 19
53 | 2017-04-20 16:22 | 21.79 | 23 | 19
54 | 2017-04-20 16:24 | 21.8 | 23 | 19
55 | 2017-04-20 16:26 | 21.8 | 23 | 19
56 | 2017-04-20 16:28 | 21.81 | 23 | 19
57 | 2017-04-20 16:30 | 21.84 | 23 | 19
58 | 2017-04-20 16:32 | 21.86 | 23 | 19
59 | 2017-04-20 16:34 | 21.86 | 23 | 19
60 | 2017-04-20 16:36 | 21.86 | 23 | 19
61 | 2017-04-20 16:38 | 21.87 | 23 | 19
62 | 2017-04-20 16:40 | 21.89 | 23 | 19
63 | 2017-04-20 16:42 | 21.9 | 23 | 19
64 | 2017-04-20 16:44 | 21.91 | 23 | 19
65 | 2017-04-20 16:46 | 21.89 | 23 | 19
66 | 2017-04-20 16:48 | 21.91 | 23 | 19
67 | 2017-04-20 16:50 | 21.92 | 23 | 19
68 | 2017-04-20 16:52 | 21.92 | 23 | 19
69 | 2017-04-20 16:54 | 21.93 | 23 | 19
70 | 2017-04-20 16:56 | 21.93 | 23 | 19
71 | 2017-04-20 16:58 | 21.92 | 23 | 19
72 | 2017-04-20 17:00 | 21.92 | 23 | 19
73 | 2017-04-20 17:02 | 21.93 | 23 | 19
74 | 2017-04-20 17:04 | 21.93 | 23 | 19
75 | 2017-04-20 17:06 | 21.93 | 23 | 19
76 | 2017-04-20 17:08 | 21.94 | 23 | 19
77 | 2017-04-20 17:10 | 21.94 | 23 | 19
78 | 2017-04-20 17:12 | 21.93 | 23 | 19
79 | 2017-04-20 17:14 | 21.93 | 23 | 19
80 | 2017-04-20 17:16 | 21.94 | 23 | 19
81 | 2017-04-20 17:18 | 21.92 | 23 | 19
82 | 2017-04-20 17:20 | 21.93 | 23 | 19
83 | 2017-04-20 17:22 | 21.92 | 23 | 19
84 | 2017-04-20 17:24 | 21.93 | 23 | 19
85 | 2017-04-20 17:26 | 21.92 | 23 | 19
86 | 2017-04-20 17:28 | 21.92 | 23 | 19
87 | 2017-04-20 17:30 | 21.91 | 23 | 19
88 | 2017-04-20 17:32 | 21.91 | 23 | 19
89 | 2017-04-20 17:34 | 21.9 | 23 | 19
90 | 2017-04-20 17:36 | 21.9 | 23 | 19
91 | 2017-04-20 17:38 | 21.89 | 23 | 19
92 | 2017-04-20 17:40 | 21.91 | 23 | 19
93 | 2017-04-20 17:42 | 22.38 | 23 | 19
94 | 2017-04-20 17:44 | 22.72 | 23 | 19
95 | 2017-04-20 17:46 | 22.4 | 23 | 19
96 | 2017-04-20 17:48 | 22.28 | 23 | 19
97 | 2017-04-20 17:50 | 22.23 | 23 | 19
98 | 2017-04-20 17:52 | 22.22 | 23 | 19
99 | 2017-04-20 17:54 | 22.22 | 23 | 19
100 | 2017-04-20 17:56 | 22.21 | 23 | 19
101 | 2017-04-20 17:58 | 22.22 | 23 | 19
102 | 2017-04-20 18:00 | 22.22 | 23 | 19
103 | 2017-04-20 18:02 | 22.23 | 23 | 19
104 | 2017-04-20 18:04 | 22.24 | 23 | 19
105 | 2017-04-20 18:06 | 22.26 | 23 | 19
106 | 2017-04-20 18:08 | 22.27 | 23 | 19
107 | 2017-04-20 18:10 | 22.27 | 23 | 19
108 | 2017-04-20 18:12 | 22.27 | 23 | 19
109 | 2017-04-20 18:14 | 22.28 | 23 | 19
110 | 2017-04-20 18:16 | 22.28 | 23 | 19
111 | 2017-04-20 18:18 | 22.28 | 23 | 19
112 | 2017-04-20 18:20 | 22.29 | 23 | 19
113 | 2017-04-20 18:22 | 22.29 | 23 | 19
114 | 2017-04-20 18:24 | 22.31 | 23 | 19
115 | 2017-04-20 18:26 | 22.32 | 23 | 19
116 | 2017-04-20 18:28 | 22.32 | 23 | 19
117 | 2017-04-20 18:30 | 22.33 | 23 | 19
118 | 2017-04-20 18:32 | 22.34 | 23 | 19
119 | 2017-04-20 18:34 | 22.33 | 23 | 19
120 | 2017-04-20 18:36 | 22.36 | 23 | 19
121 | 2017-04-20 18:38 | 22.36 | 23 | 19
122 | 2017-04-20 18:40 | 22.36 | 23 | 19
123 | 2017-04-20 18:42 | 22.36 | 23 | 19
124 | 2017-04-20 18:44 | 22.36 | 23 | 19
125 | 2017-04-20 18:46 | 22.36 | 23 | 19
126 | 2017-04-20 18:48 | 22.36 | 23 | 19
127 | 2017-04-20 18:50 | 22.38 | 23 | 19
128 | 2017-04-20 18:52 | 22.38 | 23 | 19
129 | 2017-04-20 18:54 | 22.39 | 23 | 19
130 | 2017-04-20 18:56 | 22.38 | 23 | 19
131 | 2017-04-20 18:58 | 22.38 | 23 | 19
132 | 2017-04-20 19:00 | 22.39 | 23 | 19
133 | 2017-04-20 19:02 | 22.39 | 23 | 19
134 | 2017-04-20 19:04 | 22.39 | 23 | 19
135 | 2017-04-20 19:06 | 22.4 | 23 | 19
136 | 2017-04-20 19:08 | 22.42 | 23 | 19
137 | 2017-04-20 19:10 | 22.42 | 23 | 19
138 | 2017-04-20 19:12 | 22.42 | 23 | 19
139 | 2017-04-20 19:14 | 22.41 | 23 | 19
140 | 2017-04-20 19:16 | 22.42 | 23 | 19
141 | 2017-04-20 19:18 | 22.42 | 23 | 19
142 | 2017-04-20 19:20 | 22.42 | 23 | 19
143 | 2017-04-20 19:22 | 22.44 | 23 | 19
144 | 2017-04-20 19:24 | 22.44 | 23 | 19
145 | 2017-04-20 19:26 | 22.44 | 23 | 19
146 | 2017-04-20 19:28 | 22.45 | 23 | 19
147 | 2017-04-20 19:30 | 22.45 | 23 | 19
148 | 2017-04-20 19:32 | 22.44 | 23 | 19
149 | 2017-04-20 19:34 | 22.45 | 23 | 19
150 | 2017-04-20 19:36 | 22.45 | 23 | 19
151 | 2017-04-20 19:38 | 22.45 | 23 | 19
152 | 2017-04-20 19:40 | 22.45 | 23 | 19
153 | 2017-04-20 19:42 | 22.45 | 23 | 19
154 | 2017-04-20 19:44 | 22.45 | 23 | 19
155 | 2017-04-20 19:46 | 22.43 | 23 | 19
156 | 2017-04-20 19:48 | 22.36 | 23 | 19
157 | 2017-04-20 19:50 | 22.27 | 23 | 19
158 | 2017-04-20 19:52 | 22.18 | 23 | 19
159 | 2017-04-20 19:54 | 22.1 | 23 | 19
160 | 2017-04-20 19:56 | 22.02 | 23 | 19
161 | 2017-04-20 19:58 | 21.96 | 23 | 19
162 | 2017-04-20 20:00 | 21.91 | 23 | 19
163 | 2017-04-20 20:02 | 21.83 | 23 | 19
164 | 2017-04-20 20:04 | 21.8 | 23 | 19
165 | 2017-04-20 20:06 | 21.71 | 23 | 19
166 | 2017-04-20 20:08 | 21.66 | 23 | 19
167 | 2017-04-20 20:10 | 21.64 | 23 | 19
168 | 2017-04-20 20:12 | 21.56 | 23 | 19
169 | 2017-04-20 20:14 | 21.49 | 23 | 19
170 | 2017-04-20 20:16 | 21.43 | 23 | 19
171 | 2017-04-20 20:18 | 21.37 | 23 | 19
172 | 2017-04-20 20:20 | 21.31 | 23 | 19
173 | 2017-04-20 20:22 | 21.27 | 23 | 19
174 | 2017-04-20 20:24 | 21.23 | 23 | 19
175 | 2017-04-20 20:26 | 21.17 | 23 | 19
176 | 2017-04-20 20:28 | 21.1 | 23 | 19
177 | 2017-04-20 20:30 | 21.05 | 23 | 19
178 | 2017-04-20 20:32 | 20.99 | 23 | 19
179 | 2017-04-20 20:34 | 20.91 | 23 | 19
180 | 2017-04-20 20:36 | 20.88 | 23 | 19
181 | 2017-04-20 20:38 | 20.89 | 23 | 19
182 | 2017-04-20 20:40 | 20.85 | 23 | 19
183 | 2017-04-20 20:42 | 20.79 | 23 | 19
184 | 2017-04-20 20:44 | 20.76 | 23 | 19
185 | 2017-04-20 20:46 | 20.75 | 23 | 19
186 | 2017-04-20 20:48 | 20.71 | 23 | 19
187 | 2017-04-20 20:50 | 20.67 | 23 | 19
188 | 2017-04-20 20:52 | 20.67 | 23 | 19
189 | 2017-04-20 20:54 | 20.7 | 23 | 19
190 | 2017-04-20 20:56 | 20.72 | 23 | 19
191 | 2017-04-20 20:58 | 20.73 | 23 | 19
192 | 2017-04-20 21:00 | 20.74 | 23 | 19
193 | 2017-04-20 21:02 | 20.74 | 23 | 19
194 | 2017-04-20 21:04 | 20.74 | 23 | 19
195 | 2017-04-20 21:06 | 20.75 | 23 | 19
196 | 2017-04-20 21:08 | 20.76 | 23 | 19
197 | 2017-04-20 21:10 | 20.76 | 23 | 19
198 | 2017-04-20 21:12 | 20.76 | 23 | 19
199 | 2017-04-20 21:14 | 20.76 | 23 | 19
200 | 2017-04-20 21:16 | 20.76 | 23 | 19
201 | 2017-04-20 21:18 | 20.75 | 23 | 19
202 | 2017-04-20 21:20 | 20.76 | 23 | 19
203 | 2017-04-20 21:22 | 20.76 | 23 | 19
204 | 2017-04-20 21:24 | 20.76 | 23 | 19
205 | 2017-04-20 21:26 | 20.76 | 23 | 19
206 | 2017-04-20 21:28 | 20.76 | 23 | 19
207 | 2017-04-20 21:30 | 20.77 | 23 | 19
208 | 2017-04-20 21:32 | 20.76 | 23 | 19
209 | 2017-04-20 21:34 | 20.76 | 23 | 19
210 | 2017-04-20 21:36 | 20.76 | 23 | 19
211 | 2017-04-20 21:38 | 20.76 | 23 | 19
212 | 2017-04-20 21:40 | 20.76 | 23 | 19
213 | 2017-04-20 21:42 | 20.77 | 23 | 19
214 | 2017-04-20 21:44 | 20.76 | 23 | 19
215 | 2017-04-20 21:46 | 20.76 | 23 | 19
216 | 2017-04-20 21:48 | 20.76 | 23 | 19
217 | 2017-04-20 21:50 | 20.75 | 23 | 19
218 | 2017-04-20 21:52 | 20.75 | 23 | 19
219 | 2017-04-20 21:54 | 20.76 | 23 | 19
220 | 2017-04-20 21:56 | 20.76 | 23 | 19
221 | 2017-04-20 21:58 | 20.74 | 23 | 19
222 | 2017-04-20 22:00 | 20.75 | 23 | 19
223 | 2017-04-20 22:02 | 20.74 | 23 | 19
224 | 2017-04-20 22:04 | 20.74 | 23 | 19
225 | 2017-04-20 22:06 | 20.73 | 23 | 19
226 | 2017-04-20 22:08 | 20.73 | 23 | 19
227 | 2017-04-20 22:10 | 20.73 | 23 | 19
228 | 2017-04-20 22:12 | 20.73 | 23 | 19
229 | 2017-04-20 22:14 | 20.73 | 23 | 19
230 | 2017-04-20 22:16 | 20.71 | 23 | 19
231 | 2017-04-20 22:18 | 20.71 | 23 | 19
232 | 2017-04-20 22:20 | 20.69 | 23 | 19
233 | 2017-04-20 22:22 | 20.68 | 23 | 19
234 | 2017-04-20 22:24 | 20.68 | 23 | 19
235 | 2017-04-20 22:26 | 20.69 | 23 | 19
236 | 2017-04-20 22:28 | 20.68 | 23 | 19
237 | 2017-04-20 22:30 | 20.67 | 23 | 19
238 | 2017-04-20 22:32 | 20.66 | 23 | 19
239 | 2017-04-20 22:34 | 20.65 | 23 | 19
240 | 2017-04-20 22:36 | 20.64 | 23 | 19
241 | 2017-04-20 22:38 | 20.64 | 23 | 19
242 | 2017-04-20 22:40 | 20.64 | 23 | 19
243 | 2017-04-20 22:42 | 20.63 | 23 | 19
244 | 2017-04-20 22:44 | 20.62 | 23 | 19
245 | 2017-04-20 22:46 | 20.6 | 23 | 19
246 | 2017-04-20 22:48 | 20.6 | 23 | 19
247 | 2017-04-20 22:50 | 20.58 | 23 | 19
248 | 2017-04-20 22:52 | 20.57 | 23 | 19
249 | 2017-04-20 22:54 | 20.57 | 23 | 19
250 | 2017-04-20 22:56 | 20.57 | 23 | 19
251 | 2017-04-20 22:58 | 20.57 | 23 | 19
252 | 2017-04-20 23:00 | 20.56 | 23 | 19
253 | 2017-04-20 23:02 | 20.55 | 23 | 19
254 | 2017-04-20 23:04 | 20.54 | 23 | 19
255 | 2017-04-20 23:06 | 20.53 | 23 | 19
256 | 2017-04-20 23:08 | 20.5 | 23 | 19
257 | 2017-04-20 23:10 | 20.52 | 23 | 19
258 | 2017-04-20 23:12 | 20.5 | 23 | 19
259 | 2017-04-20 23:14 | 20.49 | 23 | 19
260 | 2017-04-20 23:16 | 20.48 | 23 | 19
261 | 2017-04-20 23:18 | 20.47 | 23 | 19
262 | 2017-04-20 23:20 | 20.46 | 23 | 19
263 | 2017-04-20 23:22 | 20.45 | 23 | 19
264 | 2017-04-20 23:24 | 20.45 | 23 | 19
265 | 2017-04-20 23:26 | 20.45 | 23 | 19
266 | 2017-04-20 23:28 | 20.44 | 23 | 19
267 | 2017-04-20 23:30 | 20.43 | 23 | 19
268 | 2017-04-20 23:32 | 20.41 | 23 | 19
269 | 2017-04-20 23:34 | 20.4 | 23 | 19
270 | 2017-04-20 23:36 | 20.39 | 23 | 19
271 | 2017-04-20 23:38 | 20.38 | 23 | 19
272 | 2017-04-20 23:40 | 20.38 | 23 | 19
273 | 2017-04-20 23:42 | 20.38 | 23 | 19
274 | 2017-04-20 23:44 | 20.36 | 23 | 19
275 | 2017-04-20 23:46 | 20.35 | 23 | 19
276 | 2017-04-20 23:48 | 20.34 | 23 | 19
277 | 2017-04-20 23:50 | 20.32 | 23 | 19
278 | 2017-04-20 23:52 | 20.31 | 23 | 19
279 | 2017-04-20 23:54 | 20.3 | 23 | 19
280 | 2017-04-20 23:56 | 20.3 | 23 | 19
281 | 2017-04-20 23:58 | 20.28 | 23 | 19
282 | 2017-04-21 | 20.28 | 23 | 19
283 | 2017-04-21 00:02 | 20.28 | 23 | 19
284 | 2017-04-21 00:04 | 20.26 | 23 | 19
285 | 2017-04-21 00:06 | 20.25 | 23 | 19
286 | 2017-04-21 00:08 | 20.22 | 23 | 19
287 | 2017-04-21 00:10 | 20.23 | 23 | 19
288 | 2017-04-21 00:12 | 20.22 | 23 | 19
289 | 2017-04-21 00:14 | 20.21 | 23 | 19
290 | 2017-04-21 00:16 | 20.2 | 23 | 19
291 | 2017-04-21 00:18 | 20.19 | 23 | 19
292 | 2017-04-21 00:20 | 20.17 | 23 | 19
293 | 2017-04-21 00:22 | 20.16 | 23 | 19
294 | 2017-04-21 00:24 | 20.16 | 23 | 19
295 | 2017-04-21 00:26 | 20.15 | 23 | 19
296 | 2017-04-21 00:28 | 20.14 | 23 | 19
297 | 2017-04-21 00:30 | 20.12 | 23 | 19
298 | 2017-04-21 00:32 | 20.11 | 23 | 19
299 | 2017-04-21 00:34 | 20.09 | 23 | 19
300 | 2017-04-21 00:36 | 20.09 | 23 | 19
301 | 2017-04-21 00:38 | 20.08 | 23 | 19
302 | 2017-04-21 00:40 | 20.07 | 23 | 19
303 | 2017-04-21 00:42 | 20.06 | 23 | 19
304 | 2017-04-21 00:44 | 20.05 | 23 | 19
305 | 2017-04-21 00:46 | 20.04 | 23 | 19
306 | 2017-04-21 00:48 | 20.02 | 23 | 19
307 | 2017-04-21 00:50 | 20 | 23 | 19
308 | 2017-04-21 00:52 | 20 | 23 | 19
309 | 2017-04-21 00:54 | 19.99 | 23 | 19
310 | 2017-04-21 00:56 | 19.99 | 23 | 19
311 | 2017-04-21 00:58 | 19.98 | 23 | 19
312 | 2017-04-21 01:00 | 19.97 | 23 | 19
313 | 2017-04-21 01:02 | 19.96 | 23 | 19
314 | 2017-04-21 01:04 | 19.94 | 23 | 19
315 | 2017-04-21 01:06 | 19.92 | 23 | 19
316 | 2017-04-21 01:08 | 19.91 | 23 | 19
317 | 2017-04-21 01:10 | 19.9 | 23 | 19
318 | 2017-04-21 01:12 | 19.9 | 23 | 19
319 | 2017-04-21 01:14 | 19.9 | 23 | 19
320 | 2017-04-21 01:16 | 19.89 | 23 | 19
321 | 2017-04-21 01:18 | 19.87 | 23 | 19
322 | 2017-04-21 01:20 | 19.86 | 23 | 19
323 | 2017-04-21 01:22 | 19.84 | 23 | 19
324 | 2017-04-21 01:24 | 19.82 | 23 | 19
325 | 2017-04-21 01:26 | 19.82 | 23 | 19
326 | 2017-04-21 01:28 | 19.81 | 23 | 19
327 | 2017-04-21 01:30 | 19.81 | 23 | 19
328 | 2017-04-21 01:32 | 19.8 | 23 | 19
329 | 2017-04-21 01:34 | 19.78 | 23 | 19
330 | 2017-04-21 01:36 | 19.78 | 23 | 19
331 | 2017-04-21 01:38 | 19.76 | 23 | 19
332 | 2017-04-21 01:40 | 19.75 | 23 | 19
333 | 2017-04-21 01:42 | 19.74 | 23 | 19
334 | 2017-04-21 01:44 | 19.74 | 23 | 19
335 | 2017-04-21 01:46 | 19.73 | 23 | 19
336 | 2017-04-21 01:48 | 19.72 | 23 | 19
337 | 2017-04-21 01:50 | 19.71 | 23 | 19
338 | 2017-04-21 01:52 | 19.68 | 23 | 19
339 | 2017-04-21 01:54 | 19.68 | 23 | 19
340 | 2017-04-21 01:56 | 19.68 | 23 | 19
341 | 2017-04-21 01:58 | 19.67 | 23 | 19
342 | 2017-04-21 02:00 | 19.66 | 23 | 19
343 | 2017-04-21 02:02 | 19.65 | 23 | 19
344 | 2017-04-21 02:04 | 19.64 | 23 | 19
345 | 2017-04-21 02:06 | 19.63 | 23 | 19
346 | 2017-04-21 02:08 | 19.62 | 23 | 19
347 | 2017-04-21 02:10 | 19.61 | 23 | 19
348 | 2017-04-21 02:12 | 19.6 | 23 | 19
349 | 2017-04-21 02:14 | 19.6 | 23 | 19
350 | 2017-04-21 02:16 | 19.58 | 23 | 19
351 | 2017-04-21 02:18 | 19.58 | 23 | 19
352 | 2017-04-21 02:20 | 19.56 | 23 | 19
353 | 2017-04-21 02:22 | 19.54 | 23 | 19
354 | 2017-04-21 02:24 | 19.53 | 23 | 19
355 | 2017-04-21 02:26 | 19.52 | 23 | 19
356 | 2017-04-21 02:28 | 19.52 | 23 | 19
357 | 2017-04-21 02:30 | 19.51 | 23 | 19
358 | 2017-04-21 02:32 | 19.5 | 23 | 19
359 | 2017-04-21 02:34 | 19.49 | 23 | 19
360 | 2017-04-21 02:36 | 19.47 | 23 | 19
361 | 2017-04-21 02:38 | 19.44 | 23 | 19
362 | 2017-04-21 02:40 | 19.44 | 23 | 19
363 | 2017-04-21 02:42 | 19.44 | 23 | 19
364 | 2017-04-21 02:44 | 19.43 | 23 | 19
365 | 2017-04-21 02:46 | 19.42 | 23 | 19
366 | 2017-04-21 02:48 | 19.42 | 23 | 19
367 | 2017-04-21 02:50 | 19.41 | 23 | 19
368 | 2017-04-21 02:52 | 19.4 | 23 | 19
369 | 2017-04-21 02:54 | 19.39 | 23 | 19
370 | 2017-04-21 02:56 | 19.35 | 23 | 19
371 | 2017-04-21 02:58 | 19.38 | 23 | 19
372 | 2017-04-21 03:00 | 19.37 | 23 | 19
373 | 2017-04-21 03:02 | 19.35 | 23 | 19
374 | 2017-04-21 03:04 | 19.34 | 23 | 19
375 | 2017-04-21 03:06 | 19.33 | 23 | 19
376 | 2017-04-21 03:08 | 19.32 | 23 | 19
377 | 2017-04-21 03:10 | 19.3 | 23 | 19
378 | 2017-04-21 03:12 | 19.3 | 23 | 19
379 | 2017-04-21 03:14 | 19.31 | 23 | 19
380 | 2017-04-21 03:16 | 19.29 | 23 | 19
381 | 2017-04-21 03:18 | 19.27 | 23 | 19
382 | 2017-04-21 03:20 | 19.25 | 23 | 19
383 | 2017-04-21 03:22 | 19.25 | 23 | 19
384 | 2017-04-21 03:24 | 19.24 | 23 | 19
385 | 2017-04-21 03:26 | 19.23 | 23 | 19
386 | 2017-04-21 03:28 | 19.23 | 23 | 19
387 | 2017-04-21 03:30 | 19.22 | 23 | 19
388 | 2017-04-21 03:32 | 19.21 | 23 | 19
389 | 2017-04-21 03:34 | 19.2 | 23 | 19
390 | 2017-04-21 03:36 | 19.19 | 23 | 19
391 | 2017-04-21 03:38 | 19.17 | 23 | 19
392 | 2017-04-21 03:40 | 19.16 | 23 | 19
393 | 2017-04-21 03:42 | 19.15 | 23 | 19
394 | 2017-04-21 03:44 | 19.16 | 23 | 19
395 | 2017-04-21 03:46 | 19.14 | 23 | 19
396 | 2017-04-21 03:48 | 19.14 | 23 | 19
397 | 2017-04-21 03:50 | 19.13 | 23 | 19
398 | 2017-04-21 03:52 | 19.11 | 23 | 19
399 | 2017-04-21 03:54 | 19.09 | 23 | 19
400 | 2017-04-21 03:56 | 19.09 | 23 | 19
401 | 2017-04-21 03:58 | 19.08 | 23 | 19
402 | 2017-04-21 04:00 | 19.08 | 23 | 19
403 | 2017-04-21 04:02 | 19.07 | 23 | 19
404 | 2017-04-21 04:04 | 19.05 | 23 | 19
405 | 2017-04-21 04:06 | 19.05 | 23 | 19
406 | 2017-04-21 04:08 | 19.04 | 23 | 19
407 | 2017-04-21 04:10 | 19.03 | 23 | 19
408 | 2017-04-21 04:12 | 19.02 | 23 | 19
409 | 2017-04-21 04:14 | 19.03 | 23 | 19
410 | 2017-04-21 04:16 | 19.02 | 23 | 19
411 | 2017-04-21 04:18 | 19.02 | 23 | 19
412 | 2017-04-21 04:20 | 18.99 | 23 | 19
413 | 2017-04-21 04:22 | 18.99 | 23 | 19
414 | 2017-04-21 04:24 | 18.98 | 23 | 19
415 | 2017-04-21 04:26 | 18.96 | 23 | 19
416 | 2017-04-21 04:28 | 18.96 | 23 | 19
417 | 2017-04-21 04:30 | 18.96 | 23 | 19
418 | 2017-04-21 04:32 | 18.95 | 23 | 19
419 | 2017-04-21 04:34 | 18.95 | 23 | 19
420 | 2017-04-21 04:36 | 18.94 | 23 | 19
421 | 2017-04-21 04:38 | 18.92 | 23 | 19
422 | 2017-04-21 04:40 | 18.92 | 23 | 19
423 | 2017-04-21 04:42 | 18.91 | 23 | 19
424 | 2017-04-21 04:44 | 18.91 | 23 | 19
425 | 2017-04-21 04:46 | 18.9 | 23 | 19
426 | 2017-04-21 04:48 | 18.89 | 23 | 19
427 | 2017-04-21 04:50 | 18.89 | 23 | 19
428 | 2017-04-21 04:52 | 18.92 | 23 | 19
429 | 2017-04-21 04:54 | 18.94 | 23 | 19
430 | 2017-04-21 04:56 | 18.95 | 23 | 19
431 | 2017-04-21 04:58 | 18.95 | 23 | 19
432 | 2017-04-21 05:00 | 18.96 | 23 | 19
433 | 2017-04-21 05:02 | 18.97 | 23 | 19
434 | 2017-04-21 05:04 | 18.98 | 23 | 19
435 | 2017-04-21 05:06 | 19.01 | 23 | 19
436 | 2017-04-21 05:08 | 19.04 | 23 | 19
437 | 2017-04-21 05:10 | 19.08 | 23 | 19
438 | 2017-04-21 05:12 | 19.12 | 23 | 19
439 | 2017-04-21 05:14 | 19.18 | 23 | 19
440 | 2017-04-21 05:16 | 19.22 | 23 | 19
441 | 2017-04-21 05:18 | 19.27 | 23 | 19
442 | 2017-04-21 05:20 | 19.33 | 23 | 19
443 | 2017-04-21 05:22 | 19.36 | 23 | 19
444 | 2017-04-21 05:24 | 19.42 | 23 | 19
445 | 2017-04-21 05:26 | 19.45 | 23 | 19
446 | 2017-04-21 05:28 | 19.5 | 23 | 19
447 | 2017-04-21 05:30 | 19.55 | 23 | 19
448 | 2017-04-21 05:32 | 19.59 | 23 | 19
449 | 2017-04-21 05:34 | 19.72 | 23 | 19
450 | 2017-04-21 05:36 | 19.79 | 23 | 19
451 | 2017-04-21 05:38 | 19.81 | 23 | 19
452 | 2017-04-21 05:40 | 19.84 | 23 | 19
453 | 2017-04-21 05:42 | 19.85 | 23 | 19
454 | 2017-04-21 05:44 | 19.87 | 23 | 19
455 | 2017-04-21 05:46 | 19.88 | 23 | 19
456 | 2017-04-21 05:48 | 19.9 | 23 | 19
457 | 2017-04-21 05:50 | 19.92 | 23 | 19
458 | 2017-04-21 05:52 | 19.94 | 23 | 19
459 | 2017-04-21 05:54 | 19.94 | 23 | 19
460 | 2017-04-21 05:56 | 19.95 | 23 | 19
461 | 2017-04-21 05:58 | 19.95 | 23 | 19
462 | 2017-04-21 06:00 | 19.97 | 23 | 19
463 | 2017-04-21 06:02 | 19.98 | 23 | 19
464 | 2017-04-21 06:04 | 19.99 | 23 | 19
465 | 2017-04-21 06:06 | 20 | 23 | 19
466 | 2017-04-21 06:08 | 20 | 23 | 19
467 | 2017-04-21 06:10 | 20.02 | 23 | 19
468 | 2017-04-21 06:12 | 20.05 | 23 | 19
469 | 2017-04-21 06:14 | 20.07 | 23 | 19
470 | 2017-04-21 06:16 | 20.08 | 23 | 19
471 | 2017-04-21 06:18 | 20.1 | 23 | 19
472 | 2017-04-21 06:20 | 20.18 | 23 | 19
473 | 2017-04-21 06:22 | 20.26 | 23 | 19
474 | 2017-04-21 06:24 | 20.28 | 23 | 19
475 | 2017-04-21 06:26 | 20.32 | 23 | 19
476 | 2017-04-21 06:28 | 20.34 | 23 | 19
477 | 2017-04-21 06:30 | 20.38 | 23 | 19
478 | 2017-04-21 06:32 | 20.41 | 23 | 19
479 | 2017-04-21 06:34 | 20.44 | 23 | 19
480 | 2017-04-21 06:36 | 20.45 | 23 | 19
481 | 2017-04-21 06:38 | 20.47 | 23 | 19
482 | 2017-04-21 06:40 | 20.48 | 23 | 19
483 | 2017-04-21 06:42 | 20.47 | 23 | 19
484 | 2017-04-21 06:44 | 20.45 | 23 | 19
485 | 2017-04-21 06:46 | 20.47 | 23 | 19
486 | 2017-04-21 06:48 | 20.47 | 23 | 19
487 | 2017-04-21 06:50 | 20.47 | 23 | 19
488 | 2017-04-21 06:52 | 20.47 | 23 | 19
489 | 2017-04-21 06:54 | 20.47 | 23 | 19
490 | 2017-04-21 06:56 | 20.46 | 23 | 19
491 | 2017-04-21 06:58 | 20.45 | 23 | 19
492 | 2017-04-21 07:00 | 20.45 | 23 | 19
493 | 2017-04-21 07:02 | 20.46 | 23 | 19
494 | 2017-04-21 07:04 | 20.45 | 23 | 19
495 | 2017-04-21 07:06 | 20.46 | 23 | 19
496 | 2017-04-21 07:08 | 20.47 | 23 | 19
497 | 2017-04-21 07:10 | 20.47 | 23 | 19
498 | 2017-04-21 07:12 | 20.45 | 23 | 19
499 | 2017-04-21 07:14 | 20.44 | 23 | 19
500 | 2017-04-21 07:16 | 20.45 | 23 | 19
501 | 2017-04-21 07:18 | 20.47 | 23 | 19
502 | 2017-04-21 07:20 | 20.5 | 23 | 19
503 | 2017-04-21 07:22 | 20.52 | 23 | 19
504 | 2017-04-21 07:24 | 20.51 | 23 | 19
505 | 2017-04-21 07:26 | 20.49 | 23 | 19
506 | 2017-04-21 07:28 | 20.48 | 23 | 19
507 | 2017-04-21 07:30 | 20.48 | 23 | 19
508 | 2017-04-21 07:32 | 20.48 | 23 | 19
509 | 2017-04-21 07:34 | 20.49 | 23 | 19
510 | 2017-04-21 07:36 | 20.52 | 23 | 19
511 | 2017-04-21 07:38 | 20.51 | 23 | 19
512 | 2017-04-21 07:40 | 20.5 | 23 | 19
513 | 2017-04-21 07:42 | 20.5 | 23 | 19
514 | 2017-04-21 07:44 | 20.49 | 23 | 19
515 | 2017-04-21 07:46 | 20.5 | 23 | 19
516 | 2017-04-21 07:48 | 20.5 | 23 | 19
517 | 2017-04-21 07:50 | 20.5 | 23 | 19
518 | 2017-04-21 07:52 | 20.52 | 23 | 19
519 | 2017-04-21 07:54 | 20.56 | 23 | 19
520 | 2017-04-21 07:56 | 20.57 | 23 | 19
521 | 2017-04-21 07:58 | 20.56 | 23 | 19
522 | 2017-04-21 08:00 | 20.56 | 23 | 19
523 | 2017-04-21 08:02 | 20.56 | 23 | 19
524 | 2017-04-21 08:04 | 20.56 | 23 | 19
525 | 2017-04-21 08:06 | 20.56 | 23 | 19
526 | 2017-04-21 08:08 | 20.56 | 23 | 19
527 | 2017-04-21 08:10 | 20.57 | 23 | 19
528 | 2017-04-21 08:12 | 20.58 | 23 | 19
529 | 2017-04-21 08:14 | 20.57 | 23 | 19
530 | 2017-04-21 08:16 | 20.57 | 23 | 19
531 | 2017-04-21 08:18 | 20.58 | 23 | 19
532 | 2017-04-21 08:20 | 20.57 | 23 | 19
533 | 2017-04-21 08:22 | 20.57 | 23 | 19
534 | 2017-04-21 08:24 | 20.57 | 23 | 19
535 | 2017-04-21 08:26 | 20.56 | 23 | 19
536 | 2017-04-21 08:28 | 20.56 | 23 | 19
537 | 2017-04-21 08:30 | 20.56 | 23 | 19
538 | 2017-04-21 08:32 | 20.57 | 23 | 19
539 | 2017-04-21 08:34 | 20.6 | 23 | 19
540 | 2017-04-21 08:36 | 20.62 | 23 | 19
541 | 2017-04-21 08:38 | 20.63 | 23 | 19
542 | 2017-04-21 08:40 | 20.62 | 23 | 19
543 | 2017-04-21 08:42 | 20.62 | 23 | 19
544 | 2017-04-21 08:44 | 20.63 | 23 | 19
545 | 2017-04-21 08:46 | 20.64 | 23 | 19
546 | 2017-04-21 08:48 | 20.66 | 23 | 19
547 | 2017-04-21 08:50 | 20.67 | 23 | 19
548 | 2017-04-21 08:52 | 20.7 | 23 | 19
549 | 2017-04-21 08:54 | 20.71 | 23 | 19
550 | 2017-04-21 08:56 | 20.72 | 23 | 19
551 | 2017-04-21 08:58 | 20.75 | 23 | 19
552 | 2017-04-21 09:00 | 20.76 | 23 | 19
553 | 2017-04-21 09:02 | 20.77 | 23 | 19
554 | 2017-04-21 09:04 | 20.79 | 23 | 19
555 | 2017-04-21 09:06 | 20.79 | 23 | 19
556 | 2017-04-21 09:08 | 20.78 | 23 | 19
557 | 2017-04-21 09:10 | 20.77 | 23 | 19
558 | 2017-04-21 09:12 | 20.77 | 23 | 19
559 | 2017-04-21 09:14 | 20.77 | 23 | 19
560 | 2017-04-21 09:16 | 20.77 | 23 | 19
561 | 2017-04-21 09:18 | 20.79 | 23 | 19
562 | 2017-04-21 09:20 | 20.81 | 23 | 19
563 | 2017-04-21 09:22 | 20.82 | 23 | 19
564 | 2017-04-21 09:24 | 20.83 | 23 | 19
565 | 2017-04-21 09:26 | 20.85 | 23 | 19
566 | 2017-04-21 09:28 | 20.86 | 23 | 19
567 | 2017-04-21 09:30 | 20.87 | 23 | 19
568 | 2017-04-21 09:32 | 20.9 | 23 | 19
569 | 2017-04-21 09:34 | 20.91 | 23 | 19
570 | 2017-04-21 09:36 | 20.93 | 23 | 19
571 | 2017-04-21 09:38 | 20.94 | 23 | 19
572 | 2017-04-21 09:40 | 20.94 | 23 | 19
573 | 2017-04-21 09:42 | 20.95 | 23 | 19
574 | 2017-04-21 09:44 | 21.08 | 23 | 19