## integrals_table
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-06-02
Time: | 8:51
Project: | LCLS-II
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | SXR_002
DATASET | Number: | 1
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 5
Measurement | Type: | Long | Coil
Operator: | YL
Comment: | Shim | signatures; | Initial | No
[5 empty] | Average | Average
Gap | Position | X | I1X | I1Y | I1X | I1Y
---------------------------------------------------------------------------
| 7.2 | -0.004 | -0.00011621 | -0.0014463 | -0.00010698 | -0.0014467 | -0.00011826 | -0.001315 | -0.00011337 | -0.0013087 | -6.3937e-06 | 0.00013795
| 7.2 | -0.004 | -9.9484e-05 | -0.0014464 |  |  | -0.00011245 | -0.0013062
| 7.2 | -0.004 | -0.00010525 | -0.0014473 |  |  | -0.00010941 | -0.001305
| 7.2 | -0.003 | -9.3805e-05 | -0.0014596 | -9.5267e-05 | -0.0014633 | -8.6788e-05 | -0.0013076 | -9.8145e-05 | -0.0013171 | -2.8777e-06 | 0.00014623
| 7.2 | -0.003 | -9.641e-05 | -0.0014638 |  |  | -0.00010053 | -0.0013261
| 7.2 | -0.003 | -9.5587e-05 | -0.0014666 |  |  | -0.00010712 | -0.0013176
| 7.2 | -0.002 | -7.8344e-05 | -0.0015108 | -7.9454e-05 | -0.0015108 | -9.1561e-05 | -0.0013802 | -9.1055e-05 | -0.0013712 | -1.1601e-05 | 0.00013953
| 7.2 | -0.002 | -7.9511e-05 | -0.001512 |  |  | -8.9765e-05 | -0.0013639
| 7.2 | -0.002 | -8.0507e-05 | -0.0015095 |  |  | -9.1839e-05 | -0.0013696
| 7.2 | -0.001 | -5.1445e-05 | -0.0014668 | -5.5507e-05 | -0.0014737 | -6.1543e-05 | -0.0013414 | -6.412e-05 | -0.0013315 | -8.613e-06 | 0.00014224
| 7.2 | -0.001 | -5.6649e-05 | -0.0014721 |  |  | -6.2568e-05 | -0.0013216
| 7.2 | -0.001 | -5.8428e-05 | -0.0014822 |  |  | -6.825e-05 | -0.0013314
| 7.2 | 0 | -2.0926e-05 | -0.0014697 | -2.259e-05 | -0.0014689 | -2.7487e-05 | -0.0013357 | -3.1315e-05 | -0.0013354 | -8.7253e-06 | 0.00013349
| 7.2 | 0 | -2.2324e-05 | -0.0014687 |  |  | -3.2069e-05 | -0.0013468
| 7.2 | 0 | -2.4519e-05 | -0.0014683 |  |  | -3.4389e-05 | -0.0013236
| 7.2 | 0.001 | 1.1075e-05 | -0.0014709 | 1.3988e-05 | -0.0014678 | 5.128e-06 | -0.0013507 | 3.8743e-06 | -0.0013482 | -1.0113e-05 | 0.00011961
| 7.2 | 0.001 | 1.6111e-05 | -0.0014627 |  |  | 2.271e-06 | -0.0013511
| 7.2 | 0.001 | 1.4777e-05 | -0.0014698 |  |  | 4.224e-06 | -0.0013428
| 7.2 | 0.002 | 5.7695e-05 | -0.0014778 | 5.361e-05 | -0.001477 | 4.2789e-05 | -0.0013441 | 4.2849e-05 | -0.0013491 | -1.0761e-05 | 0.00012788
| 7.2 | 0.002 | 5.1987e-05 | -0.0014729 |  |  | 4.2572e-05 | -0.0013542
| 7.2 | 0.002 | 5.1148e-05 | -0.0014804 |  |  | 4.3185e-05 | -0.0013491
| 7.2 | 0.003 | 9.317e-05 | -0.0015073 | 9.0742e-05 | -0.0015063 | 7.8246e-05 | -0.0013724 | 7.8901e-05 | -0.0013651 | -1.1841e-05 | 0.00014116
| 7.2 | 0.003 | 8.8729e-05 | -0.0015061 |  |  | 7.8999e-05 | -0.0013616
| 7.2 | 0.003 | 9.0328e-05 | -0.0015054 |  |  | 7.9459e-05 | -0.0013614
| 7.2 | 0.004 | 0.00012871 | -0.0014861 | 0.00012755 | -0.0014848 | 0.0001188 | -0.0013552 | 0.00011833 | -0.0013533 | -9.2157e-06 | 0.00013153
| 7.2 | 0.004 | 0.0001283 | -0.0014821 |  |  | 0.00011865 | -0.0013578
| 7.2 | 0.004 | 0.00012564 | -0.0014862 |  |  | 0.00011755 | -0.0013469
| 8 | -0.004 | -9.2958e-05 | -0.001436 | -9.1282e-05 | -0.0014338 | -0.00010335 | -0.0012836 | -0.00010174 | -0.0012764 | -1.0462e-05 | 0.00015743
| 8 | -0.004 | -9.1526e-05 | -0.001435 |  |  | -0.00010016 | -0.0012675
| 8 | -0.004 | -8.9363e-05 | -0.0014304 |  |  | -0.00010173 | -0.0012781
| 8 | -0.003 | -8.6018e-05 | -0.0014235 | -8.4637e-05 | -0.0014237 | -9.9437e-05 | -0.0012702 | -9.8603e-05 | -0.0012777 | -1.3966e-05 | 0.00014604
| 8 | -0.003 | -8.5136e-05 | -0.0014301 |  |  | -9.9491e-05 | -0.0012803
| 8 | -0.003 | -8.2756e-05 | -0.0014175 |  |  | -9.6881e-05 | -0.0012825
| 8 | -0.002 | -5.5612e-05 | -0.0014874 | -6.5791e-05 | -0.0014759 | -7.6476e-05 | -0.0013362 | -7.9597e-05 | -0.0013341 | -1.3806e-05 | 0.00014175
| 8 | -0.002 | -6.9602e-05 | -0.0014797 |  |  | -7.7401e-05 | -0.0013456
| 8 | -0.002 | -7.2158e-05 | -0.0014605 |  |  | -8.4914e-05 | -0.0013206
| 8 | -0.001 | -4.6935e-05 | -0.0014294 | -4.8961e-05 | -0.0014315 | -5.7383e-05 | -0.0013085 | -5.7751e-05 | -0.0012926 | -8.7903e-06 | 0.00013887
| 8 | -0.001 | -5.0094e-05 | -0.0014389 |  |  | -5.8329e-05 | -0.0012724
| 8 | -0.001 | -4.9854e-05 | -0.0014261 |  |  | -5.7542e-05 | -0.001297
| 8 | 0 | -1.7491e-05 | -0.0014435 | -1.8539e-05 | -0.0014343 | -2.3069e-05 | -0.0012866 | -2.5073e-05 | -0.00129 | -6.5343e-06 | 0.00014433
| 8 | 0 | -1.8029e-05 | -0.0014286 |  |  | -2.1995e-05 | -0.0012909
| 8 | 0 | -2.0096e-05 | -0.0014309 |  |  | -3.0155e-05 | -0.0012924
| 8 | 0.001 | 1.53e-05 | -0.0014407 | 1.5994e-05 | -0.0014394 | 7.752e-06 | -0.0013147 | 6.1513e-06 | -0.001305 | -9.8427e-06 | 0.00013439
| 8 | 0.001 | 1.7958e-05 | -0.0014426 |  |  | 6.086e-06 | -0.0012937
| 8 | 0.001 | 1.4724e-05 | -0.0014349 |  |  | 4.616e-06 | -0.0013067
| 8 | 0.002 | 3.6349e-05 | -0.0014413 | 4.5817e-05 | -0.0014525 | 4.3225e-05 | -0.0013193 | 4.1377e-05 | -0.0013169 | -4.44e-06 | 0.00013565
| 8 | 0.002 | 5.3824e-05 | -0.0014645 |  |  | 4.0797e-05 | -0.0013137
| 8 | 0.002 | 4.7278e-05 | -0.0014517 |  |  | 4.0109e-05 | -0.0013176
| 8 | 0.003 | 9.1639e-05 | -0.0014851 | 8.572e-05 | -0.001479 | 7.4625e-05 | -0.0013207 | 7.4103e-05 | -0.0013232 | -1.1617e-05 | 0.00015583
| 8 | 0.003 | 8.3128e-05 | -0.0014754 |  |  | 7.457e-05 | -0.0013249
| 8 | 0.003 | 8.2394e-05 | -0.0014765 |  |  | 7.3114e-05 | -0.0013239
| 8 | 0.004 | 0.00011977 | -0.0014691 | 0.00012068 | -0.0014634 | 0.00011876 | -0.0013233 | 0.00011307 | -0.0013153 | -7.612e-06 | 0.00014816
| 8 | 0.004 | 0.00012096 | -0.0014565 |  |  | 0.00011205 | -0.0013131
| 8 | 0.004 | 0.00012132 | -0.0014647 |  |  | 0.00010841 | -0.0013094
| 10 | -0.004 | -7.0946e-05 | -0.0012539 | -7.3366e-05 | -0.0012553 | -8.3197e-05 | -0.0011024 | -8.1763e-05 | -0.0011013 | -8.3977e-06 | 0.00015402
| 10 | -0.004 | -7.404e-05 | -0.001253 |  |  | -8.0326e-05 | -0.0011011
| 10 | -0.004 | -7.5111e-05 | -0.0012591 |  |  | -8.1767e-05 | -0.0011003
| 10 | -0.003 | -6.323e-05 | -0.0012477 | -6.5732e-05 | -0.0012551 | -7.7159e-05 | -0.0010921 | -7.5243e-05 | -0.0011012 | -9.511e-06 | 0.0001539
| 10 | -0.003 | -6.7092e-05 | -0.0012631 |  |  | -7.3959e-05 | -0.001098
| 10 | -0.003 | -6.6875e-05 | -0.0012545 |  |  | -7.4612e-05 | -0.0011135
| 10 | -0.002 | -4.5203e-05 | -0.001277 | -5.1608e-05 | -0.0012837 | -4.8418e-05 | -0.0011465 | -5.712e-05 | -0.0011463 | -5.5117e-06 | 0.00013739
| 10 | -0.002 | -5.5123e-05 | -0.0012801 |  |  | -6.2681e-05 | -0.0011475
| 10 | -0.002 | -5.4498e-05 | -0.0012941 |  |  | -6.026e-05 | -0.001145
| 10 | -0.001 | -3.1756e-05 | -0.0012539 | -3.433e-05 | -0.0012576 | -3.8307e-05 | -0.0010887 | -4.1704e-05 | -0.0011 | -7.374e-06 | 0.00015755
| 10 | -0.001 | -3.513e-05 | -0.0012627 |  |  | -4.2256e-05 | -0.0011047
| 10 | -0.001 | -3.6104e-05 | -0.0012562 |  |  | -4.4549e-05 | -0.0011068
| 10 | 0 | -1.7063e-05 | -0.00125 | -1.3367e-05 | -0.0012587 | -1.5391e-05 | -0.0010891 | -2.1614e-05 | -0.0010995 | -8.2463e-06 | 0.0001592
| 10 | 0 | -1.0352e-05 | -0.0012664 |  |  | -2.5874e-05 | -0.001112
| 10 | 0 | -1.2687e-05 | -0.0012596 |  |  | -2.3576e-05 | -0.0010973
| 10 | 0.001 | 1.8652e-05 | -0.0012444 | 1.7573e-05 | -0.0012475 | 9.571e-06 | -0.0011027 | 7.4627e-06 | -0.0011135 | -1.011e-05 | 0.00013397
| 10 | 0.001 | 1.7876e-05 | -0.0012462 |  |  | 7.03e-06 | -0.0011095
| 10 | 0.001 | 1.619e-05 | -0.0012518 |  |  | 5.787e-06 | -0.0011283
| 10 | 0.002 | 4.2884e-05 | -0.0012577 | 4.3236e-05 | -0.0012604 | 3.4366e-05 | -0.0011082 | 3.5364e-05 | -0.0011164 | -7.8717e-06 | 0.00014406
| 10 | 0.002 | 4.5643e-05 | -0.0012589 |  |  | 3.466e-05 | -0.0011198
| 10 | 0.002 | 4.1181e-05 | -0.0012647 |  |  | 3.7067e-05 | -0.0011211
| 10 | 0.003 | 6.7867e-05 | -0.0012811 | 7.25e-05 | -0.0012789 | 6.7692e-05 | -0.0011335 | 6.5989e-05 | -0.0011301 | -6.5113e-06 | 0.00014873
| 10 | 0.003 | 7.695e-05 | -0.001277 |  |  | 6.4315e-05 | -0.0011315
| 10 | 0.003 | 7.2683e-05 | -0.0012784 |  |  | 6.5959e-05 | -0.0011255
| 10 | 0.004 | 0.00010282 | -0.0012814 | 0.00010347 | -0.0012736 | 0.00010261 | -0.0011364 | 0.00010054 | -0.0011199 | -2.9293e-06 | 0.00015372
| 10 | 0.004 | 0.00010397 | -0.0012624 |  |  | 0.00010254 | -0.0011049
| 10 | 0.004 | 0.00010361 | -0.001277 |  |  | 9.6468e-05 | -0.0011184
| 13 | -0.004 | -6.1367e-05 | -0.0011084 | -6.3325e-05 | -0.0010979 | -7.2514e-05 | -0.00095345 | -6.9151e-05 | -0.0009561 | -5.8257e-06 | 0.00014177
| 13 | -0.004 | -6.721e-05 | -0.0010878 |  |  | -6.7364e-05 | -0.00095941
| 13 | -0.004 | -6.1398e-05 | -0.0010975 |  |  | -6.7574e-05 | -0.00095545
| 13 | -0.003 | -4.981e-05 | -0.0010949 | -5.0068e-05 | -0.0010979 | -5.3991e-05 | -0.00094529 | -5.602e-05 | -0.0009459 | -5.9523e-06 | 0.00015197
| 13 | -0.003 | -4.8009e-05 | -0.0010976 |  |  | -5.5315e-05 | -0.00094691
| 13 | -0.003 | -5.2385e-05 | -0.0011012 |  |  | -5.8755e-05 | -0.00094549
| 13 | -0.002 | -3.984e-05 | -0.0011314 | -3.8963e-05 | -0.001134 | -4.2898e-05 | -0.0010002 | -4.4253e-05 | -0.0010001 | -5.2903e-06 | 0.00013383
| 13 | -0.002 | -3.8209e-05 | -0.001132 |  |  | -4.4063e-05 | -0.0010061
| 13 | -0.002 | -3.8839e-05 | -0.0011385 |  |  | -4.5798e-05 | -0.00099416
| 13 | -0.001 | -1.0052e-05 | -0.0011129 | -1.7043e-05 | -0.0011072 | -2.3977e-05 | -0.00095455 | -2.6397e-05 | -0.00096085 | -9.3537e-06 | 0.00014633
| 13 | -0.001 | -1.8806e-05 | -0.001106 |  |  | -2.8993e-05 | -0.0009677
| 13 | -0.001 | -2.2272e-05 | -0.0011027 |  |  | -2.6221e-05 | -0.0009603
| 13 | 0 | 3.251e-06 | -0.0010922 | -5.9467e-07 | -0.0011003 | -8.193e-06 | -0.00096424 | -7.672e-06 | -0.0009632 | -7.0773e-06 | 0.00013708
| 13 | 0 | -3.683e-06 | -0.0011052 |  |  | -6.917e-06 | -0.00095662
| 13 | 0 | -1.352e-06 | -0.0011033 |  |  | -7.906e-06 | -0.00096873
| 13 | 0.001 | 1.9977e-05 | -0.0010978 | 1.743e-05 | -0.001101 | 1.8389e-05 | -0.00094907 | 1.6329e-05 | -0.00096636 | -1.1007e-06 | 0.00013461
| 13 | 0.001 | 1.4374e-05 | -0.0011035 |  |  | 1.7641e-05 | -0.00098099
| 13 | 0.001 | 1.7939e-05 | -0.0011016 |  |  | 1.2958e-05 | -0.00096904
| 13 | 0.002 | 4.8284e-05 | -0.0011078 | 4.4796e-05 | -0.0011112 | 3.6967e-05 | -0.00096794 | 3.5408e-05 | -0.00097615 | -9.3877e-06 | 0.00013505
| 13 | 0.002 | 4.5802e-05 | -0.0011098 |  |  | 3.5189e-05 | -0.00097727
| 13 | 0.002 | 4.0302e-05 | -0.001116 |  |  | 3.4069e-05 | -0.00098325
| 13 | 0.003 | 7.7494e-05 | -0.0011274 | 7.124e-05 | -0.0011324 | 6.0019e-05 | -0.0010024 | 6.0438e-05 | -0.00099765 | -1.0802e-05 | 0.00013475
| 13 | 0.003 | 6.9142e-05 | -0.0011384 |  |  | 6.2545e-05 | -0.00099334
| 13 | 0.003 | 6.7083e-05 | -0.0011314 |  |  | 5.8749e-05 | -0.00099718
| 13 | 0.004 | 0.00010756 | -0.0011222 | 9.7144e-05 | -0.0011151 | 9.3358e-05 | -0.00098726 | 9.0709e-05 | -0.00097629 | -6.435e-06 | 0.00013884
| 13 | 0.004 | 9.3649e-05 | -0.0011091 |  |  | 8.8891e-05 | -0.0009822
| 13 | 0.004 | 9.0227e-05 | -0.001114 |  |  | 8.9879e-05 | -0.00095939
| 16 | -0.004 | -5.4184e-05 | -0.00099394 | -5.4223e-05 | -0.00098906 | -5.8653e-05 | -0.00085298 | -5.889e-05 | -0.00085622 | -4.6677e-06 | 0.00013285
| 16 | -0.004 | -5.4247e-05 | -0.00098916 |  |  | -5.7392e-05 | -0.00086398
| 16 | -0.004 | -5.4237e-05 | -0.00098409 |  |  | -6.0626e-05 | -0.0008517
| 16 | -0.003 | -3.1407e-05 | -0.00098861 | -3.9182e-05 | -0.00099028 | -4.7463e-05 | -0.00085423 | -4.8142e-05 | -0.00085486 | -8.9597e-06 | 0.00013542
| 16 | -0.003 | -4.4462e-05 | -0.00099618 |  |  | -5.0428e-05 | -0.00085138
| 16 | -0.003 | -4.1678e-05 | -0.00098604 |  |  | -4.6535e-05 | -0.00085897
| 16 | -0.002 | -3.0757e-05 | -0.0010139 | -2.8993e-05 | -0.0010186 | -3.2256e-05 | -0.00088007 | -3.3588e-05 | -0.00089287 | -4.5957e-06 | 0.00012578
| 16 | -0.002 | -2.6269e-05 | -0.0010252 |  |  | -3.4313e-05 | -0.00090193
| 16 | -0.002 | -2.9952e-05 | -0.0010169 |  |  | -3.4196e-05 | -0.0008966
| 16 | -0.001 | -9.522e-06 | -0.00099597 | -1.113e-05 | -0.00098727 | -2.1093e-05 | -0.00085858 | -1.9855e-05 | -0.00086116 | -8.7257e-06 | 0.00012611
| 16 | -0.001 | -1.1683e-05 | -0.00097611 |  |  | -1.8243e-05 | -0.00086636
| 16 | -0.001 | -1.2184e-05 | -0.00098974 |  |  | -2.023e-05 | -0.00085854
| 16 | 0 | 3.826e-06 | -0.0010008 | 3.5647e-06 | -0.00099413 | -3.147e-06 | -0.00086659 | -2.8993e-06 | -0.00085998 | -6.464e-06 | 0.00013415
| 16 | 0 | 5.445e-06 | -0.00098629 |  |  | -2.615e-06 | -0.00084973
| 16 | 0 | 1.423e-06 | -0.00099528 |  |  | -2.936e-06 | -0.00086361
| 16 | 0.001 | 1.5197e-05 | -0.0009968 | 2.1764e-05 | -0.00099279 | 2.016e-05 | -0.00088727 | 1.7479e-05 | -0.00087177 | -4.2853e-06 | 0.00012102
| 16 | 0.001 | 2.485e-05 | -0.00098622 |  |  | 1.7777e-05 | -0.00086677
| 16 | 0.001 | 2.5246e-05 | -0.00099535 |  |  | 1.45e-05 | -0.00086127
| 16 | 0.002 | 4.6114e-05 | -0.0010016 | 4.468e-05 | -0.00099397 | 3.817e-05 | -0.00087056 | 3.7725e-05 | -0.00087452 | -6.9547e-06 | 0.00011945
| 16 | 0.002 | 4.6015e-05 | -0.00099447 |  |  | 3.6371e-05 | -0.00087133
| 16 | 0.002 | 4.191e-05 | -0.0009858 |  |  | 3.8634e-05 | -0.00088168
| 16 | 0.003 | 8.3804e-05 | -0.0010142 | 7.1616e-05 | -0.0010201 | 6.6371e-05 | -0.0008853 | 6.1601e-05 | -0.00088713 | -1.0016e-05 | 0.00013295
| 16 | 0.003 | 6.5955e-05 | -0.0010215 |  |  | 5.9735e-05 | -0.00088456
| 16 | 0.003 | 6.509e-05 | -0.0010246 |  |  | 5.8696e-05 | -0.00089154
| 16 | 0.004 | 0.00011418 | -0.0010102 | 9.9079e-05 | -0.0010129 | 8.3831e-05 | -0.00088855 | 8.3852e-05 | -0.0008852 | -1.5227e-05 | 0.00012766
| 16 | 0.004 | 9.4639e-05 | -0.0010143 |  |  | 8.3977e-05 | -0.00088262
| 16 | 0.004 | 8.8417e-05 | -0.001014 |  |  | 8.3748e-05 | -0.00088442
| 22 | -0.004 | -4.2662e-05 | -0.00081667 | -4.1369e-05 | -0.00082183 | -4.632e-05 | -0.00070488 | -4.717e-05 | -0.00070433 | -5.8013e-06 | 0.0001175
| 22 | -0.004 | -4.068e-05 | -0.00082824 |  |  | -4.8011e-05 | -0.00070476
| 22 | -0.004 | -4.0764e-05 | -0.00082059 |  |  | -4.7179e-05 | -0.00070336
| 22 | -0.003 | -2.2283e-05 | -0.00082728 | -2.4897e-05 | -0.00082618 | -3.5759e-05 | -0.00069649 | -3.4039e-05 | -0.00070504 | -9.142e-06 | 0.00012114
| 22 | -0.003 | -2.7028e-05 | -0.00081965 |  |  | -3.294e-05 | -0.00070157
| 22 | -0.003 | -2.5379e-05 | -0.0008316 |  |  | -3.3417e-05 | -0.00071706
| 22 | -0.002 | -1.3843e-05 | -0.00086429 | -1.5958e-05 | -0.00085764 | 1.0199e-05 | -0.00073873 | -7.294e-06 | -0.00074875 | 8.6643e-06 | 0.0001089
| 22 | -0.002 | -1.6478e-05 | -0.00085181 |  |  | -1.0858e-05 | -0.00075137
| 22 | -0.002 | -1.7554e-05 | -0.00085683 |  |  | -2.1223e-05 | -0.00075615
| 22 | -0.001 | 6.374e-06 | -0.00083974 | 2.1437e-06 | -0.00083768 | 3.571e-06 | -0.00070795 | -1.869e-06 | -0.00071579 | -4.0127e-06 | 0.00012189
| 22 | -0.001 | -1.04e-07 | -0.0008313 |  |  | -3.935e-06 | -0.00072227
| 22 | -0.001 | 1.61e-07 | -0.000842 |  |  | -5.243e-06 | -0.00071716
| 22 | 0 | 1.5994e-05 | -0.00084248 | 1.4779e-05 | -0.00084854 | 1.6099e-05 | -0.00072023 | 1.1039e-05 | -0.00071957 | -3.74e-06 | 0.00012897
| 22 | 0 | 1.4079e-05 | -0.00084185 |  |  | 8.344e-06 | -0.00072402
| 22 | 0 | 1.4263e-05 | -0.00086127 |  |  | 8.673e-06 | -0.00071445
| 22 | 0.001 | 1.8744e-05 | -0.00083914 | 2.6302e-05 | -0.00083871 | 2.2249e-05 | -0.00073872 | 2.3182e-05 | -0.00073176 | -3.1207e-06 | 0.00010695
| 22 | 0.001 | 3.0293e-05 | -0.00083877 |  |  | 2.134e-05 | -0.0007235
| 22 | 0.001 | 2.987e-05 | -0.00083821 |  |  | 2.5956e-05 | -0.00073305
| 22 | 0.002 | 3.5624e-05 | -0.00085065 | 4.2597e-05 | -0.00084595 | 4.15e-05 | -0.00073963 | 4.17e-05 | -0.00074308 | -8.97e-07 | 0.00010287
| 22 | 0.002 | 4.6708e-05 | -0.00084152 |  |  | 4.2636e-05 | -0.00074354
| 22 | 0.002 | 4.5458e-05 | -0.00084567 |  |  | 4.0963e-05 | -0.00074606
| 22 | 0.003 | 8.1287e-05 | -0.0008775 | 6.9361e-05 | -0.00087219 | 5.5972e-05 | -0.00075442 | 5.8372e-05 | -0.000757 | -1.0989e-05 | 0.00011519
| 22 | 0.003 | 6.309e-05 | -0.00086303 |  |  | 6.0339e-05 | -0.00075295
| 22 | 0.003 | 6.3705e-05 | -0.00087605 |  |  | 5.8805e-05 | -0.00076363
| 22 | 0.004 | 8.9708e-05 | -0.0008765 | 8.5344e-05 | -0.00086711 | 8.9842e-05 | -0.00075311 | 8.2525e-05 | -0.0007551 | -2.819e-06 | 0.00011201
| 22 | 0.004 | 8.2988e-05 | -0.00086342 |  |  | 7.8685e-05 | -0.00075499
| 22 | 0.004 | 8.3337e-05 | -0.0008614 |  |  | 7.9049e-05 | -0.00075719