## GAP15mmRun46_Pts
| Measurement | without | compensation | springs; | all | poles
----------------------------------------------------------
| Pole | Pt. | X | Y | Z
----------------------------------------------------------
| 1 | 1 | -20.4782 | 4.9978 | 983.3086 | -7.6145
| 1 | 2 | -45.4781 | 5.0475 | 983.3086 | 42.1155
| 2 | 1 | -20.4788 | 4.9993 | 1002.8089 | -6.0978
| 2 | 2 | -45.4787 | 5.0441 | 1002.8088 | 38.6822
| 3 | 1 | -20.4788 | 4.9953 | 1022.3088 | -10.1111
| 3 | 2 | -45.4787 | 5.0425 | 1022.3086 | 37.0689
| 4 | 1 | -20.479 | 4.9917 | 1041.8087 | -13.6944
| 4 | 2 | -45.4789 | 5.0369 | 1041.8088 | 31.4156
| 5 | 1 | -20.479 | 4.9987 | 1061.3084 | -6.7677
| 5 | 2 | -45.4789 | 5.045 | 1061.3086 | 39.5823
| 6 | 1 | -20.479 | 4.9959 | 1080.8087 | -9.591
| 6 | 2 | -45.479 | 5.043 | 1080.8088 | 37.559
| 7 | 1 | -20.4784 | 4.976 | 1100.3087 | -29.4843
| 7 | 2 | -45.4784 | 5.0306 | 1100.3087 | 25.1557
| 8 | 1 | -20.4793 | 4.9812 | 1119.8084 | -24.3076
| 8 | 2 | -45.4792 | 5.0281 | 1119.8086 | 22.6124
| 9 | 1 | -20.4793 | 4.9792 | 1139.3086 | -26.2809
| 9 | 2 | -45.4793 | 5.0275 | 1139.3086 | 21.9891
| 10 | 1 | -20.4793 | 4.9774 | 1158.8086 | -28.1442
| 10 | 2 | -45.4792 | 5.0273 | 1158.8086 | 21.8258
| 11 | 1 | -20.4791 | 4.9765 | 1178.3085 | -29.0475
| 11 | 2 | -45.4791 | 5.0288 | 1178.3086 | 23.3025
| 12 | 1 | -20.4797 | 4.9855 | 1197.8086 | -20.0408
| 12 | 2 | -45.4797 | 5.0329 | 1197.8086 | 27.3392
| 13 | 1 | -20.4798 | 4.9849 | 1217.3085 | -20.6141
| 13 | 2 | -45.4798 | 5.0324 | 1217.3085 | 26.8459
| 14 | 1 | -20.4801 | 4.9891 | 1236.8086 | -16.4574
| 14 | 2 | -45.48 | 5.0359 | 1236.8083 | 30.3226
| 15 | 1 | -20.4803 | 4.9914 | 1256.3089 | -14.1407
| 15 | 2 | -45.4802 | 5.0376 | 1256.3085 | 32.0193
| 16 | 1 | -20.4805 | 4.9887 | 1275.8088 | -16.884
| 16 | 2 | -45.4804 | 5.0338 | 1275.8088 | 28.166
| 17 | 1 | -20.4803 | 4.9882 | 1295.3087 | -17.3973
| 17 | 2 | -45.4802 | 5.0357 | 1295.3086 | 30.0927
| 18 | 1 | -20.4802 | 4.9834 | 1314.8086 | -22.2306
| 18 | 2 | -45.4801 | 5.0335 | 1314.8087 | 27.8794
| 19 | 1 | -20.4801 | 4.9857 | 1334.3086 | -19.9739
| 19 | 2 | -45.48 | 5.0378 | 1334.3087 | 32.1861
| 20 | 1 | -20.4803 | 4.9908 | 1353.8086 | -14.8372
| 20 | 2 | -45.4803 | 5.0423 | 1353.8087 | 36.6428
| 21 | 1 | -20.4806 | 4.9924 | 1373.3085 | -13.2905
| 21 | 2 | -45.4806 | 5.0415 | 1373.3085 | 35.8795
| 22 | 1 | -20.4807 | 4.9881 | 1392.8087 | -17.5738
| 22 | 2 | -45.4807 | 5.0375 | 1392.8088 | 31.8562
| 23 | 1 | -20.4806 | 4.9833 | 1412.3085 | -22.3371
| 23 | 2 | -45.4806 | 5.0348 | 1412.3085 | 29.0729
| 24 | 1 | -20.4809 | 4.9836 | 1431.8086 | -22.1504
| 24 | 2 | -45.4808 | 5.0338 | 1431.8085 | 28.1096
| 25 | 1 | -20.4809 | 4.9814 | 1451.3088 | -24.2937
| 25 | 2 | -45.4808 | 5.0339 | 1451.3086 | 28.2163
| 26 | 1 | -20.4806 | 4.9726 | 1470.8088 | -33.117
| 26 | 2 | -45.4805 | 5.0292 | 1470.8087 | 23.493
| 27 | 1 | -20.4812 | 4.9819 | 1490.3088 | -23.8303
| 27 | 2 | -45.4811 | 5.0325 | 1490.3087 | 26.7197
| 28 | 1 | -20.4812 | 4.9825 | 1509.8085 | -23.2036
| 28 | 2 | -45.4812 | 5.0338 | 1509.8087 | 28.0864
| 29 | 1 | -20.4817 | 4.985 | 1529.3086 | -20.7769
| 29 | 2 | -45.4816 | 5.0323 | 1529.3086 | 26.4831
| 30 | 1 | -20.4817 | 4.9855 | 1548.8085 | -20.3002
| 30 | 2 | -45.4817 | 5.0337 | 1548.8086 | 27.9098
| 31 | 1 | -20.482 | 4.9853 | 1568.3088 | -20.5335
| 31 | 2 | -45.4819 | 5.0336 | 1568.3085 | 27.7965
| 32 | 1 | -20.482 | 4.9801 | 1587.8086 | -25.6768
| 32 | 2 | -45.482 | 5.0283 | 1587.8088 | 22.4532
| 33 | 1 | -20.4822 | 4.9859 | 1607.3086 | -19.9301
| 33 | 2 | -45.4821 | 5.0341 | 1607.3087 | 28.2799
| 34 | 1 | -20.4822 | 4.9848 | 1626.8087 | -21.0134
| 34 | 2 | -45.4822 | 5.0333 | 1626.8088 | 27.4966
| 35 | 1 | -20.4824 | 4.9851 | 1646.3087 | -20.7367
| 35 | 2 | -45.4824 | 5.0328 | 1646.3086 | 26.9133
| 36 | 1 | -20.4825 | 4.9853 | 1665.8087 | -20.52
| 36 | 2 | -45.4825 | 5.0337 | 1665.8087 | 27.87
| 37 | 1 | -20.4826 | 4.983 | 1685.3086 | -22.8533
| 37 | 2 | -45.4826 | 5.0317 | 1685.3085 | 25.7867
| 38 | 1 | -20.483 | 4.9869 | 1704.8085 | -19.0066
| 38 | 2 | -45.483 | 5.0325 | 1704.8087 | 26.6234
| 39 | 1 | -20.4826 | 4.9828 | 1724.3086 | -23.0799
| 39 | 2 | -45.4826 | 5.0333 | 1724.3087 | 27.4201
| 40 | 1 | -20.4829 | 4.9801 | 1743.8084 | -25.8532
| 40 | 2 | -45.4829 | 5.0287 | 1743.8086 | 22.7768
| 41 | 1 | -20.4828 | 4.9812 | 1763.3087 | -24.7065
| 41 | 2 | -45.4828 | 5.0316 | 1763.3086 | 25.6935
| 42 | 1 | -20.4832 | 4.9799 | 1782.8085 | -26.0498
| 42 | 2 | -45.4832 | 5.0286 | 1782.8086 | 22.6502
| 43 | 1 | -20.4832 | 4.9801 | 1802.3086 | -25.8631
| 43 | 2 | -45.4831 | 5.0298 | 1802.3085 | 23.8769
| 44 | 1 | -20.4836 | 4.9807 | 1821.8086 | -25.3064
| 44 | 2 | -45.4836 | 5.0275 | 1821.8087 | 21.5036
| 45 | 1 | -20.4839 | 4.9844 | 1841.3088 | -21.5697
| 45 | 2 | -45.4839 | 5.0291 | 1841.3086 | 23.1203
| 46 | 1 | -20.4837 | 4.984 | 1860.8087 | -22.003
| 46 | 2 | -45.4836 | 5.0319 | 1860.8085 | 25.947
| 47 | 1 | -20.4836 | 4.9805 | 1880.3085 | -25.4663
| 47 | 2 | -45.4836 | 5.0314 | 1880.3087 | 25.3537
| 48 | 1 | -20.484 | 4.9806 | 1899.8086 | -25.4096
| 48 | 2 | -45.484 | 5.0279 | 1899.8085 | 21.8504
| 49 | 1 | -20.4838 | 4.9816 | 1919.3086 | -24.4029
| 49 | 2 | -45.4838 | 5.0317 | 1919.3087 | 25.7071
| 50 | 1 | -20.4841 | 4.9805 | 1938.8086 | -25.5762
| 50 | 2 | -45.484 | 5.0298 | 1938.8087 | 23.7138
| 51 | 1 | -20.4839 | 4.9805 | 1958.3084 | -25.5795
| 51 | 2 | -45.4839 | 5.0321 | 1958.3086 | 26.0105
| 52 | 1 | -20.4839 | 4.9813 | 1977.8086 | -24.7528
| 52 | 2 | -45.4839 | 5.0333 | 1977.8086 | 27.1872
| 53 | 1 | -20.4842 | 4.9763 | 1997.3087 | -29.8161
| 53 | 2 | -45.4841 | 5.0281 | 1997.3088 | 22.0439
| 54 | 1 | -20.4844 | 4.9791 | 2016.8086 | -26.9694
| 54 | 2 | -45.4844 | 5.0299 | 2016.8087 | 23.8206
| 55 | 1 | -20.4843 | 4.9756 | 2036.3087 | -30.4727
| 55 | 2 | -45.4842 | 5.0283 | 2036.3084 | 22.1673
| 56 | 1 | -20.4847 | 4.9726 | 2055.8086 | -33.486
| 56 | 2 | -45.4847 | 5.0218 | 2055.8087 | 15.644
| 57 | 1 | -20.4846 | 4.9713 | 2075.3086 | -34.8493
| 57 | 2 | -45.4846 | 5.0229 | 2075.3086 | 16.7307
| 58 | 1 | -20.4852 | 4.9802 | 2094.8086 | -25.9326
| 58 | 2 | -45.4852 | 5.0274 | 2094.8086 | 21.1974
| 59 | 1 | -20.4856 | 4.9734 | 2114.3088 | -32.7259
| 59 | 2 | -45.4856 | 5.0181 | 2114.3084 | 11.8941
| 60 | 1 | -20.4851 | 4.9688 | 2133.8087 | -37.3492
| 60 | 2 | -45.4851 | 5.0195 | 2133.8086 | 13.2808
| 61 | 1 | -20.485 | 4.9693 | 2153.3086 | -36.8625
| 61 | 2 | -45.4849 | 5.0227 | 2153.3086 | 16.5075
| 62 | 1 | -20.4859 | 4.9729 | 2172.8085 | -33.3358
| 62 | 2 | -45.4858 | 5.0174 | 2172.8087 | 11.2242
| 63 | 1 | -20.4857 | 4.9685 | 2192.3087 | -37.7291
| 63 | 2 | -45.4856 | 5.0164 | 2192.3086 | 10.1909
| 64 | 1 | -20.4865 | 4.9699 | 2211.8087 | -36.3424
| 64 | 2 | -45.4865 | 5.0113 | 2211.8086 | 5.1076
| 65 | 1 | -20.486 | 4.9666 | 2231.3085 | -39.6157
| 65 | 2 | -45.486 | 5.0147 | 2231.3085 | 8.4343
| 66 | 1 | -20.4861 | 4.9688 | 2250.8086 | -37.419
| 66 | 2 | -45.4862 | 5.0159 | 2250.8086 | 9.671
| 67 | 1 | -20.4865 | 4.9717 | 2270.3086 | -34.6223
| 67 | 2 | -45.4864 | 5.0169 | 2270.3086 | 10.6277
| 68 | 1 | -20.4864 | 4.9732 | 2289.8086 | -33.0956
| 68 | 2 | -45.4863 | 5.0199 | 2289.8087 | 13.6344
| 69 | 1 | -20.4864 | 4.9744 | 2309.3086 | -31.9489
| 69 | 2 | -45.4864 | 5.0232 | 2309.3086 | 16.9011
| 70 | 1 | -20.4865 | 4.9736 | 2328.8086 | -32.6922
| 70 | 2 | -45.4865 | 5.0218 | 2328.8084 | 15.5378
| 71 | 1 | -20.4866 | 4.9765 | 2348.3086 | -29.8255
| 71 | 2 | -45.4865 | 5.0252 | 2348.3086 | 18.9145
| 72 | 1 | -20.4872 | 4.9764 | 2367.8086 | -29.9788
| 72 | 2 | -45.4872 | 5.0197 | 2367.8088 | 13.3612
| 73 | 1 | -20.4869 | 4.9771 | 2387.3086 | -29.2921
| 73 | 2 | -45.4869 | 5.0245 | 2387.3083 | 18.1079
| 74 | 1 | -20.4869 | 4.977 | 2406.8086 | -29.4154
| 74 | 2 | -45.4869 | 5.0256 | 2406.8088 | 19.2846
| 75 | 1 | -20.4871 | 4.9802 | 2426.3087 | -26.1787
| 75 | 2 | -45.487 | 5.0294 | 2426.3086 | 23.0313
| 76 | 1 | -20.4872 | 4.9772 | 2445.8085 | -29.162
| 76 | 2 | -45.4872 | 5.0261 | 2445.8086 | 19.718
| 77 | 1 | -20.4872 | 4.978 | 2465.3085 | -28.4253
| 77 | 2 | -45.4872 | 5.0272 | 2465.3086 | 20.8247
| 78 | 1 | -20.487 | 4.9725 | 2484.8085 | -33.8786
| 78 | 2 | -45.487 | 5.0253 | 2484.8087 | 18.8814
| 79 | 1 | -20.4875 | 4.9743 | 2504.3087 | -32.1119
| 79 | 2 | -45.4875 | 5.0229 | 2504.3086 | 16.4881
| 80 | 1 | -20.4877 | 4.9755 | 2523.8085 | -30.9652
| 80 | 2 | -45.4877 | 5.0239 | 2523.8085 | 17.4448
| 81 | 1 | -20.4876 | 4.9767 | 2543.3084 | -29.7785
| 81 | 2 | -45.4877 | 5.0269 | 2543.3087 | 20.4215
| 82 | 1 | -20.4877 | 4.9739 | 2562.8085 | -32.5318
| 82 | 2 | -45.4876 | 5.0251 | 2562.8085 | 18.6382
| 83 | 1 | -20.4878 | 4.9764 | 2582.3088 | -30.0351
| 83 | 2 | -45.4878 | 5.0266 | 2582.3088 | 20.1149
| 84 | 1 | -20.4877 | 4.9781 | 2601.8087 | -28.4284
| 84 | 2 | -45.4877 | 5.0309 | 2601.8088 | 24.3816
| 85 | 1 | -20.4881 | 4.9802 | 2621.3087 | -26.3117
| 85 | 2 | -45.488 | 5.0308 | 2621.3086 | 24.2783
| 86 | 1 | -20.4882 | 4.982 | 2640.8087 | -24.495
| 86 | 2 | -45.4881 | 5.0329 | 2640.8086 | 26.345
| 87 | 1 | -20.4886 | 4.9844 | 2660.3087 | -22.1383
| 87 | 2 | -45.4885 | 5.0328 | 2660.3085 | 26.3017
| 88 | 1 | -20.4884 | 4.9775 | 2679.8087 | -29.0616
| 88 | 2 | -45.4883 | 5.0287 | 2679.8086 | 22.1684
| 89 | 1 | -20.4887 | 4.9808 | 2699.3086 | -25.7749
| 89 | 2 | -45.4886 | 5.0298 | 2699.3086 | 23.2351
| 90 | 1 | -20.4888 | 4.9776 | 2718.8087 | -29.0182
| 90 | 2 | -45.4887 | 5.0267 | 2718.8088 | 20.1518
| 91 | 1 | -20.4889 | 4.9816 | 2738.3086 | -24.9815
| 91 | 2 | -45.4888 | 5.0319 | 2738.3085 | 25.3085
| 92 | 1 | -20.489 | 4.9799 | 2757.8086 | -26.7448
| 92 | 2 | -45.489 | 5.0295 | 2757.8088 | 22.8652
| 93 | 1 | -20.4893 | 4.9789 | 2777.3086 | -27.7681
| 93 | 2 | -45.4892 | 5.0268 | 2777.3087 | 20.2119
| 94 | 1 | -20.4891 | 4.978 | 2796.8086 | -28.6514
| 94 | 2 | -45.4891 | 5.0285 | 2796.8087 | 21.8386
| 95 | 1 | -20.4898 | 4.9835 | 2816.3087 | -23.1547
| 95 | 2 | -45.4897 | 5.0286 | 2816.3087 | 21.9453
| 96 | 1 | -20.4894 | 4.9841 | 2835.8085 | -22.548
| 96 | 2 | -45.4894 | 5.0332 | 2835.8087 | 26.562
| 97 | 1 | -20.4898 | 4.9797 | 2855.3085 | -26.9913
| 97 | 2 | -45.4898 | 5.0272 | 2855.3086 | 20.5287
| 98 | 1 | -20.4897 | 4.9771 | 2874.8085 | -29.6346
| 98 | 2 | -45.4897 | 5.0261 | 2874.8086 | 19.4054
| 99 | 1 | -20.49 | 4.979 | 2894.3088 | -27.6579
| 99 | 2 | -45.49 | 5.0264 | 2894.3086 | 19.7121
| 100 | 1 | -20.4901 | 4.9804 | 2913.8086 | -26.3312
| 100 | 2 | -45.4902 | 5.0275 | 2913.8085 | 20.7688
| 101 | 1 | -20.4902 | 4.9806 | 2933.3088 | -26.1745
| 101 | 2 | -45.4902 | 5.0283 | 2933.3087 | 21.6255
| 102 | 1 | -20.4906 | 4.9834 | 2952.8088 | -23.3178
| 102 | 2 | -45.4906 | 5.0287 | 2952.8085 | 22.0022
| 103 | 1 | -20.4907 | 4.9846 | 2972.3085 | -22.1911
| 103 | 2 | -45.4907 | 5.0299 | 2972.3087 | 23.1289
| 104 | 1 | -20.4904 | 4.9833 | 2991.8086 | -23.5044
| 104 | 2 | -45.4904 | 5.033 | 2991.8085 | 26.2756
| 105 | 1 | -20.4906 | 4.9849 | 3011.3086 | -21.8777
| 105 | 2 | -45.4906 | 5.0335 | 3011.3087 | 26.6823
| 106 | 1 | -20.4908 | 4.9856 | 3030.8085 | -21.171
| 106 | 2 | -45.4908 | 5.0331 | 3030.8086 | 26.339
| 107 | 1 | -20.4904 | 4.9763 | 3050.3087 | -30.5043
| 107 | 2 | -45.4903 | 5.0296 | 3050.3085 | 22.7457
| 108 | 1 | -20.491 | 4.9728 | 3069.8086 | -34.0476
| 108 | 2 | -45.4909 | 5.0217 | 3069.8088 | 14.9124
| 109 | 1 | -20.4908 | 4.9778 | 3089.3087 | -29.0709
| 109 | 2 | -45.4908 | 5.0295 | 3089.3086 | 22.6391
| 110 | 1 | -20.491 | 4.9743 | 3108.8087 | -32.5242
| 110 | 2 | -45.4909 | 5.0256 | 3108.8088 | 18.8058
| 111 | 1 | -20.4919 | 4.9859 | 3128.3086 | -20.9475
| 111 | 2 | -45.4919 | 5.0281 | 3128.3088 | 21.2125
| 112 | 1 | -20.4912 | 4.9741 | 3147.8084 | -32.7508
| 112 | 2 | -45.4911 | 5.0252 | 3147.8086 | 18.2892
| 113 | 1 | -20.4921 | 4.9894 | 3167.3088 | -17.4941
| 113 | 2 | -45.492 | 5.0335 | 3167.3088 | 26.6659
| 114 | 1 | -20.4918 | 4.9745 | 3186.8087 | -32.3674
| 114 | 2 | -45.4918 | 5.022 | 3186.8086 | 15.0626
| 115 | 1 | -20.4925 | 4.9863 | 3206.3087 | -20.6107
| 115 | 2 | -45.4925 | 5.0277 | 3206.3087 | 20.7893
| 116 | 1 | -20.4917 | 4.9766 | 3225.8086 | -30.304
| 116 | 2 | -45.4917 | 5.0273 | 3225.8088 | 20.416
| 117 | 1 | -20.492 | 4.9736 | 3245.3086 | -33.3873
| 117 | 2 | -45.492 | 5.022 | 3245.3087 | 15.0827
| 118 | 1 | -20.492 | 4.9731 | 3264.8084 | -33.8106
| 118 | 2 | -45.492 | 5.0229 | 3264.8087 | 15.8994
| 119 | 1 | -20.4922 | 4.9735 | 3284.3088 | -33.4339
| 119 | 2 | -45.4922 | 5.0229 | 3284.3087 | 15.8861
| 120 | 1 | -20.4924 | 4.9767 | 3303.8084 | -30.3072
| 120 | 2 | -45.4925 | 5.0246 | 3303.8086 | 17.5828
| 121 | 1 | -20.4928 | 4.9816 | 3323.3086 | -25.3705
| 121 | 2 | -45.4927 | 5.0277 | 3323.3087 | 20.6795
| 122 | 1 | -20.4926 | 4.9845 | 3342.8087 | -22.5138
| 122 | 2 | -45.4926 | 5.0328 | 3342.8086 | 25.7762
| 123 | 1 | -20.493 | 4.9826 | 3362.3087 | -24.3771
| 123 | 2 | -45.4929 | 5.0285 | 3362.3087 | 21.4329
| 124 | 1 | -20.4931 | 4.9878 | 3381.8086 | -19.1904
| 124 | 2 | -45.493 | 5.0344 | 3381.8085 | 27.4196
| 125 | 1 | -20.493 | 4.9837 | 3401.3086 | -23.3837
| 125 | 2 | -45.4929 | 5.033 | 3401.3086 | 25.9463
| 126 | 1 | -20.4929 | 4.9839 | 3420.8088 | -23.137
| 126 | 2 | -45.4928 | 5.0348 | 3420.8086 | 27.723
| 127 | 1 | -20.4928 | 4.9837 | 3440.3086 | -23.3703
| 127 | 2 | -45.4927 | 5.0363 | 3440.3085 | 29.1897
| 128 | 1 | -20.4931 | 4.9863 | 3459.8087 | -20.8236
| 128 | 2 | -45.4931 | 5.0363 | 3459.8088 | 29.1764
| 129 | 1 | -20.4931 | 4.9851 | 3479.3087 | -22.0369
| 129 | 2 | -45.493 | 5.037 | 3479.3087 | 29.9031
| 130 | 1 | -20.4933 | 4.983 | 3498.8086 | -24.0702
| 130 | 2 | -45.4932 | 5.0353 | 3498.8087 | 28.1998
| 131 | 1 | -20.4933 | 4.9829 | 3518.3086 | -24.2535
| 131 | 2 | -45.4933 | 5.0357 | 3518.3087 | 28.6165
| 132 | 1 | -20.4936 | 4.9861 | 3537.8086 | -21.0268
| 132 | 2 | -45.4935 | 5.0365 | 3537.8085 | 29.3532
| 133 | 1 | -20.4937 | 4.9841 | 3557.3087 | -23.0701
| 133 | 2 | -45.4937 | 5.0348 | 3557.3085 | 27.6799
| 134 | 1 | -20.494 | 4.9849 | 3576.8085 | -22.3034
| 134 | 2 | -45.494 | 5.0337 | 3576.8086 | 26.5166
| 135 | 1 | -20.4941 | 4.9875 | 3596.3085 | -19.6567
| 135 | 2 | -45.4941 | 5.0373 | 3596.3087 | 30.1033
| 136 | 1 | -20.4942 | 4.9917 | 3615.8085 | -15.52
| 136 | 2 | -45.4942 | 5.0411 | 3615.8087 | 33.91
| 137 | 1 | -20.4941 | 4.9869 | 3635.3085 | -20.2733
| 137 | 2 | -45.494 | 5.0384 | 3635.3087 | 31.1867
| 138 | 1 | -20.4943 | 4.9843 | 3654.8087 | -22.8866
| 138 | 2 | -45.4942 | 5.0355 | 3654.8086 | 28.3034
| 139 | 1 | -20.4944 | 4.984 | 3674.3084 | -23.1899
| 139 | 2 | -45.4944 | 5.0341 | 3674.3085 | 26.8701
| 140 | 1 | -20.4944 | 4.9897 | 3693.8086 | -17.5432
| 140 | 2 | -45.4943 | 5.0415 | 3693.8086 | 34.2868
| 141 | 1 | -20.4949 | 4.9863 | 3713.3087 | -20.9065
| 141 | 2 | -45.4948 | 5.0347 | 3713.3087 | 27.4835
| 142 | 1 | -20.4949 | 4.9849 | 3732.8085 | -22.3998
| 142 | 2 | -45.4948 | 5.0346 | 3732.8088 | 27.3602
| 143 | 1 | -20.4951 | 4.9816 | 3752.3088 | -25.7031
| 143 | 2 | -45.495 | 5.031 | 3752.3086 | 23.6969
| 144 | 1 | -20.4954 | 4.9825 | 3771.8088 | -24.8064
| 144 | 2 | -45.4954 | 5.0289 | 3771.8088 | 21.6336
| 145 | 1 | -20.4954 | 4.9833 | 3791.3086 | -23.9597
| 145 | 2 | -45.4953 | 5.0313 | 3791.3086 | 24.0203
| 146 | 1 | -20.4953 | 4.9832 | 3810.8088 | -24.163
| 146 | 2 | -45.4952 | 5.0339 | 3810.8085 | 26.607
| 147 | 1 | -20.4956 | 4.9824 | 3830.3087 | -24.9263
| 147 | 2 | -45.4956 | 5.0315 | 3830.3087 | 24.1237
| 148 | 1 | -20.4956 | 4.9797 | 3849.8084 | -27.6796
| 148 | 2 | -45.4956 | 5.0291 | 3849.8088 | 21.7304
| 149 | 1 | -20.4959 | 4.984 | 3869.3085 | -23.3929
| 149 | 2 | -45.4958 | 5.0319 | 3869.3087 | 24.5171
| 150 | 1 | -20.4957 | 4.9832 | 3888.8085 | -24.2062
| 150 | 2 | -45.4957 | 5.0334 | 3888.8088 | 26.0538
| 151 | 1 | -20.496 | 4.9833 | 3908.3085 | -24.0395
| 151 | 2 | -45.496 | 5.0323 | 3908.3086 | 24.8605
| 152 | 1 | -20.4962 | 4.9867 | 3927.8087 | -20.6628
| 152 | 2 | -45.4961 | 5.036 | 3927.8088 | 28.5672
| 153 | 1 | -20.4969 | 4.9878 | 3947.3087 | -19.6561
| 153 | 2 | -45.4969 | 5.0304 | 3947.3087 | 23.0039
| 154 | 1 | -20.4967 | 4.9889 | 3966.8088 | -18.5494
| 154 | 2 | -45.4967 | 5.0346 | 3966.8086 | 27.1406
| 155 | 1 | -20.4965 | 4.9924 | 3986.3086 | -15.0227
| 155 | 2 | -45.4965 | 5.0401 | 3986.3088 | 32.6873
| 156 | 1 | -20.4967 | 4.9904 | 4005.8087 | -17.036
| 156 | 2 | -45.4966 | 5.0382 | 4005.8084 | 30.714
| 157 | 1 | -20.4969 | 4.9893 | 4025.3088 | -18.1393
| 157 | 2 | -45.4967 | 5.0376 | 4025.3085 | 30.1307
| 158 | 1 | -20.4968 | 4.9859 | 4044.8086 | -21.5926
| 158 | 2 | -45.4968 | 5.035 | 4044.8086 | 27.4774
| 159 | 1 | -20.4971 | 4.9858 | 4064.3088 | -21.6659
| 159 | 2 | -45.497 | 5.0341 | 4064.3088 | 26.5641
| 160 | 1 | -20.4975 | 4.9877 | 4083.8087 | -19.7892
| 160 | 2 | -45.4975 | 5.0329 | 4083.8086 | 25.4008
| 161 | 1 | -20.4975 | 4.9864 | 4103.3087 | -21.1125
| 161 | 2 | -45.4974 | 5.032 | 4103.3085 | 24.4575
| 162 | 1 | -20.4973 | 4.9863 | 4122.8086 | -21.1858
| 162 | 2 | -45.4972 | 5.0356 | 4122.8086 | 28.0942
| 163 | 1 | -20.4978 | 4.9863 | 4142.3085 | -21.2991
| 163 | 2 | -45.4978 | 5.0314 | 4142.3085 | 23.8509
| 164 | 1 | -20.4976 | 4.9825 | 4161.8085 | -25.0324
| 164 | 2 | -45.4975 | 5.0318 | 4161.8087 | 24.2076
| 165 | 1 | -20.4977 | 4.9826 | 4181.3085 | -24.9257
| 165 | 2 | -45.4978 | 5.0307 | 4181.3088 | 23.1043
| 166 | 1 | -20.498 | 4.9867 | 4200.8087 | -20.839
| 166 | 2 | -45.4981 | 5.0328 | 4200.8087 | 25.191
| 167 | 1 | -20.4977 | 4.9874 | 4220.3086 | -20.2123
| 167 | 2 | -45.4977 | 5.0379 | 4220.3086 | 30.3377
| 168 | 1 | -20.4982 | 4.9924 | 4239.8085 | -15.1756
| 168 | 2 | -45.4982 | 5.0397 | 4239.8086 | 32.1244
| 169 | 1 | -20.4986 | 4.9788 | 4259.3088 | -28.8389
| 169 | 2 | -45.4985 | 5.0244 | 4259.3088 | 16.8111
| 170 | 1 | -20.4984 | 4.9876 | 4278.8086 | -20.0822
| 170 | 2 | -45.4984 | 5.0347 | 4278.8088 | 27.0878
| 171 | 1 | -20.4987 | 4.9921 | 4298.3084 | -15.5855
| 171 | 2 | -45.4988 | 5.037 | 4298.3088 | 29.2945
| 172 | 1 | -20.4989 | 4.9953 | 4317.8086 | -12.3788
| 172 | 2 | -45.4988 | 5.0397 | 4317.8085 | 32.0012
| 173 | 1 | -20.4987 | 4.9932 | 4337.3085 | -14.4321
| 173 | 2 | -45.4987 | 5.0403 | 4337.3087 | 32.5679
| 174 | 1 | -20.4992 | 4.9991 | 4356.8088 | -8.5954
| 174 | 2 | -45.4992 | 5.043 | 4356.8085 | 35.3146
| 174 | 1 | -20.4949 | 7.4638 | 4356.8088
| 174 | 2 | -45.4948 | 7.5077 | 4356.8085
5.0065
| 1 | 1 | -45.4937 | -4.9769 | 983.3085 | 11.1219
| 1 | 2 | -20.4937 | -5.0106 | 983.3086 | -22.6281
| 2 | 1 | -45.4941 | -4.9766 | 1002.8086 | 11.3332
| 2 | 2 | -20.4941 | -5.013 | 1002.8086 | -25.0868
| 3 | 1 | -45.4942 | -4.9725 | 1022.3085 | 15.3545
| 3 | 2 | -20.4943 | -5.0088 | 1022.3085 | -20.8755
| 4 | 1 | -45.4942 | -4.9729 | 1041.8084 | 14.9458
| 4 | 2 | -20.4943 | -5.0077 | 1041.8087 | -19.8442
| 5 | 1 | -45.4941 | -4.9727 | 1061.3085 | 15.0571
| 5 | 2 | -20.4942 | -5.0057 | 1061.3086 | -17.9729
| 6 | 1 | -45.4945 | -4.9757 | 1080.8084 | 12.0584
| 6 | 2 | -20.4946 | -5.0113 | 1080.8087 | -23.5916
| 7 | 1 | -45.4956 | -4.9671 | 1100.3086 | 20.5597
| 7 | 2 | -20.4956 | -5.0129 | 1100.3085 | -25.2203
| 8 | 1 | -45.4943 | -4.9726 | 1119.8087 | 14.991
| 8 | 2 | -20.4944 | -5.0042 | 1119.8087 | -16.569
| 9 | 1 | -45.4952 | -4.964 | 1139.3085 | 23.5723
| 9 | 2 | -20.4952 | -5.0028 | 1139.3084 | -15.3077
| 10 | 1 | -45.4951 | -4.9676 | 1158.8086 | 19.8936
| 10 | 2 | -20.4951 | -5.0038 | 1158.8085 | -16.3264
| 11 | 1 | -45.495 | -4.9659 | 1178.3085 | 21.5049
| 11 | 2 | -20.495 | -5.0004 | 1178.3085 | -12.9551
| 12 | 1 | -45.4942 | -4.9612 | 1197.8085 | 26.2062
| 12 | 2 | -20.4942 | -4.9864 | 1197.8086 | 0.9962
| 13 | 1 | -45.4952 | -4.9672 | 1217.3084 | 20.1175
| 13 | 2 | -20.4952 | -5.0017 | 1217.3087 | -14.3525
| 14 | 1 | -45.4963 | -4.9607 | 1236.8087 | 26.4988
| 14 | 2 | -20.4964 | -5.005 | 1236.8087 | -17.7712
| 15 | 1 | -45.4953 | -4.9675 | 1256.3084 | 19.6701
| 15 | 2 | -20.4953 | -4.9999 | 1256.3085 | -12.7299
| 16 | 1 | -45.4954 | -4.9716 | 1275.8086 | 15.5714
| 16 | 2 | -20.4955 | -5.0047 | 1275.8087 | -17.5386
| 17 | 1 | -45.4956 | -4.9695 | 1295.3087 | 17.5527
| 17 | 2 | -20.4956 | -5.0029 | 1295.3083 | -15.7973
| 18 | 1 | -45.4963 | -4.9716 | 1314.8087 | 15.404
| 18 | 2 | -20.4963 | -5.011 | 1314.8086 | -23.936
| 19 | 1 | -45.4962 | -4.9756 | 1334.3085 | 11.3253
| 19 | 2 | -20.4963 | -5.0135 | 1334.3084 | -26.5747
| 20 | 1 | -45.4964 | -4.9761 | 1353.8086 | 10.7866
| 20 | 2 | -20.4964 | -5.0135 | 1353.8085 | -26.6234
| 21 | 1 | -45.4967 | -4.973 | 1373.3086 | 13.8579
| 21 | 2 | -20.4967 | -5.0129 | 1373.3085 | -26.0221
| 22 | 1 | -45.4968 | -4.9725 | 1392.8086 | 14.2392
| 22 | 2 | -20.4968 | -5.0121 | 1392.8085 | -25.2708
| 23 | 1 | -45.4971 | -4.9705 | 1412.3084 | 16.2205
| 23 | 2 | -20.4971 | -5.0116 | 1412.3087 | -24.8895
| 24 | 1 | -45.4969 | -4.9741 | 1431.8087 | 12.6118
| 24 | 2 | -20.4969 | -5.0123 | 1431.8085 | -25.6882
| 25 | 1 | -45.4969 | -4.9684 | 1451.3085 | 18.2431
| 25 | 2 | -20.4969 | -5.0052 | 1451.3084 | -18.6269
| 26 | 1 | -45.4973 | -4.9707 | 1470.8084 | 15.8444
| 26 | 2 | -20.4973 | -5.0101 | 1470.8084 | -23.5356
| 27 | 1 | -45.4975 | -4.9682 | 1490.3086 | 18.2457
| 27 | 2 | -20.4975 | -5.0089 | 1490.3087 | -22.4443
| 28 | 1 | -45.4972 | -4.9732 | 1509.8085 | 13.217
| 28 | 2 | -20.4972 | -5.0094 | 1509.8084 | -23.003
| 29 | 1 | -45.4974 | -4.9719 | 1529.3086 | 14.4483
| 29 | 2 | -20.4974 | -5.0095 | 1529.3086 | -23.0917
| 30 | 1 | -45.4968 | -4.9711 | 1548.8085 | 15.2496
| 30 | 2 | -20.4969 | -5.0019 | 1548.8087 | -15.6104
| 31 | 1 | -45.4976 | -4.9702 | 1568.3085 | 16.0909
| 31 | 2 | -20.4976 | -5.0065 | 1568.3085 | -20.2591
| 32 | 1 | -45.4974 | -4.9718 | 1587.8086 | 14.3622
| 32 | 2 | -20.4975 | -5.0058 | 1587.8084 | -19.5678
| 33 | 1 | -45.4979 | -4.9675 | 1607.3085 | 18.6035
| 33 | 2 | -20.498 | -5.0056 | 1607.3085 | -19.4765
| 34 | 1 | -45.498 | -4.9666 | 1626.8085 | 19.4248
| 34 | 2 | -20.498 | -5.0042 | 1626.8087 | -18.1552
| 35 | 1 | -45.4984 | -4.9689 | 1646.3087 | 17.1361
| 35 | 2 | -20.4985 | -5.0096 | 1646.3087 | -23.6039
| 36 | 1 | -45.4978 | -4.9745 | 1665.8085 | 11.4774
| 36 | 2 | -20.4978 | -5.0069 | 1665.8087 | -20.9526
| 37 | 1 | -45.4982 | -4.9735 | 1685.3086 | 12.4187
| 37 | 2 | -20.4983 | -5.0092 | 1685.3087 | -23.3013
| 38 | 1 | -45.4986 | -4.9695 | 1704.8087 | 16.38
| 38 | 2 | -20.4986 | -5.0078 | 1704.8084 | -21.97
| 39 | 1 | -45.4985 | -4.9754 | 1724.3086 | 10.3713
| 39 | 2 | -20.4985 | -5.0121 | 1724.3086 | -26.3087
| 40 | 1 | -45.4985 | -4.9716 | 1743.8087 | 14.1526
| 40 | 2 | -20.4985 | -5.0072 | 1743.8085 | -21.4274
| 41 | 1 | -45.4984 | -4.973 | 1763.3086 | 12.6439
| 41 | 2 | -20.4984 | -5.0067 | 1763.3086 | -21.0261
| 42 | 1 | -45.4989 | -4.9732 | 1782.8084 | 12.4352
| 42 | 2 | -20.4989 | -5.0093 | 1782.8085 | -23.7048
| 43 | 1 | -45.4989 | -4.9724 | 1802.3085 | 13.1765
| 43 | 2 | -20.4989 | -5.0079 | 1802.3085 | -22.3335
| 44 | 1 | -45.4991 | -4.9716 | 1821.8083 | 13.8778
| 44 | 2 | -20.4992 | -5.0087 | 1821.8087 | -23.1822
| 45 | 1 | -45.4991 | -4.971 | 1841.3087 | 14.4491
| 45 | 2 | -20.4991 | -5.0061 | 1841.3086 | -20.6709
| 46 | 1 | -45.4995 | -4.9681 | 1860.8085 | 17.2204
| 46 | 2 | -20.4995 | -5.0066 | 1860.8085 | -21.2796
| 47 | 1 | -45.4996 | -4.9696 | 1880.3085 | 15.7317
| 47 | 2 | -20.4997 | -5.0075 | 1880.3086 | -22.1383
| 48 | 1 | -45.4995 | -4.9681 | 1899.8086 | 17.163
| 48 | 2 | -20.4995 | -5.0037 | 1899.8084 | -18.427
| 49 | 1 | -45.4993 | -4.9727 | 1919.3087 | 12.5143
| 49 | 2 | -20.4992 | -5.0044 | 1919.3085 | -19.2057
| 50 | 1 | -45.4993 | -4.972 | 1938.8087 | 13.0956
| 50 | 2 | -20.4993 | -5.0036 | 1938.8086 | -18.4444
| 51 | 1 | -45.4997 | -4.9655 | 1958.3086 | 19.5369
| 51 | 2 | -20.4998 | -5.0004 | 1958.3086 | -15.3731
| 52 | 1 | -45.5001 | -4.967 | 1977.8087 | 18.0182
| 52 | 2 | -20.5002 | -5.0049 | 1977.8086 | -19.8718
| 53 | 1 | -45.5002 | -4.9676 | 1997.3086 | 17.3395
| 53 | 2 | -20.5002 | -5.0038 | 1997.3087 | -18.8905
| 54 | 1 | -45.5001 | -4.9634 | 2016.8085 | 21.4908
| 54 | 2 | -20.5001 | -4.9983 | 2016.8087 | -13.4092
| 55 | 1 | -45.5003 | -4.96 | 2036.3085 | 24.8321
| 55 | 2 | -20.5004 | -4.9963 | 2036.3086 | -11.4579
| 56 | 1 | -45.5011 | -4.9624 | 2055.8085 | 22.3434
| 56 | 2 | -20.5011 | -5.0049 | 2055.8085 | -20.1266
| 57 | 1 | -45.4997 | -4.9644 | 2075.3088 | 20.3447
| 57 | 2 | -20.4997 | -4.9915 | 2075.3088 | -6.7753
| 58 | 1 | -45.5008 | -4.9606 | 2094.8085 | 24.026
| 58 | 2 | -20.5007 | -4.9969 | 2094.8085 | -12.274
| 59 | 1 | -45.5009 | -4.9604 | 2114.3086 | 24.2073
| 59 | 2 | -20.5008 | -4.9965 | 2114.3087 | -11.9227
| 60 | 1 | -45.5014 | -4.9517 | 2133.8086 | 32.8086
| 60 | 2 | -20.5014 | -4.9929 | 2133.8084 | -8.3714
| 61 | 1 | -45.502 | -4.9588 | 2153.3085 | 25.6599
| 61 | 2 | -20.5021 | -5.0056 | 2153.3086 | -21.0901
| 62 | 1 | -45.5009 | -4.9622 | 2172.8086 | 22.2012
| 62 | 2 | -20.5009 | -4.9957 | 2172.8086 | -11.2488
| 63 | 1 | -45.5013 | -4.9561 | 2192.3088 | 28.2425
| 63 | 2 | -20.5013 | -4.993 | 2192.3087 | -8.6175
| 64 | 1 | -45.5017 | -4.9608 | 2211.8085 | 23.4638
| 64 | 2 | -20.5017 | -4.9998 | 2211.8086 | -15.4462
| 65 | 1 | -45.5007 | -4.9646 | 2231.3086 | 19.6251
| 65 | 2 | -20.5006 | -4.9917 | 2231.3085 | -7.4049
| 66 | 1 | -45.5018 | -4.9562 | 2250.8086 | 28.0264
| 66 | 2 | -20.5018 | -4.9936 | 2250.8086 | -9.4136
| 67 | 1 | -45.5015 | -4.9591 | 2270.3086 | 25.0277
| 67 | 2 | -20.5015 | -4.9928 | 2270.3086 | -8.6923
| 68 | 1 | -45.5015 | -4.9596 | 2289.8083 | 24.529
| 68 | 2 | -20.5016 | -4.9928 | 2289.8087 | -8.761
| 69 | 1 | -45.5021 | -4.9604 | 2309.3085 | 23.6003
| 69 | 2 | -20.5022 | -4.9972 | 2309.3086 | -13.1397
| 70 | 1 | -45.5016 | -4.9702 | 2328.8087 | 13.7316
| 70 | 2 | -20.5017 | -5.0013 | 2328.8086 | -17.3584
| 71 | 1 | -45.502 | -4.9698 | 2348.3087 | 14.1029
| 71 | 2 | -20.502 | -5.0033 | 2348.3084 | -19.3671
| 72 | 1 | -45.5024 | -4.9649 | 2367.8084 | 18.9842
| 72 | 2 | -20.5024 | -5.0012 | 2367.8087 | -17.3258
| 73 | 1 | -45.503 | -4.9577 | 2387.3084 | 26.1255
| 73 | 2 | -20.503 | -4.9997 | 2387.3086 | -15.9445
| 74 | 1 | -45.5029 | -4.9569 | 2406.8087 | 26.7768
| 74 | 2 | -20.5029 | -4.9965 | 2406.8086 | -12.7932
| 75 | 1 | -45.5036 | -4.9586 | 2426.3086 | 25.0681
| 75 | 2 | -20.5036 | -5.0037 | 2426.3084 | -19.9819
| 76 | 1 | -45.5031 | -4.9643 | 2445.8086 | 19.2894
| 76 | 2 | -20.5031 | -5.0031 | 2445.8085 | -19.5006
| 77 | 1 | -45.5024 | -4.9673 | 2465.3086 | 16.2807
| 77 | 2 | -20.5024 | -4.998 | 2465.3085 | -14.4593
| 78 | 1 | -45.5038 | -4.964 | 2484.8086 | 19.512
| 78 | 2 | -20.5038 | -5.008 | 2484.8085 | -24.508
| 79 | 1 | -45.5039 | -4.9576 | 2504.3086 | 25.8633
| 79 | 2 | -20.504 | -5.0022 | 2504.3085 | -18.7667
| 80 | 1 | -45.5039 | -4.9608 | 2523.8085 | 22.5246
| 80 | 2 | -20.5039 | -5.0023 | 2523.8086 | -18.8754
| 81 | 1 | -45.5038 | -4.9614 | 2543.3086 | 21.9459
| 81 | 2 | -20.5038 | -5.0011 | 2543.3086 | -17.8141
| 82 | 1 | -45.5035 | -4.9657 | 2562.8088 | 17.6072
| 82 | 2 | -20.5034 | -5.0006 | 2562.8084 | -17.3628
| 83 | 1 | -45.5042 | -4.9579 | 2582.3088 | 25.3285
| 83 | 2 | -20.5042 | -4.9997 | 2582.3086 | -16.5415
| 84 | 1 | -45.5044 | -4.9612 | 2601.8087 | 21.9698
| 84 | 2 | -20.5045 | -5.0043 | 2601.8085 | -21.1302
| 85 | 1 | -45.5042 | -4.9644 | 2621.3086 | 18.6811
| 85 | 2 | -20.5043 | -5.0044 | 2621.3086 | -21.3189
| 86 | 1 | -45.5043 | -4.9635 | 2640.8085 | 19.5324
| 86 | 2 | -20.5043 | -5.0021 | 2640.8085 | -19.1176
| 87 | 1 | -45.5046 | -4.9608 | 2660.3085 | 22.1437
| 87 | 2 | -20.5046 | -5.0011 | 2660.3086 | -18.1863
| 88 | 1 | -45.5044 | -4.9617 | 2679.8086 | 21.195
| 88 | 2 | -20.5044 | -4.9994 | 2679.8085 | -16.455
| 89 | 1 | -45.5046 | -4.961 | 2699.3086 | 21.8063
| 89 | 2 | -20.5046 | -4.9995 | 2699.3088 | -16.6237
| 90 | 1 | -45.5048 | -4.9571 | 2718.8085 | 25.6576
| 90 | 2 | -20.5048 | -4.9965 | 2718.8085 | -13.6724
| 91 | 1 | -45.5052 | -4.958 | 2738.3085 | 24.7489
| 91 | 2 | -20.5052 | -4.9997 | 2738.3085 | -16.9511
| 92 | 1 | -45.5049 | -4.9614 | 2757.8088 | 21.2602
| 92 | 2 | -20.5049 | -4.9985 | 2757.8085 | -15.7898
| 93 | 1 | -45.505 | -4.9606 | 2777.3085 | 22.0115
| 93 | 2 | -20.5051 | -4.9988 | 2777.3087 | -16.1785
| 94 | 1 | -45.5053 | -4.9606 | 2796.8084 | 21.9228
| 94 | 2 | -20.5053 | -5.0009 | 2796.8084 | -18.3772
| 95 | 1 | -45.5049 | -4.9603 | 2816.3088 | 22.2241
| 95 | 2 | -20.5048 | -4.9942 | 2816.3088 | -11.7259
| 96 | 1 | -45.5056 | -4.9566 | 2835.8084 | 25.8654
| 96 | 2 | -20.5056 | -4.9973 | 2835.8085 | -14.8546
| 97 | 1 | -45.5054 | -4.9624 | 2855.3086 | 19.9567
| 97 | 2 | -20.5054 | -4.9991 | 2855.3086 | -16.6733
| 98 | 1 | -45.5056 | -4.9627 | 2874.8087 | 19.578
| 98 | 2 | -20.5056 | -4.9999 | 2874.8086 | -17.582
| 99 | 1 | -45.5058 | -4.9577 | 2894.3085 | 24.5193
| 99 | 2 | -20.5058 | -4.996 | 2894.3086 | -13.7807
| 100 | 1 | -45.5055 | -4.9649 | 2913.8086 | 17.2606
| 100 | 2 | -20.5056 | -4.9999 | 2913.8085 | -17.7194
| 101 | 1 | -45.5059 | -4.9674 | 2933.3084 | 14.7819
| 101 | 2 | -20.506 | -5.0058 | 2933.3084 | -23.6981
| 102 | 1 | -45.5057 | -4.9724 | 2952.8086 | 9.7032
| 102 | 2 | -20.5057 | -5.0064 | 2952.8086 | -24.2968
| 103 | 1 | -45.5061 | -4.967 | 2972.3085 | 15.0345
| 103 | 2 | -20.5061 | -5.0038 | 2972.3086 | -21.7655
| 104 | 1 | -45.5061 | -4.9587 | 2991.8087 | 23.2558
| 104 | 2 | -20.5061 | -4.9936 | 2991.8085 | -11.6242
| 105 | 1 | -45.5065 | -4.9681 | 3011.3086 | 13.8071
| 105 | 2 | -20.5066 | -5.0073 | 3011.3085 | -25.3929
| 106 | 1 | -45.507 | -4.963 | 3030.8088 | 18.8584
| 106 | 2 | -20.507 | -5.0051 | 3030.8086 | -23.2116
| 107 | 1 | -45.5064 | -4.9639 | 3050.3088 | 17.9197
| 107 | 2 | -20.5064 | -4.9989 | 3050.3088 | -17.1103
| 108 | 1 | -45.5065 | -4.9622 | 3069.8085 | 19.531
| 108 | 2 | -20.5066 | -4.9973 | 3069.8085 | -15.579
| 109 | 1 | -45.5065 | -4.9651 | 3089.3085 | 16.5523
| 109 | 2 | -20.5066 | -4.9993 | 3089.3086 | -17.6677
| 110 | 1 | -45.507 | -4.9603 | 3108.8087 | 21.3336
| 110 | 2 | -20.507 | -4.9977 | 3108.8085 | -16.0864
| 111 | 1 | -45.507 | -4.9582 | 3128.3087 | 23.3949
| 111 | 2 | -20.507 | -4.9949 | 3128.3086 | -13.3851
| 112 | 1 | -45.5073 | -4.961 | 3147.8085 | 20.4762
| 112 | 2 | -20.5073 | -4.9996 | 3147.8084 | -18.1538
| 113 | 1 | -45.5073 | -4.9641 | 3167.3084 | 17.3875
| 113 | 2 | -20.5074 | -5.001 | 3167.3086 | -19.5725
| 114 | 1 | -45.5075 | -4.967 | 3186.8085 | 14.3688
| 114 | 2 | -20.5075 | -5.005 | 3186.8084 | -23.6412
| 115 | 1 | -45.5071 | -4.9602 | 3206.3086 | 21.1201
| 115 | 2 | -20.5071 | -4.9927 | 3206.3084 | -11.3899
| 116 | 1 | -45.5077 | -4.9678 | 3225.8085 | 13.4214
| 116 | 2 | -20.5077 | -5.0052 | 3225.8084 | -23.9586
| 117 | 1 | -45.5075 | -4.9655 | 3245.3086 | 15.7127
| 117 | 2 | -20.5075 | -5.0004 | 3245.3086 | -19.2373
| 118 | 1 | -45.5076 | -4.9657 | 3264.8087 | 15.394
| 118 | 2 | -20.5076 | -5.0007 | 3264.8084 | -19.566
| 119 | 1 | -45.5079 | -4.9643 | 3284.3085 | 16.7953
| 119 | 2 | -20.5079 | -5 | 3284.3086 | -18.9547
| 120 | 1 | -45.5086 | -4.9599 | 3303.8085 | 21.1466
| 120 | 2 | -20.5086 | -5.0014 | 3303.8086 | -20.3534
| 121 | 1 | -45.5082 | -4.9631 | 3323.3085 | 17.8679
| 121 | 2 | -20.5082 | -4.9995 | 3323.3085 | -18.5521
| 122 | 1 | -45.5084 | -4.9646 | 3342.8088 | 16.3392
| 122 | 2 | -20.5084 | -5.002 | 3342.8085 | -21.0908
| 123 | 1 | -45.5079 | -4.966 | 3362.3086 | 14.9005
| 123 | 2 | -20.5078 | -4.9969 | 3362.3086 | -16.0595
| 124 | 1 | -45.5087 | -4.9612 | 3381.8086 | 19.6218
| 124 | 2 | -20.5087 | -4.9988 | 3381.8087 | -17.9782
| 125 | 1 | -45.509 | -4.9593 | 3401.3085 | 21.4331
| 125 | 2 | -20.509 | -4.9987 | 3401.3086 | -17.9769
| 126 | 1 | -45.5092 | -4.9589 | 3420.8086 | 21.7944
| 126 | 2 | -20.5092 | -4.9999 | 3420.8085 | -19.2156
| 127 | 1 | -45.5089 | -4.9615 | 3440.3086 | 19.1257
| 127 | 2 | -20.509 | -4.9984 | 3440.3086 | -17.8243
| 128 | 1 | -45.5089 | -4.9641 | 3459.8085 | 16.467
| 128 | 2 | -20.5089 | -5.0002 | 3459.8087 | -19.653
| 129 | 1 | -45.5089 | -4.9614 | 3479.3085 | 19.1483
| 129 | 2 | -20.5089 | -4.9962 | 3479.3085 | -15.6517
| 130 | 1 | -45.5096 | -4.9642 | 3498.8086 | 16.2696
| 130 | 2 | -20.5097 | -5.0039 | 3498.8084 | -23.4304
| 131 | 1 | -45.5089 | -4.9666 | 3518.309 | 13.7909
| 131 | 2 | -20.509 | -4.9989 | 3518.3086 | -18.5491
| 132 | 1 | -45.5096 | -4.9597 | 3537.8086 | 20.6022
| 132 | 2 | -20.5096 | -4.9975 | 3537.8088 | -17.1678
| 133 | 1 | -45.5104 | -4.9536 | 3557.3085 | 26.6435
| 133 | 2 | -20.5105 | -4.9992 | 3557.3084 | -18.9165
| 134 | 1 | -45.5088 | -4.9633 | 3576.8085 | 16.9248
| 134 | 2 | -20.5088 | -4.9913 | 3576.8085 | -11.1052
| 135 | 1 | -45.5099 | -4.9593 | 3596.3085 | 20.8861
| 135 | 2 | -20.51 | -4.997 | 3596.3086 | -16.8039
| 136 | 1 | -45.51 | -4.9586 | 3615.8086 | 21.4574
| 136 | 2 | -20.51 | -4.9957 | 3615.8086 | -15.5926
| 137 | 1 | -45.5095 | -4.9563 | 3635.3087 | 23.7087
| 137 | 2 | -20.5096 | -4.9879 | 3635.3085 | -7.8713
| 138 | 1 | -45.5099 | -4.9597 | 3654.8088 | 20.24
| 138 | 2 | -20.5099 | -4.9937 | 3654.8085 | -13.74
| 139 | 1 | -45.51 | -4.9565 | 3674.3085 | 23.4213
| 139 | 2 | -20.51 | -4.9903 | 3674.3085 | -10.3587
| 140 | 1 | -45.5109 | -4.9588 | 3693.8086 | 21.0326
| 140 | 2 | -20.5109 | -5 | 3693.8086 | -20.1974
| 141 | 1 | -45.5108 | -4.96 | 3713.3087 | 19.8339
| 141 | 2 | -20.5109 | -4.9992 | 3713.3088 | -19.4461
| 142 | 1 | -45.511 | -4.9558 | 3732.8084 | 23.9452
| 142 | 2 | -20.5111 | -4.9964 | 3732.8087 | -16.6348
| 143 | 1 | -45.5109 | -4.9587 | 3752.3084 | 20.9965
| 143 | 2 | -20.5109 | -4.9963 | 3752.3086 | -16.5935
| 144 | 1 | -45.5113 | -4.9574 | 3771.8085 | 22.2278
| 144 | 2 | -20.5114 | -4.9987 | 3771.8084 | -19.0622
| 145 | 1 | -45.5109 | -4.9597 | 3791.3085 | 19.8191
| 145 | 2 | -20.511 | -4.9961 | 3791.3085 | -16.5009
| 146 | 1 | -45.5112 | -4.957 | 3810.8085 | 22.4804
| 146 | 2 | -20.5113 | -4.9936 | 3810.8087 | -14.1396
| 147 | 1 | -45.5112 | -4.9563 | 3830.3085 | 23.1017
| 147 | 2 | -20.5113 | -4.993 | 3830.3086 | -13.5783
| 148 | 1 | -45.5118 | -4.9552 | 3849.8085 | 24.163
| 148 | 2 | -20.5119 | -4.9965 | 3849.8084 | -17.087
| 149 | 1 | -45.5114 | -4.9553 | 3869.3086 | 24.0143
| 149 | 2 | -20.5114 | -4.9919 | 3869.3085 | -12.5557
| 150 | 1 | -45.5115 | -4.9552 | 3888.8085 | 24.0956
| 150 | 2 | -20.5116 | -4.9911 | 3888.8087 | -11.8544
| 151 | 1 | -45.5115 | -4.9562 | 3908.3085 | 23.0469
| 151 | 2 | -20.5114 | -4.9905 | 3908.3086 | -11.2831
| 152 | 1 | -45.5113 | -4.9598 | 3927.8087 | 19.3182
| 152 | 2 | -20.5113 | -4.9906 | 3927.8084 | -11.4918
| 153 | 1 | -45.5117 | -4.9611 | 3947.3086 | 17.9995
| 153 | 2 | -20.5117 | -4.9946 | 3947.3084 | -15.4705
| 154 | 1 | -45.512 | -4.9632 | 3966.8085 | 15.8308
| 154 | 2 | -20.5121 | -4.9998 | 3966.8087 | -20.7892
| 155 | 1 | -45.512 | -4.9622 | 3986.3087 | 16.7821
| 155 | 2 | -20.512 | -4.9973 | 3986.3085 | -18.3279
| 156 | 1 | -45.5122 | -4.9631 | 4005.8087 | 15.7634
| 156 | 2 | -20.5122 | -4.9987 | 4005.8086 | -19.7866
| 157 | 1 | -45.5127 | -4.9616 | 4025.3085 | 17.2447
| 157 | 2 | -20.5128 | -5.0011 | 4025.3084 | -22.2953
| 158 | 1 | -45.5121 | -4.9649 | 4044.8086 | 13.856
| 158 | 2 | -20.5122 | -4.9971 | 4044.8086 | -18.264
| 159 | 1 | -45.5131 | -4.9667 | 4064.3085 | 12.0773
| 159 | 2 | -20.5131 | -5.0072 | 4064.3086 | -28.4527
| 160 | 1 | -45.5129 | -4.9675 | 4083.8084 | 11.2186
| 160 | 2 | -20.5129 | -5.0057 | 4083.8086 | -27.0014
| 161 | 1 | -45.5131 | -4.9682 | 4103.3086 | 10.4599
| 161 | 2 | -20.5131 | -5.0062 | 4103.3088 | -27.5801
| 162 | 1 | -45.5126 | -4.9688 | 4122.8086 | 9.8112
| 162 | 2 | -20.5126 | -5.0006 | 4122.8085 | -22.0788
| 163 | 1 | -45.5132 | -4.9653 | 4142.3086 | 13.1525
| 163 | 2 | -20.5133 | -5.0029 | 4142.3084 | -24.4375
| 164 | 1 | -45.5137 | -4.9632 | 4161.8086 | 15.2138
| 164 | 2 | -20.5137 | -5.0036 | 4161.8084 | -25.1462
| 165 | 1 | -45.5134 | -4.9649 | 4181.3087 | 13.5151
| 165 | 2 | -20.5134 | -5.0016 | 4181.3084 | -23.2249
| 166 | 1 | -45.5137 | -4.9627 | 4200.8087 | 15.6764
| 166 | 2 | -20.5137 | -5.0008 | 4200.8086 | -22.4436
| 167 | 1 | -45.5136 | -4.9657 | 4220.3085 | 12.5477
| 167 | 2 | -20.5135 | -5.0021 | 4220.3086 | -23.7923
| 168 | 1 | -45.5138 | -4.9692 | 4239.8085 | 8.969
| 168 | 2 | -20.5138 | -5.0057 | 4239.8085 | -27.491
| 169 | 1 | -45.515 | -4.957 | 4259.3084 | 21.1503
| 169 | 2 | -20.5151 | -5.0055 | 4259.3086 | -27.3297
| 170 | 1 | -45.5148 | -4.961 | 4278.8086 | 17.0716
| 170 | 2 | -20.5149 | -5.0062 | 4278.8086 | -28.1484
| 171 | 1 | -45.5135 | -4.9645 | 4298.3087 | 13.5129
| 171 | 2 | -20.5135 | -4.9952 | 4298.3088 | -17.1371
| 172 | 1 | -45.5142 | -4.9677 | 4317.8085 | 10.2242
| 172 | 2 | -20.5143 | -5.0044 | 4317.8086 | -26.4558
| 173 | 1 | -45.5144 | -4.967 | 4337.3086 | 10.8755
| 173 | 2 | -20.5144 | -5.0043 | 4337.3085 | -26.4345
| 174 | 1 | -45.5144 | -4.964 | 4356.8085 | 13.8968
| 174 | 2 | -20.5145 | -4.9999 | 4356.8085 | -22.0732
| 174 | 1 | -45.5179 | -7.4286 | 4356.8084
| 174 | 2 | -20.518 | -7.4646 | 4356.8085
-4.983