## Sheet1
SXU-004 Hysteresis measurements
Top motors
| Touch Probe(mm) |  |  | US |  |  |  |  | DS
Gap(mm) | Pole #40 | Pole #136 | Encdr.(cnts) | Dig.Mcm(mm) | Motor(mm) | M.Raw(cnts) |  | Encdr.(cnts) | Dig.Mcm(mm) | Motor(mm) | M.Raw(cnts)
10 | 4.175 | 4.184 | 9999.75 | -0.001 | 5 | 6751432498 |  | 10000.25 | 0 | 5 | 6750709216
12 | 5.1416 | 5.1601 | 12000.15 | 0.94 | 6 | 6744747816 |  | 12000.35 | 0.955 | 6 | 6744024537
14 | 6.159 | 6.1903 | 14000.4 | 1.945 | 7 | 6738063143 |  | 14000.45 | 1.965 | 7 | 6737339861
16 | 7.1784 | 7.21 | 16000 | 2.95 | 8 | 6731378469 |  | 16000 | 2.971 | 8 | 6730655188
18 | 8.1835 | 8.2166 | 18000 | 3.945 | 9 | 6724693797 |  | 18000.05 | 3.969 | 9 | 6723970515
20 | 9.1828 | 9.2168 | 20000 | 4.944 | 10 | 6718009126 |  | 20000.1 | 4.968 | 10 | 6717285843
25 | 11.6698 | 11.7077 | 25000.05 | 7.43 | 12.5 | 6701297444 |  | 25000.15 | 7.457 | 12.5 | 6700574165
30 | 14.1771 | 14.2152 | 30000.1 | 9.931 | 15 | 6684585767 |  | 30000.15 | 9.96 | 15 | 6683862486
25 | 11.6702 | 11.7063 | 24999.9 | 7.452 | 12.5 | 6701297451 |  | 24999.8 | 7.477 | 12.5 | 6700574168
20 | 9.1869 | 9.2225 | 19999.85 | 4.967 | 10 | 6718009137 |  | 19999.8 | 4.991 | 10 | 6717285851
18 | 8.1897 | 8.2221 | 17999.8 | 3.972 | 9 | 6724693812 |  | 17999.75 | 3.995 | 9 | 6723970525
16 | 7.1839 | 7.2156 | 15999.6 | 2.972 | 8 | 6731378482 |  | 15999.6 | 2.994 | 8 | 6730655198
14 | 6.1662 | 6.1962 | 13999.45 | 1.966 | 7 | 6738063153 |  | 13999.65 | 1.986 | 7 | 6737339868
12 | 5.156 | 5.1767 | 11998.85 | 0.968 | 6 | 6744747827 |  | 11999.5 | 0.984 | 6 | 6744024540
10 | 4.182 | 4.1852 | 9998.3 | 0.004 | 5 | 6751432496 |  | 9999.55 | 0.002 | 5 | 6750709213
8 | 3.1327 | 3.1359 | 7998.65 | -1.013 | 4 | 6758117170 |  | 7999.15 | -0.899 | 4 | 6757393886
10 | 4.1467 | 4.1642 | 100001 | -0.04 | 5 | 6751432485 |  | 10000.65 | -0.027 | 5 | 6750709206
0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | -0.03348 | -0.023902 |  | -0.059 |  | -6684682 |  |  | -0.045 |  | -6684679 |  | 0.009578
2 | -0.01606 | 0.0063 |  | -0.054 |  | -13369355 |  |  | -0.035 |  | -13369355 |  | 0.02236
3 | 0.0033 | 0.02598 |  | -0.049 |  | -20054029 |  |  | -0.029 |  | -20054028 |  | 0.02268
4 | 0.00845 | 0.03256 |  | -0.054 |  | -26738701 |  |  | -0.031 |  | -26738701 |  | 0.02411
5 | 0.00775 | 0.03281 |  | -0.055 |  | -33423372 |  |  | -0.032 |  | -33423373 |  | 0.02506
7.5 | -0.00525 | 0.02372 |  | -0.069 |  | -50135054 |  |  | -0.043 |  | -50135051 |  | 0.02897
10 | 0.00207 | 0.03123 |  | -0.068 |  | -66846731 |  |  | -0.04 |  | -66846730 |  | 0.02916
7.5 | -0.00481 | 0.02232 |  | -0.047 |  | -50135047 |  |  | -0.023 |  | -50135048 |  | 0.02713
5 | 0.01183 | 0.03854 |  | -0.032 |  | -33423361 |  |  | -0.009 |  | -33423365 |  | 0.02671
4 | 0.01468 | 0.03808 |  | -0.027 |  | -26738686 |  |  | -0.005 |  | -26738691 |  | 0.0234
3 | 0.00888 | 0.03156 |  | -0.027 |  | -20054016 |  |  | -0.006 |  | -20054018 |  | 0.02268
2 | -0.00885 | 0.0122 |  | -0.033 |  | -13369345 |  |  | -0.014 |  | -13369348 |  | 0.02105
1 | -0.01904 | -0.00726 |  | -0.031 |  | -6684671 |  |  | -0.016 |  | -6684676 |  | 0.01178
0 | 0.00691 | 0.00119 |  | 0.005 |  | -2 |  |  | 0.002 |  | -3 |  | -0.00572
-1 | -0.04232 | -0.04811 |  | -0.012 |  | 6684672 |  |  | 0.101 |  | 6684670 |  | -0.00579
0 | -0.02835 | -0.01983 |  | -0.039 |  | -13 |  |  | -0.027 |  | -10 |  | 0.00852
25
0.028608
Pitch Corrections
| Gap | Corr(micron) | Down |  |  | Down total | Up
| 30 | 28.6 | 0 | 0 |  | 0.0286 | 0 | 0 | 0.0286
| 25 | 28.6 | 0 | 0 |  | 0.0286 | 0 | 0 | 0.0286
| 20 | 25.4 | 0 | 0 |  | 0.0254 | -1 | -0.001 | 0.0244
| 15 | 21.6 | 0 | 0 |  | 0.0216 | -2 | -0.002 | 0.0196
| 14 | 19.6 | -5 | -0.005 |  | 0.0146 | -7 | -0.007 | 0.0126
| 13 | 16.6 | 9 | 0.009 |  | 0.0256 | -8 | -0.008 | 0.0086
| 12 | 12.4 | 25 | 0.025 |  | 0.0374 | 9 | 0.009 | 0.0214
| 11 | 6.6 | 39 | 0.039 |  | 0.0456 | 7 | 0.007 | 0.0136
| 10 | -0.8 | 33 | 0.033 |  | 0.0322 | -1 | -0.001 | -0.0018
| 9 | -11 | 23 | 0.023 |  | 0.012 | -10 | -0.01 | -0.021
| 8 | -23 | 10 | 0.01 |  | -0.013 | -26 | -0.026 | -0.049
| 7.2 | -35 | -3 | -0.003 |  | -0.038 | -3 | -0.003 | -0.038
[12 empty] | 14 | -0.0073045