## Rotor shim signatures
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-11-17
Time: | 8:56
Project: | LCLS-II
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | SXU_004
DATASET | Number: | 1
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 16
Measurement | Type: | Long | Coil | Scans
initial
| Gap | Position | I1X_x | I1X_y | I1Y_x | I1Y_y | I1x | I1Y
-----------------------------------------------------------------------------------
| 7.2 | 0 | 7.6e-08 | 2.305e-06 | -0.00013843 | -0.00014218 | 2.0445 | -70.7682
| 7.2 | 0 | 3.389e-06 | 1.815e-06 | -0.00014433 | -0.0001497
| 7.2 | 0 | 9.69e-07 | 3.713e-06 | -0.00014968 | -0.00014298
| 7.5 | 0 | 1.0755e-05 | 1.721e-06 | -0.0001193 | -0.00012541 | 6.4733 | -60.5108
| 7.5 | 0 | 1.0088e-05 | 5.024e-06 | -0.00012847 | -0.00013411
| 7.5 | 0 | 5.237e-06 | 6.015e-06 | -0.00012805 | -0.00012594
| 8 | 0 | 7.989e-06 | 6.585e-06 | -2.541e-05 | -3.3473e-05 | 6.755 | -13.681
| 8 | 0 | 6.879e-06 | 7.055e-06 | -4.0111e-05 | -3.8417e-05
| 8 | 0 | 4.282e-06 | 7.74e-06 | -3.7945e-05 | -4.0974e-05
| 9 | 0 | 7.07e-06 | 9.665e-06 | -3.2109e-05 | -4.6084e-05 | 8.6338 | -15.0327
| 9 | 0 | 3.623e-06 | 9.447e-06 | -4.5375e-05 | -4.7307e-05
| 9 | 0 | 1.0266e-05 | 1.1732e-05 | -4.3556e-05 | -4.9617e-05
| 10 | 0 | 1.0872e-05 | 1.173e-05 | -4.5844e-05 | -5.524e-05 | 10.9777 | -20.1608
| 10 | 0 | 1.0199e-05 | 1.2375e-05 | -5.6474e-05 | -5.6494e-05
| 10 | 0 | 7.698e-06 | 1.2992e-05 | -5.5744e-05 | -5.949e-05
| 12 | 0 | 1.0543e-05 | 1.0828e-05 | -6.6251e-05 | -8.5588e-05 | 11.8097 | -32.3415
| 12 | 0 | 1.2804e-05 | 1.2597e-05 | -8.2574e-05 | -8.0074e-05
| 12 | 0 | 1.0501e-05 | 1.3585e-05 | -8.2234e-05 | -7.8289e-05
| 14 | 0 | 1.0515e-05 | 1.0137e-05 | -8.6223e-05 | -0.00011563 | 10.281 | -43.3812
| 14 | 0 | 7.585e-06 | 1.0476e-05 | -0.00010825 | -9.5944e-05
| 14 | 0 | 1.1582e-05 | 1.1391e-05 | -9.7817e-05 | -9.6372e-05
| 16 | 0 | 1.1463e-05 | 1.3363e-05 | -9.2687e-05 | -0.00010857 | 10.5867 | -46.859
| 16 | 0 | 1.1339e-05 | 8.692e-06 | -0.00011111 | -0.00010943
| 16 | 0 | 9.886e-06 | 8.777e-06 | -0.00010818 | -0.00010741
| 22 | 0 | 7.879e-06 | 7.094e-06 | -0.00011918 | -0.00012909 | 6.5042 | -60.7218
| 22 | 0 | 6.051e-06 | 6.032e-06 | -0.0001299 | -0.00013134
| 22 | 0 | 7.07e-06 | 4.899e-06 | -0.00013328 | -0.00013268
Pole #2
| 7.2 |  | -1.637e-06 | 6.8e-07 | -0.00030785 | -0.00031812 | -0.26633 | -156.273 | -2.3108 | -85.5048
| 7.2 |  | 5.27e-07 | -1.514e-06 | -0.00030834 | -0.0003201
| 7.2 |  | 1.1e-06 | -7.54e-07 | -0.00031986 | -0.00031827
| 7.5 |  | 5.322e-06 | 4.347e-06 | -0.00029014 | -0.00028901 | 4.2925 | -143.7047 | -2.1808 | -83.1938
| 7.5 |  | 7.713e-06 | 2.628e-06 | -0.00029211 | -0.00029508
| 7.5 |  | 2.104e-06 | 3.641e-06 | -0.0002906 | -0.00029469
| 8 |  | 6.919e-06 | 7.77e-06 | -0.00017836 | -0.00019175 | 6.3423 | -90.2873 | -0.41267 | -76.6063
| 8 |  | 5.631e-06 | 5.689e-06 | -0.00019131 | -0.00019477
| 8 |  | 6.83e-06 | 5.215e-06 | -0.00019073 | -0.00019064
| 9 |  | 8.14e-06 | 9.549e-06 | -0.00018484 | -0.00019213 | 8.0097 | -90.9678 | -0.62417 | -75.9352
| 9 |  | 7.357e-06 | 6.553e-06 | -0.00019321 | -0.00019055
| 9 |  | 7.736e-06 | 8.723e-06 | -0.00019258 | -0.000194
| 10 |  | 1.2859e-05 | 9.951e-06 | -0.0001955 | -0.00020443 | 14.99 | -92.1183 | 4.0123 | -71.9575
| 10 |  | 1.1283e-05 | 9.864e-06 | -0.00020332 | -0.00020398
| 10 |  | 9.488e-06 | 3.6495e-05 | -0.0002102 | -0.00020185
| 12 |  | 1.1538e-05 | 1.2758e-05 | -0.00020984 | -0.00021306 | 10.6062 | -101.1537 | -1.2035 | -68.8122
| 12 |  | 1.1725e-05 | 7.614e-06 | -0.00021587 | -0.000208
| 12 |  | 9.754e-06 | 1.0248e-05 | -0.00021183 | -0.00021047
| 14 |  | 1.2279e-05 | -6.529e-06 | -0.0002074 | -0.00022056 | 5.423 | -105.4078 | -4.858 | -62.0267
| 14 |  | 8.979e-06 | 9.655e-06 | -0.00021808 | -0.0002334
| 14 |  | 1.731e-06 | 6.423e-06 | -0.00021652 | -0.00022983
| 16 |  | 1.5478e-05 | 1.17e-05 | -0.00021709 | -0.0002254 | 10.057 | -108.0843 | -0.52967 | -61.2253
| 16 |  | 8.362e-06 | 8.986e-06 | -0.00022923 | -0.00022524
| 16 |  | 8.675e-06 | 7.141e-06 | -0.00023001 | -0.00022606
| 22 |  | -7.132e-06 | 5.493e-06 | -0.00022648 | -0.00023504 | 0.62183 | -118.6262 | -5.8823 | -57.9043
| 22 |  | 4.561e-06 | 5.422e-06 | -0.00023418 | -0.00022944
| 22 |  | -2.104e-06 | -2.509e-06 | -0.00025951 | -0.00023599
Pole #3
[5 empty] | 7.6003e-05 |  |  | 68.567 |  | 139.3352 | 224.84
6.0844e-05
6.8854e-05
[5 empty] | 8.1793e-05 |  |  | 83.0397 |  | 143.5505 | 226.7443
8.5343e-05
8.1983e-05
[5 empty] | 0.0001699 |  |  | 167.9233 |  | 181.6043 | 258.2107
0.00016737
0.00016651
[5 empty] | 0.00015087 |  |  | 147.9387 |  | 162.9713 | 238.9065
0.00014479
0.00014816
[5 empty] | 0.00012482 |  |  | 125.674 |  | 145.8348 | 217.7923
0.00013025
0.00012195
[5 empty] | 0.00010525 |  |  | 90.87 |  | 123.2115 | 192.0237
8.2619e-05
8.4737e-05
[5 empty] | 6.3846e-05 |  |  | 58.7677 |  | 102.1488 | 164.1755
5.0917e-05
6.154e-05
[5 empty] | 2.8176e-05 |  |  | 29.5133 |  | 76.3723 | 137.5977
3.3905e-05
2.6459e-05
[5 empty] | -2.2418e-05 |  |  | -24.569 |  | 36.1528 | 94.0572
-2.754e-05
-2.3749e-05
Pole #4
[5 empty] | -0.00028407 |  |  | -284.6603 |  | -213.8922 | -353.2273 | -128.3873
-0.00028431
-0.0002856
[5 empty] | -0.00026614 |  |  | -270.901 |  | -210.3902 | -353.9407 | -127.1963
-0.0002729
-0.00027367
[5 empty] | -0.000204 |  |  | -204.0673 |  | -190.3863 | -371.9907 | -113.78
-0.00020447
-0.00020373
[5 empty] | -0.00020871 |  |  | -211.3927 |  | -196.36 | -359.3313 | -120.4248
-0.00021864
-0.00020682
[5 empty] | -0.00021194 |  |  | -219.5837 |  | -199.4228 | -345.2577 | -127.4653
-0.00022207
-0.00022475
[5 empty] | -0.00022438 |  |  | -228.699 |  | -196.3575 | -319.569 | -127.5453
-0.00022873
-0.00023299
[5 empty] | -0.00023077 |  |  | -238.436 |  | -195.0548 | -297.2037 | -133.0282
-0.00024246
-0.00024208
[5 empty] | -0.00023975 |  |  | -243.3317 |  | -196.4727 | -272.845 | -135.2473
-0.00024326
-0.00024698
[5 empty] | -0.00024581 |  |  | -252.2573 |  | -191.5355 | -227.6883 | -133.6312
-0.00025547
-0.0002555