## integrals_table
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-11-21
Time: | 10:30
Project: | LCLS-II
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | SXU_004
DATASET | Number: | 1
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 46
Measurement | Type: | Long | Coil | Scans
Operator: | YL
Comment: | Check | all | integrals
| Nom | Gap | Position | X | I1X | I2X | I1Y | I2Y
---------------------------------------------------------------------------
| 7.5 | -0.001 | 6.549e-06 | -2.7773e-05 | -1.4586e-05 | -1.2618e-05
| 7.5 | -0.001 | 6.432e-06 | -2.3142e-05 | -1.7694e-05 | -1.7292e-05
| 7.5 | -0.001 | 7.316e-06 | -2.8095e-05 | -2.9269e-05 | -1.0633e-05 | 6.7657e-06 | -2.6337e-05 | -2.0516e-05 | -1.3514e-05
| 7.5 | 0 | 1.1897e-05 | -1.0057e-05 | -2.8571e-05 | -2.9391e-05
| 7.5 | 0 | 1.131e-05 | -1.581e-05 | -2.364e-05 | -2.8751e-05
| 7.5 | 0 | 1.3023e-05 | -2.0987e-05 | -1.9082e-05 | -3.3575e-05 | 1.2077e-05 | -1.5618e-05 | -2.3764e-05 | -3.0572e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.602e-05 | -5.297e-06 | -2.8737e-05 | -5.4513e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.8917e-05 | -4.299e-06 | -2.4639e-05 | -5.0055e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.7058e-05 | -4.586e-06 | -2.8725e-05 | -5.9385e-05 | 1.7332e-05 | -4.7273e-06 | -2.7367e-05 | -5.4651e-05
| 8 | -0.001 | 8.133e-06 | -1.1986e-05 | 3.655e-06 | 6.6978e-05
| 8 | -0.001 | 7.401e-06 | -1.1491e-05 | 6.842e-06 | 5.1072e-05
| 8 | -0.001 | 7.258e-06 | -1.4056e-05 | -4.28e-07 | 6.3437e-05 | 7.5973e-06 | -1.2511e-05 | 3.3563e-06 | 6.0496e-05
| 8 | 0 | 1.5584e-05 | -1.996e-06 | 2.144e-06 | 4.1815e-05
| 8 | 0 | 1.476e-05 | -5.412e-06 | 5.1e-07 | 3.6589e-05
| 8 | 0 | 1.5731e-05 | 3.278e-06 | 5.104e-06 | 3.1057e-05 | 1.5358e-05 | -1.3767e-06 | 2.586e-06 | 3.6487e-05
| 8 | 0.001 | 1.9462e-05 | 1.785e-05 | -6.684e-06 | 2.2075e-05
| 8 | 0.001 | 2.0519e-05 | 1.6554e-05 | -3.821e-06 | 1.8592e-05
| 8 | 0.001 | 2.1167e-05 | 1.2573e-05 | -2.857e-06 | 1.8771e-05 | 2.0383e-05 | 1.5659e-05 | -4.454e-06 | 1.9813e-05
| 10 | -0.001 | 1.0185e-05 | -5.613e-06 | -1.4706e-05 | 8.73e-05
| 10 | -0.001 | 7.791e-06 | 2.835e-06 | -1.3412e-05 | 6.6333e-05
| 10 | -0.001 | 9.702e-06 | 8.39e-07 | -9.706e-06 | 6.791e-05 | 9.226e-06 | -6.4633e-07 | -1.2608e-05 | 7.3848e-05
| 10 | 0 | 1.566e-05 | 1.7858e-05 | -1.4799e-05 | 5.771e-05
| 10 | 0 | 1.6828e-05 | 1.7684e-05 | -1.4812e-05 | 4.9499e-05
| 10 | 0 | 1.6035e-05 | 1.6864e-05 | -1.3678e-05 | 5.7136e-05 | 1.6174e-05 | 1.7469e-05 | -1.443e-05 | 5.4782e-05
| 10 | 0.001 | 2.1781e-05 | 2.5971e-05 | -1.6283e-05 | 3.3903e-05
| 10 | 0.001 | 2.0706e-05 | 2.803e-05 | -1.6851e-05 | 4.2039e-05
| 10 | 0.001 | 2.2377e-05 | 2.9684e-05 | -1.5463e-05 | 4.0578e-05 | 2.1621e-05 | 2.7895e-05 | -1.6199e-05 | 3.884e-05
| 13 | -0.001 | 1.0194e-05 | -3.373e-06 | 8.328e-06 | 0.00014451
| 13 | -0.001 | 7.199e-06 | -7.26e-06 | 8.871e-06 | 0.00013627
| 13 | -0.001 | 7.743e-06 | -1.858e-06 | 5.484e-06 | 0.00014098 | 8.3787e-06 | -4.1637e-06 | 7.561e-06 | 0.00014059
| 13 | 0 | 1.6457e-05 | 7.547e-06 | 5.848e-06 | 0.00012251
| 13 | 0 | 1.6439e-05 | 1.2299e-05 | 8.927e-06 | 0.00012044
| 13 | 0 | 1.5883e-05 | 1.9449e-05 | 3.941e-06 | 0.00012759 | 1.626e-05 | 1.3098e-05 | 6.2387e-06 | 0.00012351
| 13 | 0.001 | 2.1329e-05 | 2.8876e-05 | 4.719e-06 | 0.00011311
| 13 | 0.001 | 2.0664e-05 | 2.5753e-05 | 3.686e-06 | 0.00010004
| 13 | 0.001 | 2.1913e-05 | 2.5548e-05 | 9.109e-06 | 0.00011095 | 2.1302e-05 | 2.6726e-05 | 5.838e-06 | 0.00010803
| 16 | -0.001 | 5.373e-06 | -1.2501e-05 | 1.0519e-05 | 0.00011016
| 16 | -0.001 | 5.937e-06 | -2.139e-05 | 1.263e-06 | 0.000115
| 16 | -0.001 | 6.736e-06 | -1.3441e-05 | 7.146e-06 | 0.00010798 | 6.0153e-06 | -1.5777e-05 | 6.3093e-06 | 0.00011105
| 16 | 0 | 1.1914e-05 | -1.845e-06 | 4.575e-06 | 9.6862e-05
| 16 | 0 | 1.3181e-05 | -4.838e-06 | 6.325e-06 | 0.00010987
| 16 | 0 | 1.2664e-05 | -1.91e-06 | 7.826e-06 | 9.9794e-05 | 1.2586e-05 | -2.8643e-06 | 6.242e-06 | 0.00010218
| 16 | 0.001 | 1.9855e-05 | 1.051e-05 | 1.29e-07 | 8.8483e-05
| 16 | 0.001 | 1.8897e-05 | 9.482e-06 | 4.1e-06 | 8.3432e-05
| 16 | 0.001 | 2.029e-05 | 1.0969e-05 | 3.302e-06 | 7.7905e-05 | 1.9681e-05 | 1.032e-05 | 2.5103e-06 | 8.3273e-05
| 22 | -0.001 | 1.294e-06 | -4.923e-05 | 6.84e-07 | 3.791e-05
| 22 | -0.001 | 2.878e-06 | -6.3672e-05 | -1.465e-06 | 2.3819e-05
| 22 | -0.001 | 2.526e-06 | -4.9246e-05 | -3.442e-06 | 3.2743e-05 | 2.2327e-06 | -5.4049e-05 | -1.4077e-06 | 3.1491e-05
| 22 | 0 | 9.716e-06 | -4.1288e-05 | -8.72e-07 | 2.2999e-05
| 22 | 0 | 7.368e-06 | -4.6984e-05 | -1.602e-06 | 1.3246e-05
| 22 | 0 | 7.019e-06 | -4.1897e-05 | 1.5e-08 | 1.8811e-05 | 8.0343e-06 | -4.339e-05 | -8.1967e-07 | 1.8352e-05
| 22 | 0.001 | 1.6317e-05 | -3.7163e-05 | -6.328e-06 | 1.7441e-05
| 22 | 0.001 | 1.4301e-05 | -2.1321e-05 | -3.964e-06 | 7.67e-06
| 22 | 0.001 | 1.4084e-05 | -2.9947e-05 | -6.135e-06 | 1.568e-06 | 1.4901e-05 | -2.9477e-05 | -5.4757e-06 | 8.893e-06
| Nom | Gap | Position | Y | I1X | I2X | I1Y | I2Y
---------------------------------------------------------------------------
| 7.5 | -0.001 | 6.549e-06 | -2.7773e-05 | -1.4586e-05 | -1.2618e-05
| 7.5 | -0.001 | 6.432e-06 | -2.3142e-05 | -1.7694e-05 | -1.7292e-05
| 7.5 | -0.001 | 7.316e-06 | -2.8095e-05 | -2.9269e-05 | -1.0633e-05 | 6.7657e-06 | -2.6337e-05 | -2.0516e-05 | -1.3514e-05
| 7.5 | 0 | 1.1897e-05 | -1.0057e-05 | -2.8571e-05 | -2.9391e-05
| 7.5 | 0 | 1.131e-05 | -1.581e-05 | -2.364e-05 | -2.8751e-05
| 7.5 | 0 | 1.3023e-05 | -2.0987e-05 | -1.9082e-05 | -3.3575e-05 | 1.2077e-05 | -1.5618e-05 | -2.3764e-05 | -3.0572e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.602e-05 | -5.297e-06 | -2.8737e-05 | -5.4513e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.8917e-05 | -4.299e-06 | -2.4639e-05 | -5.0055e-05
| 7.5 | 0.001 | 1.7058e-05 | -4.586e-06 | -2.8725e-05 | -5.9385e-05 | 1.7332e-05 | -4.7273e-06 | -2.7367e-05 | -5.4651e-05
| 8 | -0.001 | 8.133e-06 | -1.1986e-05 | 3.655e-06 | 6.6978e-05
| 8 | -0.001 | 7.401e-06 | -1.1491e-05 | 6.842e-06 | 5.1072e-05
| 8 | -0.001 | 7.258e-06 | -1.4056e-05 | -4.28e-07 | 6.3437e-05 | 7.5973e-06 | -1.2511e-05 | 3.3563e-06 | 6.0496e-05
| 8 | 0 | 1.5584e-05 | -1.996e-06 | 2.144e-06 | 4.1815e-05
| 8 | 0 | 1.476e-05 | -5.412e-06 | 5.1e-07 | 3.6589e-05
| 8 | 0 | 1.5731e-05 | 3.278e-06 | 5.104e-06 | 3.1057e-05 | 1.5358e-05 | -1.3767e-06 | 2.586e-06 | 3.6487e-05
| 8 | 0.001 | 1.9462e-05 | 1.785e-05 | -6.684e-06 | 2.2075e-05
| 8 | 0.001 | 2.0519e-05 | 1.6554e-05 | -3.821e-06 | 1.8592e-05
| 8 | 0.001 | 2.1167e-05 | 1.2573e-05 | -2.857e-06 | 1.8771e-05 | 2.0383e-05 | 1.5659e-05 | -4.454e-06 | 1.9813e-05
| 10 | -0.001 | 1.0185e-05 | -5.613e-06 | -1.4706e-05 | 8.73e-05
| 10 | -0.001 | 7.791e-06 | 2.835e-06 | -1.3412e-05 | 6.6333e-05
| 10 | -0.001 | 9.702e-06 | 8.39e-07 | -9.706e-06 | 6.791e-05 | 9.226e-06 | -6.4633e-07 | -1.2608e-05 | 7.3848e-05
| 10 | 0 | 1.566e-05 | 1.7858e-05 | -1.4799e-05 | 5.771e-05
| 10 | 0 | 1.6828e-05 | 1.7684e-05 | -1.4812e-05 | 4.9499e-05
| 10 | 0 | 1.6035e-05 | 1.6864e-05 | -1.3678e-05 | 5.7136e-05 | 1.6174e-05 | 1.7469e-05 | -1.443e-05 | 5.4782e-05
| 10 | 0.001 | 2.1781e-05 | 2.5971e-05 | -1.6283e-05 | 3.3903e-05
| 10 | 0.001 | 2.0706e-05 | 2.803e-05 | -1.6851e-05 | 4.2039e-05
| 10 | 0.001 | 2.2377e-05 | 2.9684e-05 | -1.5463e-05 | 4.0578e-05 | 2.1621e-05 | 2.7895e-05 | -1.6199e-05 | 3.884e-05
| 13 | -0.001 | 1.0194e-05 | -3.373e-06 | 8.328e-06 | 0.00014451
| 13 | -0.001 | 7.199e-06 | -7.26e-06 | 8.871e-06 | 0.00013627
| 13 | -0.001 | 7.743e-06 | -1.858e-06 | 5.484e-06 | 0.00014098 | 8.3787e-06 | -4.1637e-06 | 7.561e-06 | 0.00014059
| 13 | 0 | 1.6457e-05 | 7.547e-06 | 5.848e-06 | 0.00012251
| 13 | 0 | 1.6439e-05 | 1.2299e-05 | 8.927e-06 | 0.00012044
| 13 | 0 | 1.5883e-05 | 1.9449e-05 | 3.941e-06 | 0.00012759 | 1.626e-05 | 1.3098e-05 | 6.2387e-06 | 0.00012351
| 13 | 0.001 | 2.1329e-05 | 2.8876e-05 | 4.719e-06 | 0.00011311
| 13 | 0.001 | 2.0664e-05 | 2.5753e-05 | 3.686e-06 | 0.00010004
| 13 | 0.001 | 2.1913e-05 | 2.5548e-05 | 9.109e-06 | 0.00011095 | 2.1302e-05 | 2.6726e-05 | 5.838e-06 | 0.00010803
| 16 | -0.001 | 5.373e-06 | -1.2501e-05 | 1.0519e-05 | 0.00011016
| 16 | -0.001 | 5.937e-06 | -2.139e-05 | 1.263e-06 | 0.000115
| 16 | -0.001 | 6.736e-06 | -1.3441e-05 | 7.146e-06 | 0.00010798 | 6.0153e-06 | -1.5777e-05 | 6.3093e-06 | 0.00011105
| 16 | 0 | 1.1914e-05 | -1.845e-06 | 4.575e-06 | 9.6862e-05
| 16 | 0 | 1.3181e-05 | -4.838e-06 | 6.325e-06 | 0.00010987
| 16 | 0 | 1.2664e-05 | -1.91e-06 | 7.826e-06 | 9.9794e-05 | 1.2586e-05 | -2.8643e-06 | 6.242e-06 | 0.00010218
| 16 | 0.001 | 1.9855e-05 | 1.051e-05 | 1.29e-07 | 8.8483e-05
| 16 | 0.001 | 1.8897e-05 | 9.482e-06 | 4.1e-06 | 8.3432e-05
| 16 | 0.001 | 2.029e-05 | 1.0969e-05 | 3.302e-06 | 7.7905e-05 | 1.9681e-05 | 1.032e-05 | 2.5103e-06 | 8.3273e-05
| 22 | -0.001 | 1.294e-06 | -4.923e-05 | 6.84e-07 | 3.791e-05
| 22 | -0.001 | 2.878e-06 | -6.3672e-05 | -1.465e-06 | 2.3819e-05
| 22 | -0.001 | 2.526e-06 | -4.9246e-05 | -3.442e-06 | 3.2743e-05 | 2.2327e-06 | -5.4049e-05 | -1.4077e-06 | 3.1491e-05
| 22 | 0 | 9.716e-06 | -4.1288e-05 | -8.72e-07 | 2.2999e-05
| 22 | 0 | 7.368e-06 | -4.6984e-05 | -1.602e-06 | 1.3246e-05
| 22 | 0 | 7.019e-06 | -4.1897e-05 | 1.5e-08 | 1.8811e-05 | 8.0343e-06 | -4.339e-05 | -8.1967e-07 | 1.8352e-05
| 22 | 0.001 | 1.6317e-05 | -3.7163e-05 | -6.328e-06 | 1.7441e-05
| 22 | 0.001 | 1.4301e-05 | -2.1321e-05 | -3.964e-06 | 7.67e-06
| 22 | 0.001 | 1.4084e-05 | -2.9947e-05 | -6.135e-06 | 1.568e-06 | 1.4901e-05 | -2.9477e-05 | -5.4757e-06 | 8.893e-06