LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-021

July 10, 2020

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4796 | -3.4903 | -10.4854 |
| LSB2 | -0.0109 | -3.4850 | -10.4809 |
| LSB3 | 57.4720 | -3.4912 | -10.4833 |
| LSB4 | -57.4815 | -3.4913 | -24.2665 |
| LSB5 | -0.0052 | -3.4874 | -24.2617 |
| LSB6 | 57.4683 | -3.4931 | -24.2426 |
| LSB7 | -57.4811 | 3.4847 | -10.4737 |
| LSB8 | -0.0102 | 3.4911 | -10.4826 |
| LSB9 | 57.4615 | 3.4810 | -10.4763 |
| LSB10 | -57.4908 | 3.4823 | -24.2580 |
| LSB11 | -0.0140 | 3.4889 | -24.2598 |
| LSB12 | 57.4642 | 3.4796 | -24.2472 |
| SD1 | 50.9739 | 7.2575 | -34.6793 |
| SD2 | -3.9406 | -19.5370 | -34.7221 |
| SD3 | -51.0020 | 7.2227 | -34.6805 |
| SD4 | -25.5939 | -21.7031 | -29.5748 |
| SD5 | -25.5928 | -21.6994 | 29.4720 |
| SD6 | 25.6652 | -21.6709 | -29.5748 |
| SD7 | 25.6549 | -21.6858 | 29.4815 |
| SD8 | 0.0369 | -17.0089 | -12.2907 |
| USB1 | -57.4906 | -3.4817 | 24.2479 |
| USB2 | -0.0056 | -3.4850 | 24.2574 |
| USB3 | 57.4657 | -3.4831 | 24.2462 |
| USB4 | -57.4835 | -3.4862 | 10.4857 |
| USB5 | -0.0129 | -3.4900 | 10.4878 |
| USB6 | 57.4734 | -3.4888 | 10.4791 |
| USB7 | -57.4701 | 3.4958 | 24.2525 |
| USB8 | 0.0105 | 3.4917 | 24.2563 |
| USB9 | 57.4916 | 3.4926 | 24.2581 |
| USB10 | -57.4648 | 3.4920 | 10.4843 |
| USB11 | 0.0077 | 3.4866 | 10.4708 |
| USB12 | 57.4885 | 3.4875 | 10.4774 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815816 | -0.026129 | 0.000319 | -110.8589 | -1.0287 | 0.0126 |
| PM11M | 2.726267 | -0.026389 | 0.000102 | 107.3333 | -1.0389 | 0.0040 |
| RFM | -2.671049 | 0.048843 | -0.000346 | -105.1594 | 1.9230 | -0.0136 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368850 | -0.102486 | 0.000363 | -2.815816 | -0.102470 | 0.000344 | 0.016 | -0.019 |
| PM11 | 5.173260 | -0.102714 | 0.000108 | 2.726267 | -0.102730 | 0.000127 | -0.016 | 0.019 |
| RefBlock |  |  |  | -2.671049 | -0.027498 | -0.000321 |  |  |