| Magnet# | Calibration |  | Measurement |  | TB-MA (TB to magnetic axis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y |
| PM10 | 0.093985 | 0.093894 | 0.104386 | 0.001198 | 120.425 | 94.698 |
| PM11 | 0.093954 | 0.094043 | 0.104370 | 0.001136 | 120.378 | 94.785 |