## Sheet1
MMF | PM MAP
| Z(mm) | X(mm) | Y(mm) |  |  | Z(mm) | X(mm) | Y(mm) |  |  | Z(mm) | X(mm) | Y(mm)
PM10Y1 | -2811.137 | -26.481 | 94.814 |  | RFA | -2678.783 | 39.105 | 69.983 |  | PM2Y1 | -1805.137 | 0.128 | 91.466
PM10X1 | -2812.449 | -120.489 | 0.865 |  | RFB | -2677.754 | -76.109 | 70.044 |  | PM2X1 | -1805.145 | -91.169 | -0.014
PM10Y2 | -2811.458 | -26.589 | -93.204 |  | RFC | -2677.51 | -105.367 | 30.916 |  | PM2Y2 | -1805.196 | 0.2 | -91.427
[5 empty] | RFD | -2677.501 | -105.331 | -47.334
PM10Y1B | -2811.181 | -26.531 | 94.8 |  | RFAB | -2678.8 | 39.04 | 69.998 |  | PM2Y1B | -1805.175 | 0.333 | 91.728
PM10X1B | -2812.484 | -120.552 | 0.863 |  | RFBB | -2677.793 | -76.137 | 70.045 |  | PM2X1B | -1805.19 | -90.976 | 0.247
PM10Y2B | -2811.485 | -26.639 | -93.187 |  | RFCB | -2677.509 | -105.426 | 30.932 |  | PM2Y2B | -1805.239 | 0.389 | -91.157
[5 empty] | RFDB | -2677.529 | -105.415 | -47.324
Differences
PM10Y1 | 0.044 | 0.05 | 0.014 |  | RFA | 0.017 | 0.065 | -0.015 |  | PM2Y1 | 0.038 | -0.205 | -0.262
PM10X1 | 0.035 | 0.063 | 0.002 |  | RFB | 0.039 | 0.028 | -0.001 |  | PM2X1 | 0.045 | -0.193 | -0.261
PM10Y2 | 0.027 | 0.05 | -0.017 |  | RFC | -0.001 | 0.059 | -0.016 |  | PM2Y2 | 0.043 | -0.189 | -0.27
[5 empty] | RFD | 0.028 | 0.084 | -0.01
| Z(mm) | X(mm) | Y(mm) |  |  | Z(mm) | X(mm) | Y(mm)
PM3Y2 | 1804.258 | 0.132 | 91.5 |  | PM11Y1 | 2729.788 | -26.373 | 94.435
PM3X1 | 1804.285 | -91.163 | -0.032 |  | PM11X1 | 2729.208 | -120.46 | 0.462
PM3Y1 | 1804.243 | 0.185 | -91.341 |  | PM11Y2 | 2729.655 | -26.452 | -93.58
PM3Y2B | 1804.249 | 0.378 | 91.702 |  | PM11Y1B | 2729.775 | -26.366 | 94.369
PM3X1B | 1804.275 | -90.908 | 0.217 |  | PM11X1B | 2729.208 | -120.449 | 0.447
PM3Y1B | 1804.233 | 0.425 | -91.098 |  | PM11Y2B | 2729.656 | -26.454 | -93.593
Differences
PM3Y2 | 0.009 | -0.246 | -0.202 |  | PM11Y1 | 0.013 | -0.007 | 0.066
PM3X1 | 0.01 | -0.255 | -0.249 |  | PM11X1 | 0 | -0.011 | 0.015
PM3Y1 | 0.01 | -0.24 | -0.243 |  | PM11Y2 | -0.001 | 0.002 | 0.013
UNDULATOR MOVE:
| Z(mm) | X(mm) | Y(mm)
MidPt | 0.011 | 0.256 | 0.256
| Before |  |  | After |  |  | Delta
| Z (in) | X (in) | Y (in) | Z (in) | X (in) | Y (in) | Z (in) | X (in) | Y (in)
1 | -61.5095 | 0.0073525 | 7.0823 | -61.5077 | 0.01677 | 7.0927 | 0.001781 | 0.0094177 | 0.010452
2 | -23.287 | 0.0019667 | 7.0797 | -23.2861 | 0.011246 | 7.0901 | 0.00082191 | 0.0092788 | 0.010357
3 | 23.0146 | 0.0080721 | 7.0779 | 23.0157 | 0.016935 | 7.088 | 0.001052 | 0.0088631 | 0.010098
4 | 61.3448 | 0.011413 | 7.0804 | 61.3456 | 0.020908 | 7.0906 | 0.00077548 | 0.0094953 | 0.010201
5 | 61.3465 | -9.7738 | 0.002913 | 61.3449 | -9.7639 | 0.011984 | -0.0016072 | 0.0099448 | 0.0090714
6 | 23.0138 | -9.7713 | 0.0025208 | 23.0139 | -9.7614 | 0.011077 | 0.00013078 | 0.0099039 | 0.0085561
7 | -23.2868 | -9.7721 | 0.0020977 | -23.2874 | -9.7619 | 0.010177 | -0.00060632 | 0.010253 | 0.0080794 |  | Averages
8 | -61.5101 | -9.7679 | 0.0034713 | -61.5096 | -9.7575 | 0.010707 | 0.000462 | 0.010373 | 0.0072356 |  | Z (in) | X (in) | Y (in) |  | Z(mm) | X(mm) | Y(mm)
[7 empty] | 0.0003512 | 0.0096913 | 0.0092563 |  | 0.0003512 | 0.0096913 | 0.0092563 |  | 0.0089205 | 0.24616 | 0.23511
| Before(mm) |  |  | After(mm) |  |  | Delta(mm)
1 | -1562.3413 | 0.18675 | 179.8897 | -1562.296 | 0.42596 | 180.1552 | 0.045237 | 0.23921 | 0.26548
2 | -591.4887 | 0.049955 | 179.8255 | -591.4679 | 0.28564 | 180.0886 | 0.020876 | 0.23568 | 0.26306
3 | 584.571 | 0.20503 | 179.7786 | 584.5977 | 0.43015 | 180.0351 | 0.02672 | 0.22512 | 0.25649
4 | 1558.1587 | 0.28989 | 179.8426 | 1558.1784 | 0.53107 | 180.1017 | 0.019697 | 0.24118 | 0.2591
5 | 1558.2002 | -248.2555 | 0.073991 | 1558.1594 | -248.0029 | 0.30441 | -0.040823 | 0.2526 | 0.23041
6 | 584.5504 | -248.1904 | 0.064028 | 584.5537 | -247.9388 | 0.28135 | 0.0033219 | 0.25156 | 0.21733
7 | -591.4849 | -248.2126 | 0.053282 | -591.5003 | -247.9522 | 0.2585 | -0.015401 | 0.26043 | 0.20522
8 | -1562.3568 | -248.1046 | 0.088172 | -1562.345 | -247.8411 | 0.27196 | 0.011735 | 0.26348 | 0.18378
PM to MA
| # | x | y
| 2 | 91.608 | 91.446
| 3 | 91.605 | 91.5
| 10 | 121.269 | 94.44
| 11 | 121.131 | 94.128
|  | TB-MA | (PM2) |  | TB-MA | (PM3) |  | Average |  |  |  | CMM (mm) |  | Diff (Laser Tr. - CMM) (mm)
|  | x | y |  | x | y |  | x | y |  | x | y |  | x | y
| 1 |  | 179.8732 |  |  | 179.9532 |  |  | 179.9132 |  |  | 179.832 |  |  | 0.08121
| 2 |  | 179.8066 |  |  | 179.8866 |  |  | 179.8466 |  |  | 179.747 |  |  | 0.099594
| 3 |  | 179.7531 |  |  | 179.8331 |  |  | 179.7931 |  |  | 179.792 |  |  | 0.0010954
| 4 |  | 179.8197 |  |  | 179.8997 |  |  | 179.8597 |  |  | 179.867 |  |  | -0.0072732
| 5 | 248.6349 |  |  | 248.6999 |  |  | 248.6674 |  |  | 248.691 |  |  | -0.023625
| 6 | 248.5708 |  |  | 248.6358 |  |  | 248.6033 |  |  | 248.612 |  |  | -0.0086706
| 7 | 248.5842 |  |  | 248.6492 |  |  | 248.6167 |  |  | 248.62 |  |  | -0.0033433
| 8 | 248.4731 |  |  | 248.5381 |  |  | 248.5056 |  |  | 248.501 |  |  | 0.0046321
|  | TB-MA | (PM10) |  | TB-MA | (PM11) |  | Diff(mm) |  |  | Average |  |  | Diff (Laser Tr. - CMM) (mm)
|  | x | y |  | x | y |  | x | y |  | x | y |  | x | y
| 1 |  | 179.7952 |  |  | 179.9142 |  |  | -0.119 |  |  | 179.8547 |  |  | 0.02271
| 2 |  | 179.7286 |  |  | 179.8476 |  |  | -0.119 |  |  | 179.7881 |  |  | 0.041094
| 3 |  | 179.6751 |  |  | 179.7941 |  |  | -0.119 |  |  | 179.7346 |  |  | -0.057405
| 4 |  | 179.7417 |  |  | 179.8607 |  |  | -0.119 |  |  | 179.8012 |  |  | -0.065773
| 5 | 248.7199 |  |  | 248.6849 |  |  | 0.035 |  |  | 248.7024 |  |  | 0.011375
| 6 | 248.6558 |  |  | 248.6208 |  |  | 0.035 |  |  | 248.6383 |  |  | 0.026329
| 7 | 248.6692 |  |  | 248.6342 |  |  | 0.035 |  |  | 248.6517 |  |  | 0.031657
| 8 | 248.5581 |  |  | 248.5231 |  |  | 0.035 |  |  | 248.5406 |  |  | 0.039632
[13 empty] | STD: | 0.021716 | 0.059442