## Sheet1
Calibration Magnet Field Uniformity
Probe | From Mag. | Mag.
position | Center | Current
(cm) | (cm) | (A)
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
12 | -6 | (A) 5: 0.11519; (A) 10: 0.22657; (A) 20: 0.44975; (A) 30: 0.67136 | -0.67 | -1.06 | -1.8 | -2.89
13 | -5 | 0.11523 | 0.22666 | 0.4499 | 0.67163 | 0.89088 | 1.1062 | 1.3116 | 1.4771 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.23 | -0.25 | -1.92 | -4.52
14 | -4 | 0.11525 | 0.22667 | 0.44994 | 0.67168 | 0.89094 | 1.1063 | 1.3117 | 1.4774 | -0.12 | -0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | -0.51 | -1.95
15 | -3 | 0.11525 | 0.22668 | 0.44994 | 0.67168 | 0.89094 | 1.1063 | 1.3118 | 1.4775 | -0.07 | -0.02 | 0.1 | 0.24 | 0.34 | 0.43 | -0.07 | -0.87
16 | -2 | 0.11525 | 0.22668 | 0.44993 | 0.67167 | 0.89093 | 1.1063 | 1.3118 | 1.4776 | -0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.09 | -0.23
17 | -1 | 0.11525 | 0.22668 | 0.44993 | 0.67166 | 0.89092 | 1.1063 | 1.3118 | 1.4776 | -0.02 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.04
18 | 0 | 0.11526 | 0.22668 | 0.44993 | 0.67165 | 0.89091 | 1.1062 | 1.3118 | 1.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0.11526 | 0.22668 | 0.44992 | 0.67165 | 0.8909 | 1.1062 | 1.3118 | 1.4775 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.1 | -0.13 | -0.19 | -0.32
20 | 2 | 0.11526 | 0.22668 | 0.44992 | 0.67164 | 0.89089 | 1.1062 | 1.3117 | 1.4775 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.12 | -0.17 | -0.26 | -0.51 | -0.96
21 | 3 | 0.11525 | 0.22667 | 0.44991 | 0.67163 | 0.89088 | 1.1062 | 1.3117 | 1.4774 | -0.02 | -0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.26 | -0.44 | -1.02 | -1.99
22 | 4 | 0.11525 | 0.22667 | 0.4499 | 0.67162 | 0.89086 | 1.1062 | 1.3116 | 1.4772 | -0.06 | -0.13 | -0.23 | -0.3 | -0.45 | -0.72 | -1.72 | -3.48
23 | 5 | 0.11524 | 0.22665 | 0.44987 | 0.67158 | 0.8908 | 1.1061 | 1.3115 | 1.4769 | -0.14 | -0.28 | -0.54 | -0.72 | -1.05 | -1.59 | -3.18 | -6.53
24 | 6 | (A) 5: 0.11521; (A) 10: 0.22658; (A) 20: 0.44977; (A) 30: 0.67143 | -0.45 | -0.96 | -1.56 | -2.2
|  | 0.11524 | 0.22666 | 0.44989 | 0.67161 | 0.89089 | 1.1062 | 1.3117 | 1.4774
NMR
Hall Probe