## Sheet1
| I=-70A |  | I=-50A |  | I=58A |  | Gauge Blocks re-positioned
D(mm) | B(T) | B-AVRG | B(T) |  |  |  | I=-58A |  | I=-70A
100 | 1.4783 | -1.58 | 1.1071 | 0.55 | 1.2707 | 0.15 | 1.2711 | -0.37 | 1.4762 | -1.92
105 | 1.4784 | -0.86 | 1.1071 | 0.55 | 1.2707 | 0.28 | 1.2711 | -0.14 | 1.4762 | -1.11
110 | 1.4784 | -0.36 | 1.1071 | 0.46 | 1.2707 | 0.31 | 1.2711 | -0.02 | 1.4763 | -0.55
115 | 1.4785 | -0.04 | 1.1071 | 0.34 | 1.2707 | 0.29 | 1.2711 | 0.05 | 1.4763 | -0.18
120 | 1.4785 | 0.25 | 1.1071 | 0.21 | 1.2707 | 0.23 | 1.2711 | 0.08 | 1.4764 | 0.19
125 | 1.4785 | 0.44 | 1.1071 | 0.08 | 1.2707 | 0.17 | 1.2711 | 0.1 | 1.4764 | 0.37
130 | 1.4785 | 0.54 | 1.107 | -0.04 | 1.2707 | 0.09 | 1.2711 | 0.09 | 1.4764 | 0.54
135 | 1.4785 | 0.58 | 1.107 | -0.16 | 1.2707 | -0.01 | 1.2711 | 0.08 | 1.4764 | 0.62
140 | 1.4785 | 0.52 | 1.107 | -0.27 | 1.2706 | -0.1 | 1.2711 | 0.06 | 1.4764 | 0.63
145 | 1.4785 | 0.39 | 1.107 | -0.35 | 1.2706 | -0.21 | 1.2711 | 0.04 | 1.4764 | 0.58
150 | 1.4785 | 0.18 | 1.107 | -0.42 | 1.2706 | -0.29 | 1.2711 | 0.03 | 1.4764 | 0.49
155 | 1.4785 | -0.11 | 1.107 | -0.48 | 1.2706 | -0.38 | 1.2711 | 0.01 | 1.4764 | 0.29
160 | 1.4784 | -0.46 | 1.107 | -0.52 | 1.2706 | -0.48 | 1.2711 | -0.01 | 1.4763 | 0.05
130 | 1.4785 | 0.58
155 | 1.4785 | -0.04
| 1.4785 |  | 1.107 |  | 1.2707 |  | 1.2711 |  | 1.4763
| 134.7709 |  |  |  | 116.7222 |  |  |  | 140.4062