## Sheet1
Senis 1-D Hall Probe measurement repeatability check
S/N 3710 | Noise RMS = 0.017G |  | Gap = 25mm |  | CorrBy = 0.6G
x=0.040000 |  | y=0.0 |  | S:\MagData\LCLS\Undulator\EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run #\
Run# | I1y(µTm) | I2y(µTm2) | K
365 | 213 | -76 | 3.6616
366 | 219 | -62 | 3.6615
367 | 224 | -51 | 3.6615
368 | 220 | -60 | 3.6616
369 | 221 | -61 | 3.6615
370 | 211 | -79 | 3.6614
372 | 218 | -70 | 3.6614
373 | 216 | -73 | 3.6614
374 | 217 | -63 | 3.6613
375 | 219 | -61 | 3.6613
AVRG | 217.8 | -65.6 | 3.6615
RMS | 3.7947 | 8.6178 | 9.5077e-05
Rel |  |  | 2.5967e-05