DataSet 001

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 |
| I1X | +7 | -8 | -2 | -11 |
| I2X | +2 | -2 | +6 | -14 |
| I1Y | -12 | +8 | -4 | +3 |
| I2Y | -4 | +2 | 0 | +12 |
| K | 1.3085 | 1.2986 | 1.3322 | 1.3447 |
| Ph.Err.RMS | 3.4 | 5.0 | 3.4 | 3.6 |
| Run # | 49 | 58 | 70 | 77 |

DataSet 002

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
| I1X | -3 | -4 | +5 | -2 |
| I2X | +8 | 0 | +3 | -3 |
| I1Y | +1 | 0 | +2 | -4 |
| I2Y | 0 | -7 | +1 | +3 |
| K | 1.3348 | 1.3346 | 1.3347 | 1.3350 |
| Ph.Err.RMS | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3.2 |
| Run # | 7 | 23 | 26 | 16 |