## Sheet1
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120
X | 1.64 | 2.32
Y | 0.18 | -1.18
Z | 0.13 | 0.66
1. Z-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
XZ | 19.28 | -85.1 |  | 17.64 | -87.42 | YPitch | 0.19422 | 0.085232 | 0.10899
YZ | -17.06 | -8.73 |  | -17.24 | -7.55 | XYaw | -0.19873 | 0.98694 | -1.1857
ZZ | 5.086 | 5.076 |  | 5.0859 | 5.0753
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XY | -22 | -35.7 |  | -23.64 | -38.02 | ZPitch | -0.0804 | -0.10848 | 0.028076
YY | 5.067 | 5.08 |  | 5.0668 | 5.0812 | XRoll | -0.26732 | -0.42872 | 0.1614
ZY | -6.98 | -8.96 |  | -7.11 | -9.62
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XX | -5.082 | -5.075 |  | -5.0836 | -5.0773 | ZYaw | 0.20794 | -0.16724 | 0.37518
YX | 127.75 | 123.59 |  | 127.57 | 124.77 | YRoll | 1.4379 | 1.4081 | 0.029817
ZX | -18.32 | 15.48 |  | -18.45 | 14.82
Sqx | 881.5451 | 8542.2556
Sqy | 16636.7806 | 15376.5074
Sqz | 410.2102 | 345.6778
|  | S/N 119 | S/N120
| Bc*Sx | 23.6779 | 85.2833
| Bc*Sy | 128.9819 | 124.0015
| Bc*Sz | 20.1771 | 18.4279
| Xr | -1.1921 | -0.43191
| Xy | 0.95146 | -1.5052
| Yr | 1.4325 | 1.4893
| Yp | -0.13266 | -0.070461
| Zp | -0.35324 | -0.50776
| Zy | -1.1384 | 0.99734
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw