## Sheet1
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120
X | 1.64 | 2.32
Y | 0.18 | -1.18
Z | -0.13 | -0.66
1. Z-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
X | 20.2 | -87.2 | 18.56 | -89.52 | YPitch | 0.2639 | 0.056679 | 0.20722
Y | -23.2 | -6.2 | -23.38 | -5.02 | XYaw | -0.20949 | 1.0108 | -1.2203
Z | 5.076 | 5.074 | 5.0761 | 5.0747
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | -29.3 | -45.2 | -30.94 | -47.52 | ZPitch | 0.015043 | -0.088439 | 0.10348
Y | 5.066 | 5.078 | 5.0658 | 5.0792 | XRoll | -0.34994 | -0.53606 | 0.18612
Z | 1.2 | -8.5 | 1.33 | -7.84
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
X | -5.077 | -5.074 | -5.0786 | -5.0763 | ZYaw | 0.20612 | -0.15305 | 0.35917
Y | 121.4 | 114.9 | 121.22 | 116.08 | YRoll | 1.3677 | 1.3103 | 0.057405
Z | -18.4 | 12.9 | -18.27 | 13.56
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw