## Sheet1
2015-03-19
DELTA undulator Hall probe assembly
Measurements of probe angles |  |  |  | Im = 600A
Probe zero offsets:
| S/N 119 | S/N 120 | (mV)
X | -1.63 | -2.38
Y | -0.24 | 1.26
Z | -0.21 | -0.68
1. Z-probe along the field
|  |  |  | Offset corrected |  |  | (Degrees)
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 | ∆119-120
XZ | -21.82 | 36 |  | -20.19 | 38.38 | YPitch | -0.30722 | -0.27446 | -0.032764
YZ | 20.51 | 19.78 |  | 20.75 | 18.52 | XYaw | 0.29893 | -0.56879 | 0.86772
ZZ | -3.87 | -3.8669 |  | -3.8698 | -3.8662
2. Y-probe along the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XY | -19.8 | -23.12 |  | -18.17 | -20.74 | ZPitch | 0.043357 | 0.038366 | 0.0049912
YY | 3.8717 | 3.8841 |  | 3.8719 | 3.8828 | XRoll | -0.26888 | -0.30604 | 0.037169
ZY | 2.72 | 1.92 |  | 2.93 | 2.6
3. X-probe opposite the field
Offset corrected
| S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120 |  | S/N 119 | S/N 120
XX | -3.8736 | -3.8685 |  | -3.872 | -3.8661 | ZYaw | 0.041877 | -0.51026 | 0.55214
YX | 89.81 | 93.68 |  | 90.05 | 92.42 | YRoll | -1.3326 | -1.3698 | 0.03715
ZX | -3.04 | 33.75 |  | -2.83 | 34.43
Sqx | 883.1572 | 1845.4997
Sqy | 8501.4863 | 9182.277
Sqz | 31.6169 | 1157.7018
|  | S/N 119 | S/N120
| Bc*Sx | 23.0843 | 36.3474
| Bc*Sy | 92.1995 | 95.8208
| Bc*Sz | 5.2538 | 34.0243
| Xr | -1.0308 | -0.68941
| Xy | -1.2383 | 1.4324
| Yr | 1.3426 | 1.359
| Yp | 0.22433 | 0.20792
| Zp | 0.54418 | 0.05646
| Zy | -0.61704 | 1.4437
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
B
Y
Z
Pitch
Yaw
X
B
Y
Z
Roll
X
Yaw

## Sheet2
Angles(degrees)
S/N 119
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | STD
YPitch | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | 0
YRoll | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | 0
Yroll,corr | -1.042 | -1.042 | -1.042 | -1.042 | 0
XYaw | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0
XRoll | -0.303 | -0.303 | -0.303 | -0.303 | 0
Xroll, corr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPitch | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0
ZYaw | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0
S/N 120
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average | STD
YPitch | -0.274 | -0.274 | -0.274 | -0.274 | 0
YRoll | -1.378 | -1.378 | -1.378 | -1.378 | 0
Yroll,corr | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | 0
XYaw | -0.569 | -0.569 | -0.569 | -0.569 | 0
XRoll | -0.345 | -0.345 | -0.345 | -0.345 | 0
Xroll, corr | -0.042 | -0.042 | -0.042 | -0.042 | 0
ZPitch | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0
ZYaw | -0.509 | -0.509 | -0.509 | -0.509 | 0
B
Y
Z
Pitch
Roll
X
Yaw