## Sheet1
Results | 2015-05-06
Hall probes' relative positions
Probe # | ∆X(mm) |  | ∆Y(mm) |  | ∆Z(mm)
119-Z | 0.066 |  | 0.126 |  | 0.902
119-Y | 0 |  | 0 |  | 0
119-X | -0.089 |  | 0.056 |  | -2.081
120-Z | -0.034 |  | 0.263 |  | -31.761
120-Y | -0.13 |  | 0.279 |  | -32.677
120-X | -0.189 |  | 0.298 |  | -34.592
Average DX | -0.111 | ∆Y | 0.219 | ∆Z | 32.617