4-1-10

J.M., L.G.

ECHO 7-20 UNDULATOR

4-1-10

J.M., L.G.

ECHO 7-20 UNDULATOR

|  |  |  | INCHES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T/B | X |  | Y |  | Z |  |
| A | -1.285 |  | 2.388 |  | -6.693 |  |
| B | -1.289 |  | 2.388 |  | 6.687 |  |
| C | 2.905 |  | 1.934 |  | -6.691 |  |
| D | 2.902 |  | 1.934 |  | 6.689 |  |
| E | 4.126 |  | -0.006 |  | -6.691 |  |
| F | 4.126 |  | -0.006 |  | 6.689 |  |
|  |  |  | MM |  |  |  |
| T/B | X |  | Y |  | Z |  |
| A | -32.6390 |  | 60.6552 |  | -170.0022 |  |
| B | -32.7406 |  | 60.6552 |  | 169.8498 |  |
| C | 73.7870 |  | 49.1236 |  | -169.9514 |  |
| D | 73.7108 |  | 49.1236 |  | 169.9006 |  |
| E | 104.8004 |  | -0.1524 |  | -169.9514 |  |
| F | 104.8004 |  | -0.1524 |  | 169.9006 |  |