## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -1.87e-06 | 8.98e-05 | -14.2 | -2.5
| 1 | -0.0025 | -2.05e-06 | 9.87e-05 | -5.3 | -2.5
| 2 | -0.0025 | -2.23e-06 | 0.000107 | 3 | -2.5
| 3 | -0.002 | -1.99e-06 | 9.56e-05 | -8.4 | -2
| 4 | -0.002 | -2.02e-06 | 9.74e-05 | -6.6 | -2
| 5 | -0.002 | -2.19e-06 | 0.000105 | 1 | -2
| 6 | -0.0015 | -2.04e-06 | 9.83e-05 | -5.7 | -1.5
| 7 | -0.0015 | -2.05e-06 | 9.87e-05 | -5.3 | -1.5
| 8 | -0.0015 | -2.13e-06 | 0.000103 | -1 | -1.5
| 9 | -0.001 | -2.08e-06 | 9.98e-05 | -4.2 | -1
| 10 | -0.001 | -2.09e-06 | 0.000101 | -3 | -1
| 11 | -0.001 | -2e-06 | 9.64e-05 | -7.6 | -1
| 12 | -0.0005 | -2.11e-06 | 0.000101 | -3 | -0.5
| 13 | -0.0005 | -1.94e-06 | 9.3e-05 | -11 | -0.5
| 14 | -0.0005 | -2.05e-06 | 9.86e-05 | -5.4 | -0.5
| 15 | 0 | -2.24e-06 | 0.000108 | 4 | 0
| 16 | 0 | -2.23e-06 | 0.000107 | 3 | 0
| 17 | 0 | -2.23e-06 | 0.000107 | 3 | 0
| 18 | 0.0005 | -2.19e-06 | 0.000106 | 2 | 0.5
| 19 | 0.0005 | -2.22e-06 | 0.000107 | 3 | 0.5
| 20 | 0.0005 | -2.17e-06 | 0.000104 | 0 | 0.5
| 21 | 0.001 | -2.29e-06 | 0.00011 | 6 | 1
| 22 | 0.001 | -2.26e-06 | 0.000109 | 5 | 1
| 23 | 0.001 | -2.16e-06 | 0.000104 | 0 | 1
| 24 | 0.0015 | -2.35e-06 | 0.000113 | 9 | 1.5
| 25 | 0.0015 | -2.38e-06 | 0.000114 | 10 | 1.5
| 26 | 0.0015 | -2.5e-06 | 0.00012 | 16 | 1.5
| 27 | 0.002 | -2.53e-06 | 0.000122 | 18 | 2
| 28 | 0.002 | -2.58e-06 | 0.000124 | 20 | 2
| 29 | 0.002 | -2.5e-06 | 0.00012 | 16 | 2
| 30 | 0.0025 | -2.77e-06 | 0.000133 | 29 | 2.5
| 31 | 0.0025 | -2.86e-06 | 0.000138 | 34 | 2.5
| 32 | 0.0025 | -2.86e-06 | 0.000138 | 34 | 2.5
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 9.1849e-05 | -12.151 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 9.791e-05 | -6.09 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 9.9609e-05 | -4.391 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 9.4747e-05 | -9.253 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 9.67e-05 | -7.3 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 9.494e-05 | -9.06 | 6