## 00_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.0025 | -6.8e-06 | -0.000327 | -47 | -2.5
| 1 | -0.0025 | -6.85e-06 | -0.000329 | -49 | -2.5
| 2 | -0.0025 | -6.82e-06 | -0.000328 | -48 | -2.5
| 3 | -0.002 | -6.55e-06 | -0.000315 | -35 | -2
| 4 | -0.002 | -6.52e-06 | -0.000314 | -34 | -2
| 5 | -0.002 | -6.48e-06 | -0.000312 | -32 | -2
| 6 | -0.0015 | -6.39e-06 | -0.000307 | -27 | -1.5
| 7 | -0.0015 | -6.39e-06 | -0.000307 | -27 | -1.5
| 8 | -0.0015 | -6.31e-06 | -0.000303 | -23 | -1.5
| 9 | -0.001 | -6.1e-06 | -0.000293 | -13 | -1
| 10 | -0.001 | -6.25e-06 | -0.000301 | -21 | -1
| 11 | -0.001 | -6.26e-06 | -0.000301 | -21 | -1
| 12 | -0.0005 | -6.37e-06 | -0.000306 | -26 | -0.5
| 13 | -0.0005 | -6.16e-06 | -0.000296 | -16 | -0.5
| 14 | -0.0005 | -6.21e-06 | -0.000299 | -19 | -0.5
| 15 | 0 | -5.9e-06 | -0.000284 | -4 | 0
| 16 | 0 | -5.83e-06 | -0.00028 | 0 | 0
| 17 | 0 | -5.95e-06 | -0.000286 | -6 | 0
| 18 | 0.0005 | -5.83e-06 | -0.000281 | -1 | 0.5
| 19 | 0.0005 | -5.75e-06 | -0.000276 | 4 | 0.5
| 20 | 0.0005 | -5.86e-06 | -0.000282 | -2 | 0.5
| 21 | 0.001 | -5.63e-06 | -0.000271 | 9 | 1
| 22 | 0.001 | -5.66e-06 | -0.000272 | 8 | 1
| 23 | 0.001 | -5.78e-06 | -0.000278 | 2 | 1
| 24 | 0.0015 | -5.55e-06 | -0.000267 | 13 | 1.5
| 25 | 0.0015 | -5.52e-06 | -0.000265 | 15 | 1.5
| 26 | 0.0015 | -5.55e-06 | -0.000267 | 13 | 1.5
| 27 | 0.002 | -5.34e-06 | -0.000257 | 23 | 2
| 28 | 0.002 | -5.27e-06 | -0.000254 | 26 | 2
| 29 | 0.002 | -5.35e-06 | -0.000257 | 23 | 2
| 30 | 0.0025 | -5.14e-06 | -0.000247 | 33 | 2.5
| 31 | 0.0025 | -5.03e-06 | -0.000242 | 38 | 2.5
| 32 | 0.0025 | -5.07e-06 | -0.000244 | 36 | 2.5
| 33 | 0.005 | -1.0681e-05 | 9.1849e-05 | 371.849 | 5
| 34 | 0.005 | -1.0636e-05 | 9.791e-05 | 377.91 | 5
| 35 | 0.005 | -1.0729e-05 | 9.9609e-05 | 379.609 | 5
| 36 | 0.006 | -9.808e-06 | 9.4747e-05 | 374.747 | 6
| 37 | 0.006 | -9.875e-06 | 9.67e-05 | 376.7 | 6
| 38 | 0.006 | -9.782e-06 | 9.494e-05 | 374.94 | 6