## 08_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-06-13
Time: | 20:49
Project: | LCLS
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | L143-112000-04
DATASET | Number: | 5
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 7
Measurement | Type: | Long | Coil | Scans
Operator: | YL
Comment: | final
-------------------------------------------------------------
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.012 | -12 | 2.3966e-05 | 0.00031945 | 319.447 | -0.012 | -12 | 0.00033125 | 350.254 | 31.087
| 1 | -0.012 | -12 | 2.3945e-05 | 0.0003192 | 319.201 | -0.011 | -11 | 0.00027515 | 294.153 | 23.691
| 2 | -0.012 | -12 | 2.3919e-05 | 0.00031885 | 318.853 | -0.01 | -10 | 0.00022024 | 239.241 | 28.341
| 3 | -0.011 | -11 | 2.02e-05 | 0.00026929 | 269.292 | -0.009 | -9 | 0.00013535 | 154.345 | 1.9087
| 4 | -0.011 | -11 | 2.0342e-05 | 0.00027115 | 271.15 | -0.008 | -8 | 7.8136e-05 | 97.136 | -6.8513
| 5 | -0.011 | -11 | 2.0327e-05 | 0.00027094 | 270.944 | -0.007 | -7 | 3.8535e-05 | 57.535 | -7.1787
| 6 | -0.01 | -10 | 1.5832e-05 | 0.00021109 | 211.089 | -0.006 | -6 | 6.885e-06 | 25.885 | -9.7337
| 7 | -0.01 | -10 | 1.5824e-05 | 0.00021094 | 210.941 | -0.005 | -5 | -6.912e-06 | 12.088 | -0.94533
| 8 | -0.01 | -10 | 1.5803e-05 | 0.00021067 | 210.67 | -0.004 | -4 | -1.428e-05 | 4.72 | 7.82
| 9 | -0.009 | -9 | 1.1402e-05 | 0.00015201 | 152.006 | -0.003 | -3 | -2.0437e-05 | -1.437 | 9.507
| 10 | -0.009 | -9 | 1.1454e-05 | 0.00015268 | 152.681 | -0.002 | -2 | -1.3777e-05 | 5.223 | 13.5237
| 11 | -0.009 | -9 | 1.145e-05 | 0.00015262 | 152.622 | -0.001 | -1 | -1.1456e-05 | 7.544 | 8.5247
| 12 | -0.008 | -8 | 7.755e-06 | 0.0001034 | 103.401 | 0 | 0 | -1.869e-06 | 17.131 | 7.195
| 13 | -0.008 | -8 | 7.852e-06 | 0.00010468 | 104.677 | 0.001 | 1 | 1.193e-06 | 20.193 | 3.9917
| 14 | -0.008 | -8 | 7.793e-06 | 0.00010388 | 103.884 | 0.002 | 2 | -2.093e-06 | 16.907 | 1.3383
| 15 | -0.007 | -7 | 4.863e-06 | 6.4835e-05 | 64.835 | 0.003 | 3 | -4.148e-06 | 14.852 | 7.6427
| 16 | -0.007 | -7 | 4.856e-06 | 6.4723e-05 | 64.723 | 0.004 | 4 | -1.3281e-05 | 5.719 | 6.8467
| 17 | -0.007 | -7 | 4.845e-06 | 6.4583e-05 | 64.583 | 0.005 | 5 | -2.3041e-05 | -4.041 | 2.0623
| 18 | -0.006 | -6 | 2.692e-06 | 3.5884e-05 | 35.884 | 0.006 | 6 | -2.2231e-05 | -3.231 | 0.94967
| 19 | -0.006 | -6 | 2.664e-06 | 3.5516e-05 | 35.516
| 20 | -0.006 | -6 | 2.66e-06 | 3.5456e-05 | 35.456
| 21 | -0.005 | -5 | 9.73e-07 | 1.297e-05 | 12.97
| 22 | -0.005 | -5 | 9.71e-07 | 1.2943e-05 | 12.943
| 23 | -0.005 | -5 | 9.89e-07 | 1.3187e-05 | 13.187
| 24 | -0.004 | -4 | -2.59e-07 | -3.454e-06 | -3.454
| 25 | -0.004 | -4 | -2.21e-07 | -2.943e-06 | -2.943
| 26 | -0.004 | -4 | -2.18e-07 | -2.903e-06 | -2.903
| 27 | -0.003 | -3 | -8.19e-07 | -1.0923e-05 | -10.923
| 28 | -0.003 | -3 | -8.02e-07 | -1.0685e-05 | -10.685
| 29 | -0.003 | -3 | -8.42e-07 | -1.1224e-05 | -11.224
| 30 | -0.002 | -2 | -5.69e-07 | -7.58e-06 | -7.58
| 31 | -0.002 | -2 | -6.43e-07 | -8.567e-06 | -8.567
| 32 | -0.002 | -2 | -6.57e-07 | -8.755e-06 | -8.755
| 33 | -0.001 | -1 | -6e-08 | -8.02e-07 | -0.802
| 34 | -0.001 | -1 | -7.7e-08 | -1.023e-06 | -1.023
| 35 | -0.001 | -1 | -8.4e-08 | -1.117e-06 | -1.117
| 36 | 0 | 0 | 8e-07 | 1.0666e-05 | 10.666
| 37 | 0 | 0 | 6.85e-07 | 9.134e-06 | 9.134
| 38 | 0 | 0 | 7.51e-07 | 1.0008e-05 | 10.008
| 39 | 0.001 | 1 | 1.199e-06 | 1.5985e-05 | 15.985
| 40 | 0.001 | 1 | 1.211e-06 | 1.6141e-05 | 16.141
| 41 | 0.001 | 1 | 1.236e-06 | 1.6478e-05 | 16.478
| 42 | 0.002 | 2 | 1.217e-06 | 1.622e-05 | 16.22
| 43 | 0.002 | 2 | 1.117e-06 | 1.4884e-05 | 14.884
| 44 | 0.002 | 2 | 1.17e-06 | 1.5602e-05 | 15.602
| 45 | 0.003 | 3 | 5.71e-07 | 7.617e-06 | 7.617
| 46 | 0.003 | 3 | 5.36e-07 | 7.141e-06 | 7.141
| 47 | 0.003 | 3 | 5.15e-07 | 6.87e-06 | 6.87
| 48 | 0.004 | 4 | -1.01e-07 | -1.351e-06 | -1.351
| 49 | 0.004 | 4 | -8.9e-08 | -1.189e-06 | -1.189
| 50 | 0.004 | 4 | -6.3e-08 | -8.43e-07 | -0.843
| 51 | 0.005 | 5 | -4.55e-07 | -6.071e-06 | -6.071
| 52 | 0.005 | 5 | -5.29e-07 | -7.047e-06 | -7.047
| 53 | 0.005 | 5 | -3.9e-07 | -5.192e-06 | -5.192
| 54 | 0.006 | 6 | -2.9e-07 | -3.872e-06 | -3.872
| 55 | 0.006 | 6 | -2.92e-07 | -3.89e-06 | -3.89
| 56 | 0.006 | 6 | -3.59e-07 | -4.78e-06 | -4.78