## bscany_positions
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2009-04-20
Time: | 10:46
Project: | LCLS
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | L143-112000-09
DATASET | Number: | 2
Tuning | Stage: | Fine | Tuning
Run | Number: | 2
Measurement | Type: | Align | Y | Scan
Operator: | VK
Comment: | Find | pitch
Pole | number | Z | position | Center | Field
| 0 | 1 | 0.95693 | 7.8e-05 | -0.09482 | -0.000192 | -270
| 1 | 6 | 1.0319 | 0.000426 | 1.2571 | 0.000233 | -193 | 7
| 2 | 11 | 1.1069 | 0.000424 | -1.268 | 0.000228 | -196 | 4
| 3 | 16 | 1.1819 | 0.000414 | 1.2696 | 0.000223 | -191 | 9
| 4 | 21 | 1.2569 | 0.00041 | -1.2674 | 0.000216 | -194 | 6
| 5 | 26 | 1.3319 | 0.000395 | 1.2666 | 0.000198 | -197 | 3
| 6 | 31 | 1.4069 | 0.000418 | -1.2678 | 0.000222 | -196 | 4
| 7 | 36 | 1.4819 | 0.000419 | 1.2708 | 0.000225 | -194 | 6
| 8 | 41 | 1.5569 | 0.0004 | -1.2732 | 0.000195 | -205 | -5
| 9 | 46 | 1.6319 | 0.000436 | 1.261 | 0.000237 | -199 | 1
| 10 | 51 | 1.7069 | 0.000408 | -1.2744 | 0.00021 | -198 | 2
| 11 | 56 | 1.7819 | 0.000404 | 1.2705 | 0.000208 | -196 | 4
| 12 | 61 | 1.8569 | 0.000418 | -1.2721 | 0.000217 | -201 | -1
| 13 | 66 | 1.9319 | 0.000423 | 1.2769 | 0.000227 | -196 | 4
| 14 | 71 | 2.0069 | 0.000428 | -1.2714 | 0.000229 | -199 | 1
| 15 | 76 | 2.0819 | 0.000423 | 1.2765 | 0.000225 | -198 | 2
| 16 | 81 | 2.1569 | 0.000413 | -1.2697 | 0.00022 | -193 | 7
| 17 | 86 | 2.2319 | 0.000427 | 1.274 | 0.000224 | -203 | -3
| 18 | 91 | 2.3069 | 0.000399 | -1.2694 | 0.000201 | -198 | 2
| 19 | 96 | 2.3819 | 0.000428 | 1.2684 | 0.000229 | -199 | 1
| 20 | 101 | 2.4569 | 0.000427 | -1.273 | 0.000226 | -201 | -1
| 21 | 106 | 2.5319 | 0.000427 | 1.2693 | 0.000228 | -199 | 1
| 22 | 111 | 2.6069 | 0.00044 | -1.269 | 0.00024 | -200 | 0
| 23 | 116 | 2.6819 | 0.000414 | 1.2693 | 0.000218 | -196 | 4
| 24 | 121 | 2.7569 | 0.000423 | -1.2682 | 0.000224 | -199 | 1
| 25 | 126 | 2.8319 | 0.000425 | 1.2625 | 0.000228 | -197 | 3
| 26 | 131 | 2.9069 | 0.000439 | -1.2636 | 0.00024 | -199 | 1
| 27 | 136 | 2.9819 | 0.000444 | 1.2689 | 0.000242 | -202 | -2
| 28 | 141 | 3.0569 | 0.000429 | -1.2681 | 0.000232 | -197 | 3
| 29 | 146 | 3.1319 | 0.000412 | 1.2635 | 0.000216 | -196 | 4
| 30 | 151 | 3.2069 | 0.00044 | -1.2669 | 0.000241 | -199 | 1
| 31 | 156 | 3.2819 | 0.000399 | 1.2639 | 0.000202 | -197 | 3
| 32 | 161 | 3.3569 | 0.000429 | -1.2749 | 0.000232 | -197 | 3
| 33 | 166 | 3.4319 | 0.000426 | 1.2647 | 0.000223 | -203 | -3
| 34 | 171 | 3.5069 | 0.000408 | -1.273 | 0.000212 | -196 | 4
| 35 | 176 | 3.5819 | 0.000404 | 1.2738 | 0.000201 | -203 | -3
| 36 | 181 | 3.6569 | 0.000416 | -1.2623 | 0.000216 | -200 | 0
| 37 | 186 | 3.7319 | 0.000412 | 1.2584 | 0.000214 | -198 | 2
| 38 | 191 | 3.8069 | 0.000428 | -1.2676 | 0.00023 | -198 | 2
| 39 | 196 | 3.8819 | 0.000419 | 1.2626 | 0.000216 | -203 | -3
| 40 | 201 | 3.9569 | 0.000416 | -1.2724 | 0.000211 | -205 | -5
| 41 | 206 | 4.0319 | 0.000409 | 1.2672 | 0.000209 | -200 | 0
| 42 | 211 | 4.1069 | 0.000407 | -1.2737 | 0.000208 | -199 | 1
| 43 | 216 | 4.1819 | 0.00042 | 1.2655 | 0.000225 | -195 | 5
| 44 | 221 | 4.2569 | 0.000424 | -1.2602 | 0.000227 | -197 | 3
| 45 | 226 | 4.3319 | 0.000306 | 0.10647 | 0.000107 | -199 | 1
Pitch | = | 0.000709 | Error | = | 0
-199.8043