## DS004-DS005
Pole | Dataset | Dataset | Diff.
Tip | 4 | 5 | 0004-0005
------ | ----------- | ----------- | -------------
1 | 3.519 | 3.518 | -0.001
2 | 3.5122 | 3.5114 | -0.0008
3 | 3.5016 | 3.501 | -0.0007
4 | 3.4961 | 3.4954 | -0.0007
5 | 3.493 | 3.4922 | -0.0008
6 | 3.4949 | 3.4942 | -0.0007
7 | 3.4944 | 3.4936 | -0.0008
8 | 3.4913 | 3.4904 | -0.0008
9 | 3.4913 | 3.4905 | -0.0008
10 | 3.4896 | 3.4888 | -0.0008
11 | 3.4881 | 3.4873 | -0.0008
12 | 3.4952 | 3.4943 | -0.0009
13 | 3.4915 | 3.4906 | -0.0009
14 | 3.5023 | 3.5011 | -0.0011
15 | 3.4996 | 3.4985 | -0.0012
16 | 3.4967 | 3.4957 | -0.0009
17 | 3.4899 | 3.4891 | -0.0008
18 | 3.4894 | 3.4887 | -0.0007
19 | 3.4924 | 3.4916 | -0.0008
20 | 3.4943 | 3.4934 | -0.0009
21 | 3.4958 | 3.4949 | -0.0008
22 | 3.5018 | 3.5009 | -0.0009
23 | 3.5019 | 3.5009 | -0.001
24 | 3.4966 | 3.4957 | -0.0009
25 | 3.4896 | 3.4888 | -0.0008
26 | 3.4881 | 3.4873 | -0.0008
27 | 3.4833 | 3.4826 | -0.0007
28 | 3.4859 | 3.4852 | -0.0007
29 | 3.4914 | 3.4906 | -0.0008
30 | 3.4969 | 3.496 | -0.0009
31 | 3.4963 | 3.4956 | -0.0007
32 | 3.4929 | 3.492 | -0.0009
33 | 3.4921 | 3.4914 | -0.0006
34 | 3.4888 | 3.488 | -0.0008
35 | 3.4941 | 3.4933 | -0.0008
36 | 3.4944 | 3.4935 | -0.0008
37 | 3.5013 | 3.5006 | -0.0007
38 | 3.5127 | 3.5117 | -0.001
39 | 3.5134 | 3.5126 | -0.0009
40 | 3.508 | 3.5071 | -0.0009
41 | 3.5022 | 3.5013 | -0.0009
42 | 3.5036 | 3.5027 | -0.0009
43 | 3.5032 | 3.5023 | -0.0009
44 | 3.5026 | 3.5017 | -0.0009
45 | 3.5072 | 3.5062 | -0.0009
46 | 3.5112 | 3.5105 | -0.0007
47 | 3.5092 | 3.5085 | -0.0007
48 | 3.504 | 3.5034 | -0.0007
49 | 3.4957 | 3.4948 | -0.0009
50 | 3.4995 | 3.4988 | -0.0007
51 | 3.4933 | 3.4925 | -0.0008
52 | 3.4881 | 3.4874 | -0.0007
53 | 3.4949 | 3.4942 | -0.0007
54 | 3.4989 | 3.4984 | -0.0004
55 | 3.4997 | 3.4991 | -0.0006
56 | 3.4927 | 3.4922 | -0.0005
57 | 3.4948 | 3.4943 | -0.0005
58 | 3.4925 | 3.492 | -0.0005
59 | 3.4958 | 3.4954 | -0.0004
60 | 3.5003 | 3.5 | -0.0003
61 | 3.505 | 3.5047 | -0.0003
62 | 3.5139 | 3.5138 | -0.0002
63 | 3.5135 | 3.5135 | 0
64 | 3.5052 | 3.505 | -0.0002
65 | 3.5007 | 3.5004 | -0.0002
66 | 3.4985 | 3.4984 | -0.0001
67 | 3.4993 | 3.4992 | -0.0001
68 | 3.5019 | 3.502 | 0.0001
69 | 3.5048 | 3.5049 | 0.0001
70 | 3.514 | 3.514 | 0
71 | 3.514 | 3.5141 | 0.0001
72 | 3.5075 | 3.5074 | 0
73 | 3.4997 | 3.4997 | 0
74 | 3.4975 | 3.4976 | 0.0001
75 | 3.4934 | 3.4937 | 0.0003
76 | 3.4936 | 3.4938 | 0.0002
77 | 3.4941 | 3.4943 | 0.0002
78 | 3.4947 | 3.4947 | 0
79 | 3.5029 | 3.5029 | -0.0001
80 | 3.4998 | 3.4996 | -0.0002
81 | 3.509 | 3.509 | 0
82 | 3.5003 | 3.5007 | 0.0003
83 | 3.5 | 3.5002 | 0.0003
84 | 3.5014 | 3.5017 | 0.0003
85 | 3.504 | 3.5042 | 0.0002
86 | 3.5087 | 3.5089 | 0.0002
87 | 3.5221 | 3.5221 | 0
88 | 3.5193 | 3.5192 | -0.0001
89 | 3.5293 | 3.5293 | 0
90 | 3.5303 | 3.5302 | -0.0001
91 | 3.5277 | 3.5276 | 0
92 | 3.5201 | 3.52 | -0.0001
93 | 3.5168 | 3.5167 | -0.0001
94 | 3.5153 | 3.5151 | -0.0002
95 | 3.5148 | 3.5147 | -0.0001
96 | 3.5192 | 3.5191 | -0.0001
97 | 3.5261 | 3.526 | 0
98 | 3.5257 | 3.5258 | 0.0001
99 | 3.5196 | 3.5197 | 0.0001
100 | 3.521 | 3.5211 | 0.0001
101 | 3.5146 | 3.5145 | 0
102 | 3.5145 | 3.5146 | 0
103 | 3.5166 | 3.5166 | 0.0001
104 | 3.5239 | 3.524 | 0.0001
105 | 3.5332 | 3.5334 | 0.0002
106 | 3.5299 | 3.5302 | 0.0003
107 | 3.5247 | 3.5251 | 0.0003
108 | 3.5217 | 3.522 | 0.0003
109 | 3.5213 | 3.5216 | 0.0003
110 | 3.5219 | 3.5223 | 0.0004
111 | 3.5243 | 3.5247 | 0.0004
112 | 3.5269 | 3.5273 | 0.0004
113 | 3.5351 | 3.5355 | 0.0003
114 | 3.5289 | 3.5292 | 0.0003
115 | 3.5263 | 3.5266 | 0.0003
116 | 3.522 | 3.5222 | 0.0003
117 | 3.5209 | 3.5212 | 0.0003
118 | 3.5199 | 3.5204 | 0.0005
119 | 3.5249 | 3.5252 | 0.0004
120 | 3.5225 | 3.5229 | 0.0004
121 | 3.5372 | 3.5375 | 0.0003
122 | 3.5384 | 3.5386 | 0.0002
123 | 3.5336 | 3.5338 | 0.0003
124 | 3.5335 | 3.5337 | 0.0002
125 | 3.5301 | 3.5307 | 0.0005
126 | 3.5282 | 3.5288 | 0.0006
127 | 3.5312 | 3.5317 | 0.0005
128 | 3.5352 | 3.5357 | 0.0005
129 | 3.5451 | 3.5456 | 0.0005
130 | 3.5446 | 3.545 | 0.0004
131 | 3.5397 | 3.5404 | 0.0007
132 | 3.5336 | 3.5343 | 0.0008
133 | 3.5306 | 3.5313 | 0.0007
134 | 3.529 | 3.5299 | 0.0009
135 | 3.5358 | 3.5367 | 0.0009
136 | 3.5393 | 3.54 | 0.0007
137 | 3.5446 | 3.5452 | 0.0006
138 | 3.5459 | 3.5465 | 0.0006
139 | 3.5349 | 3.5355 | 0.0007
140 | 3.5356 | 3.5363 | 0.0008
141 | 3.5301 | 3.5309 | 0.0008
142 | 3.5296 | 3.5303 | 0.0007
143 | 3.5312 | 3.532 | 0.0008
144 | 3.5325 | 3.5332 | 0.0007
145 | 3.5405 | 3.541 | 0.0005
146 | 3.5453 | 3.5458 | 0.0005
147 | 3.5474 | 3.5478 | 0.0004
148 | 3.5283 | 3.5291 | 0.0008
149 | 3.5223 | 3.5231 | 0.0008
150 | 3.517 | 3.518 | 0.0009
151 | 3.5192 | 3.5201 | 0.0009
152 | 3.521 | 3.5218 | 0.0008
153 | 3.5246 | 3.5255 | 0.0009
154 | 3.5283 | 3.5292 | 0.0009
155 | 3.5327 | 3.5336 | 0.0009
156 | 3.5395 | 3.5403 | 0.0009
157 | 3.5398 | 3.5408 | 0.001
158 | 3.5312 | 3.5323 | 0.0011
159 | 3.5267 | 3.5278 | 0.0012
160 | 3.5208 | 3.5221 | 0.0014
161 | 3.526 | 3.5274 | 0.0014
162 | 3.5258 | 3.5272 | 0.0014
163 | 3.5291 | 3.5307 | 0.0016
164 | 3.5329 | 3.5344 | 0.0015
165 | 3.5377 | 3.5394 | 0.0016
166 | 3.526 | 3.5277 | 0.0016
167 | 3.5283 | 3.5299 | 0.0016
168 | 3.5278 | 3.5296 | 0.0018
169 | 3.5357 | 3.5374 | 0.0018
170 | 3.5352 | 3.537 | 0.0018
171 | 3.5416 | 3.5435 | 0.0018
172 | 3.5524 | 3.5541 | 0.0018
173 | 3.5491 | 3.5509 | 0.0018
174 | 3.5427 | 3.5447 | 0.0019
175 | 3.5397 | 3.5418 | 0.0021
176 | 3.5337 | 3.5359 | 0.0023
177 | 3.5316 | 3.5339 | 0.0022
178 | 3.53 | 3.5323 | 0.0022
179 | 3.533 | 3.535 | 0.002
180 | 3.5387 | 3.5407 | 0.002
181 | 3.5372 | 3.5392 | 0.002
182 | 3.5306 | 3.5327 | 0.0021
183 | 3.525 | 3.5271 | 0.0021
184 | 3.5257 | 3.5279 | 0.0022
185 | 3.5239 | 3.5262 | 0.0023
186 | 3.5297 | 3.532 | 0.0023
187 | 3.5365 | 3.5387 | 0.0022
188 | 3.5426 | 3.5447 | 0.0021
189 | 3.5433 | 3.5455 | 0.0023
190 | 3.5414 | 3.5437 | 0.0023
191 | 3.5349 | 3.537 | 0.0022
192 | 3.5357 | 3.538 | 0.0022
193 | 3.5371 | 3.5327 | -0.0044
194 | 3.5415 | 3.5146 | -0.0268
195 | 3.5472 | 3.521 | -0.0261
196 | 3.555 | 3.5293 | -0.0258
197 | 3.5546 | 3.5299 | -0.0248
198 | 3.5481 | 3.5235 | -0.0246
199 | 3.5429 | 3.5186 | -0.0244
200 | 3.5414 | 3.5176 | -0.0238
201 | 3.5388 | 3.5149 | -0.0239
202 | 3.5455 | 3.5215 | -0.024
203 | 3.5439 | 3.52 | -0.0239
204 | 3.55 | 3.5265 | -0.0236
205 | 3.5503 | 3.5269 | -0.0234
206 | 3.5474 | 3.5242 | -0.0232
207 | 3.5447 | 3.5216 | -0.0232
208 | 3.5424 | 3.5195 | -0.023
209 | 3.5443 | 3.5212 | -0.0231
210 | 3.5453 | 3.5226 | -0.0227
211 | 3.5424 | 3.52 | -0.0224
212 | 3.5454 | 3.5235 | -0.0219
213 | 3.5539 | 3.5319 | -0.022
214 | 3.5585 | 3.5368 | -0.0217
215 | 3.5493 | 3.5283 | -0.021
216 | 3.5509 | 3.5303 | -0.0206
217 | 3.5494 | 3.5292 | -0.0202
218 | 3.5503 | 3.5306 | -0.0197
219 | 3.5547 | 3.5361 | -0.0186
220 | 3.5532 | 3.5351 | -0.0181
221 | 3.5508 | 3.5335 | -0.0172
222 | 3.5519 | 3.5356 | -0.0164
223 | 3.5524 | 3.5376 | -0.0148
224 | 3.5569 | 3.5436 | -0.0133
225 | 3.5612 | 3.5511 | -0.0101
226 | 3.56 | 3.5644 | 0.0044