## x+00000_y+000_bscanz
Hall Probe measurements
Run 18 | CP+ |  | Corrected |  | Run 19 | HP | Corrected |  | Run 20 | CP- | Corrected
x-position(mm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm) | I1X(G*cm) | I1Y(G*cm)
-24 | 80 | 75.3 | 28 | 185.3 | -260 | -19.6 | -312 | 90.4 | -34.6 | 44.2 | -86.6 | 154.2 | 24
-22 | 122.5 | 136.6 | 70.5 | 246.6 | -276.4 | -0.9 | -328.4 | 109.1 | -72.1 | 102.9 | -124.1 | 212.9 | 22
-20 | 101.7 | 164.9 | 49.7 | 274.9 | -284.2 | 19.5 | -336.2 | 129.5 | -112.1 | 136.6 | -164.1 | 246.6 | 20
-18 | 70.3 | 205.8 | 18.3 | 315.8 | -301.3 | 28.2 | -353.3 | 138.2 | -120.5 | 179.4 | -172.5 | 289.4 | 18
-16 | 64.6 | 267.3 | 12.6 | 377.3 | -346.9 | 39.9 | -398.9 | 149.9 | -152.5 | 224.1 | -204.5 | 334.1 | 16
-14 | 93.5 | 362.6 | 41.5 | 472.6 | -319.4 | 73.6 | -371.4 | 183.6 | -184.3 | 322.6 | -236.3 | 432.6 | 14
-12 | 114 | 477.1 | 62 | 587.1 | -362.3 | 131.4 | -414.3 | 241.4 | -170.8 | 448.2 | -222.8 | 558.2 | 12
-10 | 124.6 | 606.8 | 72.6 | 716.8 | -314.8 | 175.4 | -366.8 | 285.4 | -177.2 | 586.3 | -229.2 | 696.3 | 10
-8 | 132.6 | 751.2 | 80.6 | 861.2 | -341.3 | 213.9 | -393.3 | 323.9 | -163.5 | 753.3 | -215.5 | 863.3 | 8
-6 | 159.2 | 861.4 | 107.2 | 971.4 | -342.9 | 226 | -394.9 | 336 | -127.8 | 878.1 | -179.8 | 988.1 | 6
-4 | 179.4 | 817.1 | 127.4 | 927.1 | -272.8 | 134 | -324.8 | 244 | -23.9 | 861.6 | -75.9 | 971.6 | 4
-2 | 205.8 | 533.1 | 153.8 | 643.1 | -292.3 | 34.1 | -344.3 | 144.1 | 34 | 590.7 | -18 | 700.7 | 2
0 | 175 | 94.2 | 123 | 204.2 | -274 | 42.5 | -326 | 152.5 | 161.5 | 147.3 | 109.5 | 257.3 | 0
2 | 175.9 | -361.4 | 123.9 | -251.4 | -263.3 | 67.7 | -315.3 | 177.7 | 139.6 | -314.4 | 87.6 | -204.4 | -2
4 | 181.7 | -705.2 | 129.7 | -595.2 | -301.1 | -32.1 | -353.1 | 77.9 | 110 | -661.9 | 58 | -551.9 | -4
6 | 81.3 | -792.2 | 29.3 | -682.2 | -343.2 | -132.3 | -395.2 | -22.3 | 78.7 | -780.7 | 26.7 | -670.7 | -6
8 | 16.4 | -712.1 | -35.6 | -602.1 | -334.2 | -150.1 | -386.2 | -40.1 | 55.9 | -697.7 | 3.9 | -587.7 | -8
10 | 3.2 | -561.4 | -48.8 | -451.4 | -358.5 | -107.8 | -410.5 | 2.2 | 44.4 | -563.6 | -7.6 | -453.6 | -10
12 | -26.4 | -421.2 | -78.4 | -311.2 | -319.4 | -71 | -371.4 | 39 | 18.5 | -426.4 | -33.5 | -316.4 | -12
14 | -61.2 | -336 | -113.2 | -226 | -324.3 | -49.5 | -376.3 | 60.5 | 23.7 | -342.6 | -28.3 | -232.6 | -14
16 | -90.1 | -282.9 | -142.1 | -172.9 | -306.2 | -34.8 | -358.2 | 75.2 | 44.8 | -298.2 | -7.2 | -188.2 | -16
18 | -57.8 | -241.1 | -109.8 | -131.1 | -290.9 | -30 | -342.9 | 80 | 77.1 | -260.8 | 25.1 | -150.8 | -18
20 | -64.2 | -216.4 | -116.2 | -106.4 | -318.9 | -21.6 | -370.9 | 88.4 | 71.1 | -223.4 | 19.1 | -113.4 | -20
22 | -60.8 | -164.9 | -112.8 | -54.9 | -263.4 | -4.5 | -315.4 | 105.5 | 96.6 | -178.3 | 44.6 | -68.3 | -22
24 | -63.4 | -126.8 | -115.4 | -16.8 | -290.1 | 35.4 | -342.1 | 145.4 | 89.2 | -148.1 | 37.2 | -38.1 | -24