## Sheet1
Run | Current | BL | Transfer function
# | A | Tm | (Tm/A)
2 | 1.0011 | 0.0028988 | 0.002896
2 | 1.0011 | 0.00288 | 0.002877
2 | 1.0011 | 0.0028767 | 0.002874
3 | 1.0011 | 0.0028213 | 0.002818
3 | 1.001 | 0.0028155 | 0.002813
3 | 1.0011 | 0.0028297 | 0.002827
Mean | 1.0011 | 0.0028537 | 0.0028508
Stdev | 1.3912e-05 | 3.5608e-05 | 3.5606e-05
Background |  | 6.65e-05
Mean - Background |  | 0.0027872 | 0.0027842 | Will use this number
6.65e-05
0.023859