## Sheet1
Mode | = | LPVMF
| Kratio | Kind | I1X(wire) | I1X(Hall1) | I1X(Hall2) | I2X(wire) | I2X(Hall1) | I2X(Hall2) | I1Y(wire) | I1Y(Hall1) | I1Y(Hall2) | I2Y(wire) | I2Y(Hall1) | I2Y(Hall2)
|  |  | microTm | microTm | microTm | microTm2 | microTm2 | microTm2 | microTm | microTm | microTm | microTm2 | microTm2 | microTm2
| 0.9 | 1 | 74.11 | 131 | 222 | -180.828 | 128 | 303 | -218.986 | -63 | -210 | -378.96 | -150 | -490
| 0.9 | 2 | 107.936 |  |  | -136.788 |  |  | -218.738 |  |  | -375.128
| 0.9 | 3 | 64.302 |  |  | -218.016 |  |  | -229.198 |  |  | -283.904
| 0.9 | 4 | 51.686 |  |  | -219.802 |  |  | -210.866 |  |  | -307.898
Avrg. |  |  | 74.5085 | 176.5 |  | -188.8585 | 215.5 |  | -219.447 | -136.5 |  | -336.4725 | -320
Mode | = | LPHMF
| 0.9 | 1 | 96.486 | 7 | 241 | -119.132 | -120 | -30 | -126.77 | -8 | -120 | 127.628 | 235 | 4
| 0.9 | 2 | 91.716 |  |  | -97.3 |  |  | -151.952 |  |  | 121.93
| 0.9 | 3 | 100.306 |  |  | -101.344 |  |  | -79.278 |  |  | 202.37
| 0.9 | 4 | 98.132 |  |  | -99.668 |  |  | -56.896 |  |  | 267.09
|  |  | 96.66 | 124 |  | -104.361 | -75 |  | -103.724 | -64 |  | 179.7545 | 119.5
Mode | = | CPRMF
| 0.9 | 1 | -127.3 | -120 | 56 | -491.642 | -280 | 30 | -206.604 | -42 | -190 | -227.588 | 18 | -241
| 0.9 | 2 | -169.804 |  |  | -584.332 |  |  | -198.336 |  |  | -119.626
| 0.9 | 3 | -115.332 |  |  | -555.81 |  |  | -203.908 |  |  | -321.488
| 0.9 | 4 | -108.856 |  |  | -554.428 |  |  | -146.954 |  |  | -149.804
|  |  | -130.323 | -32 |  | -546.553 | -125 |  | -188.9505 | -116 |  | -204.6265 | -111.5
Mode | = | CPLMF
| 0.9 | 1 | 221.562 | 22 | 428 | 41.49 | 167 | 567 | -135.7 | -2 | -140 | -173.05 | -11 | -370
| 0.9 | 2 | 290.226 |  |  | 199.744 |  |  | -133.75 |  |  | -169.202
| 0.9 | 3 | 252.654 |  |  | 202.106 |  |  | -171.838 |  |  | -262.192
| 0.9 | 4 | 200.758 |  |  | 149.894 |  |  | -189.566 |  |  | -167.324
|  |  | 241.3 | 225 |  | 148.3085 | 367 |  | -157.7135 | -71 |  | -192.942 | -190.5
Summary
Mode | Int | wire | probe | delta
LPVMF | I1X | 75 | 177 | -102
| I2X | -189 | 216 | -405
| I1Y | -219 | -137 | 82
| I2Y | -336 | -320 | -16
LPHMF | I1X | 97 | 124 | -27
| I2X | -104 | -75 | -29
| I1Y | -104 | -64 | -40
| I2Y | 180 | 120 | 60
CPRMF | I1X | -130 | -32 | -98
| I2X | -547 | -125 | -422
| I1Y | -189 | -116 | -73
| I2Y | -205 | -112 | -93
CPLMF | I1X | 241 | 225 | 16
| I2X | 148 | 367 | -219
| I1Y | -158 | -71 | -87
| I2Y | -193 | -191 | -2