## Sheet1
Field integrals
Run # | Mode | I1X | I2X | I1Y | I2Y | K | Comment |  | 0.0017353 | - zero shift in mm
189 | Lin | -159 | -230 | 196 | 10 | 3.5654 | By max | 0
190 | Lin | -123 | -57 | 60 | -56 | 3.4899 | 2mm top 2 rows | 2
192 | lin | -70 | -25 | 44 | -55 | 3.307 | 4mm … | 4
193 | Lin | -70 | -26 | -9 | -80 | 3.0068 | 6mm … | 6
194 | Lin | -78 | -29 | -37 | -90 | 2.596 | 8mm … | 8
195 | Lin | -97 | -50 | 133 | -11 | 3.549 | By max | 0
196 | Lin | -102 | -59 | 110 | -19 | 3.4874 | -2mm top 2 rows | -2
197 | Lin | -123 | -69 | 30 | -61 | 3.3059 | -4mm … | -4
198 | Lin | -133 | -70 | -39 | -95 | 3.0065 | -6mm … | -6
199 | Lin | -137 | -72 | -66 | -108 | 2.5959 | -8 mm … | -8
200 | Lin | -75 | -42 | 136 | -10 | 3.5483 | By max | 0