NMR                  Hall Probe 3T Range
1.31032		1.30855
1.50391		1.50170	
1.20537		1.20385
1.00531		1.00435
0.80281		0.80255
0.72151		0.72110
0.90431		0.90350
1.11815		1.11680
1.41624		1.41415

 NMR                  Hall Probe 1.2 T Range
0.71863		0.71842
0.80915		0.80880	
0.90753		0.70696
1.00594		1.00514
1.11103		1.10994
1.20975		1.20846