## Slide 1
IMIN = -12 A
IMAX = +12 A
BMIN = -0.0631 kG-m
BMAX = +0.0626 kG-m

## Slide 2
b1/b0 = -2.974e-02 %/mm
b2/b0 = -3.617e-02 %/mm^2
multipole content @ 10 GeV
K1L = -5.377955e-05 1/m
K2L = -6.718335e-02 1/m^2