## Sheet1
Run | f | # point | Int Str | sig Int Str | PTF, PS On | PTF, PS OFF | f | Int Str | sig Int Str | PTF, PS off
|  | # | (T-m) | (T-m) | (G) | (G) |  | Mean | Std
5 | 0.87 | 49 | 1.63e-05 | 2.17e-05 | 2.7 | 0 | 0.87 | 1.375e-05 | 3.6574e-06 | 0.025 | 0.05
6 | 0.87 | 49 | 1.18e-05 | 2.52e-05 | 2.6 | 0.1
6 | 0.87 | 49 | 1.73e-05 | 1.38e-05 | 2.7 | 0
6 | 0.87 | 49 | 9.6e-06 | 1.17e-05 | 2.6 | 0
8 | 0.86 | 49 | 3.8e-06 | 8e-06 | 2.2 | 0 | 0.86 | 4.9e-06 | 2.2189e-06 | -0.13333 | 0.15275
9 | 0.86 | 49 | 9.3e-06 | 6.8e-06 | 2.3 | -0.1
9 | 0.86 | 49 | 1.6e-06 | 1.11e-05 | 2.2 | -0.3
10 | 0.85 | 49 | 1.3e-06 | 5.2e-06 | 2.3 | 0 | 0.85 | 2.6e-06 | 8.8036e-06 | -0.13333 | 0.11547
10 | 0.85 | 49 | 1e-06 | 2.11e-05 | 2.3 | -0.2
10 | 0.85 | 49 | 5.5e-06 | 6.6e-06 | 2.4 | -0.2
7 | 0.88 | 49 | -2.16e-05 | 1.82e-05 | 1.8 | -0.9 | 0.88 | -1.81e-05 | 4.6808e-06 | -0.9 | 0
11 | 0.88 | 49 | -1.92e-05 | 1.03e-05 | 1.8 | -0.9
11 | 0.88 | 49 | -1.35e-05 | 9.9e-06 | 1.8 | -0.9
12 | 0.85 | 49 | 2.02e-05 | 1.09e-05 | 2.2 | -0.2 | 0.85 | 1.0013e-05 | 4.2063e-06 | -0.2 | 0.1
12 | 0.85 | 49 | 9.8e-06 | 2.5e-06 | 2.2 | -0.1
12 | 0.85 | 49 | 4e-08 | 7.1e-06 | 2.2 | -0.3
13 | 0.85 | 49 | 1.16e-05 | 2.29e-05 | 2.2 | 0