## Sheet1
FACET-II Chicane Dipole Hall Probe Reading at and Integrated Field of 0.397 T-m or ~11 amps. | [6 empty] | Comment
Dipole | Field (T) | Field (T) | Field (T) | Field Mean | Field Stdev | % Diff to Mean of All
4595 | -0.873 | -0.887 | -0.89 | -0.88333 | 0.0090738 | -1.184%
4596 | 0.888 | 0.883 | 0.895 | 0.88867 | 0.0060277 | -0.5873%
4597 | 0.877 | 0.867 | 0.884 | 0.876 | 0.008544 | -2.004%
4598 | -0.923 | -0.935 | -0.925 | -0.92767 | 0.0064291 | 3.776% | Vacuum chamber has 2-3 gap mm between pole for 4598. The other magnets had a ~1 mm gap
|  |  | Mean of All | 0.89392
|  |  | Stdev of All | 0.023091
Measurements were made on the end of the pole in the X center.
Y ^
Meas Here
X