## Sheet1
2025-07-01 | Measurements 3:20PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | -0.3034 | -0.3081 | -0.0047 | -71.3032
2 | 49.0394 | 49.0309 | -0.0085 | -71.3065
3 | 98.3802 | 98.3693 | -0.0109 | -71.3112
4 | 147.718 | 147.7086 | -0.0094 | -71.3153
5 | 197.0612 | 197.0466 | -0.0146 | -71.3232
6 | 246.3988 | 246.3856 | -0.0132 | -71.3292
7 | 295.7258 | 295.7262 | 0.0004 | -71.3163
8 | 345.0652 | 345.064 | -0.0012 | -71.3148
9 | 394.4036 | 394.4015 | -0.0021 | -71.3124
10 | 443.7402 | 443.739 | -0.0012 | -71.3092
11 | 493.0772 | 493.0746 | -0.0026 | -71.306
12 | 542.4157 | 542.4121 | -0.0036 | -71.303
13 | 591.7514 | 591.7435 | -0.0079 | -71.2987
14 | 641.0917 | 641.0829 | -0.0088 | -71.3031
15 | 690.4307 | 690.4218 | -0.0089 | -71.3091
16 | 739.7681 | 739.76 | -0.0081 | -71.3133
17 | 789.1057 | 789.098 | -0.0077 | -71.3143
| Z |  | X
1 | -2.35 |  | 0
2 | 0.55 |  | -3.3
3 | 2.15 |  | -8
4 | 2.7 |  | -12.1
5 | 5.3 |  | -20
6 | 5.6 |  | -26
7 | 1.4 |  | -13.1
8 | 2 |  | -11.6
9 | 1.95 |  | -9.2
10 | 1 |  | -6
11 | -0.7 |  | -2.8
12 | -0.7 |  | 0.2
13 | -5.15 |  | 4.5
14 | -3.3 |  | 0.1
15 | -2.35 |  | -5.9
16 | -2.55 |  | -10.1
17 | -2.75 |  | -11.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P1
P2
P3
+Y
+X