## MAG PTS Q1 C4 RUN 2
0 | -0.01 | 45.9886 | -20.0096 | [6 empty] | z |  |  | X
0 | 49.3336 | 45.9889 | -20.0105 | 1 | -0.01 | -0.0112 | 24.5253 | 24.5295 | 12.2584 | 0 | 51.5371 | 70.5025 | 19.8
0 | 98.6609 | 45.9909 | -20.0107 | 2 | 49.3336 | 49.3313 | 73.8658 | 73.8686 | 61.5998 | 3.425 | 51.536 | 70.4976 | 16.8
0 | 147.9766 | 45.9911 | -20.0096 | 3 | 98.6609 | 98.6568 | 123.189 | 123.198 | 110.9262 | -8.225 | 51.5539 | 70.5001 | 27
0 | 197.3519 | 45.9904 | -20.0102 | 4 | 147.9766 | 147.977 | 172.5104 | 172.512 | 160.244 | -28.4 | 51.5347 | 70.5118 | 23.25
0 | 246.6548 | 45.9907 | -20.0103 | 5 | 197.3519 | 197.3388 | 221.8686 | 221.8827 | 209.6105 | 0.1 | 51.5496 | 70.5119 | 30.75
0 | 296.0172 | 45.9907 | -20.0097 | 6 | 246.6548 | 246.664 | 271.1999 | 271.1925 | 258.9278 | -20.6 | 51.5307 | 70.5047 | 17.7
0 | 345.3879 | 45.9909 | -20.0103 | 7 | 296.0172 | 296.0159 | 320.5505 | 320.5551 | 308.2847 | -1.725 | 51.4918 | 70.4736 | -17.3
0 | 394.6579 | 45.9909 | -20.0099 | 8 | 345.3879 | 345.3418 | 369.8752 | 369.9258 | 357.6327 | 8.275 | 51.4946 | 70.4648 | -20.3
0 | 444.0045 | 45.9907 | -20.0098 | 9 | 394.6579 | 394.622 | 419.1601 | 419.2006 | 406.9102 | -52.25 | 51.4863 | 70.45 | -31.85
0 | 493.3341 | 45.9909 | -20.0096 | 10 | 444.0045 | 443.9702 | 468.5015 | 468.5395 | 456.2539 | -46.475 | 51.4283 | 70.3932 | -89.25
0 | 542.6766 | 45.9906 | -20.0102 | 11 | 493.3341 | 493.337 | 517.8721 | 517.87 | 505.6033 | -35.1 | 51.4568 | 70.4213 | -60.95
0 | 591.9963 | 45.9903 | -20.0099 | 12 | 542.6766 | 542.6731 | 567.2055 | 567.2095 | 554.9412 | -35.225 | 51.4264 | 70.3976 | -88
0 | 641.2747 | 45.9908 | -20.011 | 13 | 591.9963 | 592.0199 | 616.5512 | 616.5275 | 604.2737 | -40.675 | 51.4877 | 70.4539 | -29.2
0 | 690.6233 | 45.9903 | -20.0103 | 14 | 641.2747 | 641.3211 | 665.8551 | 665.8108 | 653.5654 | -86.975 | 51.4692 | 70.4309 | -49.95
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 15 | 690.6233 | 690.6554 | 715.1907 | 715.1605 | 702.9075 | -82.925 | 51.4895 | 70.4687 | -20.9
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032 |  | 740.0355 | 740.0399 | 764.5815 | 764.5741 |  |  | 51.5028 | 70.4703
0 | -0.0112 | 78.9869 | -20.0086 |  | 789.4111 | 789.4002 | 813.9409 | 813.9523 |  |  | 51.6368 | 70.6067
0 | 49.3313 | 78.9895 | -20.0091
0 | 98.6568 | 78.989 | -20.0088
0 | 147.977 | 78.9897 | -20.009
0 | 197.3388 | 78.9888 | -20.0087
0 | 246.664 | 78.9887 | -20.0078
0 | 296.0159 | 78.9887 | -20.0082
0 | 345.3418 | 78.9894 | -20.0084
0 | 394.622 | 78.9893 | -20.0088
0 | 443.9702 | 78.9891 | -20.0084
0 | 493.337 | 78.9891 | -20.0082
0 | 542.6731 | 78.9895 | -20.0088
0 | 592.0199 | 78.9889 | -20.0091
0 | 641.3211 | 78.989 | -20.0086
0 | 690.6554 | 78.988 | -20.0076
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.5253 | 78.9913 | -20.0098
0 | 73.8658 | 78.9909 | -20.0101
0 | 123.189 | 78.9911 | -20.0102
0 | 172.5104 | 78.9908 | -20.0089
0 | 221.8686 | 78.9912 | -20.0091
0 | 271.1999 | 78.9913 | -20.0084
0 | 320.5505 | 78.9907 | -20.0085
0 | 369.8752 | 78.9912 | -20.0092
0 | 419.1601 | 78.9915 | -20.0092
0 | 468.5015 | 78.9914 | -20.01
0 | 517.8721 | 78.9915 | -20.0094
0 | 567.2055 | 78.9913 | -20.0103
0 | 616.5512 | 78.9914 | -20.0092
0 | 665.8551 | 78.9912 | -20.0083
0 | 715.1907 | 78.9913 | -20.0097
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5295 | 45.9917 | -20.0081
0 | 73.8686 | 45.9911 | -20.0084
0 | 123.198 | 45.9909 | -20.0089
0 | 172.512 | 45.9912 | -20.009
0 | 221.8827 | 45.9912 | -20.0093
0 | 271.1925 | 45.9908 | -20.0083
0 | 320.5551 | 45.991 | -20.0092
0 | 369.9258 | 45.9909 | -20.0099
0 | 419.2006 | 45.9909 | -20.009
0 | 468.5395 | 45.9911 | -20.0085
0 | 517.87 | 45.991 | -20.0079
0 | 567.2095 | 45.9912 | -20.0081
0 | 616.5275 | 45.9912 | -20.0078
0 | 665.8108 | 45.9907 | -20.0092
0 | 715.1605 | 45.9912 | -20.0079
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.1579 | 51.5371 | -33.5096
0 | 61.5271 | 51.536 | -33.5093
0 | 110.8961 | 51.5539 | -33.5085
0 | 160.2643 | 51.5347 | -33.5079
0 | 209.6326 | 51.5496 | -33.5084
0 | 259.0011 | 51.5307 | -33.5086
0 | 308.3713 | 51.4918 | -33.5093
0 | 357.7382 | 51.4946 | -33.5072
0 | 407.1071 | 51.4863 | -33.5087
0 | 456.4769 | 51.4283 | -33.5087
0 | 505.845 | 51.4568 | -33.5082
0 | 555.2137 | 51.4264 | -33.5088
0 | 604.5832 | 51.4877 | -33.5091
0 | 653.9512 | 51.4692 | -33.508
0 | 703.3189 | 51.4895 | -33.5083
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1587 | 70.5025 | -33.5094
0 | 61.5277 | 70.4976 | -33.5098
0 | 110.8952 | 70.5001 | -33.5096
0 | 160.2642 | 70.5118 | -33.5095
0 | 209.6325 | 70.5119 | -33.5091
0 | 259.0019 | 70.5047 | -33.509
0 | 308.3714 | 70.4736 | -33.5091
0 | 357.7393 | 70.4648 | -33.508
0 | 407.1081 | 70.45 | -33.5096
0 | 456.477 | 70.3932 | -33.5097
0 | 505.8451 | 70.4213 | -33.5095
0 | 555.2136 | 70.3976 | -33.5092
0 | 604.5828 | 70.4539 | -33.5095
0 | 653.9511 | 70.4309 | -33.5094
0 | 703.3202 | 70.4687 | -33.5097
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039