## calc
0 | -0.0258 | -46.0044 | -20.0062 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.2928 | -46.0048 | -20.0056 | 1 | -0.0258 | -0.0057 | 24.5295 | 24.5121 | 12.2525 | 0 | -51.5098 | -70.4833 | 3.45
0 | 98.6631 | -46.0049 | -20.0063 | 2 | 49.2928 | 49.3021 | 73.8383 | 73.8284 | 61.5654 | -25.125 | -51.3479 | -70.3007 | 175.7
0 | 148.0007 | -46.0047 | -20.0076 | 3 | 98.6631 | 98.6469 | 123.1827 | 123.1985 | 110.9228 | 0 | -51.5251 | -70.4976 | -11.35
0 | 197.3398 | -46.0052 | -20.0071 | 4 | 148.0007 | 147.9883 | 172.525 | 172.5395 | 160.2634 | 2.575 | -51.5232 | -70.4951 | -9.15
0 | 246.6562 | -46.0053 | -20.0057 | 5 | 197.3398 | 197.3307 | 221.8702 | 221.8778 | 209.6046 | 5.825 | -51.4772 | -70.458 | 32.4
0 | 296.0312 | -46.005 | -20.0054 | 6 | 246.6562 | 246.6511 | 271.1858 | 271.1947 | 258.922 | -14.85 | -51.504 | -70.4748 | 10.6
0 | 345.3538 | -46.0051 | -20.0051 | 7 | 296.0312 | 296.0231 | 320.5616 | 320.5675 | 308.2958 | 21.05 | -51.5254 | -70.5036 | -14.5
0 | 394.7131 | -46.0049 | -20.0058 | 8 | 345.3538 | 345.3851 | 369.9234 | 369.8904 | 357.6382 | 25.375 | -51.4935 | -70.4648 | 20.85
0 | 444.0364 | -46.0051 | -20.0055 | 9 | 394.7131 | 394.6845 | 419.2223 | 419.25 | 406.9675 | 16.675 | -51.4976 | -70.4601 | 21.15
0 | 493.3556 | -46.005 | -20.0062 | 10 | 444.0364 | 444.0331 | 468.5674 | 468.5719 | 456.3022 | 13.4 | -51.3213 | -70.2777 | 200.5
0 | 542.7226 | -46.0051 | -20.007 | 11 | 493.3556 | 493.3887 | 517.9184 | 517.8928 | 505.6389 | 12.075 | -51.2587 | -70.2205 | 260.4
0 | 592.0507 | -46.005 | -20.0068 | 12 | 542.7226 | 542.7082 | 567.2409 | 567.2559 | 554.9819 | 17.1 | -51.5173 | -70.4866 | -1.95
0 | 641.3717 | -46.0051 | -20.006 | 13 | 592.0507 | 592.0539 | 616.5922 | 616.5908 | 604.3219 | 19.1 | -51.4933 | -70.4524 | 27.15
0 | 690.7196 | -46.0051 | -20.0054 | 14 | 641.3717 | 641.3352 | 665.8768 | 665.9104 | 653.6235 | -17.275 | -51.5024 | -70.4695 | 14.05
0 | 740.0785 | -46.0059 | -20.0043 | 15 | 690.7196 | 690.7197 | 715.2544 | 715.2537 | 702.9869 | 8.05 | -51.4954 | -70.4665 | 19.05
0 | 789.4094 | -46.0051 | -20.0058 | 16 | 740.0785 | 740.0694 | 764.5986 | 764.616 | 752.3406 | 23.825 | -51.4995 | -70.4591 | 20.7
0 | -0.0057 | -79.0046 | -20.0046 | 17 | 789.4094 | 789.3804 | 813.9102 | 813.9407 | 801.6602 | 5.375 | -51.26 | -70.2315 | 254.25
0 | 49.3021 | -79.0034 | -20.0033
0 | 98.6469 | -79.0036 | -20.0032
0 | 147.9883 | -79.0035 | -20.0052
0 | 197.3307 | -79.0038 | -20.0051
0 | 246.6511 | -79.0036 | -20.0039
0 | 296.0231 | -79.0036 | -20.0046
0 | 345.3851 | -79.0038 | -20.0053
0 | 394.6845 | -79.0036 | -20.0033
0 | 444.0331 | -79.0039 | -20.0045
0 | 493.3887 | -79.0031 | -20.0047
0 | 542.7082 | -79.0035 | -20.0046
0 | 592.0539 | -79.004 | -20.0049
0 | 641.3352 | -79.0037 | -20.0026
0 | 690.7197 | -79.0037 | -20.0043
0 | 740.0694 | -79.0037 | -20.004
0 | 789.3804 | -79.0038 | -20.0029
0 | 24.5295 | -79.0048 | -20.0062
0 | 73.8383 | -79.0042 | -20.0058
0 | 123.1827 | -79.0042 | -20.0049
0 | 172.525 | -79.0045 | -20.0049
0 | 221.8702 | -79.004 | -20.0043
0 | 271.1858 | -79.0043 | -20.0057
0 | 320.5616 | -79.0045 | -20.0046
0 | 369.9234 | -79.0042 | -20.0045
0 | 419.2223 | -79.0049 | -20.0059
0 | 468.5674 | -79.0045 | -20.0056
0 | 517.9184 | -79.0045 | -20.0048
0 | 567.2409 | -79.004 | -20.0049
0 | 616.5922 | -79.0047 | -20.005
0 | 665.8768 | -79.0042 | -20.0059
0 | 715.2544 | -79.0042 | -20.0054
0 | 764.5986 | -79.0044 | -20.0058
0 | 813.9102 | -79.0047 | -20.006
0 | 24.5121 | -46.0047 | -20.0035
0 | 73.8284 | -46.0047 | -20.0043
0 | 123.1985 | -46.0041 | -20.0052
0 | 172.5395 | -46.0047 | -20.0035
0 | 221.8778 | -46.004 | -20.0043
0 | 271.1947 | -46.005 | -20.0054
0 | 320.5675 | -46.0046 | -20.0055
0 | 369.8904 | -46.0043 | -20.0055
0 | 419.25 | -46.0047 | -20.0046
0 | 468.5719 | -46.0046 | -20.0031
0 | 517.8928 | -46.0052 | -20.0046
0 | 567.2559 | -46.0049 | -20.0042
0 | 616.5908 | -46.0049 | -20.003
0 | 665.9104 | -46.0052 | -20.0046
0 | 715.2537 | -46.0052 | -20.0028
0 | 764.616 | -46.005 | -20.0041
0 | 813.9407 | -46.0049 | -20.0045
0 | 12.1734 | -51.5098 | -33.505
0 | 61.5425 | -51.3479 | -33.5045
0 | 110.911 | -51.5251 | -33.5047
0 | 160.2796 | -51.5232 | -33.5049
0 | 209.6481 | -51.4772 | -33.5058
0 | 259.0175 | -51.504 | -33.5048
0 | 308.3853 | -51.5254 | -33.5051
0 | 357.7559 | -51.4935 | -33.5051
0 | 407.1241 | -51.4976 | -33.5044
0 | 456.4926 | -51.3213 | -33.5049
0 | 505.8618 | -51.2587 | -33.5053
0 | 555.2309 | -51.5173 | -33.5054
0 | 604.5987 | -51.4933 | -33.5046
0 | 653.9694 | -51.5024 | -33.5046
0 | 703.3375 | -51.4954 | -33.5044
0 | 752.7061 | -51.4995 | -33.5052
0 | 802.0759 | -51.26 | -33.5051
0 | 12.1733 | -70.4833 | -33.5052
0 | 61.5418 | -70.3007 | -33.5046
0 | 110.9106 | -70.4976 | -33.5033
0 | 160.2798 | -70.4951 | -33.5049
0 | 209.648 | -70.458 | -33.5046
0 | 259.0168 | -70.4748 | -33.5039
0 | 308.3859 | -70.5036 | -33.5052
0 | 357.7549 | -70.4648 | -33.504
0 | 407.1243 | -70.4601 | -33.505
0 | 456.493 | -70.2777 | -33.505
0 | 505.8616 | -70.2205 | -33.5043
0 | 555.2305 | -70.4866 | -33.5043
0 | 604.5991 | -70.4524 | -33.5048
0 | 653.968 | -70.4695 | -33.505
0 | 703.3369 | -70.4665 | -33.5052
0 | 752.706 | -70.4591 | -33.5046
0 | 802.0742 | -70.2315 | -33.5048