## calc
0 | -0.021 | -46.0014 | -20.0037 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.3322 | -46.0011 | -20.007 | 1 | -0.021 | -0.0298 | 24.5072 | 24.5098 | 24.5174 | 0 | -51.5554 | -70.5305 | -42.95
0 | 98.6473 | -46.0007 | -20.007 | 2 | 49.3322 | 49.3286 | 73.8673 | 73.86 | 73.8672 | 11.8 | -51.5086 | -70.4805 | 5.45
0 | 148.0211 | -46.0007 | -20.0052 | 3 | 98.6473 | 98.6463 | 123.1801 | 123.2284 | 123.1828 | 0 | -51.5487 | -70.5095 | -29.1
0 | 197.3636 | -46.0008 | -20.0044 | 4 | 148.0211 | 148.0083 | 172.5447 | 172.5485 | 172.5563 | 35.5 | -51.4718 | -70.4382 | 45
0 | 246.6947 | -46.0008 | -20.005 | 5 | 197.3636 | 197.3744 | 221.9049 | 221.8898 | 221.8976 | 38.8 | -51.5155 | -70.4891 | -2.3
0 | 296.066 | -46.0007 | -20.0049 | 6 | 246.6947 | 246.7121 | 271.2481 | 271.2272 | 271.2347 | 37.9 | -51.5023 | -70.4765 | 10.6
0 | 345.3741 | -46.0012 | -20.0056 | 7 | 296.066 | 296.0679 | 320.6007 | 320.5925 | 320.6004 | 65.6 | -51.464 | -70.4384 | 48.8
0 | 394.7268 | -46.0011 | -20.0064 | 8 | 345.3741 | 345.3746 | 369.9119 | 369.9047 | 369.9118 | 39 | -51.4978 | -70.4648 | 18.7
0 | 444.0631 | -46.0012 | -20.0062 | 9 | 394.7268 | 394.7339 | 419.2693 | 419.2543 | 419.2617 | 50.9 | -51.5116 | -70.4701 | 9.15
0 | 493.3881 | -46.0006 | -20.0054 | 10 | 444.0631 | 444.0302 | 468.5658 | 468.5928 | 468.6004 | 51.6 | -51.521 | -70.5118 | -16.4
0 | 542.7559 | -46.0006 | -20.0066 | 11 | 493.3881 | 493.375 | 517.9131 | 517.9183 | 517.9256 | 38.8 | -51.4744 | -70.4478 | 38.9
0 | 592.0679 | -46.0007 | -20.0048 | 12 | 542.7559 | 542.73 | 567.2658 | 567.281 | 567.289 | 64.2 | -51.5059 | -70.4802 | 6.95
0 | 641.422 | -46.0008 | -20.0052 | 13 | 592.0679 | 592.061 | 616.592 | 616.5962 | 616.604 | 41.2 | -51.558 | -70.5245 | -41.25
0 | 690.7258 | -46.0009 | -20.0059 | 14 | 641.422 | 641.4287 | 665.9674 | 665.9544 | 665.9616 | 60.8 | -51.4937 | -70.4633 | 21.5
0 | 740.075 | -46.0012 | -20.0063 | 15 | 690.7258 | 690.7108 | 715.2429 | 715.1715 | 715.2585 | 19.7 | -51.4974 | -70.4409 | 30.85
0 | 789.4248 | -46.0009 | -20.0058 | 16 | 740.075 | 740.0796 | 764.6131 | 764.6007 | 764.6084 | 31.6 | -51.4958 | -70.4636 | 20.3
0 | -0.0298 | -79.0003 | -20.0041 | 17 | 789.4248 | 789.4416 | 813.9747 | 813.9536 | 813.9616 | 46.8 | -51.4872 | -70.4566 | 28.1
0 | 49.3286 | -78.9997 | -20.0057 | [6 empty] | 19.9338 |  |  | 27.9083
0 | 98.6463 | -78.9994 | -20.0049
0 | 148.0083 | -78.9994 | -20.0043
0 | 197.3744 | -78.9994 | -20.0055
0 | 246.7121 | -78.9994 | -20.0025
0 | 296.0679 | -78.9996 | -20.0036
0 | 345.3746 | -78.9993 | -20.0025
0 | 394.7339 | -78.9999 | -20.0045
0 | 444.0302 | -78.9991 | -20.0036
0 | 493.375 | -78.9997 | -20.0038
0 | 542.73 | -78.9996 | -20.0041
0 | 592.061 | -78.9991 | -20.0037
0 | 641.4287 | -78.9997 | -20.0033
0 | 690.7108 | -78.9995 | -20.0035
0 | 740.0796 | -78.9998 | -20.0027
0 | 789.4416 | -78.9994 | -20.0037
0 | 24.5072 | -79.0003 | -20.0043
0 | 73.8673 | -79.0005 | -20.004
0 | 123.1801 | -79.0001 | -20.0043
0 | 172.5447 | -79.0002 | -20.0047
0 | 221.9049 | -79.0004 | -20.0052
0 | 271.2481 | -79.0007 | -20.0054
0 | 320.6007 | -79.001 | -20.0048
0 | 369.9119 | -79.0005 | -20.0045
0 | 419.2693 | -79.0002 | -20.004
0 | 468.5658 | -79.0001 | -20.004
0 | 517.9131 | -79.001 | -20.0049
0 | 567.2658 | -79.0009 | -20.0051
0 | 616.592 | -79.0004 | -20.0052
0 | 665.9674 | -79.0005 | -20.0054
0 | 715.2429 | -79.0007 | -20.0048
0 | 764.6131 | -79.0005 | -20.0049
0 | 813.9747 | -79.0007 | -20.0056
0 | 24.5174 | -46.0009 | -20.0039
0 | 73.8672 | -46.0015 | -20.0043
0 | 123.1828 | -46.0011 | -20.0034
0 | 172.5563 | -46.0012 | -20.0039
0 | 221.8976 | -46.0011 | -20.0049
0 | 271.2347 | -46.0015 | -20.0036
0 | 320.6004 | -46.0014 | -20.0037
0 | 369.9118 | -46.0016 | -20.0034
0 | 419.2617 | -46.0012 | -20.0048
0 | 468.6004 | -46.0012 | -20.0043
0 | 517.9256 | -46.0012 | -20.0031
0 | 567.289 | -46.0012 | -20.0024
0 | 616.604 | -46.0012 | -20.0045
0 | 665.9616 | -46.0011 | -20.0043
0 | 715.2585 | -46.0014 | -20.004
0 | 764.6084 | -46.0016 | -20.0034
0 | 813.9616 | -46.0008 | -20.0054
0 | 12.1706 | -51.5554 | -33.5042
0 | 61.5385 | -51.5086 | -33.5048
0 | 110.9086 | -51.5487 | -33.5037
0 | 160.2768 | -51.4718 | -33.505
0 | 209.6466 | -51.5155 | -33.5042
0 | 259.0145 | -51.5023 | -33.5041
0 | 308.3839 | -51.464 | -33.504
0 | 357.7529 | -51.4978 | -33.504
0 | 407.1211 | -51.5116 | -33.5043
0 | 456.4902 | -51.521 | -33.5048
0 | 505.8591 | -51.4744 | -33.5031
0 | 555.2272 | -51.5059 | -33.5046
0 | 604.5962 | -51.558 | -33.5058
0 | 653.9656 | -51.4937 | -33.5043
0 | 703.336 | -51.4974 | -33.5041
0 | 752.7026 | -51.4958 | -33.5047
0 | 802.0714 | -51.4872 | -33.5042
0 | 12.1697 | -70.5305 | -33.5035
0 | 61.5386 | -70.4805 | -33.5045
0 | 110.9084 | -70.5095 | -33.5044
0 | 160.2767 | -70.4382 | -33.5039
0 | 209.6456 | -70.4891 | -33.5046
0 | 259.0144 | -70.4765 | -33.5036
0 | 308.3834 | -70.4384 | -33.5046
0 | 357.7527 | -70.4648 | -33.5033
0 | 407.1216 | -70.4701 | -33.5034
0 | 456.4899 | -70.5118 | -33.5044
0 | 505.8585 | -70.4478 | -33.5045
0 | 555.2268 | -70.4802 | -33.5034
0 | 604.5965 | -70.5245 | -33.5049
0 | 653.9648 | -70.4633 | -33.5041
0 | 703.3343 | -70.4409 | -33.5038
0 | 752.7024 | -70.4636 | -33.5033
0 | 802.0719 | -70.4566 | -33.5045