## calc
0 | 0.0839 | 45.9945 | -20.0051 |  | Run 5 | Q3C4 |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.4052 | 45.9951 | -20.0056 | 1 | 0.0839 | 0.0466 | 24.5788 | 24.6158 | 12.3313 | -1.725 | 51.538 | 70.5131 | 25.55
0 | 98.7285 | 45.9952 | -20.0055 | 2 | 49.4052 | 49.3744 | 73.9119 | 73.9427 | 61.6586 | -7.45 | 51.5124 | 70.4918 | 2.1
0 | 148.0808 | 45.9953 | -20.005 | 3 | 98.7285 | 98.6974 | 123.2302 | 123.2656 | 110.9804 | -18.575 | 51.5218 | 70.4906 | 6.2
0 | 197.3866 | 45.9952 | -20.005 | 4 | 148.0808 | 148.0515 | 172.5852 | 172.6159 | 160.3333 | 1.35 | 51.501 | 70.4957 | -1.65
0 | 246.7349 | 45.9951 | -20.006 | 5 | 197.3866 | 197.3704 | 221.9052 | 221.926 | 209.647 | -17.95 | 51.524 | 70.488 | 6
0 | 296.0932 | 45.9952 | -20.006 | 6 | 246.7349 | 246.7012 | 271.2336 | 271.2707 | 258.9851 | -12.9 | 51.5243 | 70.4716 | -2.05
0 | 345.3953 | 45.9953 | -20.0065 | 7 | 296.0932 | 296.0641 | 320.5985 | 320.6261 | 308.3455 | 14.475 | 51.519 | 70.4857 | 2.35
0 | 394.7263 | 45.9952 | -20.0053 | 8 | 345.3953 | 345.3708 | 369.9054 | 369.9298 | 357.6503 | -13.675 | 51.5168 | 70.4828 | -0.2
0 | 444.0742 | 45.9954 | -20.0065 | 9 | 394.7263 | 394.724 | 419.2595 | 419.2646 | 406.9936 | -3.4 | 51.5187 | 70.4848 | 1.75
0 | 493.3965 | 45.9952 | -20.0068 | 10 | 444.0742 | 444.0816 | 468.6182 | 468.6094 | 456.3458 | 15.85 | 51.5077 | 70.4736 | -9.35
0 | 542.7208 | 45.9955 | -20.0057 | 11 | 493.3965 | 493.4026 | 517.9418 | 517.9383 | 505.6698 | 6.8 | 51.5156 | 70.4898 | 2.7
0 | 592.0737 | 45.995 | -20.0059 | 12 | 542.7208 | 542.7266 | 567.2634 | 567.2563 | 554.9918 | -4.225 | 51.5129 | 70.4867 | -0.2
0 | 641.398 | 45.9949 | -20.005 | 13 | 592.0737 | 592.0768 | 616.6098 | 616.6079 | 604.342 | 13.05 | 51.5172 | 70.4883 | 2.75
0 | 690.755 | 45.9952 | -20.0055 | 14 | 641.398 | 641.3985 | 665.9357 | 665.9341 | 653.6666 | 4.575 | 51.5201 | 70.4791 | -0.4
0 | 740.0409 | 45.9945 | -20.0049 | 15 | 690.755 | 690.7299 | 715.2641 | 715.2918 | 703.0102 | 15.2 | 51.5327 | 70.4967 | 14.7
0 | 789.3822 | 45.9945 | -20.0056 | 16 | 740.0409 | 740.0479 | 764.5827 | 764.5756 | 752.3118 |  | 51.4807 | 70.4597
0 | 0.0466 | 78.9931 | -20.0036 | 17 | 789.3822 | 789.3923 | 813.9289 | 813.9202 | 801.6559 |  | 51.4585 | 70.4504
0 | 49.3744 | 78.9939 | -20.0044 | [6 empty] | 12.0555 |  |  | 8.0064
0 | 98.6974 | 78.9931 | -20.0039
0 | 148.0515 | 78.9933 | -20.0036
0 | 197.3704 | 78.9939 | -20.0045
0 | 246.7012 | 78.9934 | -20.0047
0 | 296.0641 | 78.9933 | -20.0041
0 | 345.3708 | 78.9933 | -20.0044
0 | 394.724 | 78.994 | -20.0042
0 | 444.0816 | 78.9934 | -20.0036
0 | 493.4026 | 78.9934 | -20.0043
0 | 542.7266 | 78.9934 | -20.0043
0 | 592.0768 | 78.9938 | -20.0039
0 | 641.3985 | 78.9932 | -20.0039
0 | 690.7299 | 78.9936 | -20.004
0 | 740.0479 | 78.9914 | -20.0043
0 | 789.3923 | 78.9927 | -20.0048
0 | 24.5788 | 78.9952 | -20.0042
0 | 73.9119 | 78.9957 | -20.0045
0 | 123.2302 | 78.9955 | -20.0049
0 | 172.5852 | 78.9957 | -20.0055
0 | 221.9052 | 78.9963 | -20.0057
0 | 271.2336 | 78.9953 | -20.0051
0 | 320.5985 | 78.9963 | -20.0045
0 | 369.9054 | 78.9957 | -20.0039
0 | 419.2595 | 78.9958 | -20.0038
0 | 468.6182 | 78.996 | -20.0046
0 | 517.9418 | 78.9955 | -20.0042
0 | 567.2634 | 78.9958 | -20.0054
0 | 616.6098 | 78.9953 | -20.0052
0 | 665.9357 | 78.9959 | -20.0059
0 | 715.2641 | 78.9955 | -20.0053
0 | 764.5827 | 78.9946 | -20.0058
0 | 813.9289 | 78.994 | -20.0046
0 | 24.6158 | 45.9952 | -20.0043
0 | 73.9427 | 45.9957 | -20.0043
0 | 123.2656 | 45.9959 | -20.005
0 | 172.6159 | 45.9954 | -20.0051
0 | 221.926 | 45.9957 | -20.0044
0 | 271.2707 | 45.9954 | -20.0053
0 | 320.6261 | 45.9951 | -20.0045
0 | 369.9298 | 45.9955 | -20.0047
0 | 419.2646 | 45.9956 | -20.0045
0 | 468.6094 | 45.9952 | -20.0051
0 | 517.9383 | 45.9955 | -20.0042
0 | 567.2563 | 45.9955 | -20.0041
0 | 616.6079 | 45.9953 | -20.0046
0 | 665.9341 | 45.9958 | -20.0046
0 | 715.2918 | 45.9959 | -20.0041
0 | 764.5756 | 45.9946 | -20.0041
0 | 813.9202 | 45.9943 | -20.004
0 | 12.2202 | 51.538 | -33.5039
0 | 61.5896 | 51.5124 | -33.5044
0 | 110.959 | 51.5218 | -33.5035
0 | 160.3298 | 51.501 | -33.5028
0 | 209.699 | 51.524 | -33.5033
0 | 259.069 | 51.5243 | -33.5037
0 | 308.4381 | 51.519 | -33.5032
0 | 357.8076 | 51.5168 | -33.5036
0 | 407.1771 | 51.5187 | -33.5043
0 | 456.5464 | 51.5077 | -33.5037
0 | 505.9162 | 51.5156 | -33.5041
0 | 555.2849 | 51.5129 | -33.503
0 | 604.6528 | 51.5172 | -33.5034
0 | 654.0253 | 51.5201 | -33.5044
0 | 703.3945 | 51.5327 | -33.5041
0 | 752.7666 | 51.4807 | -33.5043
0 | 802.1372 | 51.4585 | -33.505
0 | 12.2205 | 70.5131 | -33.5044
0 | 61.5899 | 70.4918 | -33.5043
0 | 110.9596 | 70.4906 | -33.5048
0 | 160.3291 | 70.4957 | -33.5038
0 | 209.6978 | 70.488 | -33.5044
0 | 259.0681 | 70.4716 | -33.5043
0 | 308.4379 | 70.4857 | -33.504
0 | 357.8075 | 70.4828 | -33.5044
0 | 407.1768 | 70.4848 | -33.5044
0 | 456.5469 | 70.4736 | -33.504
0 | 505.915 | 70.4898 | -33.5044
0 | 555.2853 | 70.4867 | -33.5045
0 | 604.6552 | 70.4883 | -33.504
0 | 654.0233 | 70.4791 | -33.5046
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047