## MAG PTS Q1 C4 RUN 2
0 | -0.0264 | 46.0002 | -20.0045 | [6 empty] | z |  |  | X
0 | 49.3191 | 46.0005 | -20.0053 | 1 | -0.0264 | -0.0318 | 24.5087 | 24.5141 | 12.2412 | 0 | 53.5572 | 72.5206 | 38.9
0 | 98.6625 | 46.0007 | -20.0046 | 2 | 49.3191 | 49.3265 | 73.8625 | 73.853 | 61.5903 | 11.125 | 53.5302 | 72.4916 | 10.9
0 | 147.9596 | 46.0007 | -20.0035 | 3 | 98.6625 | 98.6659 | 123.2021 | 123.201 | 110.9329 | 15.725 | 53.5641 | 72.5068 | 35.45
0 | 197.343 | 46.0004 | -20.0046 | 4 | 147.9596 | 147.9504 | 172.4985 | 172.5083 | 160.2292 | -25.95 | 53.527 | 72.4993 | 13.15
0 | 246.6537 | 46 | -20.0048 | 5 | 197.343 | 197.3258 | 221.8598 | 221.8751 | 209.6009 | 7.775 | 53.5302 | 72.4914 | 10.8
0 | 296.0146 | 46.0002 | -20.0054 | 6 | 246.6537 | 246.6533 | 271.1948 | 271.1951 | 258.9242 | -6.925 | 53.555 | 72.5281 | 41.55
0 | 345.3577 | 46 | -20.0064 | 7 | 296.0146 | 296.0026 | 320.5399 | 320.5541 | 308.2778 | 8.65 | 53.5665 | 72.5456 | 56.05
0 | 394.6925 | 46.0002 | -20.0062 | 8 | 345.3577 | 345.358 | 369.8977 | 369.8984 | 357.6279 | 20.8 | 53.4761 | 72.4441 | -39.9
0 | 443.9573 | 46.0003 | -20.0049 | 9 | 394.6925 | 394.6923 | 419.237 | 419.2374 | 406.9648 | 19.65 | 53.5014 | 72.4642 | -17.2
0 | 493.375 | 46.0004 | -20.0051 | 10 | 443.9573 | 443.9586 | 468.4954 | 468.4947 | 456.2265 | -56.65 | 53.549 | 72.5132 | 31.1
0 | 542.7291 | 46.0002 | -20.0045 | 11 | 493.375 | 493.3843 | 517.9242 | 517.9121 | 505.6489 | 27.75 | 53.6007 | 72.5633 | 82
0 | 591.976 | 46.0004 | -20.0035 | 12 | 542.7291 | 542.7084 | 567.2443 | 567.2628 | 554.9861 | 27 | 53.576 | 72.5463 | 61.15
0 | 641.3804 | 46.0005 | -20.0045 | 13 | 591.976 | 591.9715 | 616.5061 | 616.5077 | 604.2403 | -56.825 | 53.5764 | 72.5445 | 60.45
0 | 690.6511 | 46.0003 | -20.0054 | 14 | 641.3804 | 641.3593 | 665.8988 | 665.9203 | 653.6397 | 4.55 | 53.5244 | 72.4843 | 4.35
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 15 | 690.6511 | 690.6316 | 715.1695 | 715.189 | 702.9103 | -62.85 | 53.5696 | 72.5458 | 57.7
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032
0 | -0.0318 | 78.9978 | -20.0013
0 | 49.3265 | 78.9992 | -20.0042
0 | 98.6659 | 78.9992 | -20.0042
0 | 147.9504 | 78.9986 | -20.0038
0 | 197.3258 | 78.9987 | -20.0042
0 | 246.6533 | 78.9983 | -20.002
0 | 296.0026 | 78.9978 | -20.0022
0 | 345.358 | 78.9982 | -20.0029
0 | 394.6923 | 78.9984 | -20.0027
0 | 443.9586 | 78.9985 | -20.0033
0 | 493.3843 | 78.9981 | -20.0022
0 | 542.7084 | 78.9981 | -20.0023
0 | 591.9715 | 78.9976 | -20.0016
0 | 641.3593 | 78.9975 | -20.0031
0 | 690.6316 | 78.9979 | -20.003
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.5087 | 78.9993 | -20.0036
0 | 73.8625 | 78.9999 | -20.0044
0 | 123.2021 | 79.0002 | -20.0048
0 | 172.4985 | 78.9997 | -20.0045
0 | 221.8598 | 79 | -20.0042
0 | 271.1948 | 79 | -20.0039
0 | 320.5399 | 78.9999 | -20.0032
0 | 369.8977 | 78.9995 | -20.0032
0 | 419.237 | 78.9992 | -20.0032
0 | 468.4954 | 79 | -20.0041
0 | 517.9242 | 79.0001 | -20.0045
0 | 567.2443 | 79.0002 | -20.0041
0 | 616.5061 | 78.9998 | -20.0039
0 | 665.8988 | 78.9999 | -20.0044
0 | 715.1695 | 78.9998 | -20.0044
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5141 | 45.9999 | -20.0045
0 | 73.853 | 46.0002 | -20.0027
0 | 123.201 | 46.001 | -20.0038
0 | 172.5083 | 46.0001 | -20.0042
0 | 221.8751 | 45.9999 | -20.0024
0 | 271.1951 | 45.9998 | -20.0028
0 | 320.5541 | 45.9999 | -20.0018
0 | 369.8984 | 45.9999 | -20.0048
0 | 419.2374 | 46.0001 | -20.0031
0 | 468.4947 | 45.9998 | -20.0042
0 | 517.9121 | 46.0002 | -20.0033
0 | 567.2628 | 46 | -20.0019
0 | 616.5077 | 46.0001 | -20.0022
0 | 665.9203 | 46.0004 | -20.0033
0 | 715.189 | 46.0002 | -20.0043
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.1771 | 53.5572 | -33.5028
0 | 61.5461 | 53.5302 | -33.5038
0 | 110.915 | 53.5641 | -33.5033
0 | 160.2844 | 53.527 | -33.5027
0 | 209.6536 | 53.5302 | -33.5027
0 | 259.0225 | 53.555 | -33.5027
0 | 308.3912 | 53.5665 | -33.5027
0 | 357.7594 | 53.4761 | -33.5036
0 | 407.1286 | 53.5014 | -33.5022
0 | 456.4963 | 53.549 | -33.5009
0 | 505.8664 | 53.6007 | -33.5031
0 | 555.2358 | 53.576 | -33.5032
0 | 604.6045 | 53.5764 | -33.5028
0 | 653.9736 | 53.5244 | -33.5037
0 | 703.3427 | 53.5696 | -33.5025
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1775 | 72.5206 | -33.504
0 | 61.5464 | 72.4916 | -33.5042
0 | 110.916 | 72.5068 | -33.504
0 | 160.2838 | 72.4993 | -33.5044
0 | 209.6534 | 72.4914 | -33.5035
0 | 259.0225 | 72.5281 | -33.5044
0 | 308.3919 | 72.5456 | -33.5047
0 | 357.7603 | 72.4441 | -33.5046
0 | 407.1302 | 72.4642 | -33.5043
0 | 456.498 | 72.5132 | -33.502
0 | 505.8674 | 72.5633 | -33.5034
0 | 555.2354 | 72.5463 | -33.5037
0 | 604.6044 | 72.5445 | -33.5031
0 | 653.9729 | 72.4843 | -33.5042
0 | 703.3428 | 72.5458 | -33.5033
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039