## MAG PTS Q1 C4 RUN 2
0 | -0.0167 | 45.9919 | -20.0103 | [6 empty] | z |  |  | X
0 | 49.3263 | 45.9897 | -20.0098 | 1 | -0.0167 | -0.0176 | 24.518 | 24.5218 | 12.2514 | 0 | 51.5099 | 70.4748 | -7.65
0 | 98.6509 | 45.9895 | -20.0096 | 2 | 49.3263 | 49.3226 | 73.8571 | 73.8597 | 61.5914 | 2.05 | 51.5083 | 70.4704 | -10.65
0 | 147.9904 | 45.9919 | -20.0102 | 3 | 98.6509 | 98.6478 | 123.1796 | 123.1881 | 110.9166 | -10.775 | 51.5264 | 70.4724 | -0.6
0 | 197.3428 | 45.9915 | -20.0096 | 4 | 147.9904 | 148.0127 | 172.5459 | 172.5272 | 160.269 | 3.675 | 51.5275 | 70.5044 | 15.95
0 | 246.6452 | 45.9918 | -20.0101 | 5 | 197.3428 | 197.3296 | 221.8593 | 221.8739 | 209.6014 | -1.975 | 51.5222 | 70.4848 | 3.5
0 | 296.0084 | 45.9915 | -20.0097 | 6 | 246.6452 | 246.6541 | 271.1905 | 271.183 | 258.9182 | -23.175 | 51.5037 | 70.4775 | -9.4
0 | 345.3804 | 45.9916 | -20.0097 | 7 | 296.0084 | 296.0069 | 320.5419 | 320.5471 | 308.2761 | -3.3 | 51.4648 | 70.4464 | -44.4
0 | 394.6876 | 45.9919 | -20.0099 | 8 | 345.3804 | 345.3342 | 369.8674 | 369.9182 | 357.625 | 7.675 | 51.4677 | 70.4379 | -47.2
0 | 444.0257 | 45.9918 | -20.0093 | 9 | 394.6876 | 394.656 | 419.1945 | 419.2304 | 406.9421 | -13.25 | 51.5455 | 70.5092 | 27.35
0 | 493.3624 | 45.9917 | -20.0096 | 10 | 444.0257 | 443.9948 | 468.5266 | 468.5617 | 456.2772 | -16.175 | 51.5265 | 70.4923 | 9.4
0 | 542.6813 | 45.9915 | -20.0104 | 11 | 493.3624 | 493.347 | 517.8816 | 517.8976 | 505.6221 | -9.225 | 51.5105 | 70.4749 | -7.3
0 | 592.0282 | 45.9916 | -20.0102 | 12 | 542.6813 | 542.7029 | 567.2357 | 567.2143 | 554.9585 | -10.825 | 51.5082 | 70.4796 | -6.1
0 | 641.3456 | 45.9918 | -20.008 | 13 | 592.0282 | 592.0614 | 616.5916 | 616.5598 | 604.3102 | 2.875 | 51.4698 | 70.4353 | -47.45
0 | 690.6897 | 45.9918 | -20.01 | 14 | 641.3456 | 641.3958 | 665.9289 | 665.8868 | 653.6393 | -6.1 | 51.5135 | 70.4727 | -6.9
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 15 | 690.6897 | 690.7461 | 715.2796 | 715.226 | 702.9854 | 1.975 | 51.4648 | 70.4417 | -46.75
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032 |  | 740.0355 | 740.0399 | 764.5815 | 764.5741 |  |  | 51.5028 | 70.4703
0 | -0.0176 | 78.9906 | -20.0083 |  | 789.4111 | 789.4002 | 813.9409 | 813.9523 |  |  | 51.6368 | 70.6067
0 | 49.3226 | 78.9889 | -20.0084
0 | 98.6478 | 78.9903 | -20.0087
0 | 148.0127 | 78.9907 | -20.0087
0 | 197.3296 | 78.9907 | -20.0086
0 | 246.6541 | 78.9904 | -20.0085
0 | 296.0069 | 78.9904 | -20.0086
0 | 345.3342 | 78.9904 | -20.0084
0 | 394.656 | 78.9907 | -20.0085
0 | 443.9948 | 78.9901 | -20.0082
0 | 493.347 | 78.9905 | -20.0086
0 | 542.7029 | 78.9904 | -20.0088
0 | 592.0614 | 78.9905 | -20.0088
0 | 641.3958 | 78.9903 | -20.0085
0 | 690.7461 | 78.99 | -20.0079
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.518 | 78.993 | -20.0094
0 | 73.8571 | 78.993 | -20.0096
0 | 123.1796 | 78.9936 | -20.0093
0 | 172.5459 | 78.9927 | -20.0091
0 | 221.8593 | 78.9927 | -20.0083
0 | 271.1905 | 78.9925 | -20.0089
0 | 320.5419 | 78.9926 | -20.0094
0 | 369.8674 | 78.9933 | -20.0095
0 | 419.1945 | 78.9933 | -20.0097
0 | 468.5266 | 78.9936 | -20.0099
0 | 517.8816 | 78.9935 | -20.0103
0 | 567.2357 | 78.9928 | -20.0098
0 | 616.5916 | 78.9923 | -20.0088
0 | 665.9289 | 78.993 | -20.0087
0 | 715.2796 | 78.993 | -20.0086
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5218 | 45.9927 | -20.0093
0 | 73.8597 | 45.9925 | -20.0094
0 | 123.1881 | 45.993 | -20.009
0 | 172.5272 | 45.9928 | -20.0087
0 | 221.8739 | 45.9937 | -20.0069
0 | 271.183 | 45.9928 | -20.0085
0 | 320.5471 | 45.9935 | -20.0097
0 | 369.9182 | 45.9926 | -20.0096
0 | 419.2304 | 45.993 | -20.009
0 | 468.5617 | 45.9929 | -20.0095
0 | 517.8976 | 45.9926 | -20.0095
0 | 567.2143 | 45.9927 | -20.0091
0 | 616.5598 | 45.9938 | -20.009
0 | 665.8868 | 45.9928 | -20.009
0 | 715.226 | 45.9929 | -20.0083
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.1576 | 51.5099 | -33.5094
0 | 61.5268 | 51.5083 | -33.5076
0 | 110.8958 | 51.5264 | -33.5083
0 | 160.2648 | 51.5275 | -33.508
0 | 209.6322 | 51.5222 | -33.5082
0 | 259.0013 | 51.5037 | -33.5082
0 | 308.3696 | 51.4648 | -33.5094
0 | 357.7395 | 51.4677 | -33.5092
0 | 407.108 | 51.5455 | -33.5072
0 | 456.4766 | 51.5265 | -33.5086
0 | 505.8451 | 51.5105 | -33.5084
0 | 555.2138 | 51.5082 | -33.5085
0 | 604.5814 | 51.4698 | -33.5085
0 | 653.9508 | 51.5135 | -33.5089
0 | 703.3193 | 51.4648 | -33.5065
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1574 | 70.4748 | -33.51
0 | 61.5254 | 70.4704 | -33.5093
0 | 110.8941 | 70.4724 | -33.5092
0 | 160.2643 | 70.5044 | -33.5088
0 | 209.6321 | 70.4848 | -33.5092
0 | 259.0008 | 70.4775 | -33.5096
0 | 308.3691 | 70.4464 | -33.5096
0 | 357.7383 | 70.4379 | -33.509
0 | 407.106 | 70.5092 | -33.5092
0 | 456.4755 | 70.4923 | -33.5086
0 | 505.8436 | 70.4749 | -33.5094
0 | 555.2126 | 70.4796 | -33.509
0 | 604.5807 | 70.4353 | -33.5094
0 | 653.9499 | 70.4727 | -33.5095
0 | 703.3187 | 70.4417 | -33.5089
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039