## calc
0 | -51.7161 | -78.7556 | 12.2051 | Run 1 | Q2C1 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.6987 | -78.7531 | 36.8911 |  | 1 | -89.8708 | 259.2 | 69.0939 | -51.7161 | -70.6676 | -191.85
0 | -51.8532 | -78.752 | 61.5661 |  | 2 | -89.8831 | 246.9 | 56.7939 | -51.6987 | -70.6749 | -186.8
0 | -51.7311 | -78.7528 | 86.261 |  | 3 | -89.9822 | 147.8 | -42.3061 | -51.8532 | -70.8664 | -359.8
0 | -51.4696 | -78.7539 | 110.9453 |  | 3 | -89.9107 | 219.3 | 29.1939 | -51.7311 | -70.7179 | -224.5
0 | -51.5293 | -78.7541 | 135.6303 |  | 4 | -89.9547 | 175.3 | -14.8061 | -51.4696 | -70.4403 | 45.05
0 | -51.4264 | -78.754 | 160.3151 |  | 5 | -89.9254 | 204.6 | 14.4939 | -51.5293 | -70.5001 | -14.7
0 | -51.4808 | -78.7548 | 184.9993 |  | 6 | -89.9396 | 190.4 | 0.29394 | -51.4264 | -70.4026 | 85.5
0 | -51.4955 | -78.7554 | 209.6843 |  | 7 | -89.9179 | 212.1 | 21.9939 | -51.4808 | -70.4397 | 39.75
0 | -51.1863 | -78.7547 | 234.3693 |  | 8 | -89.9527 | 177.3 | -12.8061 | -51.4955 | -70.4639 | 20.3
0 | -51.5837 | -78.7551 | 259.054 |  | 9 | -90.0011 | 128.9 | -61.2061 | -51.1863 | -70.1522 | 330.75
0 | -51.4288 | -78.7537 | 283.7382 |  | 10 | -89.9329 | 197.1 | 6.9939 | -51.5837 | -70.5436 | -63.65
0 | -51.4707 | -78.7539 | 308.4229 |  | 11 | -89.9526 | 177.4 | -12.7061 | -51.4288 | -70.3962 | 87.5
0 | -51.4902 | -78.7535 | 333.1069 |  | 12 | -89.9363 | 193.7 | 3.5939 | -51.4707 | -70.4451 | 42.1
0 | -51.4539 | -78.7541 | 357.7912 |  | 13 | -89.942 | 188 | -2.1061 | -51.4902 | -70.4638 | 23
0 | -51.4987 | -78.7547 | 382.4774 |  | 14 | -89.8992 | 230.8 | 40.6939 | -51.4539 | -70.4267 | 59.7
0 | -51.4817 | -78.7544 | 407.1615 |  | 15 | -89.9317 | 198.3 | 8.1939 | -51.4987 | -70.4757 | 12.8
0 | -51.4505 | -78.7541 | 431.8455 |  | 16 | -89.941 | 189 | -1.1061 | -51.4817 | -70.452 | 33.15
0 | -51.4121 | -78.754 | 456.5304 |  | 17 | -89.9348 | 195.2 | 5.0939 | -51.4505 | -70.4229 | 63.3
0 | -51.4291 | -78.7541 | 481.2155 |  | 18 | -89.9619 | 168.1 | -22.0061 | -51.4121 | -70.3801 | 103.9
0 | -51.5294 | -78.754 | 505.8997 |  | 19 | -89.9444 | 185.6 | -4.5061 | -51.4291 | -70.3828 | 94.05
0 | -51.3854 | -78.7538 | 530.5845 |  | 20 | -89.9649 | 165.1 | -25.0061 | -51.5294 | -70.4923 | -10.85
0 | -51.4541 | -78.7542 | 555.2695 |  | 21 | -89.9191 | 210.9 | 20.7939 | -51.3854 | -70.3577 | 128.45
0 | -51.5419 | -78.7543 | 579.9545 |  | 22 | -89.9621 | 167.9 | -22.2061 | -51.4541 | -70.4208 | 62.55
0 | -51.4231 | -78.7545 | 604.6386 |  | 23 | -89.9334 | 196.6 | 6.4939 | -51.5419 | -70.5183 | -30.1
0 | -51.3533 | -78.7552 | 629.3244 |  | 24 | -89.9228 | 207.2 | 17.0939 | -51.4231 | -70.4003 | 88.3
0 | -51.5386 | -78.7559 | 654.0078 |  | 25 | -89.9405 | 189.5 | -0.60606 | -51.3533 | -70.3285 | 159.1
0 | -51.476 | -78.7544 | 678.6925 |  | 26 | -89.9623 | 167.7 | -22.4061 | -51.5386 | -70.5029 | -20.75
0 | -51.541 | -78.7548 | 703.3768 |  | 27 | -89.9345 | 195.5 | 5.3939 | -51.476 | -70.4412 | 41.4
0 | -51.5348 | -78.7533 | 728.0615 |  | 28 | -89.957 | 173 | -17.1061 | -51.541 | -70.5105 | -25.75
0 | -51.407 | -78.7545 | 752.7463 |  | 29 | -89.9501 | 179.9 | -10.2061 | -51.5348 | -70.4891 | -11.95
0 | -51.4407 | -78.7523 | 777.4324 |  | 30 | -89.9728 | 157.2 | -32.9061 | -51.407 | -70.3735 | 109.75
0 | -51.4306 | -78.7534 | 802.1162 |  | 31 | -89.9589 | 171.1 | -19.0061 | -51.4407 | -70.3983 | 80.5
0 | -70.6676 | -78.7558 | 12.2071 |  | 32 | -89.9231 | 206.9 | 16.7939 | -51.4306 | -70.3953 | 87.05
0 | -70.6749 | -78.7558 | 36.8916 |  |  | Avrg | 190.1061 |  |  | Avrg | 19.9167
0 | -70.8664 | -78.7549 | 61.576 |  |  | RMS | 32.3816 |  |  | RMS | 155.5851
0 | -70.7179 | -78.7549 | 86.26
0 | -70.4403 | -78.7554 | 110.9456
0 | -70.5001 | -78.7559 | 135.6304
0 | -70.4026 | -78.7552 | 160.3149
0 | -70.4397 | -78.756 | 185.0001
0 | -70.4639 | -78.7561 | 209.6846
0 | -70.1522 | -78.7542 | 234.3688
0 | -70.5436 | -78.7556 | 259.0539
0 | -70.3962 | -78.7558 | 283.7386
0 | -70.4451 | -78.7553 | 308.4228
0 | -70.4638 | -78.7557 | 333.1086
0 | -70.4267 | -78.7559 | 357.7924
0 | -70.4757 | -78.7557 | 382.4768
0 | -70.452 | -78.7562 | 407.1617
0 | -70.4229 | -78.7561 | 431.8472
0 | -70.3801 | -78.7558 | 456.5314
0 | -70.3828 | -78.7559 | 481.2155
0 | -70.4923 | -78.7559 | 505.9002
0 | -70.3577 | -78.7559 | 530.5847
0 | -70.4208 | -78.7559 | 555.2698
0 | -70.5183 | -78.7554 | 579.9546
0 | -70.4003 | -78.7559 | 604.6395
0 | -70.3285 | -78.756 | 629.3245
0 | -70.5029 | -78.7563 | 654.0086
0 | -70.4412 | -78.7552 | 678.6937
0 | -70.5105 | -78.7555 | 703.3785
0 | -70.4891 | -78.7556 | 728.0618
0 | -70.3735 | -78.7561 | 752.7474
0 | -70.3983 | -78.7559 | 777.4318
0 | -70.3953 | -78.7558 | 802.1165
0 | -61.0014 | -89.8708 | 12.2062
0 | -61.0029 | -89.8831 | 36.8912
0 | -60.9987 | -89.9822 | 61.5862
0 | -61.0012 | -89.9107 | 86.2636
0 | -61.0031 | -89.9547 | 110.9457
0 | -61.0023 | -89.9254 | 135.6298
0 | -61.0025 | -89.9396 | 160.315
0 | -61.0014 | -89.9179 | 184.9995
0 | -61.0018 | -89.9527 | 209.684
0 | -61.0041 | -90.0011 | 234.3639
0 | -61.0021 | -89.9329 | 259.0539
0 | -61.0029 | -89.9526 | 283.7376
0 | -61.0031 | -89.9363 | 308.4223
0 | -61.0026 | -89.942 | 333.1067
0 | -61.0033 | -89.8992 | 357.7925
0 | -61.0031 | -89.9317 | 382.4769
0 | -61.0024 | -89.941 | 407.1621
0 | -61.003 | -89.9348 | 431.846
0 | -61.0029 | -89.9619 | 456.5308
0 | -61.0027 | -89.9444 | 481.215
0 | -61.0028 | -89.9649 | 505.8998
0 | -61.0028 | -89.9191 | 530.5847
0 | -61.0035 | -89.9621 | 555.2691
0 | -61.0017 | -89.9334 | 579.9537
0 | -61.0022 | -89.9228 | 604.6386
0 | -61.0026 | -89.9405 | 629.3224
0 | -61.0027 | -89.9623 | 654.0084
0 | -61.003 | -89.9345 | 678.6924
0 | -61.0026 | -89.957 | 703.3781
0 | -61.0024 | -89.9501 | 728.0621
0 | -61.0019 | -89.9728 | 752.7469
0 | -61.0027 | -89.9589 | 777.4314
0 | -61.0029 | -89.9231 | 802.1158
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047