## calc
0 | -51.3345 | -78.7553 | 12.2143 | Run 2 | Q2C1 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.4303 | -78.7532 | 36.9 |  | 1 | -89.8088 | -321.2 | -127.0667 | -51.3345 | -70.2876 | 188.95
0 | -51.5534 | -78.7519 | 61.573 |  | 2 | -89.8263 | -303.7 | -109.5667 | -51.4303 | -70.403 | 83.35
0 | -51.4119 | -78.7525 | 86.2696 |  | 3 | -90.0085 | -121.5 | 72.6333 | -51.5534 | -70.5667 | -60.05
0 | -51.4922 | -78.753 | 110.9537 |  | 3 | -89.8873 | -242.7 | -48.5667 | -51.4119 | -70.3983 | 94.9
0 | -51.5293 | -78.7535 | 135.6379 |  | 4 | -89.9487 | -181.3 | 12.8333 | -51.4922 | -70.4627 | 22.55
0 | -51.506 | -78.7535 | 160.3235 |  | 5 | -89.9286 | -201.4 | -7.2667 | -51.5293 | -70.5 | -14.65
0 | -51.5218 | -78.7546 | 185.0085 |  | 6 | -89.9353 | -194.7 | -0.56667 | -51.506 | -70.482 | 6
0 | -51.495 | -78.7547 | 209.6942 |  | 7 | -89.8903 | -239.7 | -45.5667 | -51.5218 | -70.4805 | -1.15
0 | -51.5147 | -78.7546 | 234.3777 |  | 8 | -89.9562 | -173.8 | 20.3333 | -51.495 | -70.4638 | 20.6
0 | -51.5221 | -78.7547 | 259.0616 |  | 9 | -90.0173 | -112.7 | 81.4333 | -51.5147 | -70.4775 | 3.9
0 | -51.5118 | -78.7536 | 283.7464 |  | 10 | -89.9287 | -201.3 | -7.1667 | -51.5221 | -70.4823 | -2.2
0 | -51.5019 | -78.7535 | 308.4312 |  | 11 | -89.9542 | -175.8 | 18.3333 | -51.5118 | -70.4791 | 4.55
0 | -51.4898 | -78.7531 | 333.1158 |  | 12 | -89.9338 | -196.2 | -2.0667 | -51.5019 | -70.4774 | 10.35
0 | -51.5172 | -78.7545 | 357.8012 |  | 13 | -89.9452 | -184.8 | 9.3333 | -51.4898 | -70.4632 | 23.5
0 | -51.4984 | -78.7542 | 382.4854 |  | 14 | -89.8659 | -264.1 | -69.9667 | -51.5172 | -70.4926 | -4.9
0 | -51.5161 | -78.7539 | 407.1712 |  | 15 | -89.9348 | -195.2 | -1.0667 | -51.4984 | -70.4758 | 12.9
0 | -51.5165 | -78.754 | 431.8553 |  | 16 | -89.938 | -192 | 2.1333 | -51.5161 | -70.486 | -1.05
0 | -51.5117 | -78.7538 | 456.5401 |  | 17 | -89.9268 | -203.2 | -9.0667 | -51.5165 | -70.4885 | -2.5
0 | -51.5244 | -78.7535 | 481.2252 |  | 18 | -89.9768 | -153.2 | 40.9333 | -51.5117 | -70.4797 | 4.3
0 | -51.5199 | -78.7534 | 505.9096 |  | 19 | -89.9391 | -190.9 | 3.2333 | -51.5244 | -70.478 | -1.2
0 | -51.516 | -78.7536 | 530.5944 |  | 20 | -89.9811 | -148.9 | 45.2333 | -51.5199 | -70.483 | -1.45
0 | -51.5105 | -78.7543 | 555.2788 |  | 21 | -89.8967 | -233.3 | -39.1667 | -51.516 | -70.4876 | -1.8
0 | -51.5087 | -78.7539 | 579.9639 |  | 22 | -89.9733 | -156.7 | 37.4333 | -51.5105 | -70.4766 | 6.45
0 | -51.5004 | -78.7539 | 604.6495 |  | 23 | -89.9288 | -201.2 | -7.0667 | -51.5087 | -70.4853 | 3
0 | -51.5147 | -78.7551 | 629.3335 |  | 24 | -89.903 | -227 | -32.8667 | -51.5004 | -70.4778 | 10.9
0 | -51.5347 | -78.754 | 654.0182 |  | 25 | -89.9387 | -191.3 | 2.8333 | -51.5147 | -70.4922 | -3.45
0 | -51.5165 | -78.7543 | 678.7031 |  | 26 | -89.9744 | -155.6 | 38.5333 | -51.5347 | -70.4993 | -17
0 | -51.5156 | -78.7547 | 703.3883 |  | 27 | -89.9293 | -200.7 | -6.5667 | -51.5165 | -70.4811 | 1.2
0 | -51.5342 | -78.7524 | 728.0722 |  | 28 | -89.9749 | -155.1 | 39.0333 | -51.5156 | -70.4842 | 0.1
0 | -51.5217 | -78.7543 | 752.7581 |  | 29 | -89.9489 | -181.1 | 13.0333 | -51.5342 | -70.4885 | -11.35
0 | -51.5254 | -78.7534 | 777.4415 |  | 30 | -89.9943 | -135.7 | 58.4333 | -51.5217 | -70.4888 | -5.25
0 | -51.4302 | -78.7533 | 802.1266 |  | 31 | -89.9691 | -160.9 | 33.2333 | -51.5254 | -70.4828 | -4.1
0 | -70.2876 | -78.7542 | 12.2156 |  | 32 | -89.9205 | -209.5 | -15.3667 | -51.4302 | -70.3947 | 87.55
0 | -70.403 | -78.7552 | 36.9001 |  |  | Avrg | -194.1333 |  |  | Avrg | 13.7258
0 | -70.5667 | -78.7536 | 61.584 |  |  | RMS | 54.8337 |  |  | RMS | 55.0584
0 | -70.3983 | -78.7536 | 86.2694
0 | -70.4627 | -78.7552 | 110.9538
0 | -70.5 | -78.7547 | 135.6394
0 | -70.482 | -78.755 | 160.324
0 | -70.4805 | -78.7548 | 185.0086
0 | -70.4638 | -78.7553 | 209.6929
0 | -70.4775 | -78.755 | 234.3782
0 | -70.4823 | -78.7549 | 259.0629
0 | -70.4791 | -78.7552 | 283.7475
0 | -70.4774 | -78.7552 | 308.4326
0 | -70.4632 | -78.7549 | 333.1176
0 | -70.4926 | -78.7554 | 357.8019
0 | -70.4758 | -78.7551 | 382.4863
0 | -70.486 | -78.7553 | 407.1712
0 | -70.4885 | -78.7552 | 431.8563
0 | -70.4797 | -78.7548 | 456.5407
0 | -70.478 | -78.7553 | 481.2257
0 | -70.483 | -78.7553 | 505.9102
0 | -70.4876 | -78.7552 | 530.5952
0 | -70.4766 | -78.7553 | 555.2802
0 | -70.4853 | -78.7549 | 579.9647
0 | -70.4778 | -78.7552 | 604.6493
0 | -70.4922 | -78.7553 | 629.3342
0 | -70.4993 | -78.7552 | 654.0187
0 | -70.4811 | -78.7555 | 678.7033
0 | -70.4842 | -78.7547 | 703.3887
0 | -70.4885 | -78.7546 | 728.073
0 | -70.4888 | -78.7551 | 752.7574
0 | -70.4828 | -78.7554 | 777.4423
0 | -70.3947 | -78.7551 | 802.1271
0 | -61.0009 | -89.8088 | 12.2151
0 | -61.0024 | -89.8263 | 36.9007
0 | -61.0003 | -90.0085 | 61.5954
0 | -61.002 | -89.8873 | 86.2705
0 | -61.0016 | -89.9487 | 110.9545
0 | -61.002 | -89.9286 | 135.6398
0 | -61.003 | -89.9353 | 160.3233
0 | -61.0015 | -89.8903 | 185.0084
0 | -61.0009 | -89.9562 | 209.6931
0 | -61.0016 | -90.0173 | 234.378
0 | -61.0016 | -89.9287 | 259.0624
0 | -61.0016 | -89.9542 | 283.7474
0 | -61.0015 | -89.9338 | 308.4316
0 | -61.001 | -89.9452 | 333.1162
0 | -61.0018 | -89.8659 | 357.8018
0 | -61.002 | -89.9348 | 382.4871
0 | -61.0012 | -89.938 | 407.1722
0 | -61.0015 | -89.9268 | 431.8557
0 | -61.0012 | -89.9768 | 456.5407
0 | -61.0015 | -89.9391 | 481.2254
0 | -61.001 | -89.9811 | 505.91
0 | -61.0014 | -89.8967 | 530.5947
0 | -61.0009 | -89.9733 | 555.2791
0 | -61.0014 | -89.9288 | 579.9638
0 | -61.0013 | -89.903 | 604.649
0 | -61.0014 | -89.9387 | 629.334
0 | -61.0009 | -89.9744 | 654.019
0 | -61.0012 | -89.9293 | 678.7026
0 | -61.0013 | -89.9749 | 703.3879
0 | -61.0012 | -89.9489 | 728.0734
0 | -61.0016 | -89.9943 | 752.7579
0 | -61.001 | -89.9691 | 777.4424
0 | -61.0016 | -89.9205 | 802.1269
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047