## calc
0 | -0.0156 | 46.0016 | -20.0053 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.3294 | 46.0006 | -20.0047 | 1 | -0.0156 | -0.0211 | 24.519 | 24.5245 | 12.2517 | 0 | 53.5537 | 72.5194 | 36.55
0 | 98.6537 | -46.0019 | -20.0068 | 2 | 49.3294 | 49.3368 | 73.8738 | 73.8645 | 61.6011 | 11.425 | 53.5294 | 72.4904 | 9.9
0 | 147.9995 | -46.0033 | -20.0044 | 3 | 98.6537 | 98.6569 | 123.196 | 123.1909 | 110.9244 | 0 | -51.4911 | -70.4601 | 24.4
0 | 197.3335 | -46.0026 | -20.0046 | 4 | 147.9995 | 147.9829 | 172.5192 | 172.5379 | 160.2599 | -2.5 | -51.4475 | -70.4179 | 67.3
0 | 246.6546 | -46.003 | -20.0054 | 5 | 197.3335 | 197.3345 | 221.8717 | 221.8702 | 209.6025 | 2.1 | -51.5155 | -70.4813 | 1.6
0 | 296.0056 | -46.0027 | -20.005 | 6 | 246.6546 | 246.6587 | 271.1997 | 271.1942 | 258.9268 | -11.575 | -51.603 | -70.5596 | -81.3
0 | 345.3327 | -46.0026 | -20.0069 | 7 | 296.0056 | 296.0029 | 320.5389 | 320.5428 | 308.2726 | -3.825 | -51.4922 | -70.4602 | 23.8
0 | 394.6805 | -46.0027 | -20.0064 | 8 | 345.3327 | 345.3525 | 369.8907 | 369.8721 | 357.612 | -2.375 | -51.4694 | -70.441 | 44.8
0 | 444.0133 | -46.0025 | -20.0062 | 9 | 394.6805 | 394.6686 | 419.2034 | 419.2146 | 406.9418 | -10.6 | -51.4977 | -70.4665 | 17.9
0 | 493.3719 | -46.0029 | -20.0056 | 10 | 444.0133 | 444.014 | 468.5426 | 468.5421 | 456.278 | -12.375 | -51.4263 | -70.3979 | 87.9
0 | 542.718 | -46.0032 | -20.0046 | 11 | 493.3719 | 493.3814 | 517.9188 | 517.9163 | 505.6471 | 18.725 | -51.5471 | -70.5071 | -27.1
0 | 592.0201 | -46.0026 | -20.006 | 12 | 542.718 | 542.7128 | 567.2532 | 567.2587 | 554.9857 | 19.3 | -51.4674 | -70.4349 | 48.85
0 | 641.4133 | -46.0027 | -20.0067 | 13 | 592.0201 | 592.0286 | 616.5642 | 616.5583 | 604.2928 | -11.575 | -51.4428 | -70.4169 | 70.15
0 | 690.6997 | -46.0027 | -20.005 | 14 | 641.4133 | 641.3771 | 665.9099 | 665.9432 | 653.6609 | 18.5 | -51.5518 | -70.5176 | -34.7
0 | 740.0842 | -46.0024 | -20.0056 | 15 | 690.6997 | 690.6984 | 715.2346 | 715.2374 | 702.9675 | -12.85 | -51.5577 | -70.5239 | -40.8
0 | 789.4113 | -46.0026 | -20.0054 | 16 | 740.0842 | 740.0922 | 764.6315 | 764.6196 | 752.3569 | 38.5 | -51.4437 | -70.4105 | 72.9
0 | -0.0211 | 78.9979 | -20.003 | 17 | 789.4113 | 789.3899 | 813.9225 | 813.9516 | 801.6688 | 12.45 | -51.4486 | -70.4096 | 70.9
0 | 49.3368 | 78.9985 | -20.0021
0 | 98.6569 | -79.0021 | -20.0042
0 | 147.9829 | -79.0014 | -20.0043
0 | 197.3345 | -79.0014 | -20.0045
0 | 246.6587 | -79.0016 | -20.0046
0 | 296.0029 | -79.001 | -20.0027
0 | 345.3525 | -79.0008 | -20.0038
0 | 394.6686 | -79.0011 | -20.0045
0 | 444.014 | -79.0009 | -20.003
0 | 493.3814 | -79.0009 | -20.0039
0 | 542.7128 | -79.0006 | -20.0024
0 | 592.0286 | -79.0009 | -20.0036
0 | 641.3771 | -79.0006 | -20.0027
0 | 690.6984 | -79.0011 | -20.0026
0 | 740.0922 | -79.0006 | -20.0018
0 | 789.3899 | -79.0007 | -20.0037
0 | 24.519 | 79.0004 | -20.0032
0 | 73.8738 | 79 | -20.0033
0 | 123.196 | -79.0022 | -20.0038
0 | 172.5192 | -79.0029 | -20.0059
0 | 221.8717 | -79.0026 | -20.0047
0 | 271.1997 | -79.0026 | -20.0052
0 | 320.5389 | -79.0025 | -20.0043
0 | 369.8907 | -79.0022 | -20.0041
0 | 419.2034 | -79.0022 | -20.0043
0 | 468.5426 | -79.0018 | -20.0046
0 | 517.9188 | -79.0025 | -20.0059
0 | 567.2532 | -79.0021 | -20.0053
0 | 616.5642 | -79.0022 | -20.0047
0 | 665.9099 | -79.0021 | -20.0051
0 | 715.2346 | -79.0019 | -20.0048
0 | 764.6315 | -79.0021 | -20.0045
0 | 813.9225 | -79.0021 | -20.0048
0 | 24.5245 | 46.0008 | -20.0032
0 | 73.8645 | 46.0008 | -20.0043
0 | 123.1909 | -46.0025 | -20.0048
0 | 172.5379 | -46.0027 | -20.0034
0 | 221.8702 | -46.0021 | -20.0045
0 | 271.1942 | -46.0026 | -20.0042
0 | 320.5428 | -46.0027 | -20.0036
0 | 369.8721 | -46.0026 | -20.0045
0 | 419.2146 | -46.0025 | -20.0053
0 | 468.5421 | -46.0027 | -20.0032
0 | 517.9163 | -46.0021 | -20.0034
0 | 567.2587 | -46.002 | -20.0036
0 | 616.5583 | -46.002 | -20.003
0 | 665.9432 | -46.002 | -20.0048
0 | 715.2374 | -46.0019 | -20.0032
0 | 764.6196 | -46.0017 | -20.0035
0 | 813.9516 | -46.0008 | -20.0023
0 | 12.1783 | 53.5537 | -33.5031
0 | 61.5483 | 53.5294 | -33.503
0 | 110.9147 | -51.4911 | -33.5052
0 | 160.283 | -51.4475 | -33.5044
0 | 209.6525 | -51.5155 | -33.5043
0 | 259.022 | -51.603 | -33.5043
0 | 308.3896 | -51.4922 | -33.5049
0 | 357.7588 | -51.4694 | -33.505
0 | 407.1281 | -51.4977 | -33.5042
0 | 456.4965 | -51.4263 | -33.5038
0 | 505.8655 | -51.5471 | -33.5053
0 | 555.2345 | -51.4674 | -33.5042
0 | 604.605 | -51.4428 | -33.5044
0 | 653.9722 | -51.5518 | -33.5045
0 | 703.3418 | -51.5577 | -33.5045
0 | 752.7109 | -51.4437 | -33.5034
0 | 802.0801 | -51.4486 | -33.505
0 | 12.1784 | 72.5194 | -33.5047
0 | 61.5478 | 72.4904 | -33.5032
0 | 110.9148 | -70.4601 | -33.5047
0 | 160.2842 | -70.4179 | -33.5046
0 | 209.6525 | -70.4813 | -33.5034
0 | 259.0213 | -70.5596 | -33.5042
0 | 308.3905 | -70.4602 | -33.5052
0 | 357.7593 | -70.441 | -33.5041
0 | 407.1289 | -70.4665 | -33.5035
0 | 456.4974 | -70.3979 | -33.5045
0 | 505.8661 | -70.5071 | -33.5045
0 | 555.235 | -70.4349 | -33.5046
0 | 604.6047 | -70.4169 | -33.5039
0 | 653.9734 | -70.5176 | -33.5034
0 | 703.3425 | -70.5239 | -33.5039
0 | 752.7114 | -70.4105 | -33.5033
0 | 802.0799 | -70.4096 | -33.5041