## calc
0 | -51.5088 | -78.7562 | 12.2026 | Run 1 | Q2C2 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4918 | -78.7521 | 36.8889 | 1 | -90.1026 | -27.4 | 14.4727 | -51.5088 | -70.4837 | 3.75
0 | -51.5052 | -78.7543 | 61.573 | 2 | -90.0935 | -36.5 | 5.3727 | -51.4918 | -70.4584 | 24.9
0 | -51.4845 | -78.7544 | 86.2575 | 3 | -90.0947 | -35.3 | 6.5727 | -51.5052 | -70.4609 | 16.95
0 | -51.5184 | -78.7543 | 110.9426 | 3 | -90.0928 | -37.2 | 4.6727 | -51.4845 | -70.4552 | 30.15
0 | -51.4045 | -78.7545 | 135.6275 | 4 | -90.0871 | -42.9 | -1.0273 | -51.5184 | -70.4925 | -5.45
0 | -51.5063 | -78.7544 | 160.311 | 5 | -90.106 | -24 | 17.8727 | -51.4045 | -70.37 | 112.75
0 | -51.4297 | -78.7545 | 184.9966 | 6 | -90.0639 | -66.1 | -24.2273 | -51.5063 | -70.4816 | 6.05
0 | -51.4742 | -78.7556 | 209.6809 | 7 | -90.1146 | -15.4 | 26.4727 | -51.4297 | -70.3946 | 87.85
0 | -51.465 | -78.7545 | 234.3659 | 8 | -90.0824 | -47.6 | -5.7273 | -51.4742 | -70.4581 | 33.85
0 | -51.5022 | -78.7553 | 259.0508 | 9 | -90.1197 | -10.3 | 31.5727 | -51.465 | -70.4284 | 53.3
0 | -51.3989 | -78.7548 | 283.7355 | 10 | -90.0966 | -33.4 | 8.4727 | -51.5022 | -70.4741 | 11.85
0 | -51.5214 | -78.7551 | 308.419 | 11 | -90.0692 | -60.8 | -18.9273 | -51.3989 | -70.381 | 110.05
0 | -51.532 | -78.7554 | 333.1045 | 12 | -90.0115 | -118.5 | -76.6273 | -51.5214 | -70.5028 | -12.1
0 | -51.4907 | -78.755 | 357.7883 | 13 | -90.0698 | -60.2 | -18.3273 | -51.532 | -70.5089 | -20.45
0 | -51.4414 | -78.7549 | 382.4728 | 14 | -90.0642 | -65.8 | -23.9273 | -51.4907 | -70.4634 | 22.95
0 | -51.4956 | -78.7541 | 407.1582 | 15 | -90.0839 | -46.1 | -4.2273 | -51.4414 | -70.416 | 71.3
0 | -51.4654 | -78.7544 | 431.8431 | 16 | -90.0909 | -39.1 | 2.7727 | -51.4956 | -70.4589 | 22.75
0 | -51.4847 | -78.7551 | 456.5277 | 17 | -90.079 | -51 | -9.1273 | -51.4654 | -70.4322 | 51.2
0 | -51.4779 | -78.7537 | 481.2118 | 18 | -90.0973 | -32.7 | 9.1727 | -51.4847 | -70.443 | 36.15
0 | -51.5078 | -78.7545 | 505.8972 | 19 | -90.1008 | -29.2 | 12.6727 | -51.4779 | -70.4427 | 39.7
0 | -51.5162 | -78.7545 | 530.5808 | 20 | -90.0947 | -35.3 | 6.5727 | -51.5078 | -70.4694 | 11.4
0 | -51.5147 | -78.755 | 555.266 | 21 | -90.0815 | -48.5 | -6.6273 | -51.5162 | -70.4854 | -0.8
0 | -51.3796 | -78.7551 | 579.9505 | 22 | -90.0992 | -30.8 | 11.0727 | -51.5147 | -70.4867 | -0.7
0 | -51.4904 | -78.7556 | 604.6349 | 23 | -90.077 | -53 | -11.1273 | -51.3796 | -70.3324 | 144
0 | -51.568 | -78.7558 | 629.32 | 24 | -90.0739 | -56.1 | -14.2273 | -51.4904 | -70.4529 | 28.35
0 | -51.4991 | -78.7559 | 654.0055 | 25 | -90.083 | -47 | -5.1273 | -51.568 | -70.548 | -58
0 | -51.4817 | -78.7544 | 678.6893 | 26 | -90.0653 | -64.7 | -22.8273 | -51.4991 | -70.4686 | 16.15
0 | -51.4906 | -78.7552 | 703.3737 | 27 | -90.0768 | -53.2 | -11.3273 | -51.4817 | -70.4625 | 27.9
0 | -51.429 | -78.7548 | 728.058 | 28 | -90.1208 | -9.2 | 32.6727 | -51.4906 | -70.4634 | 23
0 | -51.4941 | -78.7549 | 752.7432 | 29 | -90.0917 | -38.3 | 3.5727 | -51.429 | -70.4022 | 84.4
0 | -51.4993 | -78.7539 | 777.4288 | 30 | -90.0906 | -39.4 | 2.4727 | -51.4941 | -70.4561 | 24.9
0 | -51.4736 | -78.7547 | 802.1124 | 31 | -90.1218 | -8.2 | 33.6727 | -51.4993 | -70.4596 | 20.55
0 | -70.4837 | -78.7561 | 12.2044 | 32 | -90.1114 | -18.6 | 23.2727 | -51.4736 | -70.4477 | 39.35
0 | -70.4584 | -78.7558 | 36.8879 |  | Avrg | -41.8727 |  |  | Avrg | 32.0606
0 | -70.4609 | -78.7558 | 61.5727 |  | RMS | 25.0007 |  |  | RMS | 40.4008
0 | -70.4552 | -78.7553 | 86.258
0 | -70.4925 | -78.7556 | 110.9424 |  |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.37 | -78.755 | 135.6277 |  |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4816 | -78.7551 | 160.3109
0 | -70.3946 | -78.7565 | 184.9966
0 | -70.4581 | -78.7562 | 209.6814
0 | -70.4284 | -78.7561 | 234.365
0 | -70.4741 | -78.7559 | 259.051
0 | -70.381 | -78.7555 | 283.7353
0 | -70.5028 | -78.756 | 308.42
0 | -70.5089 | -78.7563 | 333.1052
0 | -70.4634 | -78.756 | 357.7889
0 | -70.416 | -78.7561 | 382.4735
0 | -70.4589 | -78.7559 | 407.1587
0 | -70.4322 | -78.7557 | 431.8434
0 | -70.443 | -78.7561 | 456.5281
0 | -70.4427 | -78.7563 | 481.2126
0 | -70.4694 | -78.7554 | 505.8971
0 | -70.4854 | -78.756 | 530.5818
0 | -70.4867 | -78.7564 | 555.2662
0 | -70.3324 | -78.7559 | 579.9512
0 | -70.4529 | -78.7563 | 604.6362
0 | -70.548 | -78.7558 | 629.3209
0 | -70.4686 | -78.7563 | 654.0048
0 | -70.4625 | -78.755 | 678.6905
0 | -70.4634 | -78.756 | 703.3747
0 | -70.4022 | -78.7561 | 728.0588
0 | -70.4561 | -78.756 | 752.7436
0 | -70.4596 | -78.756 | 777.4288
0 | -70.4477 | -78.7563 | 802.1133
0 | -61.0021 | -90.1026 | 12.2034
0 | -61.0034 | -90.0935 | 36.8884
0 | -61.0031 | -90.0947 | 61.5726
0 | -61.0012 | -90.0928 | 86.2598
0 | -61.003 | -90.0871 | 110.9425
0 | -61.0034 | -90.106 | 135.6264
0 | -61.0032 | -90.0639 | 160.312
0 | -61.0031 | -90.1146 | 184.996
0 | -61.003 | -90.0824 | 209.6811
0 | -61.0027 | -90.1197 | 234.3654
0 | -61.0037 | -90.0966 | 259.0498
0 | -61.0031 | -90.0692 | 283.7348
0 | -61.0037 | -90.0115 | 308.4194
0 | -61.0029 | -90.0698 | 333.1043
0 | -61.0029 | -90.0642 | 357.7892
0 | -61.0034 | -90.0839 | 382.4732
0 | -61.0034 | -90.0909 | 407.1581
0 | -61.0035 | -90.079 | 431.8426
0 | -61.0035 | -90.0973 | 456.5274
0 | -61.0033 | -90.1008 | 481.2115
0 | -61.0039 | -90.0947 | 505.8964
0 | -61.003 | -90.0815 | 530.5812
0 | -61.0047 | -90.0992 | 555.2657
0 | -61.0024 | -90.077 | 579.9508
0 | -61.0025 | -90.0739 | 604.6355
0 | -61.0026 | -90.083 | 629.3203
0 | -61.0026 | -90.0653 | 654.005
0 | -61.0032 | -90.0768 | 678.6886
0 | -61.0028 | -90.1208 | 703.3741
0 | -61.0029 | -90.0917 | 728.0591
0 | -61.0035 | -90.0906 | 752.7435
0 | -61.0034 | -90.1218 | 777.4279
0 | -61.0033 | -90.1114 | 802.1126
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047