## calc
0 | -51.5132 | -78.7584 | 12.1713 | Run 3 | Q2C2 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4959 | -78.7563 | 36.8582 | 1 | -90.1024 | -27.6 | 15.6394 | -51.5132 | -70.4892 | -1.2
0 | -51.5093 | -78.7574 | 61.5414 | 2 | -90.091 | -39 | 4.2394 | -51.4959 | -70.4626 | 20.75
0 | -51.525 | -78.757 | 86.2254 | 3 | -90.0949 | -35.1 | 8.1394 | -51.5093 | -70.4656 | 12.55
0 | -51.5217 | -78.7572 | 110.911 | 3 | -90.0898 | -40.2 | 3.0394 | -51.525 | -70.4956 | -10.3
0 | -51.5083 | -78.7573 | 135.5958 | 4 | -90.0883 | -41.7 | 1.5394 | -51.5217 | -70.4956 | -8.65
0 | -51.5095 | -78.7571 | 160.2793 | 5 | -90.1072 | -22.8 | 20.4394 | -51.5083 | -70.4734 | 9.15
0 | -51.5095 | -78.7584 | 184.9632 | 6 | -90.0821 | -47.9 | -4.6606 | -51.5095 | -70.4812 | 4.65
0 | -51.51 | -78.7584 | 209.6475 | 7 | -90.0894 | -40.6 | 2.6394 | -51.5095 | -70.4726 | 8.95
0 | -51.513 | -78.7579 | 234.3322 | 8 | -90.0748 | -55.2 | -11.9606 | -51.51 | -70.4931 | -1.55
0 | -51.505 | -78.7581 | 259.017 | 9 | -90.0895 | -40.5 | 2.7394 | -51.513 | -70.4776 | 4.7
0 | -51.5122 | -78.7576 | 283.7013 | 10 | -90.0994 | -30.6 | 12.6394 | -51.505 | -70.4774 | 8.8
0 | -51.5164 | -78.7583 | 308.3859 | 11 | -90.069 | -61 | -17.7606 | -51.5122 | -70.4952 | -3.7
0 | -51.5177 | -78.758 | 333.0696 | 12 | -90.0793 | -50.7 | -7.4606 | -51.5164 | -70.4989 | -7.65
0 | -51.5126 | -78.7579 | 357.7544 | 13 | -90.069 | -61 | -17.7606 | -51.5177 | -70.4939 | -5.8
0 | -51.5147 | -78.758 | 382.4387 | 14 | -90.0798 | -50.2 | -6.9606 | -51.5126 | -70.4858 | 0.8
0 | -51.4997 | -78.757 | 407.1234 | 15 | -90.0807 | -49.3 | -6.0606 | -51.5147 | -70.4889 | -1.8
0 | -51.5272 | -78.7578 | 431.8072 | 16 | -90.0929 | -37.1 | 6.1394 | -51.4997 | -70.4627 | 18.8
0 | -51.5238 | -78.7578 | 456.4922 | 17 | -90.0786 | -51.4 | -8.1606 | -51.5272 | -70.4933 | -10.25
0 | -51.5166 | -78.7574 | 481.1764 | 18 | -90.1007 | -29.3 | 13.9394 | -51.5238 | -70.4819 | -2.85
0 | -51.5116 | -78.7575 | 505.8608 | 19 | -90.1036 | -26.4 | 16.8394 | -51.5166 | -70.4817 | 0.85
0 | -51.5195 | -78.7574 | 530.5458 | 20 | -90.0954 | -34.6 | 8.6394 | -51.5116 | -70.4742 | 7.1
0 | -51.5183 | -78.758 | 555.2301 | 21 | -90.0832 | -46.8 | -3.5606 | -51.5195 | -70.4882 | -3.85
0 | -51.5301 | -78.7579 | 579.9147 | 22 | -90.1008 | -29.2 | 14.0394 | -51.5183 | -70.4899 | -4.1
0 | -51.529 | -78.7575 | 604.5987 | 23 | -90.0767 | -53.3 | -10.0606 | -51.5301 | -70.4834 | -6.75
0 | -51.5122 | -78.7587 | 629.2832 | 24 | -90.0717 | -58.3 | -15.0606 | -51.529 | -70.4914 | -10.2
0 | -51.4992 | -78.7575 | 653.9676 | 25 | -90.0835 | -46.5 | -3.2606 | -51.5122 | -70.4923 | -2.25
0 | -51.5137 | -78.7574 | 678.6517 | 26 | -90.0756 | -54.4 | -11.1606 | -51.4992 | -70.4665 | 17.15
0 | -51.511 | -78.7578 | 703.3358 | 27 | -90.0739 | -56.1 | -12.8606 | -51.5137 | -70.4942 | -3.95
0 | -51.5069 | -78.758 | 728.0207 | 28 | -90.0852 | -44.8 | -1.5606 | -51.511 | -70.4836 | 2.7
0 | -51.5238 | -78.758 | 752.705 | 29 | -90.0857 | -44.3 | -1.0606 | -51.5069 | -70.4797 | 6.7
0 | -51.5019 | -78.757 | 777.3898 | 30 | -90.0842 | -45.8 | -2.5606 | -51.5238 | -70.485 | -4.4
0 | -51.4798 | -78.7572 | 802.0736 | 31 | -90.0749 | -55.1 | -11.8606 | -51.5019 | -70.4647 | 16.7
0 | -70.4892 | -78.7589 | 12.1722 | 32 | -90.1099 | -20.1 | 23.1394 | -51.4798 | -70.4531 | 33.55
0 | -70.4626 | -78.759 | 36.8571 |  | Avrg | -43.2394 |  |  | Avrg | 2.5652
0 | -70.4656 | -78.7588 | 61.5414 |  | RMS | 10.9127 |  |  | RMS | 9.2958
0 | -70.4956 | -78.7588 | 86.2263
0 | -70.4956 | -78.7586 | 110.9094 |  |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.4734 | -78.7587 | 135.5943 |  |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4812 | -78.7588 | 160.279
0 | -70.4726 | -78.7593 | 184.963
0 | -70.4931 | -78.7593 | 209.6473
0 | -70.4776 | -78.7587 | 234.3313
0 | -70.4774 | -78.7589 | 259.0165
0 | -70.4952 | -78.7589 | 283.7004
0 | -70.4989 | -78.7591 | 308.3852
0 | -70.4939 | -78.7593 | 333.0698
0 | -70.4858 | -78.7588 | 357.7541
0 | -70.4889 | -78.7588 | 382.4386
0 | -70.4627 | -78.7589 | 407.1229
0 | -70.4933 | -78.759 | 431.8073
0 | -70.4819 | -78.7591 | 456.4915
0 | -70.4817 | -78.7588 | 481.1758
0 | -70.4742 | -78.7589 | 505.8611
0 | -70.4882 | -78.759 | 530.5457
0 | -70.4899 | -78.7593 | 555.2294
0 | -70.4834 | -78.7587 | 579.9136
0 | -70.4914 | -78.759 | 604.5982
0 | -70.4923 | -78.7593 | 629.2826
0 | -70.4665 | -78.7566 | 653.9668
0 | -70.4942 | -78.7584 | 678.6515
0 | -70.4836 | -78.7593 | 703.3356
0 | -70.4797 | -78.7589 | 728.0203
0 | -70.485 | -78.7591 | 752.7046
0 | -70.4647 | -78.7589 | 777.3891
0 | -70.4531 | -78.7587 | 802.0729
0 | -61.0057 | -90.1024 | 12.1726
0 | -61.0063 | -90.091 | 36.857
0 | -61.0065 | -90.0949 | 61.541
0 | -61.0071 | -90.0898 | 86.2253
0 | -61.0061 | -90.0883 | 110.91
0 | -61.0066 | -90.1072 | 135.5951
0 | -61.007 | -90.0821 | 160.2788
0 | -61.0059 | -90.0894 | 184.9624
0 | -61.0059 | -90.0748 | 209.6477
0 | -61.0067 | -90.0895 | 234.3317
0 | -61.0057 | -90.0994 | 259.0168
0 | -61.0061 | -90.069 | 283.7011
0 | -61.0065 | -90.0793 | 308.3854
0 | -61.006 | -90.069 | 333.0701
0 | -61.0053 | -90.0798 | 357.7546
0 | -61.0065 | -90.0807 | 382.4385
0 | -61.0053 | -90.0929 | 407.123
0 | -61.0058 | -90.0786 | 431.8075
0 | -61.006 | -90.1007 | 456.4917
0 | -61.0058 | -90.1036 | 481.1765
0 | -61.0057 | -90.0954 | 505.8602
0 | -61.0058 | -90.0832 | 530.5455
0 | -61.0058 | -90.1008 | 555.2299
0 | -61.0056 | -90.0767 | 579.914
0 | -61.0052 | -90.0717 | 604.5985
0 | -61.0044 | -90.0835 | 629.283
0 | -61.0066 | -90.0756 | 653.9675
0 | -61.005 | -90.0739 | 678.6506
0 | -61.0054 | -90.0852 | 703.3356
0 | -61.0055 | -90.0857 | 728.0201
0 | -61.006 | -90.0842 | 752.7048
0 | -61.0061 | -90.0749 | 777.3898
0 | -61.0063 | -90.1099 | 802.0732
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047