## calc
0 | -0.0274 | -46.004 | -20.007 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.3219 | -46.0035 | -20.0041 | 1 | -0.0274 | -0.0071 | 24.5275 | 24.5098 | 12.2507 | 0 | -51.5094 | -70.4823 | 4.15
0 | 98.6609 | -46.0033 | -20.006 | 2 | 49.3219 | 49.3128 | 73.8496 | 73.8577 | 61.5855 | -3.2 | -51.4403 | -70.3936 | 83.05
0 | 147.9987 | -46.0036 | -20.0059 | 3 | 98.6609 | 98.6448 | 123.1807 | 123.1967 | 110.9208 | 0 | -51.5239 | -70.4965 | -10.2
0 | 197.338 | -46.0032 | -20.0061 | 4 | 147.9987 | 147.9865 | 172.523 | 172.5374 | 160.2614 | 2.625 | -51.5223 | -70.4946 | -8.45
0 | 246.6544 | -46.0043 | -20.0045 | 5 | 197.338 | 197.3288 | 221.8681 | 221.8756 | 209.6026 | 5.85 | -51.4762 | -70.4569 | 33.45
0 | 296.0463 | -46.0045 | -20.005 | 6 | 246.6544 | 246.6496 | 271.1842 | 271.1927 | 258.9202 | -14.55 | -51.5031 | -70.474 | 11.45
0 | 345.3518 | -46.0036 | -20.0064 | 7 | 296.0463 | 296.0292 | 320.5689 | 320.5835 | 308.307 | 34.2 | -51.5205 | -70.4983 | -9.4
0 | 394.7111 | -46.0036 | -20.0065 | 8 | 345.3518 | 345.383 | 369.9211 | 369.8884 | 357.6361 | 25.3 | -51.4915 | -70.463 | 22.75
0 | 444.0501 | -46.0036 | -20.0056 | 9 | 394.7111 | 394.6826 | 419.2201 | 419.2481 | 406.9655 | 16.7 | -51.4963 | -70.4586 | 22.55
0 | 493.3682 | -46.0033 | -20.0069 | 10 | 444.0501 | 444.0314 | 468.5672 | 468.5867 | 456.3089 | 22.075 | -51.4226 | -70.3793 | 99.05
0 | 542.7435 | -46.0036 | -20.0062 | 11 | 493.3682 | 493.3657 | 517.8968 | 517.9068 | 505.6344 | 9.6 | -51.4107 | -70.373 | 108.15
0 | 592.0473 | -46.003 | -20.0058 | 12 | 542.7435 | 542.7173 | 567.2532 | 567.2774 | 554.9978 | 35.075 | -51.5048 | -70.4747 | 10.25
0 | 641.3682 | -46.0037 | -20.0052 | 13 | 592.0473 | 592.0506 | 616.5887 | 616.5872 | 604.3184 | 17.675 | -51.49 | -70.4501 | 29.95
0 | 690.7161 | -46.0041 | -20.0065 | 14 | 641.3682 | 641.3322 | 665.8735 | 665.9068 | 653.6202 | -18.6 | -51.4999 | -70.4669 | 16.6
0 | 740.075 | -46.0039 | -20.0038 | 15 | 690.7161 | 690.7163 | 715.2511 | 715.2504 | 702.9835 | 6.7 | -51.493 | -70.4646 | 21.2
0 | 789.4099 | -46.0038 | -20.0046 | 16 | 740.075 | 740.0657 | 764.595 | 764.6115 | 752.3368 | 22.025 | -51.4969 | -70.4564 | 23.35
0 | -0.0071 | -79.0023 | -20.0031 | 17 | 789.4099 | 789.39 | 813.9207 | 813.9414 | 801.6655 | 12.725 | -51.396 | -70.3675 | 118.25
0 | 49.3128 | -79.0022 | -20.0049
0 | 98.6448 | -79.0018 | -20.0036
0 | 147.9865 | -79.0021 | -20.0042
0 | 197.3288 | -79.0018 | -20.0034
0 | 246.6496 | -79.0029 | -20.0032
0 | 296.0292 | -79.0019 | -20.0046
0 | 345.383 | -79.0025 | -20.0052
0 | 394.6826 | -79.0026 | -20.0029
0 | 444.0314 | -79.0022 | -20.0023
0 | 493.3657 | -79.0021 | -20.004
0 | 542.7173 | -79.0022 | -20.0041
0 | 592.0506 | -79.0024 | -20.0039
0 | 641.3322 | -79.0021 | -20.0019
0 | 690.7163 | -79.002 | -20.0046
0 | 740.0657 | -79.0025 | -20.004
0 | 789.39 | -79.0024 | -20.0035
0 | 24.5275 | -79.0036 | -20.006
0 | 73.8496 | -79.0029 | -20.005
0 | 123.1807 | -79.0029 | -20.0045
0 | 172.523 | -79.0032 | -20.0045
0 | 221.8681 | -79.0026 | -20.0044
0 | 271.1842 | -79.0033 | -20.0053
0 | 320.5689 | -79.0031 | -20.0054
0 | 369.9211 | -79.003 | -20.0058
0 | 419.2201 | -79.0036 | -20.0055
0 | 468.5672 | -79.0028 | -20.0047
0 | 517.8968 | -79.0029 | -20.0047
0 | 567.2532 | -79.0027 | -20.0054
0 | 616.5887 | -79.0031 | -20.005
0 | 665.8735 | -79.0031 | -20.0054
0 | 715.2511 | -79.0028 | -20.0061
0 | 764.595 | -79.003 | -20.0055
0 | 813.9207 | -79.0034 | -20.0065
0 | 24.5098 | -46.0036 | -20.0036
0 | 73.8577 | -46.0038 | -20.0035
0 | 123.1967 | -46.0039 | -20.0031
0 | 172.5374 | -46.0039 | -20.0051
0 | 221.8756 | -46.0038 | -20.0042
0 | 271.1927 | -46.0038 | -20.0056
0 | 320.5835 | -46.004 | -20.0058
0 | 369.8884 | -46.0037 | -20.0053
0 | 419.2481 | -46.004 | -20.0045
0 | 468.5867 | -46.0037 | -20.0044
0 | 517.9068 | -46.0037 | -20.0034
0 | 567.2774 | -46.0039 | -20.0025
0 | 616.5872 | -46.004 | -20.0043
0 | 665.9068 | -46.0037 | -20.0041
0 | 715.2504 | -46.0035 | -20.0052
0 | 764.6115 | -46.0041 | -20.0033
0 | 813.9414 | -46.0033 | -20.0057
0 | 12.1722 | -51.5094 | -33.5051
0 | 61.541 | -51.4403 | -33.5045
0 | 110.9096 | -51.5239 | -33.5046
0 | 160.2772 | -51.5223 | -33.5044
0 | 209.6478 | -51.4762 | -33.5052
0 | 259.0149 | -51.5031 | -33.5044
0 | 308.3847 | -51.5205 | -33.5052
0 | 357.7533 | -51.4915 | -33.505
0 | 407.1223 | -51.4963 | -33.503
0 | 456.4904 | -51.4226 | -33.5045
0 | 505.8611 | -51.4107 | -33.5046
0 | 555.2286 | -51.5048 | -33.5052
0 | 604.5983 | -51.49 | -33.5036
0 | 653.9654 | -51.4999 | -33.5044
0 | 703.3343 | -51.493 | -33.5037
0 | 752.7041 | -51.4969 | -33.5052
0 | 802.0742 | -51.396 | -33.505
0 | 12.172 | -70.4823 | -33.505
0 | 61.5399 | -70.3936 | -33.5048
0 | 110.9092 | -70.4965 | -33.5045
0 | 160.2783 | -70.4946 | -33.5043
0 | 209.6466 | -70.4569 | -33.5039
0 | 259.0154 | -70.474 | -33.5047
0 | 308.3845 | -70.4983 | -33.5038
0 | 357.7535 | -70.463 | -33.5048
0 | 407.1222 | -70.4586 | -33.5023
0 | 456.4911 | -70.3793 | -33.5036
0 | 505.8598 | -70.373 | -33.5029
0 | 555.2292 | -70.4747 | -33.5051
0 | 604.5971 | -70.4501 | -33.5025
0 | 653.9659 | -70.4669 | -33.5039
0 | 703.335 | -70.4646 | -33.504
0 | 752.704 | -70.4564 | -33.5036
0 | 802.0724 | -70.3675 | -33.5053