## calc
0 | -0.0452 | -46.0042 | -20.0055 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.2861 | -46.0049 | -20.0052 | 1 | -0.0452 | -0.0254 | 24.5093 | 24.4917 | 12.2326 | 0 | -51.5146 | -70.4854 | 0
0 | 98.6423 | -46.0047 | -20.0061 | 2 | 49.2861 | 49.3464 | 73.8826 | 73.8216 | 61.5842 | 13.575 | -51.5104 | -70.4619 | 13.85
0 | 147.9803 | -46.0048 | -20.0047 | 3 | 98.6423 | 98.6262 | 123.1626 | 123.1791 | 110.9026 | 0 | -51.5271 | -70.5016 | -14.35
0 | 197.319 | -46.0049 | -20.0051 | 4 | 147.9803 | 147.9677 | 172.5044 | 172.519 | 160.2429 | 2.3 | -51.5268 | -70.499 | -12.9
0 | 246.6359 | -46.0062 | -20.0043 | 5 | 197.319 | 197.3102 | 221.8501 | 221.8573 | 209.5841 | 5.6 | -51.481 | -70.4615 | 28.75
0 | 296.0107 | -46.005 | -20.0055 | 6 | 246.6359 | 246.6303 | 271.1654 | 271.1744 | 258.9015 | -15.05 | -51.5087 | -70.4788 | 6.25
0 | 345.333 | -46.0048 | -20.0071 | 7 | 296.0107 | 296.003 | 320.5414 | 320.5471 | 308.2756 | 21 | -51.5289 | -70.5072 | -18.05
0 | 394.6928 | -46.0054 | -20.006 | 8 | 345.333 | 345.3644 | 369.9032 | 369.8698 | 357.6176 | 25.05 | -51.4966 | -70.4679 | 17.75
0 | 444.0183 | -46.0048 | -20.0059 | 9 | 394.6928 | 394.6642 | 419.2021 | 419.23 | 406.9473 | 16.725 | -51.5006 | -70.4634 | 18
0 | 493.3656 | -46.0048 | -20.006 | 10 | 444.0183 | 444.0233 | 468.5575 | 468.5528 | 456.288 | 19.425 | -51.4917 | -70.4482 | 30.05
0 | 542.7016 | -46.0051 | -20.0059 | 11 | 493.3656 | 493.3716 | 517.9022 | 517.9028 | 505.6355 | 29 | -51.515 | -70.4761 | 4.45
0 | 592.03 | -46.0052 | -20.0067 | 12 | 542.7016 | 542.6871 | 567.2211 | 567.236 | 554.9615 | 16.9 | -51.5205 | -70.4904 | -5.45
0 | 641.351 | -46.0048 | -20.0049 | 13 | 592.03 | 592.033 | 616.5716 | 616.5703 | 604.3012 | 18.675 | -51.4945 | -70.4558 | 24.85
0 | 690.6984 | -46.0051 | -20.0069 | 14 | 641.351 | 641.3149 | 665.8563 | 665.89 | 653.603 | -17.5 | -51.5051 | -70.4727 | 11.1
0 | 740.0568 | -46.0058 | -20.0044 | 15 | 690.6984 | 690.6989 | 715.2335 | 715.2327 | 702.9659 | 7.325 | -51.4994 | -70.4701 | 15.25
0 | 789.3914 | -46.0053 | -20.0055 | 16 | 740.0568 | 740.0487 | 764.5785 | 764.5945 | 752.3196 | 23.075 | -51.5019 | -70.4611 | 18.5
0 | -0.0254 | -79.0045 | -20.0038 | 17 | 789.3914 | 789.3835 | 813.9127 | 813.9218 | 801.6523 | 17.8 | -51.4823 | -70.4532 | 32.25
0 | 49.3464 | -79.0032 | -20.0034 | [6 empty] | 13.3889 |  |  | 15.805
0 | 98.6262 | -79.0034 | -20.0027
0 | 147.9677 | -79.0037 | -20.0048
0 | 197.3102 | -79.0035 | -20.0041
0 | 246.6303 | -79.0042 | -20.0036
0 | 296.003 | -79.0037 | -20.0027
0 | 345.3644 | -79.0034 | -20.0053
0 | 394.6642 | -79.0034 | -20.0042
0 | 444.0233 | -79.004 | -20.005
0 | 493.3716 | -79.0033 | -20.0046
0 | 542.6871 | -79.0037 | -20.0038
0 | 592.033 | -79.0039 | -20.0044
0 | 641.3149 | -79.0033 | -20.0036
0 | 690.6989 | -79.0035 | -20.003
0 | 740.0487 | -79.003 | -20.0034
0 | 789.3835 | -79.0037 | -20.004
0 | 24.5093 | -79.0044 | -20.005
0 | 73.8826 | -79.005 | -20.0064
0 | 123.1626 | -79.0047 | -20.0055
0 | 172.5044 | -79.0043 | -20.0054
0 | 221.8501 | -79.0044 | -20.0049
0 | 271.1654 | -79.0046 | -20.0049
0 | 320.5414 | -79.0045 | -20.0046
0 | 369.9032 | -79.0042 | -20.0044
0 | 419.2021 | -79.0045 | -20.0058
0 | 468.5575 | -79.0046 | -20.0065
0 | 517.9022 | -79.0047 | -20.006
0 | 567.2211 | -79.0045 | -20.0053
0 | 616.5716 | -79.0041 | -20.0051
0 | 665.8563 | -79.0045 | -20.0053
0 | 715.2335 | -79.0049 | -20.0048
0 | 764.5785 | -79.0044 | -20.0053
0 | 813.9127 | -79.0048 | -20.0053
0 | 24.4917 | -46.0044 | -20.0054
0 | 73.8216 | -46.0044 | -20.0053
0 | 123.1791 | -46.0047 | -20.0045
0 | 172.519 | -46.0049 | -20.0034
0 | 221.8573 | -46.0047 | -20.0053
0 | 271.1744 | -46.005 | -20.0049
0 | 320.5471 | -46.0046 | -20.0043
0 | 369.8698 | -46.0044 | -20.0048
0 | 419.23 | -46.0049 | -20.0058
0 | 468.5528 | -46.0046 | -20.0057
0 | 517.9028 | -46.0052 | -20.005
0 | 567.236 | -46.0049 | -20.0043
0 | 616.5703 | -46.0048 | -20.0027
0 | 665.89 | -46.0049 | -20.0043
0 | 715.2327 | -46.0048 | -20.0033
0 | 764.5945 | -46.0043 | -20.004
0 | 813.9218 | -46.0046 | -20.0035
0 | 12.1704 | -51.5146 | -33.5049
0 | 61.539 | -51.5104 | -33.5052
0 | 110.9094 | -51.5271 | -33.5043
0 | 160.2775 | -51.5268 | -33.5046
0 | 209.6472 | -51.481 | -33.5049
0 | 259.0161 | -51.5087 | -33.5052
0 | 308.3839 | -51.5289 | -33.5051
0 | 357.7532 | -51.4966 | -33.5046
0 | 407.1216 | -51.5006 | -33.5051
0 | 456.4909 | -51.4917 | -33.5052
0 | 505.8599 | -51.515 | -33.505
0 | 555.2297 | -51.5205 | -33.5052
0 | 604.5975 | -51.4945 | -33.5055
0 | 653.966 | -51.5051 | -33.5052
0 | 703.3345 | -51.4994 | -33.5033
0 | 752.7041 | -51.5019 | -33.5039
0 | 802.0706 | -51.4823 | -33.504
0 | 12.1713 | -70.4854 | -33.5051
0 | 61.5404 | -70.4619 | -33.5054
0 | 110.9089 | -70.5016 | -33.5042
0 | 160.2776 | -70.499 | -33.5038
0 | 209.6467 | -70.4615 | -33.5043
0 | 259.0155 | -70.4788 | -33.5051
0 | 308.3848 | -70.5072 | -33.504
0 | 357.7546 | -70.4679 | -33.5038
0 | 407.1216 | -70.4634 | -33.5049
0 | 456.4908 | -70.4482 | -33.5049
0 | 505.8598 | -70.4761 | -33.5046
0 | 555.2286 | -70.4904 | -33.5037
0 | 604.5972 | -70.4558 | -33.5041
0 | 653.9668 | -70.4727 | -33.5038
0 | 703.335 | -70.4701 | -33.5029
0 | 752.7041 | -70.4611 | -33.5035
0 | 802.0727 | -70.4532 | -33.5045