## calc
0 | -51.5547 | -78.7598 | 12.174 | Run 2 | Q2C3 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5169 | -78.758 | 36.8587 | 1 | -89.9257 | -204.3 | -22.6485 | -51.5547 | -70.533 | -43.85
0 | -51.4966 | -78.7586 | 61.5434 | 2 | -89.9523 | -177.7 | 3.9515 | -51.5169 | -70.4898 | -3.35
0 | -51.4826 | -78.7586 | 86.2277 | 3 | -89.9557 | -174.3 | 7.3515 | -51.4966 | -70.475 | 14.2
0 | -51.5211 | -78.7583 | 110.9119 | 3 | -89.9608 | -169.2 | 12.4515 | -51.4826 | -70.4676 | 24.9
0 | -51.5194 | -78.7583 | 135.5972 | 4 | -89.9602 | -169.8 | 11.8515 | -51.5211 | -70.4821 | -1.6
0 | -51.5115 | -78.7591 | 160.2812 | 5 | -89.9501 | -179.9 | 1.7515 | -51.5194 | -70.4915 | -5.45
0 | -51.5129 | -78.7596 | 184.9651 | 6 | -89.9488 | -181.2 | 0.45152 | -51.5115 | -70.4789 | 4.8
0 | -51.5097 | -78.7592 | 209.65 | 7 | -89.9459 | -184.1 | -2.4485 | -51.5129 | -70.4854 | 0.85
0 | -51.5115 | -78.7596 | 234.3348 | 8 | -89.963 | -167 | 14.6515 | -51.5097 | -70.4878 | 1.25
0 | -51.5018 | -78.7594 | 259.0198 | 9 | -89.9634 | -166.6 | 15.0515 | -51.5115 | -70.4785 | 5
0 | -51.5216 | -78.7584 | 283.7029 | 10 | -89.955 | -175 | 6.6515 | -51.5018 | -70.4789 | 9.65
0 | -51.5056 | -78.7597 | 308.3878 | 11 | -89.9576 | -172.4 | 9.2515 | -51.5216 | -70.4803 | -0.95
0 | -51.4764 | -78.7585 | 333.0722 | 12 | -89.9568 | -173.2 | 8.4515 | -51.5056 | -70.4785 | 7.95
0 | -51.4976 | -78.7591 | 357.7566 | 13 | -89.9458 | -184.2 | -2.5485 | -51.4764 | -70.4554 | 34.1
0 | -51.5141 | -78.7593 | 382.4411 | 14 | -89.9386 | -191.4 | -9.7485 | -51.4976 | -70.4663 | 18.05
0 | -51.5031 | -78.7588 | 407.1253 | 15 | -89.9623 | -167.7 | 13.9515 | -51.5141 | -70.4864 | -0.25
0 | -51.5248 | -78.7588 | 431.8099 | 16 | -89.9474 | -182.6 | -0.94848 | -51.5031 | -70.4605 | 18.2
0 | -51.5184 | -78.7589 | 456.4939 | 17 | -89.9613 | -168.7 | 12.9515 | -51.5248 | -70.4863 | -5.55
0 | -51.514 | -78.759 | 481.1788 | 18 | -89.9414 | -188.6 | -6.9485 | -51.5184 | -70.5151 | -16.75
0 | -51.51 | -78.759 | 505.8633 | 19 | -89.9566 | -173.4 | 8.2515 | -51.514 | -70.4894 | -1.7
0 | -51.5283 | -78.7587 | 530.5478 | 20 | -89.9319 | -198.1 | -16.4485 | -51.51 | -70.4872 | 1.4
0 | -51.5061 | -78.7593 | 555.2325 | 21 | -89.9449 | -185.1 | -3.4485 | -51.5283 | -70.4644 | 3.65
0 | -51.5055 | -78.7601 | 579.9171 | 22 | -89.9491 | -180.9 | 0.75152 | -51.5061 | -70.4839 | 5
0 | -51.5102 | -78.759 | 604.6003 | 23 | -89.9458 | -184.2 | -2.5485 | -51.5055 | -70.4887 | 2.9
0 | -51.5273 | -78.7599 | 629.2855 | 24 | -89.957 | -173 | 8.6515 | -51.5102 | -70.4748 | 7.5
0 | -51.4971 | -78.7591 | 653.9698 | 25 | -89.9319 | -198.1 | -16.4485 | -51.5273 | -70.4843 | -5.8
0 | -51.5185 | -78.7593 | 678.6538 | 26 | -89.9341 | -195.9 | -14.2485 | -51.4971 | -70.4707 | 16.1
0 | -51.5184 | -78.759 | 703.3385 | 27 | -89.9419 | -188.1 | -6.4485 | -51.5185 | -70.4977 | -8.1
0 | -51.5136 | -78.7594 | 728.0228 | 28 | -89.9429 | -187.1 | -5.4485 | -51.5184 | -70.463 | 9.3
0 | -51.4918 | -78.7592 | 752.7078 | 29 | -89.9357 | -194.3 | -12.6485 | -51.5136 | -70.4764 | 5
0 | -51.5071 | -78.7588 | 777.3914 | 30 | -89.9325 | -197.5 | -15.8485 | -51.4918 | -70.4633 | 22.45
0 | -51.4868 | -78.7588 | 802.0756 | 31 | -89.9338 | -196.2 | -14.5485 | -51.5071 | -70.4886 | 2.15
0 | -70.533 | -78.7601 | 12.174 | 32 | -89.9653 | -164.7 | 16.9515 | -51.4868 | -70.4571 | 28.05
0 | -70.4898 | -78.7603 | 36.8583 |  | Avrg | -181.6515 |  |  | Avrg | 4.5182
0 | -70.475 | -78.7606 | 61.5428 |  | RMS | 9.8714 |  |  | RMS | 16.5931
0 | -70.4676 | -78.7602 | 86.2272
0 | -70.4821 | -78.7599 | 110.9116 |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.4915 | -78.76 | 135.5963 |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4789 | -78.7605 | 160.281
0 | -70.4854 | -78.7604 | 184.9651
0 | -70.4878 | -78.7606 | 209.6493
0 | -70.4785 | -78.7602 | 234.3339
0 | -70.4789 | -78.7604 | 259.0186
0 | -70.4803 | -78.7606 | 283.7026
0 | -70.4785 | -78.7602 | 308.3873
0 | -70.4554 | -78.7605 | 333.0714
0 | -70.4663 | -78.7605 | 357.7562
0 | -70.4864 | -78.7603 | 382.4405
0 | -70.4605 | -78.7604 | 407.1254
0 | -70.4863 | -78.7605 | 431.8096
0 | -70.5151 | -78.7605 | 456.4933
0 | -70.4894 | -78.76 | 481.1782
0 | -70.4872 | -78.7604 | 505.863
0 | -70.4644 | -78.7604 | 530.547
0 | -70.4839 | -78.7605 | 555.2314
0 | -70.4887 | -78.7605 | 579.916
0 | -70.4748 | -78.7605 | 604.6003
0 | -70.4843 | -78.7606 | 629.2849
0 | -70.4707 | -78.7602 | 653.969
0 | -70.4977 | -78.7604 | 678.6531
0 | -70.463 | -78.7605 | 703.3381
0 | -70.4764 | -78.7605 | 728.0225
0 | -70.4633 | -78.76 | 752.7067
0 | -70.4886 | -78.7604 | 777.3912
0 | -70.4571 | -78.7607 | 802.0754
0 | -61.008 | -89.9257 | 12.1741
0 | -61.009 | -89.9523 | 36.8591
0 | -61.0092 | -89.9557 | 61.5432
0 | -61.0091 | -89.9608 | 86.2267
0 | -61.0095 | -89.9602 | 110.9123
0 | -61.0095 | -89.9501 | 135.5961
0 | -61.0091 | -89.9488 | 160.2809
0 | -61.0091 | -89.9459 | 184.9649
0 | -61.0086 | -89.963 | 209.6497
0 | -61.0095 | -89.9634 | 234.3343
0 | -61.0091 | -89.955 | 259.0185
0 | -61.0086 | -89.9576 | 283.7026
0 | -61.0094 | -89.9568 | 308.3874
0 | -61.0098 | -89.9458 | 333.0715
0 | -61.0087 | -89.9386 | 357.7566
0 | -61.0094 | -89.9623 | 382.4407
0 | -61.0096 | -89.9474 | 407.1252
0 | -61.0104 | -89.9613 | 431.8093
0 | -61.009 | -89.9414 | 456.4941
0 | -61.0099 | -89.9566 | 481.1783
0 | -61.01 | -89.9319 | 505.8624
0 | -61.0098 | -89.9449 | 530.5474
0 | -61.0099 | -89.9491 | 555.2315
0 | -61.0095 | -89.9458 | 579.9154
0 | -61.0091 | -89.957 | 604.6005
0 | -61.0088 | -89.9319 | 629.285
0 | -61.0098 | -89.9341 | 653.9695
0 | -61.0089 | -89.9419 | 678.6535
0 | -61.009 | -89.9429 | 703.3386
0 | -61.0096 | -89.9357 | 728.0225
0 | -61.0091 | -89.9325 | 752.7074
0 | -61.0091 | -89.9338 | 777.3914
0 | -61.0093 | -89.9653 | 802.0757
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047