## calc
0 | -0.0206 | -46.0057 | -20.0072 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.333 | -46.0041 | -20.007 | 1 | -0.0206 | -0.0292 | 24.5079 | 24.518 | 12.244 | 0 | -51.5587 | -70.5335 | -46.1
0 | 98.699 | -46.004 | -20.007 | 2 | 49.333 | 49.3295 | 73.8679 | 73.8677 | 61.5995 | 17.5 | -51.5123 | -70.4839 | 1.9
0 | 148.0214 | -46.0044 | -20.0061 | 3 | 98.699 | 98.6859 | 123.2202 | 123.2362 | 110.9603 | 0 | -51.56 | -70.5187 | -39.35
0 | 197.364 | -46.0043 | -20.0076 | 4 | 148.0214 | 148.0085 | 172.545 | 172.5568 | 160.2829 | -15.4 | -51.475 | -70.4413 | 41.85
0 | 246.6953 | -46.0044 | -20.0066 | 5 | 197.364 | 197.3748 | 221.905 | 221.8979 | 209.6354 | -0.9 | -51.5187 | -70.4927 | -5.7
0 | 296.0661 | -46.0042 | -20.0071 | 6 | 246.6953 | 246.6868 | 271.2249 | 271.2356 | 258.9606 | -13.675 | -51.4051 | -70.3792 | 107.85
0 | 345.3742 | -46.0045 | -20.0076 | 7 | 296.0661 | 296.0679 | 320.6006 | 320.6002 | 308.3337 | 21.375 | -51.468 | -70.4424 | 44.8
0 | 394.7233 | -46.0043 | -20.0074 | 8 | 345.3742 | 345.3747 | 369.9119 | 369.9121 | 357.6432 | -7.1 | -51.5014 | -70.4685 | 15.05
0 | 444.0631 | -46.004 | -20.0057 | 9 | 394.7233 | 394.7242 | 419.2601 | 419.259 | 406.9916 | 3.325 | -51.4534 | -70.4116 | 67.5
0 | 493.388 | -46.0038 | -20.0078 | 10 | 444.0631 | 444.0301 | 468.5654 | 468.6001 | 456.3147 | -11.65 | -51.5244 | -70.5152 | -19.8
0 | 542.7558 | -46.0042 | -20.0057 | 11 | 493.388 | 493.375 | 517.9129 | 517.9256 | 505.6504 | -13.95 | -51.4776 | -70.4514 | 35.5
0 | 592.0676 | -46.0042 | -20.006 | 12 | 542.7558 | 542.7296 | 567.2653 | 567.2886 | 555.0098 | 7.5 | -51.5095 | -70.484 | 3.25
0 | 641.4226 | -46.004 | -20.005 | 13 | 592.0676 | 592.0604 | 616.5914 | 616.6037 | 604.3308 | -9.55 | -51.5615 | -70.5277 | -44.6
0 | 690.7019 | -46.0043 | -20.0059 | 14 | 641.4226 | 641.43 | 665.9684 | 665.962 | 653.6957 | 17.425 | -51.4975 | -70.4669 | 17.8
0 | 740.0747 | -46.0041 | -20.0068 | 15 | 690.7019 | 690.71 | 715.2413 | 715.235 | 702.9721 | -44.275 | -51.5037 | -70.4471 | 24.6
0 | 789.4242 | -46.0042 | -20.0062 | 16 | 740.0747 | 740.0791 | 764.6124 | 764.6081 | 752.3436 | -10.75 | -51.4988 | -70.4664 | 17.4
0 | -0.0292 | -79.0031 | -20.0058 | 17 | 789.4242 | 789.441 | 813.9739 | 813.9606 | 801.6999 | 7.6 | -51.4907 | -70.4594 | 24.95
0 | 49.3295 | -79.0027 | -20.0033 | [6 empty] | 15.8159 |  |  | 40.1528
0 | 98.6859 | -79.0025 | -20.0039
0 | 148.0085 | -79.0024 | -20.003
0 | 197.3748 | -79.0031 | -20.0059
0 | 246.6868 | -79.0022 | -20.0047
0 | 296.0679 | -79.0022 | -20.0037
0 | 345.3747 | -79.0026 | -20.0037
0 | 394.7242 | -79.0026 | -20.0045
0 | 444.0301 | -79.0032 | -20.0049
0 | 493.375 | -79.0024 | -20.004
0 | 542.7296 | -79.0028 | -20.0034
0 | 592.0604 | -79.0025 | -20.0045
0 | 641.43 | -79.0028 | -20.0026
0 | 690.71 | -79.0025 | -20.0034
0 | 740.0791 | -79.0022 | -20.0034
0 | 789.441 | -79.0026 | -20.004
0 | 24.5079 | -79.004 | -20.0056
0 | 73.8679 | -79.0035 | -20.0054
0 | 123.2202 | -79.0037 | -20.005
0 | 172.545 | -79.0036 | -20.0052
0 | 221.905 | -79.0042 | -20.0059
0 | 271.2249 | -79.0041 | -20.0063
0 | 320.6006 | -79.0039 | -20.006
0 | 369.9119 | -79.0042 | -20.0051
0 | 419.2601 | -79.004 | -20.0048
0 | 468.5654 | -79.0037 | -20.006
0 | 517.9129 | -79.0037 | -20.0053
0 | 567.2653 | -79.0041 | -20.0059
0 | 616.5914 | -79.0036 | -20.0056
0 | 665.9684 | -79.0037 | -20.0057
0 | 715.2413 | -79.0041 | -20.0068
0 | 764.6124 | -79.004 | -20.0059
0 | 813.9739 | -79.0037 | -20.0061
0 | 24.518 | -46.0036 | -20.0056
0 | 73.8677 | -46.0038 | -20.0037
0 | 123.2362 | -46.0037 | -20.0033
0 | 172.5568 | -46.0036 | -20.006
0 | 221.8979 | -46.0038 | -20.0051
0 | 271.2356 | -46.0039 | -20.0052
0 | 320.6002 | -46.0039 | -20.0043
0 | 369.9121 | -46.0038 | -20.0031
0 | 419.259 | -46.0037 | -20.0039
0 | 468.6001 | -46.0033 | -20.0043
0 | 517.9256 | -46.0036 | -20.0036
0 | 567.2886 | -46.0037 | -20.0044
0 | 616.6037 | -46.0039 | -20.0048
0 | 665.962 | -46.0039 | -20.0056
0 | 715.235 | -46.0037 | -20.0053
0 | 764.6081 | -46.0038 | -20.0037
0 | 813.9606 | -46.0035 | -20.0048
0 | 12.1671 | -51.5587 | -33.5053
0 | 61.5356 | -51.5123 | -33.5047
0 | 110.9045 | -51.56 | -33.5046
0 | 160.2724 | -51.475 | -33.5041
0 | 209.6406 | -51.5187 | -33.5037
0 | 259.0098 | -51.4051 | -33.5057
0 | 308.3797 | -51.468 | -33.505
0 | 357.7483 | -51.5014 | -33.5047
0 | 407.1165 | -51.4534 | -33.5058
0 | 456.4859 | -51.5244 | -33.5057
0 | 505.855 | -51.4776 | -33.5051
0 | 555.2229 | -51.5095 | -33.5037
0 | 604.5927 | -51.5615 | -33.5038
0 | 653.9616 | -51.4975 | -33.5059
0 | 703.3292 | -51.5037 | -33.5055
0 | 752.6992 | -51.4988 | -33.5053
0 | 802.0672 | -51.4907 | -33.5058
0 | 12.1671 | -70.5335 | -33.5047
0 | 61.5368 | -70.4839 | -33.5053
0 | 110.9048 | -70.5187 | -33.505
0 | 160.2733 | -70.4413 | -33.5053
0 | 209.6427 | -70.4927 | -33.5049
0 | 259.0119 | -70.3792 | -33.5047
0 | 308.3801 | -70.4424 | -33.5055
0 | 357.749 | -70.4685 | -33.5051
0 | 407.1174 | -70.4116 | -33.5047
0 | 456.4862 | -70.5152 | -33.5057
0 | 505.8555 | -70.4514 | -33.5054
0 | 555.2241 | -70.484 | -33.5041
0 | 604.5931 | -70.5277 | -33.5055
0 | 653.9616 | -70.4669 | -33.5048
0 | 703.3302 | -70.4471 | -33.505
0 | 752.6989 | -70.4664 | -33.5043
0 | 802.0678 | -70.4594 | -33.5046