## calc
0 | -0.0375 | -46.0057 | -20.006 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.3128 | -46.0064 | -20.0056 | 1 | -0.0375 | -0.0466 | 24.4876 | 24.4948 | 24.4912 | 0 | -51.4552 | -70.4262 | 59.3
0 | 98.644 | -46.0069 | -20.0063 | 2 | 49.3128 | 49.3464 | 73.876 | 73.8416 | 73.8588 | 26.6 | -51.4345 | -70.4125 | 76.5
0 | 147.9788 | -46.0066 | -20.0064 | 3 | 98.644 | 98.6338 | 123.1685 | 123.1816 | 123.175 | 1.85 | -51.4399 | -70.4043 | 77.9
0 | 197.3177 | -46.0061 | -20.0067 | 4 | 147.9788 | 147.9827 | 172.5188 | 172.5165 | 172.5177 | 3.45 | -51.4504 | -70.4056 | 72
0 | 246.6777 | -46.0066 | -20.0069 | 5 | 197.3177 | 197.3278 | 221.8656 | 221.8574 | 221.8615 | 6.3 | -51.4329 | -70.4078 | 79.65
0 | 296.0109 | -46.0063 | -20.0065 | 6 | 246.6777 | 246.6856 | 271.2194 | 271.2113 | 271.2154 | 19.15 | -51.493 | -70.4657 | 20.65
0 | 345.3943 | -46.0062 | -20.0068 | 7 | 296.0109 | 296.0083 | 320.545 | 320.5487 | 320.5469 | 9.65 | -51.4266 | -70.3905 | 91.45
0 | 394.679 | -46.0064 | -20.0072 | 8 | 345.3943 | 345.3823 | 369.9191 | 369.9341 | 369.9266 | 48.4 | -51.4194 | -70.3859 | 97.35
0 | 444.0415 | -46.0068 | -20.0067 | 9 | 394.679 | 394.6818 | 419.216 | 419.214 | 419.215 | -4.2 | -51.3697 | -70.3385 | 145.9
0 | 493.3588 | -46.0062 | -20.0058 | 10 | 444.0415 | 444.0147 | 468.5561 | 468.5807 | 468.5684 | 8.2 | -51.4102 | -70.3847 | 102.55
0 | 542.7336 | -46.0065 | -20.0075 | 11 | 493.3588 | 493.3649 | 517.9035 | 517.8953 | 517.8994 | -1.8 | -51.4007 | -70.3679 | 115.7
0 | 592.0367 | -46.0067 | -20.0059 | 12 | 542.7336 | 542.7158 | 567.2513 | 567.2749 | 567.2631 | 20.9 | -51.4236 | -70.4044 | 86
0 | 641.3914 | -46.0064 | -20.0064 | 13 | 592.0367 | 592.0334 | 616.5677 | 616.573 | 616.5703 | -12.85 | -51.4198 | -70.3916 | 94.3
0 | 690.7222 | -46.0066 | -20.0062 | 14 | 641.3914 | 641.3806 | 665.9092 | 665.9228 | 665.916 | -8.2 | -51.4676 | -70.4367 | 47.85
0 | 740.075 | -46.0012 | -20.0063 | 15 | 690.7222 | 690.7232 | 715.2605 | 715.2609 | 715.2607 | -4.5 | -51.4768 | -70.4424 | 40.4
0 | 789.4248 | -46.0009 | -20.0058 | 16 | 740.075 | 740.0796 | 764.6131 | 764.6084 | 764.6108 | 4.55 | -51.4958 | -70.4636 | 20.3
0 | -0.0466 | -79.0056 | -20.0052 | 17 | 789.4248 | 789.4416 | 813.9747 | 813.9616 | 813.9681 | 20.95 | -51.4872 | -70.4566 | 28.1
0 | 49.3464 | -79.0056 | -20.0054 | [6 empty] | 15.1546 |  |  | 34.5074
0 | 98.6338 | -79.0049 | -20.0053
0 | 147.9827 | -79.005 | -20.0053
0 | 197.3278 | -79.0053 | -20.0053
0 | 246.6856 | -79.0049 | -20.0049
0 | 296.0083 | -79.0049 | -20.005
0 | 345.3823 | -79.0049 | -20.0047
0 | 394.6818 | -79.0051 | -20.006
0 | 444.0147 | -79.0049 | -20.0052
0 | 493.3649 | -79.0052 | -20.0053
0 | 542.7158 | -79.0052 | -20.0056
0 | 592.0334 | -79.005 | -20.0054
0 | 641.3806 | -79.0049 | -20.0053
0 | 690.7232 | -79.0048 | -20.0041
0 | 740.0796 | -78.9998 | -20.0027
0 | 789.4416 | -78.9994 | -20.0037
0 | 24.4876 | -79.0058 | -20.0052
0 | 73.876 | -79.0064 | -20.0065
0 | 123.1685 | -79.0057 | -20.0059
0 | 172.5188 | -79.0059 | -20.0063
0 | 221.8656 | -79.006 | -20.0056
0 | 271.2194 | -79.0057 | -20.0034
0 | 320.545 | -79.0057 | -20.0051
0 | 369.9191 | -79.0056 | -20.0051
0 | 419.216 | -79.0062 | -20.0057
0 | 468.5561 | -79.0061 | -20.0064
0 | 517.9035 | -79.0063 | -20.007
0 | 567.2513 | -79.0064 | -20.0063
0 | 616.5677 | -79.0059 | -20.0053
0 | 665.9092 | -79.0059 | -20.0057
0 | 715.2605 | -79.0062 | -20.006
0 | 764.6131 | -79.0005 | -20.0049
0 | 813.9747 | -79.0007 | -20.0056
0 | 24.4948 | -46.0061 | -20.0056
0 | 73.8416 | -46.0061 | -20.0063
0 | 123.1816 | -46.0066 | -20.0044
0 | 172.5165 | -46.0066 | -20.0046
0 | 221.8574 | -46.0065 | -20.0058
0 | 271.2113 | -46.0065 | -20.0056
0 | 320.5487 | -46.0068 | -20.006
0 | 369.9341 | -46.0065 | -20.005
0 | 419.214 | -46.0065 | -20.0054
0 | 468.5807 | -46.0063 | -20.0061
0 | 517.8953 | -46.0063 | -20.0059
0 | 567.2749 | -46.0064 | -20.006
0 | 616.573 | -46.0069 | -20.0042
0 | 665.9228 | -46.0058 | -20.0059
0 | 715.2609 | -46.0057 | -20.0057
0 | 764.6084 | -46.0016 | -20.0034
0 | 813.9616 | -46.0008 | -20.0054
0 | 12.1647 | -51.4552 | -33.506
0 | 61.5343 | -51.4345 | -33.5055
0 | 110.9031 | -51.4399 | -33.5053
0 | 160.2713 | -51.4504 | -33.5045
0 | 209.6404 | -51.4329 | -33.5048
0 | 259.0091 | -51.493 | -33.5051
0 | 308.377 | -51.4266 | -33.5048
0 | 357.7472 | -51.4194 | -33.5047
0 | 407.1144 | -51.3697 | -33.506
0 | 456.4836 | -51.4102 | -33.5054
0 | 505.8532 | -51.4007 | -33.5052
0 | 555.222 | -51.4236 | -33.5061
0 | 604.5907 | -51.4198 | -33.5058
0 | 653.9601 | -51.4676 | -33.5056
0 | 703.3279 | -51.4768 | -33.5041
0 | 752.7026 | -51.4958 | -33.5047
0 | 802.0714 | -51.4872 | -33.5042
0 | 12.1661 | -70.4262 | -33.5049
0 | 61.534 | -70.4125 | -33.5052
0 | 110.9033 | -70.4043 | -33.5054
0 | 160.2722 | -70.4056 | -33.5056
0 | 209.6408 | -70.4078 | -33.5052
0 | 259.0093 | -70.4657 | -33.5042
0 | 308.3777 | -70.3905 | -33.506
0 | 357.7463 | -70.3859 | -33.5053
0 | 407.1153 | -70.3385 | -33.5057
0 | 456.484 | -70.3847 | -33.5053
0 | 505.8548 | -70.3679 | -33.505
0 | 555.2214 | -70.4044 | -33.5044
0 | 604.5908 | -70.3916 | -33.5058
0 | 653.959 | -70.4367 | -33.5057
0 | 703.3278 | -70.4424 | -33.5056
0 | 752.7024 | -70.4636 | -33.5033
0 | 802.0719 | -70.4566 | -33.5045